| Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 3,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Casete histologice standard |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Țara de origine/producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referință/ nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| Lot1. Casete histologice standard |  | Casete histologice standart (material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice, compatibile cu dispozitivele medicale aflate în gestiunea secției: Imprimantă pentru casete Leica IP C, Microtoamele: Histo-Line MR 3000; HitoCore Biocut, ;Leica HistoCore Multicut,Leica. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.Valabilitatea la livrare minim 90% din valabilitatea generală a produsului. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________