| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice şi controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET Sursa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.1 Azot de puritate înaltă 100% | b/10 l | 2 |  |  |  |  | - Amestecurile de gaze vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii în butelii de 10 litri și 4 litri. Livrarea va fi efectuată de Furnizor la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții (DDP, INCOTERMS 2013). Beneficiarul va pune la dispoziția Furnizorului buteliile necesare de 10 litri (9 un.) și respectiv 4 litri (2 un.) pentru umplerea cu AGC. Amestecurile de gaze vor fi livrate în aceste butelii, cu pașaportul și eticheta amestecului de gaze emise de producător conform standardelor, cu indicarea perioadei de valabilitate care va constitui – 18 luni de la data livrării. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |
| 24111600-1 | 1.2 Hidrogen tehnic marca «A» | b/10 l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.3 Oxigen gazos de calitatea Ӏ | b/10 l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.4 (95±5)mln−12mln−1(CO în N2) | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.5 (950±50)mln−120mln−1(CO în N2) | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.6 (1900±100)mln−140mln−1(CO în N2) | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09123000-7 | 1.7 Gaz natural | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.8 Hidrogen tehnic marca «А» | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |