Anexa nr.1

Lotul nr.1 Truse medicale

1.2 Trusă medicală tactică personală

(componența)

- Geantă pentru trusa tactică individuală de prim ajutor – 1 buc.

Geanta pentru trusa tactica individuala de prim ajutor trebuie sa fie confectionata din material hidrofug. Pereții husei sa fie întăriți cu inserții de plastic pentru a proteja conținutul împotriva deformării.

Husa să conțină  organizator special (inserție) atașat cu un cordon elastic răsucit de husă în sine. Organizatorul să aiba elemente de fixare elastice de diferite dimensiuni.

Geanta tactică pentru trusa de prim ajutor sa fie dotata cu Sistema M.O.L.L.E. pentru fixare, să  existe curele suplimentare pe lateral pentru atașarea pungii turnichetului.

Caracteristici:

- Dimensiunile insertului (piesa functională, fără elemente de fixare): min. 32 cm x 18 cm;

- Dimensiuni geantă:  min. 14 cm x 7 cm x 20 cm;

- Inserție cu elemente de fixare elastice pe un cordon elastic răsucit;

- Pereți laterali ai pungii  întăriți suplimentar;

- Culoare neagră.

- Mijloc pentru oprirea hemoragiei turnichet mecanic – 2 buc.

(Garou hemostatic)

Garou hemostatic este o soluție extrem de eficientă pentru oprirea diferitelor tipuri de sângerare a extremităților inferioare și superioare.

Caracteristici:

- Lungime deschisă: min. 95 cm;

- Dimensiunea: min. 16 x 5 x 3 cm;

- Termen de valabilitate nelimitat;

- Culoare neagră.

- Bandaj compresiv (cu o pungă individuală de pansament) – 1 buc.

Un pansament compresiv este una dintre cele trei componente esențiale ale opririi sângerării la un membru rănit: garou-pansament, hemostatic-pansament.

Caracteristici:

- Ambalaj sigilat impermeabil;

- Bandaj elastic lățime: min. 10 cm;

- Închidere încorporată, fără ace, velcro, filme sau cleme;

- Tampă sterilă pentru tratarea rănilor de intrare și ieșire;

- Tifon rulat pentru ambalare, curățare și pansament;

- Dimensiunea pachetului : min.12 cm x 7 cm.

- Bandaj toracic oclusiv (autocolant) pe bază de gel cu supapă – 1 buc.

Pansamentul ocluziv ventilat (cu supapă) este un instrument modern de prim ajutor pentru prelucrarea rănilor cutiei toracice și deja în curs de dezvoltare pneumothorax.

Caracteristici:

- Diametru bandaj (suprafata de lucru): min. 16 cm;

- Pansamentul ocluziv cu supapa de ventilare;

- Ambalaj de protecție puternic, sigur, cu sistem de deschidere rapidă, fără a folosi un cuțit, sau foarfece.

- Patură  termică de salvare pe bază de polietilenă – 1 buc.

Peliculă subțire de polietilenă acoperită pe diferite fețe cu un strat metalic de aur și argint, drept urmare reflectă până la 80% din căldura generată de corp și permite să se mențină termoreglarea necesară.

Caracteristici:

- Dimensiune: min. 160 cm x 210 cm;

- Materialul de acoperire sa nu se lipească de răni deschise și arsuri.

- Bandaj hemostatic – 1 buc.

Bandajul hemostatic, bandaj impregnat hemostatic conceput special pentru controlul sângerărilor severe și pentru împachetarea strânsă a rănilor.

Caracteristici:

- Eliminarea rapidă a sângerării timp estimativ 5 minute.

- Tehnologia hemostatică bazată pe caolin și carboximetilceluloză.

- Sa nu lase arsuri chimice.

- Sa nu conțină crustacee, proteine ​​animale sau umane, nu provoacă reacții alergice.

- Lungime: 1,5 - 2 m;

- Latime: 7,5 - 8 cm.

- Foarfece tactice – 1 buc.

Caracteristici:

- Mâner ergonomic, nu se încălzește și nu alunecă;

- Îndoire convenabilă a lamei: tăietură curată, fără cute și fire proeminente;

- Materialul lamei - oțel de înaltă calitate care permite tăierea chiar și a metalului;

- Lamele de foarfece tactice negre;

- Dimensiune estimativa: min.18 x 10 cm.

- Tifon steril – 1 buc.

Caracteristici:

- Steril;

- Dimensiune: min. 7 m х 14 cm.

- Tub nazofaringian – 1 buc.

Conceput pentru a restabili permeabilitatea căilor respiratorii.

Caracteristici:

- Lungime: 14-16 cm.

- Mănuși – 1 pereche.

Caracteristici:

- Mărimea  L, XL.

- Material nitril.

- Plasture în rolă – 1 buc.

Caracteristici:

- Plasture adeziv medical.

- Marcher rezistent la apă – 1 buc.

Caracteristici:

- Culoare roșie.

- Cartela rănitului – 1 buc.

Caracteristici:

- Fișă de însemnări.

D. Azbukin________

Anexa nr.2

1.2 Trusă medicală tactică de echipă

| Nr. | Componența trusei | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rucsac tactic 29-30 l, culoare neagră. | 1 |
| 2 | Foarfece tactice. | 2 |
| 3 | Mască CPR (Pocket Mask) cu supapă suplimentară. | 2 |
| 4 | Film supapă CPR pe breloc. | 5 |
| 5 | Tub nazofaringian. | 2 |
| 6 | Garou hemostatic (echivalent Paramedic). | 5 |
| 7 | Bandaj hemostatic. | 3 |
| 8 | Bandaj compresiv. | 5 |
| 9 | Bandaj compresiv cu perna 4″, echivalent Paramedic. | 5 |
| 10 | Bandaj compresiv cu perna 6″, echivalent Paramedic. | 5 |
| 11 | Bandaj elastic 7.5 cm х 4.5 m. | 3 |
| 12 | Pachet de pansamente IPP. | 5 |
| 13 | Atelă Flexibilă min. 91 cm. | 2 |
| 14 | Atelă Flexibilă min. 46 cm. | 2 |
| 15 | Șervețele anti-arsuri 10х10 cm, echivalent Burnshield. | 3 |
| 16 | Aculop spray. | 1 |
| 17 | Gel anti-arsuri 125 ml, echivalent Burnshield. | 1 |
| 18 | Spray rece (înghețare). | 3 |
| 19 | Eșarfă triunghiulară. | 3 |
| 20 | Pachet hipotermic. | 5 |
| 21 | Pansament ocluziv, echivalent Paramedic Chest Seal Combo Pack. | 3 |
| 22 | Pătură de salvare (Rescue blanket). | 3 |
| 23 | Mănuși de nitril. | 20 |
| 24 | Tifon pentru pansament min. 7m x14cm. | 10 |

D. Azbukin________