| Nr. d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagentului | Material pentru investigaţii | Limita minim de detecţie prt set | CV intra serial | CV extra serial | Interferenţe | Ambalajul solicitat | Volumul reagent total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 8 – reagenţi şi consumabile pentru analizatorul hematologic PCE-210, Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă Conform catalogului firmei producătoare |
| 1. | Diluent III ERMA (20 litri) | CE | Semiautomat PCE-210 | Lichid stabil gata pentru folosire monoreagent |  | Valabilitatea 2 ani | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă Conform catalogului firmei producătoare | Canistre 20 litri | 20 canistre |
| 2. | Lizer-globin Hemolizer DL-1 Flacon-a cite 0,5 l | CE | Semiautomat PCE-210 | Lichid stabil gata pentru folosire monoreagent |  | Valabilitatea 2 ani |  |  | 20 flacoane |
| 3. | Detergent Proclean extra volumul 1 litru | CE | Semiautomat PCE-210 | Lichid stabil gata pentru folosire monoreagent |  | Valabilitatea 2 ani |  | Canistre 1 litru | 1canis-tre |
| 4. | Detergent Proclean volumul 5 litri | CE | Semiautomat PCE-210 | Lichid stabil gata pentru folosire monoreagent |  | Valabilitatea 2 ani |  | Canistre 5 litri | 2 canistre |
| 5. | Control hematologic fl. 2 ml | CE |  |  |  | Valabilitatea 2 ani |  | set | 4 set |
| 6. | Hârtie tip WA-630VK ROW 58-2 pentru înregistrare | CE |  |  |  | Valabilitatea 2 ani |  | bucăţi | 50buc |