| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Set carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W,cu lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter |  |  |  | Set carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W,cu lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter. Perioada de garanție minim 12 luni. Livrare la locul specificat de către beneficiar. |  |  |  |
| Paravan suspendat inclusiv instalarea acestuia. Blocul Operator-4, DPU-17, RTI 1-10, RTI 2-9, USG - 1 |  |  |  | Cortina medicala despartitoare, antibacteriala, rezistenta la foc, lavabilă, H=3,2ml (culoarea la alegere), Sina sau alt mecanizm analogic de montaj pe tavan cu accesoriile necesare de agațat cortina. Dimensiunile, în dependență de spatiul unde acestea urmează a fi instalate, vor fi coordonate cu beneficiarul (orientativ 260x90 cm). Posibilitate de manevrare a cortinei pe întreg diapazon a șinei. Ajustarea cortinei dupa inaltime personalizata. Posibilitatea de detașarea ușoară a cortinei pentru curățarea acesteia. Servici incluse de montare a cortinei cu toate accesorii de montaj (dibluri, suruburi, anchere, etc) incluse. Garanție minim 12 luni. Livrare și montare la locul specificat de către beneficiar. Poză simbol atașată |  |  |  |
| Indicatoare chimice TEST BOWIE DICK |  |  |  | Indicatoare chimice TEST BOWIE DICK. *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |
| Sare tabletată |  |  |  | Sare/NaCl tabletata (saci cite 25kg), sacii sa fie integri, fara deteriorari |  |  |  |
| Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) |  |  |  | Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare |  |  |  |
| Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac |  |  |  | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 25 teste/flacon |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |