Aprobat:

Director al IMSP SCBI Toma Ciorba

___________ Vasilița Sergiu

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorba”.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorba”.

- Obiectul achiziţilor: Materiale sanitare si consumabile conform necesităţilor IMSP SCBI “Toma Ciorba” pentru anul 2022

Lista bunurilor

| Nr. | Denumirea materialelor | Descriere,cerinţe | U/M | Cnatitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amestecător duș cu stijca cu gusac lung | Amestecător duș cu stijca cu gusac lung, Furtun si para duș, gusac 30-40 cm | buc | 50 |
| 2 | Amestecător pe perete cu caseta de farfor | Amestecător pe perete cu caseta de farfor | buc | 40 |
| 3 | Amestecător pentru lavoar | gusac mijlociu cu caseta farfor (”iolocica”) | buc | 40 |
| 4 | Armatura pentu rezervor (WC) | Conectare apei din partea de jos și lateral | Buc | 60 |
| 5 | Furtun armat | l-50 cm pu amestecator tip nou | buc | 60 |
| 6 | Furtun armat | l-40cm pu amestecător tip nou | Buc | 60 |
| 7 | Piesa caseta | pu amestecător lavoar N40 (farfor) | Buc | 20 |
| 8 | Robinet sfera ½ alama /fluture | Proiectat pentru deschiderea sau închiderea completă a debitului de apă în sistemele de alimentare cu apă menajeră, încălzire, sisteme de climatizare, sisteme de aer comprimat. mâner fluture din aluminiu corp din alamă nicheleretă presiune 50 bar(mama/tata) | Buc | 20 |
| 9 | Robinet cu bila PPR 20 |  | Buc | 60 |
| 10 | Țava PPR d40 |  | m | 100 |
| 11 | PPR d40 Cot 450 |  | Buc | 50 |
| 12 | PPR d40 Niplu cu filet mama d32 |  | buc | 20 |
| 13 | PPR d40 mufa (Sudare) |  | buc | 100 |
| 14 | PPR d40 Robinet |  | buc | 30 |
| 15 | Teu conector PPR d40х20x40 alb. |  | buc | 50 |
| 16 | PPR d40 Americanca mama d32 |  | buc | 40 |
| 17 | Țava PPR d20 |  | m | 200 |
| 18 | PPR d 20 Cot 450 |  | Buc | 70 |
| 19 | PPR d20 mufa (Sudare) |  | buc | 150 |
| 20 | PPR d20 Robinet |  | buc | 75 |
| 21 | PPR d20 Americanca mama filet d 1/2 |  | buc | 80 |
| 22 | Sifon lavuar | Gofrat fără păhar 1/2/40/50 ventil metal 70mm | buc | 20 |
| 23 | Sifon lavoar | Cu păhar 1/2/40/50 ventil metal 70mm | buc. | 20 |
| 24 | Sifon lavuar | Gofrat fără păhar 1/2/40/50 ventil metal 50mm | buc | 50 |
| 25 | Sifon lavoar | Cu păhar 1/2/40/50 ventil metal 50 mm | buc. | 50 |
| 26 | Set fixare lavuar cu diblu | Diametru 12mm Lungimea 15cm Cu capac | buc | 20 |
| 27 | Set fixare Unitaz | Diametru 12mm Lungimea 15cm | buc | 40 |
| 28 | Racord extensibil gofrat pentru WC 500mm | Racord gofrat pentru WC 500mm (Gofra unitaz d 100mm) | buc | 50 |
| 29 | Racord flexibil | Protecție inox Lungime 50cm Mama/Tata ½ | buc | 60 |
| 30 | Racord flexibil | Protecție inox Lungime 40cm Mama/tata ½ | buc | 40 |
| 31 | Teu Țeava canalizare P/P | Diametru 50 Tip T si Y | Buc | 15+15 |
| 32 | canalizare P/P d 50 Cot 450 |  | Buc | 20 |
| 33 | canalizare P/P d 50 Cot 900 |  | Buc | 20 |
| 34 | canalizare P/P d 50 mufa (cu garnituri) |  | Buc | 30 |
| 35 | Trecere din 63 / 50 | Cauciuc pentru Canalizare (Tava d63 fontă in plastic 50) | buc | 20 |
| 36 | Tub canalizare | Lungime: 2000 mm Diametru: 110 mm Material: polipropilena | buc | 40 |
| 37 | Mufă PP | Diametru 110mm | buc | 10 |
| 38 | Teu Țeava canalizare P/P | Diametru 110 Tip T si + | Buc | 15+15 |
| 39 | canalizare P/P d 110 Cot 450 |  | Buc | 20 |
| 40 | canalizare P/P d 110 Cot 900 |  | Buc | 20 |
| 41 | Trecere din 110/100 | Cauciuc pentru Canalizare (Tava d110P/P infontă 100) | buc | 20 |
| 42 | Compensator d110 | Mufa compensator PP d110 INTERPLAST | buc | 20 |
| 43 | Paclea găță | Material pentru etanşarea îmbinărilor metalice filetate precum şi pentru apă şi sisteme de aer comprimat. 200gr | kg | 1 |
|  | Pasta pentru conexiuni filetate (Ambalaj 200-300gr) | Pasta se utilizează împreună cu fibre de in sau cu fir de etansare pentru etanșarea conexiunilor filetate | buc | 5 |
| 44 | Tros pentru canalizare | Spirala (sarpe) pentru desfundat tevi scurgere diametru 9-12mm, lungime 15m | buc | 1 |
| 45 | Dop alamă | ½ mama | buc | 15 |
| 46 | Dop alamă | ½ tata | buc | 15 |
| 47 | Unitaz Set | Culoare Alba, faianță, cu capac, Doua butoane (mod economic), evacuarea- orizontala(In perete) | buc | 6 |
| 48 | Rezervor pentru closet | Perete cu scurgerea la tava d40 | buc | 30 |
| 49 | Radiator Bimetal | Intre axe 500-600mm si lungimea formata din 10 sectii | buc | 20 |
| 50 | Lenta FUM pentru apa şi gaz | Lungime 15-18m, lațime 16-19mm, grosimea 0,2-0,3mm | buc | 10 |
| 51 | Electrozi 2.5mm | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 230 buc Diametrul (mm) 2,5 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A Lungime (mm) 350 | buc | 9 |
| 52 | Furtun Dus 1.5m |  | buc | 30 |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

- Fiecare pagină trebuie să fie ștampilată și semnată electronic de ofertant;

- Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

- La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în decurs de 2 zile;

- Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 6 | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 7 | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 8 | Date despre paricipant | Confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului. | da |

- Condițiile de contractare:

Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

- Relații de contact:

Tel: 069106896/022358 264

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Președinte:

Pînzari Marin –șef gospodărie

Secretar:

Manic Vera –șef serviciul economic

Membri:

Ghidirimschi Alexandru - vicedirector

Stegărescu Raisa –asistentă medicală principală

Negrea Rodica –șef depozit

Scrîmtaev Emilia –contabil șef

Țaruș Ecaterina –jurist