| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat LED JM-WT 36 W G13 220 - 240 V IP20 |  |  |  | Soclu - G13 Puterea (W) - 36 W Tensiune (V) - 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1235 x 130 x 45 mm Gradul de protecţie (IP) - IP20 |  |  |  |
| Corp de iluminat LED JM-WT 36 W G13 220 - 240 V IP20 |  |  |  | Tensiune (V) - 220 - 240 V Soclu - G13 Gradul de protecţie (IP) - IP20 Puterea (W) - 36 W Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1235 x 95 x 45 mm |  |  |  |
| Tub LED Elmos Glass 25 W G13 6500 K 2500 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8 |  |  |  | Soclu - G13 Temperatura culoare (K) - 6500 K Puterea (W) - 25 W Tensiune (V) - 220 - 240 V Flux luminos (lm) - 2500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1200 x 30 mm Tip formă - T8 |  |  |  |
| Tub LED Elmos Glass 28 W G13 6500 K 2800 lm 1500 x 30 mm 220 - 240 V T8 |  |  |  | Tensiune (V) - 220 - 240 V Soclu - G13 Temperatura culoare (K) - 6500 K Puterea (W)- 28 W Flux luminos (lm) - 2800 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1500 x 30 mm Tip formă - T8 |  |  |  |
| Bec ISKRA A150006 150 W E27 2700 K 220 - 240 V 2150 lm 2150 lm |  |  |  | Soclu - E27 Temperatura culoare (K)- 2700 K Puterea (W)- 150 W Tensiune (V)- 220 - 240 V Flux luminos (lm)- 2150 lm |  |  |  |
| ntrerupător unitar 10 A 230 V alb |  |  |  | Tensiune (V) - 230 V Culoare - Alb Curent (A) - 10 A |  |  |  |
| Întreruptor diferențial AVDT32 C 30 mA 10 A 2P 220 - 240 V |  |  |  | Nr. Poli - 2P Car. decl.electromagnetic - C Curent nominal de scurgere- 30 mA Curent (A) - 10 A Tensiune (V)- 220 - 240 V |  |  |  |
| Întreruptor automat VA47-29 1P 6 A 220 - 240 V C |  |  |  | Tensiune (V) - 220 - 240 V Nr. Poli - 1P Car. decl.electromagnetic - C Curent (A)- 6 A |  |  |  |
| Jgheab perforat 100 x 50 x 3000 mm Oțel zincat |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 100 x 50 x 3000 mm Tip material- Oțel zincat |  |  |  |
| Consolă pentru jgheab 230 mm |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 230 mm |  |  |  |
| Cutie de distribuție 300 x 250 x 120 mm Plastic |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 300 x 250 x 120 mm Tip material - Plastic |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |