ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea climatizatoare, inclusiv instalarea la locul destinației

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Compania “Teleradio-Moldova”

2.  IDNO: 1004600050558

3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028

4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352, 062163708

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: trm@trm.md, www.trm.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție Publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsura | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, cerințe minime | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 45212200-0 | Climatizator BTU 12000 (inclusiv montare la locul destinației) | Buc. | 1 | Categoria - de uz casnic Model Inverter Putere: BTU 12000 Suprafața încăperii: m235 Compresor Inverter Încălzire la: °C-20...+24 Clasa energoeficientă A++ Hladagent R32 Nivel zgomot dB 26 Putere la răcire kW3.5 Putere la încălzire kW3.7 Consum energ. electrică la răcire kW1.08 Consum energ. electrică la încălzire kW0.99 Consum aer 650 Lungimea maximă trasă 20 Înalțime cădere maximă 10 Diametru țevi: ¼ - 3/8 Dimensiuni bloc intern- 889x294x212 Dimensiuni bloc extern- 782x540x320 Greutate bloc intern kg- 11 Greutate bloc extern- kg 31 Regimul de baza - Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Regim uscare- Da Regimuri adăugătoare - modul Wi-FI Regim ventilare- Da Filtru aer- Da Timer oprire/pornire- Da Regulare viteză ventilator- Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C -10...+43 |  |
| 1.2 | 45212200-0 | Climatizator BTU 9000 (inclusiv montare la locul destinației) | Buc. | 5 | Categoria - de uz casnic Model Inverter Putere: BTU 9000 Suprafața încăperii: m225 Compresor Inverter Încălzire la: °C-20...+24 Clasa energoeficientă A++ Hladagent R32 Nivel zgomot dB 26 Putere la răcire kW2.7 Putere la încălzire kW3.0 Consum energ. electrică la răcire kW0.81 Consum energ. electrică la încălzire kW0.78 Consum aer 610 Lungimea maximă trasă 15 Înalțime cădere maximă 10 Diametru țevi: ¼ - 3/8 Dimensiuni bloc intern- 889x294x212 Dimensiuni bloc extern- 782x540x320 Greutate bloc intern kg- 11 Greutate bloc extern- kg 28 Regimul de baza - Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Regim uscare- Da Regimuri adăugătoare - modul Wi-FI Regim ventilare Da Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteză ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C-10...+43 |  |
| 1.3 | 45212200-0 | Climatizator BTU 18000 (inclusiv montare la locul destinației) | Buc. | 1 | Categoria - de uz casnic Model Inverter Putere: BTU18000 Suprafața încăperii: m250 Compresor Inverter Încălzire la: °C-20...+24 Clasa energoeficientă A++ Hladagent R32 Nivel zgomot dB 31 Putere la răcire kW 5.2 Putere la încălzire kW 5.3 Consum energ. electrică la răcire kW 1.53 Consum energ. electrică la încălzire kW 1.41 Consum aer 800 Lungimea maximă trasă 25 Înalțime cădere maximă 10 Diametru țevi: ¼ - 1/2 Dimensiuni bloc intern- 1013x307x221 Dimensiuni bloc extern- 963x700x396 Greutate bloc intern kg- 13,5 Greutate bloc extern- kg 45 Regimul de baza - Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Regim uscare- Da Regimuri adăugătoare - modul Wi-FI Regim ventilare -Da Filtru aer -Da Timer oprire/pornire -Da Regulare viteză ventilator -Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C-10...+43 |  |
|  |  | TOTAL fără TVA |  |  |  | 79583,33 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant nu se aplică.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: 30 zile de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | Obligatoriu |
| 44. | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact. Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Numărul de înregistrare | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Declaratia de eligibilitate, conform Anexei nr. 2 la regegulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870/2022 Semnat electronic. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) Nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în: lei MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut pe lot.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

23. Alte informaţii relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;

- Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire;

- Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor, inclusiv montarea și transportul cu mijloacele Furnizorului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul TRM.

Conducătorul grupului de lucru ____________                                    Ion Stratulat