## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 31681410-0; Bunuri/servicii. Corp de iluminat LED JM-WT 36 W G13 220 - 240 V IP20; buc; 15; 5 zile la comanda; MD17ML000000002251308233. Corp de iluminat LED JM-WT 36 W G13 220 - 240 V IP20; buc; 60. Tub LED Elmos Glass 25 W G13 6500 K 2500 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8; buc; 110. Tub LED Elmos Glass 28 W G13 6500 K 2800 lm 1500 x 30 mm 220 - 240 V T8; buc; 20. Bec ISKRA A150006 150 W E27 2700 K 220 - 240 V 2150 lm 2150 lm; buc; 30. ntrerupător unitar 10 A 230 V alb; buc; 10. Întreruptor diferențial AVDT32 C 30 mA 10 A 2P 220 - 240 V; buc; 5. Întreruptor automat VA47-29 1P 6 A 220 - 240 V C; buc; 10. Jgheab perforat 100 x 50 x 3000 mm Oțel zincat; m; 30. Consolă pentru jgheab 230 mm; buc; 32. Cutie de distribuție 300 x 250 x 120 mm Plastic; buc; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________.