Institutia Publica LT ,,Minerva", mun.Chisinau. Semnalizarea	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Semnalizarea

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontare
			
1	RpEG17C
	Demontarea avertizoarelor de fum (cu recuperarea ulterioara)
	buc	40,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
2	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (de fum)
	buc	40,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.