# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul CSRGM

(lista suplimentară)

prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cod CPV: 33600000-6

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | U/M | Cant. | Suma estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anti CMV IgM, ELISA, | Anti CMV IgM, ELISA, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 384 | 2488 |
| 2 | Anti CMV IgG, ELISA | Anti CMV IgG, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 288 | 1866 |
| 3 | Anti HSV IgM (tip I-II) ,ELISA | Anti HSV IgM (tip I-II) ,ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAXtoate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 288 | 2021 |
| 4 | Anti HSV IgG (tipI-II), ELISA | Anti HSV IgG (tip I-II), ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 288 | 2021 |
| 5 | Anti Toxoplasma gn. IgM, ELISA | Anti Toxoplasma gn. IgM, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 384 | 2488 |
| 6 | Anti Toxoplasma gn. IgG, ELISA | Anti Toxoplasma gn. IgG, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 192 | 1245 |
| 7 | Anti Chlamydia trh. IgA, ELISA | Anti Chlamydia trh. IgA, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 480 | 6048 |
| 8 | Anti Chlamydia trh. IgG, ELISA | Anti Chlamydia trh. IgG, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 480 | 6048 |
| 9 | Mycoplasma hominis IgM, ELISA | Mycoplasma hominis IgM, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 192 | 2177 |
| 10 | Mycoplasma hominis IgG, ELISA | Mycoplasma hominis IgG, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 288 | 3266 |
| 11 | Anti Ureoplasma urealyticum IgM, ELISA | Anti Ureoplasma urealyticum IgM, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 96 | 1094 |
| 12 | Anti Ureoplasma urealyticum IgG,ELISA | Anti Ureoplasma urealyticum IgG,ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | teste | 192 | 2187 |
| 13 | Anti TPO, ELISA | Anti TPO, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 384 | 2818 |
| 14 | T3, ELISA | T3, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 192 | 1244 |
| 15 | T4, ELISA | T4, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 96 | 622 |
| 16 | T4 liber, | T4 liber, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 576 | 3732 |
| 17 | TSH, ELISA | TSH, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 672 | 4355 |
| 18 | Progesteron, ELISA | Progesteron, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 96 | 704 |
| 19 | Estradiol, ELISA | Estradiol, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 384 | 4977 |
| 20 | Testosteron, ELISA | Testosteron, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 384 | 2818 |
| 21 | Prolactin, ELISA | Prolactin, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 1056 | 7983 |
| 22 | LH, ELISA | LH, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 96 | 704 |
| 23 | FSH, ELISA | FSH, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 576 | 4227 |
| 24 | PSA total, ELISA | PSA total, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 288 | 2177 |
| 25 | PSA liber, ELISA | PSA liber, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 288 | 3252 |
| 26 | AFP, ELISA | Alfa-feto-proteina, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 480 | 4147 |
| 27 | Cortizol, ELISA | Cortizol ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 288 | 3110 |
| 28 | CA 125, ELISA | CA 125, ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 192 | 2768 |
| 29 | Anti HBs Ab,ELISA | Anti HBs Ab,ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 192 | 1192 |
| 30 | Anti HBcoreAg sumar,ELISA | Anti HbcoreAg sumar,ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 192 | 986 |
| 31 | HBs Ag,ELISA | HBs Ag,ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 96 | 300 |
| 32 | Anti HCV sumar, ELISA | Anti HCV,ELISA termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni | reagent imunologic, metoda ELISA, aparatul STAT-FAX, toate componentele din set să fie gata de lucru, termenul de valabilitate a tuturor componentelor din set să corespundă cu termenul de valabilitate de pe cutie, la momentul livrării termenul de valabilitate să nu fie mai mic de 12 luni, set 96 teste | teste | 96 | 450 |
|  | Total |  |  |  |  | 85515,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: la solicitare, în decurs de 20 zile, după semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: contractul va fi valabil pînă la 31 decembrie 2023.

- Achitarea – în decurs de 60 zile, după livrarea bunurilor.

- Licitație electronică. 3 runde, conform SIA RSAP.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date despre participant | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare, conform anexei nr. 7 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr. 8 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț, conform anexei nr. 23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul național | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de conformitate sau echivalentul (CE/ISO), care să confirme calitatea și proviniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație de eligibilitate | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | DECLARAȚIE | La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în decurs de 3 zile. | Obligatoriu |
| 10 | Rechizite bancare | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț minim și care să întrunească cerințele solicitate.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.