CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

- Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1.

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Conform pct.4 tabela 2 | Lotul 1 Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor | Conform pct.4, tab. 2 | Conform pct.4, tab. 2 | Conform pct.4, tabela 2 | 24 600 |
| 1.2. |  | Lotul 2 Piese de schimb p/u aparate KC-2 |  |  |  | 37 250 |
| 1.3. |  | Lotul 3 Piese de schimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS, analizor „ХОББИТ-Т” |  |  |  | 153 000 |
| 1.4. |  | Lotul 4 Piese de schimb p/u aparate |  |  |  | 28 000 |
| 1.5. |  | Lotul 5 Mehanisme, motoare, cutii de rezervă |  |  |  | 95 100 |
| 1.6. |  | Lotul 6 Piese electronice |  |  |  | 12 150 |
| 1.7. |  | Lotul 7 Componente electronice |  |  |  | 42500 |
| 1.8. |  | Lotul 8 Blocuri de protecție |  |  |  | 120 000 |
| 1.9. |  | Lotul 9 Hârtie diagramă |  |  |  | 120 000 |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  | 632600 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

«TERMOELECTRICA» S.A., CET Sursa1, CET Sursa 2, CT Vest, CT Sud.

3. Termenul de realizare a achiziţiei

Conform datelor din tabela 2.

4. Caracteristicile tehnice principale

Tabela 2

| Nr. | Pct. PMI 2023 |  |  | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1: Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor Termen de executare -01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Manometru electric diferențial | МЭД 22364, 0-1 kgf/cm2 Filet de legătură М20х1,5, Ø160mm. | buc | 1 |
|  |  |  |  |  | Manometru | МП2-У2 – 1,6 kgf/cm2, cl.precizie - 2,5 Filet de legătură М12х1,5, Ø63мм, aranjament radial | buc | 1 |
| 1.3. |  |  |  |  | Traductor diferențial | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, -25 kPa; cl.precizie - 1,5 - în set cu piese de montare | buc | 2 |
| 2. | Lotul 2: Piese de schimb p/u aparate: KC-2 Termen de executare -01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 50532000-3 |  |  | Reductor cu motor electric | ДСМ2П -220 У-15.206.07 – din metal (Reductor cu motor electric -ДСМ2П-220) ТУ 16-512.309-78 | buc | 10 |
| 2.2 |  |  |  |  | Motor | РД-09П2 15,5 rot./min, reducția 1/75,56, Ucl 1-2 = 127V 50 Hz, Ucl 3-4 = 10V 50 Hz, ТУ 25-05 1733-74 | buc | 12 |
| 2.3. |  |  |  |  | Pen cu tub (capilar) | Б-16.010.01 | buc | 20 |
| 2.4. |  |  |  |  | Spirală reohord | Reohord pentru КСМ-2 (metal pretios), У-17.381.06 | buc. | 10 |
| 2.5. |  |  |  |  | Arc cu contacte | Б-17.407.06 (metal pretios) | buc | 12 |
| 2.6. |  |  |  |  | Визир | У-17.442.02 | buc | 10 |
| 2.7. |  |  |  |  | Кронштейн | У-02.599.38 (Б-02.607-31) | buc | 2 |
| 2.8. |  |  |  |  | Угольник | Б-17.061.23 | buc | 7 |
| 2.9. |  |  |  |  | Краска для многоточечной печати | ААШВ735224.001: - culoare verde, - culoare roșie | buc buc | 1 1 |
| 3. | Lotul 3: Piese de schimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS, analizor „ХОББИТ-Т” Termen de executare -01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 38434000-6 |  |  | Bloc de prelevare a probei de gaze | БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz, | buc | 3 |
| 3.2. |  |  |  |  | Pompă | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), depresiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz | buc | 3 |
| 3.3. |  |  |  |  | Adapter (СО) | ЛШЮГ39-05.000СБ p/u analizor ХОББИТ-Т | buc | 1 |
| 3.4. |  |  |  |  | Adapter (СН4) | ЛШЮГ39-06.000СБ p/u analizor ХОББИТ-Т | buc | 1 |
| 3.5. |  |  |  |  | Ventil cu reglare fină | ВТР-1, АПИ4.463.008 p/u analizor ХОББИТ-Т | buc | 1 |
| 3.6. |  |  |  |  | Blocul cu LCD display-monitor și tastatură | a analizorului gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS | buc | 1 |
| 3.7. |  |  |  |  | Ventilator | 220VAC, 161 m3, 120x120x38mm | buc. | 4 |
| 3.8. |  |  |  |  | Ventilator | 12VDC, 92x92x25mm | buc. | 2 |
| 4 | Lotul 4: Piese de schimb p/u aparate Termen de executare - 02.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 38416000-4 |  |  | Electrod sticlă | ЭСП-04-14(7), Координаты изопотенциальной точки рНi = 7 рН, Еi = -20 мВ, lungimea firelor 500 mm p/u pH-metru П-215 | buc | 4 |
| 4.2. |  |  |  |  | Electrod din sticlă combinat (pentru pNa-205.2) cu fișă | ЭСК-10603/7(K80.7) (рН); ГОСТ 22261-94; ТУ 4215-004-35918409-2009 | buc | 4 |
| 4.3. |  |  |  |  | Electrod ionoselectiv (pentru pNa-205.2) cu fișă | ЭЛИС-212 Na 3.0(K80.7); ГОСТ 22261-94; ТУ 4215-016-89650280-2009 | buc | 4 |
| 5 | Lotul 5: Blocuri, motor, cutii de rezervă Termen de executare – 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  | Cutie cu întrerupătoare de capăt (Коробка концевых выключателей) | ВП-4М, execuție II, raport de transmisie - 44 | buc | 8 |
| 5.2. |  |  |  |  | Mecanism de execuție | Mecanismul MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 | buc | 1 |
| 5.3. |  |  |  |  | Mecanism de execuție | Mecanismul MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 | buc | 1 |
| 5.4. |  |  |  |  | Bloc de semnalizare | Bloc de semnalizare БДЦ-1-OA-ЦА2 | buc | 2 |
| 5.5. |  | 31161000-2 |  |  | Motor electric | 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 | buc | 1 |
| 5.6. |  |  |  |  | Motor electric | Motor electric АИР 71 А4 У3 0,55 kW | buc | 1 |
| 5.7. |  |  |  |  | Motor electric | Motor electric ДСР 135-3,2-187,5 380 V | buc | 1 |
| 5.8. |  | 31711100-4 |  |  | Bloc de alimentare | БСПТ 10М (БП-20 24 V DC + БД10М) | buc | 1 |
| 5.9. |  |  |  |  | Bloc de alimentare | БСПТ 10М (БП-20 35 V DC + БД10М) | buc | 3 |
| 5.10. |  |  |  |  | Bloc de alimentare | БСПТ 10М (БП-20 36 V DC + БД10М) | buc | 1 |
| 5.11. |  |  |  |  | Semnalizator de nivel | ESP-50 sau analog | buc | 3 |
| 6. | Lotul 6: Piese electronice. Termen de executare 02.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  | Condensator electrolitic | 470 µF x 250v | buc | 50 |
| 6.2. |  |  |  |  | Condensator electrolitic | 330 µF x 250v | buc | 50 |
| 6.3. |  |  |  |  | Condensator electrolitic | 220 µF x 250v | buc | 50 |
| 6.4. |  |  |  |  | Condensator | 47 µF x 63V (LOW ESR 105°C) | buc | 100 |
| 6.5. |  |  |  |  | Condensator | 470 µF x 63V | buc | 200 |
| 6.6. |  |  |  |  | Condensator | 47 µF x 25V | buc | 100 |
| 6.7. |  |  |  |  | Condensator | 100 µF x 25V | buc | 100 |
| 6.8. |  |  |  |  | Condensator | 100 µF x 63V | buc | 100 |
| 6.9. |  |  |  |  | Condensator | 220 µF x 25V | buc | 100 |
| 6.10. |  |  |  |  | Condensator | 47 µF x 63V | buc | 100 |
| 6.11. |  |  |  |  | Tranzistor | BSS139 (SMD SOI23) | buc | 10 |
| 6.12. |  |  |  |  | Оптопара тиристорная | АОУ115Б | buc | 10 |
| 6.13. |  |  |  |  | Stabilitron | KC512A | buc | 10 |
| 6.14. |  |  |  |  | Fotorezistor | ФР-1-3 47 kOhm | buc | 50 |
| 6.15. |  |  |  |  | Fotodiodă | ФД 24 | buc | 6 |
| 6.16. |  |  |  |  | Colofoniu | CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g | cutii | 18 |
| 6.17. |  |  |  |  | Aliaj de lipire | Ø1. Ø2 tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg | role | 12+12 |
| 6.18. |  |  |  |  | Aliaj de lipire | Т2 ПОС-61 ГОСТ 21931-76 сu colofoniu | buc | 0,5 кg |
| 7 | Lotul 7: Componente electronice Termen de executare 02.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  | Bloc de alimentare | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W | buc | 4 |
| 7.2. |  |  |  |  | Bloc de alimentare | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W | buc | 1 |
| 7.3. |  |  |  |  | Bloc de alimentare | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W | buc | 1 |
| 7.4. |  |  |  |  | Convertor de măsurare (Преобразователь измерительный) | S2-B/4-20 mA/0– 5 mA ТУ BY 390171150.002 –2007 | buc | 5 |
| 7.5. |  |  |  |  | Convertor de măsurare | S2-B/0 - 5 mA/4 – 20 mA ТУ BY 390171150.002 –2007 | buc | 5 |
| 8. | Lotul 8: Blocuri de protecție Termen de executare - 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | 31731100-0 |  | Bloc de protecție | Pentru panoul tip : УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74: БЗ-1, БВ-1, БВ-2, БВ-4, БР, ББ БИ, БР-1, БФ, БВ-3 | buc | câte 1 |
| 9. | Lotul 9: Hârtie diagramă *La participarea de achiziție de prezentat mostra de diagramă Termen de executare - 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  | 30197620-8 |  | Hârtie diagramă | Registru № 1757 | role | 4000 |

5. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

Vânzătorul va trebui se asigure furnizarea produselor la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)

Transportul și manipularea produselor, verificarea metrologică în RM (după caz),  se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

5.1. Termen de valabilitate și garanție

Perioada de garanție acordată aparatelor  de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare

Furnizorului v-a livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecția calității acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

6. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică;

- capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

- dovada de experiență similară minimum doi ani;

- certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

- specificația tehnică; indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, cu  prezentarea copiei  pașaportului - fișei tehnice  a producătorului oficial sau fotografii  (după caz), anul producerii în limba română sau  rusă (după caz).

- eșantioane și/sau fotografii edificatoare, copii a pașapoartelor - fișelor tehnice ale produselor care se vor oferta, a căror autenticitate echivalent  sau analog  compatibil trebuie demonstrată în limba de stat sau rusă (după caz);

- termenul de livrare a produsului;

- specificația de preț;

7. Condiţii generale de contractare

7.1. Furnizorul va asigura livrarea pieselor de schimb cu caracteristicile solicitate în Tabela 2;

7.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

7.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

7.4. Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție – 10 zile lucrătoare după înștiințare.

8. Documente pentru prezentare la livrare

8.1. Certificate de calitate emise de producător;

8.2. Certificatul de origine a produsului;

8.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz);

8.4. Produsul din U.E. trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranță şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de aprobare a modelului de la producător/Certificat de verificare metrologică valabil de la producător sau  RM (după caz).

8.5. Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului.

8.6. Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și termenului de exploatare cu indicarea controlului calității parametrilor tehnici a bunului de producătorul oficial, testări diverse, buletin de verificare metrologică inițială sau RM (după caz), descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba de stat sau rusă (după caz).

9. Condiții de primire-predare a bunurilor

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului, se va efectua în baza cerințelor stipulate în punctele 5, 5.1.,5.2., 7 (7.1-7.4), 8 (8.1-8.6) (după caz), facturii fiscale și actului de primire după cantitate și calitate.