Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Hârtie diagrame

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Hârtie diagrame |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бумага диаграммная - 1757 |  |  |  | Диаграммная рулонная лента, реестровый номер №1757. Ленточная диаграмма в рулоне (Р-1757) предназначена для регистрации показателей контрольно-измерительных приборов (регистраторов) РП160, КСД2, КСМ2, КСП2, КСУ2 и их модификаций. Лента из диаграммной бумаги для промышленных контрольно-измерительных приборов, смотана в рулон. - Шифр диаграммы - Б-04 520 06-16; - Тип диаграммы по ГОСТ 7826 - ЛПГ 160; - Пределы измерений - 0-100%; - Вид - рулон; - Ширина ленты по обрезу - 180 мм; - Длина ленты в пачке - 15 м; - Внутренний диаметр шпули (втулки) - 12 мм; - Кол-во кв.м в пачке - 2,7 м2; - Размеры продольной перфорации - d2/2x4 мм;- Марка бумаги - Д50, ГОСТ 7717. |  |  |
|  | Бумага диаграммная - 1763 |  |  |  | Диаграммная рулонная лента, реестровый номер №1763. Диаграммная лента Р-1763 используется для регистрации и записи в режиме реального времени параметров технологических процессов. - Шифр диаграммы - Б-04 520 29; - Тип диаграммы по ГОСТ 7826-82 - ЛПГ100; - Градуировка и предел измерений: 0-100%; - Ширина ленты по обрезу - 120 мм; - Ширина поля записи - 100 мм; - Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций - 110 мм; - Шаг перфорации - 5 мм; - Размер перфорации - 2Х4; - Цифры времени - 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... , 24; - Внутренний диаметр шпули Р 1763 - 12 мм; - Длина ленты в рулоне - 15 м; - Характер намотки - внутрь. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Hârtie diagrame

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1. Hârtie diagrame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199310-6 | Бумага диаграммная - 1757 | шт | 1000,00 |  |  |  |  | Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului. Termenul limită maxim de livrare este 30.10.2023. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 30199310-6 | Бумага диаграммная - 1763 | шт | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: