Caiet de Sarcini Nr.96/22 din 04.03.2022

Descifrarea lucrărilor de deservire

- Verificarea vizuală a utilajelor privind corespunderea regulilor tehnicii securității

- Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusive a împămîntării de protecție

- Verificarea dispozitivelor automate

- Verificarea lipsei scurgerilor a dozatoarelor cu reagenți și uleiuri

- Examinarea stării cablurilor electrice și unirile lor la rețele

- Verificarea stării mănerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc

- Verificarea lucrului compresoarelor și a motoarelor la gălăgie și încălzire

- Verificarea stării utilajelor în regim de lucru.

- Verificarea tensiunei de întindere a curelelor la dispozitive și alte verificări necesare.