|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1,2,3,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Servicii de spalare si probare hidraulica a sistemului de incalzire a IMSP IMU» |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumireabunurilor | Specificareatehnicădeplinăsolicitată de cătreautoritateacontractantă | Specificareatehnicădeplinăpropusă de cătreofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50720000-8 | 1. Servicii de spalare si probare hidraulica a sistemului de incalzire a IMSP IMU | 1.Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila (1 744,00 m2). 2.Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armature,distribuitoare, colectoare de vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de peste 500 mp. (1744,00 m2) |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________ Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii deachiziție: Nr. , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de spalare si probare hidraulica a sistemului de incalzire a IMSP IMU » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Prețunitar (fără TVA) | Prețunitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de prestare | Clasificațiebugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50720000-8 | 1. Servicii de spalare si probare hidraulica a sistemului de incalzire a IMSP IMU | lot | 1 |  |  |  |  | 7 zile calendarsitice, | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________ Adresa: ______________________________