Stramutarea LEA 10kV din str.31 August s.Hulboaca com.Gratiesti, mun.Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01/18 REAE
Deviz-oferta № 01/18 REAE
Retele exterioare de alimentarea cu energie electrica
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. lucrari de constructie					
1	33-01-007-2
	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat  LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	4,000			
 2	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,000			
 3	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонных опоры двухстоечной - CB105)	buc	4,000			
 4	PRETUL FIRMEI
	стоика СВ105	buc	4,000			
 5	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 П-4	buc	4,000			
 6	33-04-009-4
	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС70-10)	1 km	0,021			
 7	Pret de piata
	Провад АС-70-6	m	21,000			
 8	Pretul firmei
	Кронштейн У1,УКП-10	buc	2,000			
   		Capitolul 1.2. Lucrari de constructii					
9	218
	Caramida	buc	3 536,000			
 10	TsA16C4
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3	95,000			
 11	TsA16C4
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol(groapa trecere inchisa)	m3	14,000			
 12	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	64,000			
 13	
	Nisip ( pat de nisip)	m3	31,000			
 14	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	49,600			
 15	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,310			
 16	34-02-019-1
	Executarea traversarilor de drumuri auto, cai ferate si la alte comunicatii executate cu ajutor instalatiilor de foraj orizontal dirijate si masini de inaintare, diametrul sondei de foraj pina la 300 mm, in soluri cat. I - III, lungimea traversarilor, m, pina la 100(teava din PE 180 L=10m)	buc	1,000			
 17	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PE180	1 km	0,063			
 18	
	Teava din PE 180mm	m	73,000			
 19	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PE160	1 km	0,006			
 20	
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm	m	6,000			
 21	AcA13C
	Комбинация адаптеров и уплотнителей 1RDSS-AD-210+RDSS-125	buc	16,000			
   		Capitolul 1.3. Pietris drum					
22	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	1,500			
 23	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare imbracamintei de pietris )	100 m3	0,015			
 24	TsI50A2
	Transportarea (imb pietris decapat+asfalt) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  	t	1,845			
 25	TsC51C
	Lucrari la descarcarea ( imb.de asfalt+  pietris decapat ) in depozit, teren categoria III 	100 m3	0,015			
 26	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub drum h=30cm	m3	1,500			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala  	24  %				
		Transportul materialelor	       %				
		Cheltuieli de depozitare	       %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	        %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	       %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
		Capitolul 2.1. КРПМ-1					
27	08-01-055-1
	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Однополюсный предохранитель- разьединитель CUT-OUT)	buc	3,000			
 28	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV 	set	3,000			
 29	08-01-052-1
	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)	buc	6,000			
 30	Цена поставщика
	Зажим натяжной НБ-2	buc	3,000			
 31	Цена поставщика
	Ушко однолап. У1-7-16	buc	3,000			
 32	Цена поставщика
	Зажим ПС, ПС-2	buc	7,000			
 33	Цена поставщика
	Зажим аппаратный А1А	buc	3,000			
 34	Цена поставшика
	Зажим аппаратный А2А	buc	6,000			
 35	Цена поставщика
	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	3,000			
 36	Цена поставщика
	Серьга СРС-7-17	buc	3,000			
 37	Pretul firmei
	Travarsa M2-10-SP 546454	buc	1,000			
 38	Pretul firmei
	Кронштеин РА1	buc	1,000			
 39	Pretul firmei
	Кронштейн РА2	buc	1,000			
 40	08-02-364-1
	Consola  KM1	buc	2,000			
 41	Pretul firmei
	Ккабкльный хомут К1	buc	3,000			
 42	
	Перчатка TYCO-402W439/S	buc	1,000			
 43	1-300
	Лента из нержавеющей стали F2007	m	2,000			
 44	1-400
	Скрепы для крепления лент А200	buc	3,000			
 45	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,150			
 46	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150			
 47	
	Капы 102-L048-R05/S	buc	6,000			
   		Capitolul 2.2. OAPМ-1					
48	20
	Изолятор штыревой SF20-B	buc	8,000			
 49	8
	Колпачок К-6	buc	8,000			
 50	Цена поставщика
	Крепление провода	buc	8,000			
 51	Цена поставшика
	Зажим ПА, ПА2	buc	6,000			
 52	Цена поставщика
	Зажим ПС, ПС-2	buc	9,000			
 53	08-01-056-1
	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разьеденитель РЛНД1-10/400 с приводом)	buc	1,000			
 54	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV 	set	3,000			
 55	08-01-052-1
	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)	buc	12,000			
 56	Цена поставщика
	Зажим натяжной НБ-2	buc	6,000			
 57	Цена поставщика
	Ушко однолап. У1-7-16	buc	6,000			
 58	Цена поставшика
	Зажим аппаратный А2А	buc	6,000			
 59	Цена поставщика
	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	6,000			
 60	Цена поставщика
	Серьга СРС-7-17	buc	6,000			
 61	Цена поставщика
	Зажим аппаратный А1А	buc	3,000			
 62	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm,(1buc,L=1000mm) МГГ	100 m	0,010			
 63	36
	Болт М12х40	buc	20,000			
 64	36
	Болт М12х120	buc	20,000			
 65	
	Болт М10х40	buc	25,000			
 66	37
	Гайка М12	buc	40,000			
 67	
	Гайка М10	buc	25,000			
 68	
	Шайба 12	buc	80,000			
 69	
	Шайба 10	buc	50,000			
 70	
	Траверса ТМ-6	buc	1,000			
 71	
	Траверса М-9(ОГ2)	buc	1,000			
 72	Pretul firmei
	Кронштейн РА2	buc	1,000			
 73	31
	Вал привода РА3	buc	2,000			
 74	08-02-364-1
	Consola  PA4	buc	1,000			
 75	08-02-364-1
	Consola  PA5	buc	1,000			
 76	Pretul firmei
	Кронштеин РА1	buc	1,000			
 77	34
	Хомут Х7	buc	2,000			
 78	35
	Хомут Х8	buc	2,000			
 79	Pretul firmei
	Кронштейн РА2а 543824	buc	1,000			
 80	08-02-364-1
	Consola  KM1	buc	2,000			
 81	Pretul firmei
	Ккабкльный хомут К1	buc	3,000			
 82	
	Перчатка TYCO-402W439/S	buc	1,000			
 83	1-300
	Лента из нержавеющей стали F2007	m	2,000			
 84	1-400
	Скрепы для крепления лент А200	buc	3,000			
 85	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,150			
 86	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150			
 87	
	Пласмасовые клипсы 	buc	170,000			
   		Capitolul 2.3. Lucrari de cablu					
88	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,120			
 89	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	2,120			
 90	08-02-141-5
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg	100 m	4,170			
 91	08-02-148-5
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg	100 m	2,190			
 92	08-02-147-5
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg	100 m	0,480			
 93	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,120			
 94	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	2,120			
 95	
	Cablu RHZ1-20L12/20 1x240	m	750,000			
 96	08-02-165-9
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 (CAE-F/24kv/95/240)	buc	6,000			
   		Capitolul 2.4. Lucrari de demontare					
97	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	3,000			
 98	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	3,600			
 99	TsI50D
	Transportarea (stilpi)cu autocamione la distanta 4 km 	t	3,600			
 100	RpEL03A
	Demontarea conductorului aerian cu legare ordinara AC-70	1 km	0,480			
 101	RpEL11A
	Demontarea izolatoarelor TF-20	buc	18,000			
 102	08-02-302-1k=0.5
	Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m (0.078t)	buc	3,000			
 103	
	Valoarea materialelor restituite in urma demontarii se determina in timpul lucrarilor efectuate dintre benificiar si antreprenor.	buc	0,000			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala  	24,0 %				
		Transportul materialelor	         %				
		Cheltuieli de depozitare	         %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	        %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	        %				
 		Capitolul 3. Utilaj					
104	Цена поставщика
	Однополюсный предохранитель-разеденитель CUT-OUT 100A	buc	3,000			
 105	Цена поставщика
	Огранеситель перенапрежения ОПН-10	buc	6,000			
 106	Цена поставщика
	Разеденитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	buc	1,000			
 107	
	Manson terminal CAE-F/24kv/95/240	buc	6,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)