- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul:     Materiale de construcție și articole conexe

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:  Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor

Hidrometeorologice, MD-2043, mun. Chișinău, str. Grenoble 193

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Obiectul achiziției -  Materiale de construcție și articole conexe

| Nr. d/o | Denumirea lotului | Denumirea bunurilor | Unitatea de masură | Cantita-tea | Specificarea tehnică, standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lot 1 | Materiale de construcție și articole conexe pentru sediul Serviciului Special, regiunea Centru | nisip p/constructii (0,0-1,0 mm) | t | 2,10 | Certificat de înregistrare, certificat de calitate, data fabricării 2021-2022, pentru amestecuri uscate si materiale de finisare 2022 cu termen de garanţie 1 an, pentru tâmplărie cu termen de garanţie 5 ani |
|  |  | ciment metalurgic (M 400, saci 40kg) | kg | 3000,00 |  |
|  |  | fortan p/pereti (M50, 400*200*200) | buc | 2500 |  |
|  |  | fortan p/pereti (400*200*120) | buc | 1200 |  |
|  |  | caramida pline refractara p/cuptor (~250*120*65) | buc | 60 |  |
|  |  | caramida pline (~250*120*65) | buc | 500 |  |
|  |  | amestec uscat mortar (Rotband sau echivalent, saci 30kg) | kg | 120,00 |  |
|  |  | tencuiala pe baza de gips (Orizont sau echivalent, saci 30kg) | kg | 120,00 |  |
|  |  | glet de finisaj (Eurofin sau echivalent, saci 18kg) | kg | 72,00 |  |
|  |  | var calcic hidratat (saci 25kg) | kg | 500,00 |  |
|  |  | аmorsă-grund (tip Betongrunt, 13.5kg) | l | 13,50 |  |
|  |  | сhit FUGA (termorezistent +350°С) | kg | 4,00 |  |
|  |  | sare tehnica | kg | 150,00 |  |
|  |  | membrane bituminoase (Rubemast sau echivalent -asbagal/granule (РНК-350), 10m²) | m² | 100,00 |  |
|  |  | foaie de ardezie PROFNASTIL ПК-20 (0,5mm÷0,7mm)(culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m² | 360,00 |  |
|  |  | coamă / profnastil (culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m.l. | 82,00 |  |
|  |  | jgheab (culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m.l. | 82,00 |  |
|  |  | burlan (culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m.l. | 61,00 |  |
|  |  | carlig (fixarea) jgheab | buc | 80 |  |
|  |  | bratara (fixarea) burlan | buc | 60 |  |
|  |  | email PF-115 alba (2,7-2,8 kg) | buc | 66 |  |
|  |  | email PF-115 roşu (2,7-2,8 kg) | buc | 100 |  |
|  |  | email PF-115 neagra (2,7-2,8 kg) | buc | 6 |  |
|  |  | email PF-115 sura (2,7-2,8 kg) | buc | 62 |  |
|  |  | email PF-115 albastru (2,7-2,8 kg) | buc | 16 |  |
|  |  | email PF-115 cafenie (podea) (2,7-2,8 kg) | buc | 12 |  |
|  |  | email PF-115 verde (2,7-2,8 kg) | buc | 9 |  |
|  |  | diluant rasini alchidice p/emailuri PF-115 (0,9 lit) | buc | 95 |  |
|  |  | lac colorat termorezistent (0,75l) | l | 2,00 |  |
|  |  | gruntovca p/metal sura (praimer) (2,7 l) | buc | 3 |  |
|  |  | аmorsă-grund universală p/hidroemulsie | l | 30,00 |  |
|  |  | hidroemulsie acrilică pentru lucrări la exterior(14lit) | kg | 42,00 |  |
|  |  | hidroemulsie acrilică / lucrări interior (14 lit) | kg | 112,00 |  |
|  |  | silicon universal transparent (280 ml) | buc | 4 |  |
|  |  | spuma poliuretanica de montaj cu pai (750ml) | buc | 60 |  |
|  |  | vata minerală (5 cm) | m² | 12,00 |  |
|  |  | covoraș PVC - protecție pentru podea sub scaun (0,9÷1m*1,2÷1,5m) | buc | 5 |  |
|  |  | cherestea 50x100x6000 | m³ | 0,120 |  |
|  |  | cherestea 50x100x4000 | m³ | 0,200 |  |
|  |  | scîndura 30x100x6000 | m³ | 0,756 |  |
|  |  | scîndura 50x150x4000 | m³ | 1,200 |  |
|  |  | cornier 50x4 | m.l. | 4,00 |  |
|  |  | plita cu două ochiuri /sobă (~700*400 H15*h9) | buc |  |  |
|  |  | uşiţa mare /sobă (топочная) | buc |  |  |
|  |  | uşiţa mică /sobă (поддувальная) | buc | 1 |  |
|  |  | uşiţa mică /sobă (150*150) (прочистная) | buc | 4 |  |
|  |  | gratar /sobă (300*260) | buc | 2 |  |
|  |  | gratar /sobă (400*200) | buc | 3 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 50 mm | kg | 1,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 70 mm | kg | 10,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 80 mm | kg | 1,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 100 mm | kg | 15,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 120 mm | kg | 1,00 |  |
|  |  | diblu cu surub (6x30mm) | buc | 300 |  |
|  |  | şuruburi autoforant pentru acoperis - profnastil (5,5 x 100÷110mm) | buc | 1950 |  |
|  |  | scara dubla (стремянка) h(a platformei) 1,3÷1,5m, cu trepte largi | buc | 1 |  |
|  |  | perie (pensula) 50mm | buc | 24 |  |
|  |  | perie (pensula) 70mm | buc | 41 |  |
|  |  | rulou cu miner 25cm | buc | 53 |  |
|  |  | cada pentru vopsea (25cm) | buc | 19 |  |
|  |  | electrozi (d 3,0mm) (Monolith, sau echivalent) | kg | 5,00 |  |
|  |  | hîrtie obrazivă 100mm К 60÷100 (în sortiment) | m.l. | 300,00 |  |
|  |  | ferestre PVC cu deschidere dublă, inclusiv glafuri din mase plastice, pervazuri din aluminiu, plase anti insecte. Profil clas „A”, adâncime min 72 mm; număr de camere min 5 camere; pachet de sticlă tip LOW-E (9 buc) | m² | 15,42 |  |
|  |  | uși interne PVC cu accesori (5 buc) | m² | 7,73 |  |
|  |  | uşi externe PVC, une laterală cu construcţie consolidată, rezistentă la temperaturi înalte şi umiditate (1 buc) | m² | 1,60 |  |
| Lot 2 | Materiale de construcție și articole conexe pentru sediul Serviciului Special, regiunea Nord | nisip p/constructii (0,0-1,0 mm) | t | 14,50 | Certificat de înregistrare, certificat de calitate, data fabricării 2021-2022, pentru amestecuri uscate si materiale de finisare 2022 cu termen de garanţie 1 an, pentru tâmplărie cu termen de garanţie 5 ani |
|  |  | ciment metalurgic (M 400, saci 40kg) | kg | 4400,00 |  |
|  |  | caramida pline refractara p/cuptor (~250*120*65) | buc | 200 |  |
|  |  | caramida pline (~250*120*65) | buc | 1290 |  |
|  |  | piatra sparta | t | 5,00 |  |
|  |  | amestec uscat mortar (Rotband sau echivalent, saci 30kg) | kg | 60,00 |  |
|  |  | tencuiala pe baza de ciment (Optim sau echivalent, saci 30kg) | kg | 30,00 |  |
|  |  | tencuiala pe baza de gips (Orizont sau echivalent, saci 30kg) | kg | 750,00 |  |
|  |  | glet de finisaj (Eurofin sau echivalent, saci 18kg) | kg | 180,00 |  |
|  |  | var calcic hidratat (saci 25kg) | kg | 625,00 |  |
|  |  | adeziv p/teracota (Class Portelanat, termorezistent +350°С, saci 5kg) | kg | 50,00 |  |
|  |  | adeziv p/teracota (Сlass Nas sau echivalent,saci25kg) | kg | 3,00 |  |
|  |  | bitum (saci 30kg) | kg | 30,00 |  |
|  |  | membrane bituminoase (Rubemast sau echivalent -asbagal/granule (РНК-350), 10m²) | m² | 70,00 |  |
|  |  | foaie de ardezie ondulata (s=1,98m²) | buc | 15 |  |
|  |  | foaie de ardezie PROFNASTIL ПК-20 (0,5mm÷0,7mm) (culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m² | 520,00 |  |
|  |  | jgheab (culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m.l. | 55,00 |  |
|  |  | email PF-115 alba (2,7-2,8 kg) | buc | 30 |  |
|  |  | email PF-115 roşu (2,7-2,8 kg) | buc | 4 |  |
|  |  | email PF-115 neagra (2,7-2,8 kg) | buc | 1 |  |
|  |  | email PF-115 sura deschis (2,7-2,8 kg) | buc | 2 |  |
|  |  | email PF-115 sura (2,7-2,8 kg) | buc | 17 |  |
|  |  | email PF-115 albastru deschis (2,7-2,8 kg) | buc | 2 |  |
|  |  | email PF-115 albastru (2,7-2,8 kg) | buc | 13 |  |
|  |  | email PF-115 cafenie (podea) (2,7-2,8 kg) | buc | 32 |  |
|  |  | email PF-115 verde (2,7-2,8 kg) | buc | 4 |  |
|  |  | email PF-115 verde deschis (2,7-2,8 kg) | buc | 2 |  |
|  |  | diluant rasini alchidice p/emailuri PF-115 (0,9 lit) | buc | 52 |  |
|  |  | аmorsă-grund universală p/hidroemulsie | l | 30,00 |  |
|  |  | hidroemulsie acrilică pentru lucrări la exterior (14 lit) | kg | 28,00 |  |
|  |  | hidroemulsie acrilică / lucrări interior (14 lit) | kg | 140,00 |  |
|  |  | рasta coler (persic) | kg | 1,00 |  |
|  |  | рasta coler (albastru) | kg | 0,50 |  |
|  |  | рasta coler (verde) | kg | 0,50 |  |
|  |  | adeziv p/tapete de vinil (KMЦ-Н 0,25 kg) | kg | 1,00 |  |
|  |  | tapete de vinil pe baza de hârtie (0,5m*10m) | m² | 100,00 |  |
|  |  | rezistent la acțiunea mecanică, curățare umedă |  |  |  |
|  |  | spuma poliuretanica de montaj cu pai (750ml) | buc | 28 |  |
|  |  | plasa de armare din fibra de sticla (110g/m²) | m² | 100,00 |  |
|  |  | cherestea 50x50x6000 | m³ | 1,460 |  |
|  |  | scîndura 25x200x6000 | m³ | 0,540 |  |
|  |  | scîndura 50x150x4000 | m³ | 0,300 |  |
|  |  | scîndura 70x150x6000 | m³ | 2,268 |  |
|  |  | scîndura 70x150x2000 | m³ | 1,512 |  |
|  |  | placa OSB (2500x1250x9mm) | buc | 20 |  |
|  |  | sirma ghimpata | kg | 15,00 |  |
|  |  | plita cu două ochiuri /sobă (~700*400 H15*h9) | buc | 3 |  |
|  |  | plita cu un ochi /sobă (~500*400 H15*h9) | buc | 1 |  |
|  |  | uşiţa mare /sobă (топочная) | buc | 4 |  |
|  |  | uşiţa mică /sobă (поддувальная) | buc | 4 |  |
|  |  | gratar /sobă (300*260) | buc | 4 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 50 mm | kg | 1,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 70 mm | kg | 2,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 80 mm | kg | 9,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 100 mm | kg | 31,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 120 mm | kg | 12,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 150 mm | kg | 16,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 200 mm | kg | 15,00 |  |
|  |  | şuruburi autoforant pentru acoperis – profnastil (5,5 x 100÷110mm) | buc | 3620 |  |
|  |  | spaclu fatada 50mm | buc | 2 |  |
|  |  | spaclu fatada 80mm | buc | 2 |  |
|  |  | spaclu fatada 100mm | buc | 3 |  |
|  |  | spaclu fatada 250mm | buc | 1 |  |
|  |  | perie (pensula) 50mm | buc | 9 |  |
|  |  | perie (pensula) 70mm | buc | 27 |  |
|  |  | perie (pensula) 100mm | buc | 13 |  |
|  |  | rulou cu miner 10cm | buc | 3 |  |
|  |  | rulou cu miner 25cm | buc | 3 |  |
|  |  | electrozi (d 3,0mm) (Monolith, sau echivalent) | kg | 5,00 |  |
|  |  | discuri / metal (22x180) | buc | 10 |  |
|  |  | ferestre PVC cu deschidere dublă, inclusiv glafuri din mase plastice, pervazuri din aluminiu, plase anti insecte. Profil clas „A”, adâncime min 72 mm; număr de camere min 5 camere; pachet de sticlă tip LOW-E (3 buc) | m² | 6,20 |  |
|  |  | uşi externe PVC, une laterală cu construcţie consolidată, rezistentă la temperaturi înalte şi umiditate (2 buc) | m² | 5,00 |  |
| Lot 3 | Materiale de construcție și articole conexe pentru sediul Serviciului Special, regiunea Sud | ciment metalurgic (M 400, saci 40kg) | kg | 500,00 | Certificat de înregistrare, certificat de calitate, data fabricării 2021-2022, pentru amestecuri uscate si materiale de finisare 2022 cu termen de garanţie 1 an |
|  |  | PGS p/fundație | t | 3,00 |  |
|  |  | var calcic hidratat (saci 25kg) | kg | 50,00 |  |
|  |  | bitum (saci 30kg) | kg | 60,00 |  |
|  |  | ermetic bitum (mastica) p/fixarea profnastil(tub300ml) | buc | 15 |  |
|  |  | foaie de ardezie PROFNASTIL ПК-20 (0,5mm÷0,7mm)(culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m² | 525,00 |  |
|  |  | foaie de ardezie PROFNASTIL plana (neteda) (0,4mm÷0,5mm)(culoarea si marimea trebuie să fie convenită | m² | 30,00 |  |
|  |  | jgheab (culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m.l. | 12,00 |  |
|  |  | burlan (culoarea si marimea trebuie să fie convenită) | m.l. | 24,00 |  |
|  |  | placă de streşină (laterală) lăcrimar( forma trebuie să fie convenită) | m.l. | 15,00 |  |
|  |  | carlig (fixarea) jgheab | buc | 12 |  |
|  |  | bratara (fixarea) burlan | buc | 30 |  |
|  |  | сot jonctiune ( forma trebuie să fie convenită) | buc | 6 |  |
|  |  | membrana hidroizolanta (hidro-barier sura ) | m² | 375,00 |  |
|  |  | spuma poliuretanica de montaj cu pai (750ml) | buc | 21 |  |
|  |  | cherestea 50x100x6000 | m³ | 0,450 |  |
|  |  | cherestea 60x120x6000 | m³ | 3,890 |  |
|  |  | cherestea 100x100x6000 | m³ | 0,660 |  |
|  |  | cherestea 100x150x6000 | m³ | 0,990 |  |
|  |  | scîndura 25x40 | m³ | 0,500 |  |
|  |  | scîndura 25÷30x120 | m³ | 3,420 |  |
|  |  | scîndura 30x100x6000 | m³ | 0,540 |  |
|  |  | foaie de metal 1,5÷2,0mm (marimea trebuie să fie convenită) | m² | 49,50 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 50 mm | kg | 2,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 70 mm | kg | 10,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 100 mm | kg | 15,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 120 mm | kg | 3,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 150 mm | kg | 6,00 |  |
|  |  | cuie p/u construcţii 200 mm | kg | 6,00 |  |
|  |  | suruburi (samorez) calit universal L-70 | buc | 330 |  |
|  |  | suruburi (samorez) calit universal L-100 | buc | 150 |  |
|  |  | şuruburi autoforant pentru acoperis - profnastil (5,5 x 100÷110mm) | buc | 3600 |  |
|  |  | ancora cu dubla fixare cu piulita (10x100mm) | buc | 60 |  |
|  |  | ancora cu dubla fixare cu piulita (10x200mm) | buc | 60 |  |
|  |  | ancora cu dubla fixare cu piulita (10x250mm) | buc | 60 |  |
|  |  | tija filetata (шпилька резьбовая) 10x1000mm | buc | 10 |  |
|  |  | piulita hexagonala 10mm | buc | 100 |  |
|  |  | saiba plata 10mm | buc | 100 |  |
|  |  | dibluri-cui 4.5x50mm | kg | 1,00 |  |
|  |  | dibluri-cui 4.5x70mm | kg | 1,00 |  |
|  |  | diblu cu guler cu surub cui p/montare rapidă (8x50/5x50mm) | buc | 600 |  |
|  |  | capse pentru capsator manual (10мм, set 1000 buc) | set | 3 |  |
|  |  | coltar perforat ranforsat (metal KP 50x50) | buc | 30 |  |
|  |  | coltar perforat ranforsat (metal KP 100x100) | buc | 60 |  |
|  |  | coltar perforat ranforsat (metal KP 150x150) | buc | 265 |  |
|  |  | electrozi (d 3,5mm) | kg | 5,00 |  |
|  |  | discuri / metal (d=125) | buc | 10 |  |
|  |  | disc diamant (230mm) | buc | 1 |  |
|  |  | burghiuri /lemn | buc | 4 |  |
|  |  | burghiuri /metal (d-6) | buc | 8 |  |
|  |  | burghiu /beton (10*150) | buc | 6 |  |
|  |  | burghiu /beton (102*250) | buc | 6 |  |
|  |  | daltă ascuțită (пика) (L-350÷400, d10) | buc | 1 |  |
|  |  | daltă plată (лопатка) (L-350÷400, d10) | buc | 1 |  |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Livrarea materialelor de construcție achiziționate se va efectua din contul și cu transportul Cumpărătorului, la adresa și depozitele Serviciului Special (mun. Chișinău, str. Grenoble 193) și a unităților speciale din Călărași, Cornești, Sîngerei, Florești, Soroca, Edineț, Fălești, Cimișlia, Ceadîr-Lunga, Hîncești și Ștefan Vodă.

Termenul solicitat pentru livrarea Bunurilor la sediile autorității contractante este de 7 zile calendaristice, din data înregistrării contractului la Trezoreria Teritorială Chișinău. Bunurile livrate vor fi însoțite de factura fiscală și certificatele de calitate.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Certificat de conformitate ce confirmă calitatea bunurilor (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință). Bunurile vor fi livrate cu respectarea standardelor prezentate de către Vînzător în propunerea sa tehnică.  Termenul de garanţie pentru amestecurile uscate și materialele de finisare, cu data fabricării în anii 2021-2022, constituie 1 an.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu de piață, publicat pe portalurile web ale companiilor de construcţie care comercializează produse de materiale de construcţii.

Mostre

Nu se solicită.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Nu se solicită.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se solicită.

8. Definiţii

Nu se solicită.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform punctului nr. 16 din Anunțul de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform punctului nr. 16 din Anunțul de participare.

Inginer-constructor                                                                                   Natalia SLIONKINA

(functia, semnatura)

Şef Secţie mecanizare şi construcţii                                                         Victor GRIŢCO

(functia, semnatura)

Autoritatea contractantă:   	Serviciului Special pentru Influenţe

Active asupra Proceselor Hidrometeorologice