# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind: Achiziționarea climatizoarelor invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS

prin procedura de achiziție:  Cererea ofertelor de preț

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice

Denumirea autorității contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale

- IDNO: 1004600030235

- Adresa: mun. Chişinău str. Gheorghe Tudor, 3.

- Numărul de telefon/fax: 022-257-681; 022-257-840;

- Adresa de e-mail  şi pagina web oficială ale autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md  www.cnas.gov.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor bunuri:

Cod CPV: 42512200-0

| Nr. 1 | Denumirea subdiviziunii, locul de montare | Modelul atricolului | Specificarea tehnică deplină | Cantitatea/ servicii de instalare (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subdiviziuni teritoriale |  |  |  |
| 1 | CTAS s. Buiucani, mun. Chisinau, str. G. Enescu, 21 Etajul II front office Etajul II bir. 21 | Climatizor răcire/încălzire | 12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
|  |  |  | 18000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 60 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 2 | CTAS s. Centru, mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 87 Etajul 1 bir. 15 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 3 | CTAS s. Botanica mun. Chişinău, str. Burebista, 108 Etajul II bir. 210 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 4 | Direcția generală stabilirea îndemnizațiilor mun.Chișinău str. Burebista, 108 Etajul III bir. 318 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare) |
| 5 | CTAS Ciocana mun. Chişinău, str. M. Manole, 12A Etajul I bir. 101 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 6 | CTAS Căuşeni, or. Căuşeni, str. A. Mateevici, 9 Etajul 1 bir. 115 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 7 | CTAS Cantemir, or. Cantemir, str. Ștefan Vodă, 2 Etajul II bir. 11 | Climatizor răcire/încălzire | 12000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 8 | CTAS Criuleni, or. Criuleni, str. Biruinţa, 12 Et. III bir. 9 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare) |
| 9 | CTAS Bălți or. Bălți, str. 31 August, 47 Etajul II bir. 6 | Climatizor răcire/încălzire | 12000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucață (montare/ demontare) |
| 10 | CTAS Bălți or. Bălți, str. 31 August, 47 Etajul II bir. 7 | Climatizor răcire/încălzire | 12000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucață (montare) |
| 11 | CTAS Drochia or. Drochia, str. Independenței, 15 Etajul I bir. 4 Etajul I bir.9 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 2 bucăţi (montare/ demontare) |
| 12 | CTAS Şoldăneşti, or. Şoldăneşti, str. 31 august, 5 Etajul II bir. 1 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 13 | CTAS Orhei or. Orhei, str. Vasile Lupu, 113 Etajul II bir. 204 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucață (montare/ demontare) |
| 14 | CTAS Rîşcani or. Rîșcani, str. Ion Neculce, 2 Etajul II bir. 6 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 15 | CTAS Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str. Gr. Vieru, 8 Etajul 1 front office | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 16 | CTAS Teleneşti, or. Teleneşti, str. Renaşterii, 69 Etajul II bir, 1 Etajul II bir. 4 Etajul II front office | Climatizor răcire/încălzire | 12000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 2 bucăţi (montare/ demontare) |
|  |  |  | 18000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 60 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare |
|  | Aparatul Central ( mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3) |  |  |  |
| 17 | AC CNAS, Direcția generală administrarea plăţilor şi plătitorilor Etajul II bir. 213 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 18 | AC CNAS, Direcția generală gestionarea conturilor benefeciarilor de prestaţii sociale Etajul III bir. 310, 323, 324 Etajul IV bir. 401 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 4 bucăţi (montare/ demontare) |
| 19 | AC CNAS, Direcția generală pesii şi alocaţii Etajul III bir. 308 | Climatizor răcire/încălzire | 12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucată (montare/ demontare) |
| 20 | AC CNAS, Direcția generală evidenta individuală a contribuțiilor Etajul III bir. 314 | Climatizor răcire/încălzire | 9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 | 1 bucață (montare/ demontare) |
| ÎN TOTAL bucăți |  |  |  | 27 |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  | 365 080,00 lei |  |

Nota: La pozițiile unde este indicat montare/demontare ofertantul va include în oferte cheltuielile pentru serviciile de demontarea aparatului de aer condiționat existent(defectat) și serviciile de montarea aparatului de aer condiționat nou.

Anexa Nr. 1

Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare, Standarde de referință

- cu capacitate 9000 BTU/h; Capacitate/răcire BTU - 9000; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitate de încălzire min – 2600W; eficiența energetică sezonieră: - SEER min 6.1, SCOP (încălzire) min 4.1; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB.

- cu capacitate 12000 BTU/h; Capacitate/răcire BTU - 12000; Capacitate de răcire min. - 3500W; Capacitate de încălzire min – 3500W; eficiența energetică sezonieră: - SEER min 6.1, SCOP min 4.0; Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB

- Cu capacitate 18000 BTU/h; Capacitate/răcire BTU - 18000; Capacitate de răcire min. - 5000W; Capacitate de încălzire min – 5200W; eficiența energetică sezonieră: - SEER min 6.1, SCOP min 4.01; Nivelul de zgomot max. - interior 60 dB

Tipul: Sistem split de perete; Principalele moduri – răcire/încălzire; Tip compresor: - Inverter;

Eficienta energetică minim clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10 m; Tipul de agent frigorific – R-32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat;

Administrare: Telecomanda - Da ; Timer – Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta :

- Pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Timp de  30  zile lucrătoare din data înaintării comunicării către Vânzător privind transmiterea dării de seama la Agenția Achiziții Publice, cu livrarea cu transportul Vânzătorului, cu montare/instalarea și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la sediul subdiviziunilor structurale a CNAS (locul de montare) și/sau demontarea celui existent/defectat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentarea Cererii de participare conform Anexei nr.7 din Ordinul MF 115/2021. | Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 2 | Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Ordinul MF 115/2021 | Declarația privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 3 | Prezentarea Specificației de preț conform Anexei nr.23 din Ordinul MF 115/2021 | Specificații de preț, confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 4 | Prezentarea Specificații tehnice conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 115/2021 | Specificații tehnice, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |
| 5 | Prezentarea Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 6 | Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit. | - Accesarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale de către candidatul sau ofertantul la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se va efectua nemijlocit de către autoritatea contractantă prin accesarea de către autoritățile contractante de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de pe Portalul guvernamental de date, accesând următorul link: https://date.gov.md/open/company-details | Obligatoriu lipsa datoriilor - se verifică de CNAS la data deschiderii ofertelor |
| 7 | Va fi exclus orice operator economic care nu deține numărul de înregistrare a producătorului în Lista producătorilor. | Declarație pe propria răspundere privind numărul de înregistrare a producătorului de echipamente electrice și electronice în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor (HG 212/2018); Confirmare privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice) valabilă eliberată de Agenția de mediu a RM pentru ofertantul participant - confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 8 | Va fi exclus orice operator economic care oferă bunul ce nu corespunde cerințelor minime din Specificația tehnică solicitată | - Eticheta energetică (Legea nr.306/2023 privind etichetarea produselor cu impact energetic) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului; - Fisa tehnica a produsului propus, care conține informații privind:- denumirea, tipul și codul produsului - descrierea, în special caracteristicile tehnice și seria produsului cu vederi și cote de gabarit - confirmată prin semnătura electronică a Participantului; - Certificat de conformitate valabil, emis către ofertant pentru modelele de bunuri propuse. | Obligatoriu |
| 9 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Declaraţie în conformitate cu Anexa nr. 2 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător. | Da – depunere obligatorie după desemnare în calitate de cîștigător |

Anexa nr. 2

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145  din 24 noiembrie 2020

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _________________ din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:		______________________

Semnat:			______________________________

Nume/prenume: 		______________________________

Funcţia: 			______________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _______________________

- Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul; Nu se aplică  .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz , cuantumul; Nu se aplică  .

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică,   3 runde , pasul minim pentru lotul întreg 3000 ,00 lei.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

În scopul asigurării bunei desfășurări a procesului de livrare, instalare și punere în funcțiune a echipamentelor, ofertanții vor respecta următoarele cerințe tehnice și operaționale:

- Livrare și instalare completă inclusă în preț:

Costul fiecărui aparat de aer condiționat va include:

- Livrarea echipamentului la sediul subdiviziunilor structurale ale CNAS (locul de montare), cu transport asigurat de către furnizor;

- Montarea/instalarea completă și punerea în funcțiune;

- Demontarea echipamentului existent, dacă este cazul;

- Chitul de montare (setul de instalare) inclus în preț;

- Conectarea la rețeaua electrică, până la tabloul de distribuție (inclusiv traseul electric);

- Instalarea traseului frigorific și a celui pentru evacuarea condensului, în limita a 10 metri (incluși în prețul total al ofertei).

- Lucrări de finisare după montare/demontare:

Toate lucrările de instalare vor include matarea și finisarea golurilor tehnice rezultate în urma operațiunilor de montare sau demontare.

- Garanție extinsă și acoperitoare:

Se va acorda o garanție minimă de 36 luni pentru:

- Echipamentul furnizat;

- Serviciile de montare;

- Chitul de montare și alte consumabile incluse în lucrare.

- Asistență tehnică în perioada de garanție:

- În cazul apariției unor defecțiuni în perioada de garanție, furnizorul va asigura repararea elementelor defecte, în condiții conforme cu angajamentele de garanție;

- Intervențiile de service vor avea loc în timpul programului de lucru al CNAS;

- Recepționarea și returnarea echipamentului reparat se va efectua la sediul subdiviziunii CNAS în care este instalat echipamentul, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

- Ofertele se prezintă în valuta: - lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA pentru fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform informației în   SIA RSAP .

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin  SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu se aplică  .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației în SIA RSAP .

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante:

Președinta grupului de lucru:  _______________________ Maia MORARU

L.Ș.