|  | la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor din oțel și inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U. m. | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| Țevi din oțel: sudate electric sau trase conform GOST 10704-91, GOST 10705-80, Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | 441600000-9 | 1.1 ţeavă din oţel Ø57×4,0mm | tona | 19,350 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. |  | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  | 2.1 ţeavă din oţel Ø76×4,0mm | tona | 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 |  | 3.1 ţeavă din oţel Ø89×4,0mm | tona | 22,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 |  | 4.1 ţeavă din oţel Ø 108×4,0mm | tona | 26,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 |  | 5.1 ţeavă din oţel Ø 133×5,0mm | tona | 19,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 |  | 6.1 ţeavă din oţel Ø 159x5,0mm | tona | 25,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 |  | 7.1 ţeavă din oţel Ø 219×6,0mm | tona | 17,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 |  | 8.1 ţeavă din oţel Ø 273×6,0mm | tona | 13,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 |  | 9.1 țeavă din oţel Ø325×6,0mm | tona | 10,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 |  | 10.1 țeavă din oţel Ø355×6,0mm | tona | 5,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 |  | 11.1 țeavă din oţel Ø426×7,0mm | tona | 17,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țevi din oțel sudate electrice conform GOST 10217-5, GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / (P265GH conform EN sau Oțel-20 GOST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 | 441600000-9 | 12.1 ţeavă din oţel Ø 530×8,0mm | tona | 17,100 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. |  | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 |  | 13.1 țeavă din oţel Ø630×9,0mm | tona | 19,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 |  | 14.1 țeavă din oţel Ø730×9,0mm | tona | 8,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 |  | 15.1 țeavă din oţel Ø820×9,0mm | tona | 18,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 |  | 16.1 țeavă din oţel Ø920×10,0mm | tona | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17 |  | 17.1 țeavă din oţel Ø1020×10,0mm | tona | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țevi din oțel pentru apă și gaze conform EN 10216-2 sau GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 | 441600000-9 | 18.1 țeavă din oţel DN15×2,8mm sau Ø21,3×2,9mm | tona | 0,282 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. |  | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.2 țeavă din oţel DN20×2,8mm sau Ø26,9×2,9mm | tona | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.3 țeavă din oţel DN25×3,2mm sau Ø33,7×3,2mm | tona | 0,731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.4 țeavă din oţel DN32×3,2mm sau Ø42,4×3,2mm | tona | 0,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.5 țeavă din oţel DN40×3,5mm sau Ø48,3×3,6mm | tona | 2,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune conform GOST 9940-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19 | 441600000-9 | 19.1 țeavă din oţel Ø16×2,0mm | tona | 0,0124 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. |  | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.2 țeavă din oţel Ø57×3,5mm | tona | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.3 țeavă din oţel Ø159×5,0mm | tona | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20 | 441600000-9 | 20.1 țeavă din oţel Ø12÷14×2,5mm | tona | 0,013 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. |  | De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.2 țeavă din oţel Ø20×3,0 mm | tona | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.3 țeavă din oţel Ø25×3,0 mm | tona | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.4 țeavă din oţel Ø28×3,5 mm | tona | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.5 țeavă din oţel Ø28×4,0 mm | tona | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.6 țeavă din oţel Ø32×4,0 mm | tona | 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.7 țeavă din oţel Ø38×4,0 mm | tona | 0,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.8 țeavă din oţel Ø42×5,0 mm | tona | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.9 țeavă din oţel Ø45×4,5 mm | tona | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.10 țeavă din oţel Ø57×5,0 mm | tona | 0,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.11 țeavă din oţel Ø60×4,0 mm | tona | 1,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.12 țeavă din oţel Ø60×6,0 mm | tona | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.13 țeavă din oţel Ø76×5,0 mm | tona | 0,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.14 țeavă din oţel Ø76×6,0 mm | tona | 0,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.15 țeavă din oţel Ø89×5,0 mm | tona | 2,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.16 țeavă din oţel Ø89×6,0 mm | tona | 0,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.17 țeavă din oţel Ø108×5,0 mm | tona | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.18 țeavă din oţel Ø108×6,0 mm | tona | 1,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.19 țeavă din oţel Ø114×6,0 mm | tona | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.20 țeavă din oţel Ø133×5,0 mm | tona | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.21 țeavă din oţel Ø133×3,0 mm | tona | 1,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.22 țeavă din oţel Ø133×8,0 mm | tona | 0,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.23 țeavă din oţel Ø159×5,0 mm | tona | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.24 țeavă din oţel Ø159×8,0 mm | tona | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.25 țeavă din oţel Ø219×8,0 mm | tona | 2,498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.26 țeavă din oţel Ø219×9,0 mm | tona | 0,279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.27 țeavă din oţel Ø273×10,0 mm | tona | 0,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.28 țeavă din oţel Ø325×8,0 mm | tona | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.29 țeavă din oţel Ø325×10,0 mm | tona | 1,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.30 țeavă din oţel Ø426×8,0 mm | tona | 0,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |