Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului de uz gospodăresc, prin procedura de achiziție COP.

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-de-achizitii-2022.pdf

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: 1018601000021

- Adresa mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

- Numărul de telefon/fax: 022-574-519

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@ansp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății al RM.

- operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | utilajului de uz gospodăresc |  |  |  |  |  |  |
|  | 39230000-3 | Lot 1. Scara din aluminiu, dublă | buc | 12 |  | Material: aluminiu Înălțimea: min 200cm – max 250 cm Număr de trepte: 7 Greutate: min 5 kg trepte riflate: da Cu desfacere: da Cu sprijin: da |  | 9000,00 |
|  | 39230000-3 | Lot 2. Fotoliu de birou | buc | 20 |  | Material: piele artificială; Material carcasa: metal; Culoare: negru; Înălțime: max. 1100 mm; Adîncime: max. 500 mm; Baza: pe rotile; Cotiere, mecanism de înclinare și reglarea înălțimii, reglaj speteaza în înălțime și înclinare. Garanția: min. 12 luni de la livrarea mărfii. | 37600,00 |  |
|  | 39230000-3 | Lot 3.Dispenser tip Reflex pentru hîrtie rulon | buc | 40 |  | prosop pentru mîni compatibil cu ruloane cu următoarele dimensiuni: lungimea rolei - max. 300 m, lățimea rolei – max 20 cm, numărul de prosoape – max 860, lungimea prosopului – 33-35 cm. Se utilizeaza cu dispenserele Tork Reflex cu selecția șervețelelor. | 20000,00 |  |
|  |  | Lot 4.Aragaz | buc | 10 |  | •culoare: alb •capac metalic •loc depozitare accesorii •montat pentru gaz natural(GN) •duze butelie(GPL) incluse •plită: 4 arzătoare, siguranţe flacără •Înălțime 850 mm, Adîncime 600 mm, Lățime 600 mm •Garanția: min. 12 luni de la livrarea mărfii. | 30000,00 |  |
|  |  | Lot 5.Aparate pentru tăiat iarba (motocoasa, benzină) | buc | 7 |  | Alimentare - benzină Capacitatea motorului – min. 52 sm³ Puterea motorului - 4,7 kW Capacitatea rezervorului de combustibil – min. 1,5 litri Unelte de taiere - fir, disc, cuțit din oțel Lățimea cosirii - 415/255/230 mm Tipul brațului - drept, separabil Reglarea înălțimii mânerului - da Tipul mânerului - în formă de U Curea de umăr - da Greutate – min. 5,5 kg Nivel scăzut de zgomot și vibrații. Protecție împotriva activării accidentale și supraîncălzirii. Garanția: min. 12 luni de la livrarea mărfii. | 12320,00 |  |
|  |  | Lot 6.Fier de călcat | buc | 28 |  | Puterea: min 2000-max.2400Wt Reglarea temperaturii: mecanic Rezevor de apă: max.490ml Reglator de aburi: automat; Alimentare cu apă: de sus Generator de aburi incorporat: da; Lovituri de aburi: 180g/min minimum Garanția: min. 12 luni de la livrarea mărfii. | 16800,00 |  |
|  |  | Lot 7.Cazan de gaz | buc | 1 |  | Cerinte tehnice: Cazan in condensatie, cu functionare pe gaz cu tiraj fortat, doar pentru incalzire Clasa de eficienţă energetică A Putere nominală: 45-50kW Centrala este alcatuita din: - schimbator de caldura din otel Inoxidabil - arzator cilindric din otel inox - vas de expansiune cu capacitatea de 8-12 litri - suflanta si vana de gaz - pompa de circulatie cu turatie variabila - panou de comanda - kit de admisie aer/evacuare gaze arse - modul de comunicare Wi-Fi (incorporat) | 77000,00 |  |
|  |  | Lot 8. Cazan de gaz | buc | 3 |  | Cerinte tehnice: Cazan in condensatie, cu functionare pe gaz cu tiraj fortat, pentru incalzire si preparare apa calda menajera Clasa de eficienţă energetică A Domeniu de modulare până la 1:8 Putere nominală: 33kW Centrala este alcatuita din: - schimbator de caldura primar din otel Inoxidabil - arzator cilindric din otel inox - schimbător de căldură secundar pentru prepararea apei calde menajere - vas de expansiune cu capacitatea de 8 litri - suflanta si vana de gaz - pompa de circulatie cu turatie variabila - panou de comanda - kit de admisie aer/evacuare gaze arse - modul de comunicare Wi-Fi (incorporat) | 90000,00 |  |
|  |  | Lot 9.Cazan de gaz: | buc | 1 |  | Cerinte tehnice: Cazan in condensatie, cu functionare pe gaz cu tiraj fortat, pentru incalzire si preparare apa calda menajera Clasa de eficienţă energetică A Domeniu de modulare până la 1:8 Putere nominală: 24 kW Centrala este alcatuita din: - schimbator de caldura primar din otel Inoxidabil - arzator cilindric din otel inox - schimbător de căldură secundar pentru prepararea apei calde menajere - vas de expansiune cu capacitatea de 8 litri - suflanta si vana de gaz - pompa de circulatie cu turatie variabila - panou de comanda - kit de admisie aer/evacuare gaze arse - modul de comunicare Wi-Fi (incorporat) | 24000,00 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 316720,00 |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  La solicitarea autorităţii contractante, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

- Termenul de valabilitate a contractului:_ 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Conform Anexei nr.22 din Documentația standard | obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Conform Anexei nr.23 din Documentația standard | obligatoriu |
| 4 | Extrasul din Registrul de Stat | Copie, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 | obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
| 9 | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
| 10 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN : MD91TRPCAA518410A0513AA Cod fiscal: 101860000021 | obligatoriu |
| 11 | Garanția(pentru lot.7,8,9) | În procedura trebuie să fie inclusă garanția, instalarea, racordarea cazanelor la rețele (apă, gaz, electricitate) inclusiv și materiale, plus deservirea lor în timp de un an de la instalare, acte permisive (certificate de conformitate valabile, proveniența). | obligatoriu |
| 12 | Certificat de calitate a producătorului | Original. Valabil, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către participant. | obligatoriu |
| 13 | Certificat de conformitate pentru fiecare cazan(pentru lot.7,8,9) | Original. Valabil, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către participant. | obligatoriu |
| 14 | numărul de înregistrare din Lista producătorilor EEE. | HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE) "111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." |  |

În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.

După etapa finalizării licitației electronice, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul F 4.2 actualizat în format electronic, cu semnătură electronică pe adresa indicată în documentația de atribuire.

În situația identificării de către ASP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din formularul F 4.2, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

- Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul  1 %.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul_5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz, nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_ licitaţie electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta_ lei, MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel ami scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-până la: Informația o găsiți în SIA RSAP.

-- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP.

26.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_21.06.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.(se specifică da sau nu)

Metoda și condițiile de plată vor fi: prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare după prestarea serviciilor, prezentarea facturii fiscale şi actului de predare-primire a serviciilor, și acceptarea acestora de către Prestator fără obiecţii.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Nicolae Jelamschi.