CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț, s. Onești, r-ul Edineț

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Cantina |  |  |
| 1 | RpEB12A | Demontarea conductorilor ( Sistema de semnalizare de incendiu) | m | 8,00 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, | m2 | 34,00 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre cu obloane, ) 2 bucati | m2 | 0,80 |
| 5 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de sticla 10 cm grosime | m2 | 3,80 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 15 cm grosime | m2 | 1,20 |
| 7 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,90 |
| 8 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice din panouri fixe cu sticla | m2 | 3,80 |
| 9 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 34,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2 pentru Eurofin | m2 | 34,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,00 |
| 12 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,00 |
| 13 | CG09A1 | Baghete din PVC, montate orizontal la tavane gata tencuiti, prin lipire cu adeziv (жидкие гвозди), Norma K=0,06115 pentru Baghete | m | 24,40 |
| 14 | 10-02-051-06 | Pozare, conectare cabluri,( Sistema de semnalizare de incendiu) | 10 buc | 0,10 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,00 |
| 16 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 48,00 |
| 17 | VA05A | Montarea in bucatarie a tuburilor de ventilatie din ALP la 2 hote gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm | m | 3,00 |
| 18 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari sanitare |  |  |
| 19 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 20 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 2,00 |
| 21 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |
| 22 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 6,00 |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 24 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,00 |
| 25 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Antreu plus Sufragerie |  |  |
| 26 | RpEB12A | Demontarea conductorilor ( Sistema de semnalizare de incendiu) | m | 12,00 |
| 27 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 28 | RpCM33E | Demontarea placajelor din Gips ornamentat la pereti | m2 | 20,50 |
| 29 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, | m2 | 51,20 |
| 30 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 37,00 |
| 31 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 51,20 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelo pentru materiale K=2 pentru ,,Eurofin" | m2 | 51,20 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,20 |
| 34 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 51,20 |
| 35 | CG09A | Plinte ( BAGHETE) din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 42,00 |
| 36 | 10-02-051-06 | Pozare, conectare cabluri,( Sistema de semnalizare de incendiu) | 10 buc | 0,10 |
| 37 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire( H =1,25 m) | m2 | 54,00 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ( Suprafata de perete ramasa) | m2 | 72,00 |
| 39 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ( Suprafata de perete mai sus de Lambriu) | m2 | 72,00 |
| 40 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED | buc | 4,00 |
| 41 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVG ng 3-2.5 mm | m | 42,00 |
| 42 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7,00 |
|  |  | 1.4. Sectie Lavoare 3 buc |  |  |
| 43 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 44 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 10,05 |
| 45 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,05 |
| 46 | CI08C4 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi fug pe fug ( sau pe legatura) umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 14,00 |
| 47 | SC04A | Lavoar din semiportelan,( Numai manopera) | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | RpVB30C Aplicativ | Montarea hotei de uz general , ( 2 buc) Numai manopera | m2 | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 49 | PRET | Hota de bucatarie WL 601 AF ( ori similar) | buc | 2,00 |