# Caiet de sarcini

privind achiziționarea Canule pentru adulti

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canula aortica pentru adulti | Buc. | 20 | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei - dela 27 pana 28 cm inclusiv Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | 90000,00 |
| 2 | Canule aortica pentru adulti | Buc. | 50 | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei de la 35 pana 36 cm inclusiv Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 35 Mărimea conectorul integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | 45300,00 |
| 3 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Buc. | 20 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti. Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 9800,00 |
| 4 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Buc. | 20 | Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 9800,00 |
| 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Buc. | 10 | Mărimea internă lumenului canulei (mm) - 2,1 ,Marimea olivei (balon) 4mm. Pentru coronara stanga - canula dreapta fara unghi Tipul conectorului - female (feminin) Luer loock Mărimea (mm) - 2,1 Marimea olivei 4 mm Material al vârfului (oliva) - Polivinilclorid Material al tubului si a olivei - polivinilclorid | 15000,00 |
| 6 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Buc. | 10 | Mărimea internă lumenului canulei (mm) - 2,1 ,Marimea olivei (balon) 4mm. Pentru coronara dreapta cu unghiul 45-90% - Tipul conectorului - Luer loock „female”(feminin) Mărimea (mm) - 2,1 Marimea olivei 4 mm Material al vârfului (oliva) - Polivinilclorid Material al tubului si a olivei - polivinilclorid. | 15000,00 |
| 7 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Buc. | 10 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei. Compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII | 3500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 188400,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 5 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2022_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | Certificat de inregistrare, Licenta | semnat electronic | DA |
| 4 | Certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE | semnat electronic | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: _Anexa 1

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

Anexa 1