CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor: PT71
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
	
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect
	1000 m	1,55	
2	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	17,00	
3	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: LED 50W (conform proiectului)
	buc	17,00	
4	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГ 3х2,5)
	100 m	0,26	
5	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	0,10	
6	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM
	buc	1,00	
7	08-02-144-4
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2
	100 buc	0,04	
8	08-02-144-1
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2
	100 buc	0,51	
9	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc	1,00	
10	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
	set	1,00	
11	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou comanda ЩМП-12  IP 54)
	buc	1,00	
12	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Timer)
	buc	1,00	
13	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A
	buc	1,00	
14	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	4,00	
15	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	1,00	
16	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,05	
17	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm
	100 m	1,20	
		2. Utilaj
	
18	1
	Cablu tip СИП-5 2x25
	m	1 554,00	
19	2
	Cablu ВВГ 3х2,5
	m	26,00	
20	3
	Cablu АПВ 1х16
	m	26,00	
21	4
	Cablu АВВГ 2х25
	m	1,00	
22	5
	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25mm
	m	10,00	
23	6
	Clema de conexiune FIDOS 1.5-10/16-95 PS 95-10
	buc	50,00	
24	7
	Clama de ancora PA-1500
	buc	20,00	
25	8
	Clema cu suport AL CA-1500 (стеные)
	buc	20,00	
26	9
	Clema de sustinere Unghi RA-25 (седло)
	buc	35,00	
27	10
	Suport Al CS-1500
	buc	35,00	
28	11
	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe piloni, 20x0,7
	m	87,00	
29	12
	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A20
	buc	145,00	
30	13
	Зажим плашечный ПС 1-1 (CLEMA)
	buc	17,00	
31	14
	Conector Wago 2P 0.8-2.5mm2
	buc	51,00	
32	15
	Papuc pentru cablu din aluminiu D=25mm2
	buc	12,00	
33	16
	Tub retractabil 12-3 (1m)
	buc	6,00	
34	17
	Crostein Consola КР-3 (bratar stilp corp de iluminat)
	buc	17,00	
35	18
	Corp de iluminat tip LED 50W (caracteristici conform proiectului)
	buc	17,00	
36	19
	Separator pentru siguranta fuzibila NH00
	buc	1,00	
37	20
	Siguranta fuzibila RT16-00C 32A
	buc	1,00	
38	21
	Panou de evidenta, IP44 de tip BZUM CE 90K
	buc	1,00	
39	22
	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20 40A 2P
	buc	1,00	
40	23
	Intrerupator automat cu declansator combinat de tip 47-29 1P seria B
	buc	4,00	
41	24
	Contor 220V ME-172 D-1
	buc	1,00	
42	25
	Panou metalic ghermetic de tip ЩМП-12 IP54
	buc	1,00	
43	26
	Demaror electromagnetic 230V КМИ-11210 12А
	buc	1,00	
44	27
	Releu de timp 220V Inom=15A de tip AHC 15A
	buc	1,00	
45	28
	Limitator a tensiunilor de impuls de tip ОПС1-B (1 pol) 400V 1P In=30kA
	buc	1,00	
46	29
	Constructie din metal pentru fixarea panoului de evidenta (BZUM) si panoului de comanda (ЩМП)
	buc	1,00	
47	30
	Vopsea anticoroziva 1Litru
	buc	1,00	
48	31
	Fisie din metal (катынка) D=8mm
	m	120,00