Anexa 4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereţilor | m2 | 589,10 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (1,0 cm) | m2 | 589,10 |
| 3 | CF51B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenţa în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m2 | 289,10 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereţilor | m2 | 589,10 |
| 5 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereţilor, coloanelor şi tavanelor | m2 | 589,10 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereţilor | m2 | 589,10 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 589,10 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 324,18 |
| 9 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereţilor, coloanelor şi tavanelor | m2 | 324,18 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 324,18 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 324,18 |
| 12 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum geomogen), la pardoseli, inclusive plintele pvc | m2 | 129,50 |
| 13 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a tîmplăriei metalice, la interior şi exterior, în construcţii existente, într-un strat la tîmplărie metalică (balustradă) | m2 | 87,00 |
| 14 | RpCR17A | Vopsirea duşumelelor cu email, executată pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (trepte+contratrepte+părţi laterale) | m2 | 175,44 |
| 15 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 25,000 |
| 16 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 25,000 |
| 17 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mmd.110x110mm cu garnitura | buc | 10,000 |
| 18 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 20,000 |
| 19 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 15,000 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,reductie d110x50mm | buc | 5,000 |
| 21 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 10,000 |
| 22 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton,colier zincat cu diblu d110mm | buc | 10,000 |
| 23 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2",tub flexibil 1 mf 80 cm | buc | 10,000 |