| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea de materiale de construcție și articole conexepentru anul 2024, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți (Repetat) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 amestecuri uscate și ciment |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 40 kg Ciment marca M500 |  |  |  |
| Amestec uscat (Tencuială) |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 30kg Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm2 Rezistența la compresiune >3,5N/mm2 Aderența >0,5N/mm2 Granulare 0-1,2mm Grosime8-35mm Consum 10kg/m2/10mm Productivitate 3m2/sac Uscare 7 zile |  |  |  |
| Glet ipsos (finis) |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm2 Rezistența la compresiune >9,86N/mm2 Rezistența la aderența >2,097N/mm2 Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min. |  |  |  |
| Adeziv gresie - faianța exterior și interior |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent pînă la +70*C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm2 Rezistența la aderență la tracțiune după cickluri îngheț-dezgheț 0,860N/mm2 Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm2 Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrînire termică 0,748N/mm2 Timp deschis 0,623 N/mm2 |  |  |  |
| Var hidratat |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 20 kg |  |  |  |
| LOT 2 vopsele , grund, diluant |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă gata pentru utilizare |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 15kg Categoria vopsea pe bază de apă Domeniul de utilizare pentru lucrări interioare, vopsirea suprafețelor minerale. Consum 0.15-0.2.kg/m2 pentru strat Culoare alb Uscare la atingere – 20-40min. Între straturi 3-6ore Produsul să fie inofensiv conform EN 71pH nu mai mult de 8.0 Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produs – max. 130 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018) |  |  |  |
| Grund |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 100-150g/m2 Culoare alb COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018) |  |  |  |
| Grund-Betokontakt |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 17kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 150-270 g/m2 COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018) |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Destinatie pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m2 pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produs – max. 300 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018) |  |  |  |
| Grund pentru suprafețe de metal |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Consum normat 180-200g/m2 Domeniul de utilizare exterior,interior Destinatie pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018) |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 1l Domeniul de utilizare exterior,interior Compatibil cu vopseaua și grundul pentru suprafețe metalice ofertat Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018) |  |  |  |
| LOT 3 material lemnos |  |  |  |  |  |  |  |
| Placă OSB 6mm |  |  |  | Placă OSB 6mm |  |  |  |
| Placă OSB 10mm |  |  |  | Placă OSB 10mm |  |  |  |
| Cherestea tivită 25x100x6000 mm |  |  |  | Cherestea tivită 25x100x6000 mm |  |  |  |
| Cherestea tivită 25x150x6000 mm |  |  |  | Cherestea tivită 25x150x6000 mm |  |  |  |
| Cherestea tivită 30x150x6000 mm |  |  |  | Cherestea tivită 30x150x6000 mm |  |  |  |
| Cherestea tivită 50x100x6000 mm |  |  |  | Cherestea tivită 50x100x6000 mm |  |  |  |
| Bară lemn 50x50x6000 mm |  |  |  | Bară lemn 50x50x6000 mm |  |  |  |
| Bară lemn 150x150x6000 mm |  |  |  | Bară lemn 150x150x6000 mm |  |  |  |
| Bară lemn 100x100x6000 mm |  |  |  | Bară lemn 100x100x6000 mm |  |  |  |
| Bară lemn 100x150x6000 mm |  |  |  | Bară lemn 100x150x6000 mm |  |  |  |
| LOT 4 Produse metalice (otel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm) |  |  |  | Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm) |  |  |  |
| Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm |  |  |  | Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm |  |  |  |
| Țeavă pătrată 50x50x2,0mm |  |  |  | Țeavă pătrată 50x50x2,0mm |  |  |  |
| Țeavă pătrată 40x40x3,0mm |  |  |  | Țeavă pătrată 40x40x3,0mm |  |  |  |
| Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0 |  |  |  | Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0 |  |  |  |
| Armatură din oțel D10mm |  |  |  | Armatură din oțel D10mm |  |  |  |
| Armatură din oțel D12mm |  |  |  | Armatură din oțel D12mm |  |  |  |
| Armatură din oțel D18mm |  |  |  | Armatură din oțel D18mm |  |  |  |
| Armatură din oțel D20mm |  |  |  | Armatură din oțel D20mm |  |  |  |
| Fîșie metalică (oțel) 20x3 mm |  |  |  | Fîșie metalică (oțel) 20x3 mm |  |  |  |
| Fîșie metalică (oțel) 25x3 mm |  |  |  | Fîșie metalică (oțel) 25x3 mm |  |  |  |
| Fîșie metalică (oțel) 30x3 mm |  |  |  | Fîșie metalică (oțel) 30x3 mm |  |  |  |
| Fîșie metalică (oțel) 50x4 mm |  |  |  | Fîșie metalică (oțel) 50x4 mm |  |  |  |
| LOT 5 Articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Spumă de montaj 750 ml |  |  |  | Spumă de montaj 750 ml |  |  |  |
| Spumă de montaj profil pistol 750 ml |  |  |  | Spumă de montaj profil pistol 750 ml |  |  |  |
| Spray curatator spuma poliuretan 500 ml |  |  |  | Spray curatator spuma poliuretan 500 ml |  |  |  |
| Silicon sanitar 260 ml |  |  |  | Silicon sanitar 260 ml |  |  |  |
| Electrozi 3,25x350 |  |  |  | Electrozi 3,25x350 |  |  |  |
| Bandă de avertizare L500m |  |  |  | Bandă de avertizare L500m |  |  |  |
| Bandă de avertizare L100m |  |  |  | Bandă de avertizare L100m |  |  |  |
| Vată minerală b=50mm |  |  |  | Vată minerală b=50mm |  |  |  |
| Cînepă etanșare 30gr. |  |  |  | Cînepă etanșare 30gr. |  |  |  |
| Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L) |  |  |  | Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L) |  |  |  |
| Sîrmă pentru sudat |  |  |  | Sîrmă pentru sudat |  |  |  |
| LOT 6 Materiale inerte |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisip cernut pentru tencuire mărunt |  |  |  | Nisip cernut pentru tencuire mărunt |  |  |  |
| Nisip pentru beton (otsev) |  |  |  | Nisip pentru beton (otsev) |  |  |  |
| Pietriș fracție 5*20concasat din prundis |  |  |  | Pietriș fracție 5*20concasat din prundis |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |