| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (Suplimentar) |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1. Analizatorul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens |  |  |  |
| TSH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Free T3 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| FREE T4 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Total T3 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Total T4 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Anti-Hbcor | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Anti-HBsAg | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| CEA | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Anti-TG | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| Control imunologic Nivelul 1 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| Control imunologic Nivelul 2 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| Control imunologic Nivelul 3 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| 2. Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 |  |  |  |
| CLINITEK Novus Urinalysis Cassette | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| CLINITEK Novus Calibrators | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml |  |  |
| CLINITEK Novus Rinse Additive | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| Cuvete sediment | Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atelica 1500 |  |  |
| Chek-stix Liquid with Sediment QC | Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 2 x 1 x 120 mL |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat Alinity |  |  |  |
| ALINITY C GLUCOSE | 4000 teste/ set, R1: 10x 26,5ml; |  |  |
| ALINITY C TTL BILIRUBIN | 3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL; |  |  |
| ALINITY C UREA NITROGEN | 1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL |  |  |
| ALINITY C URIC ACID | 640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL |  |  |
| ALINITY C HEMOGLOBIN A1C | 1300 teste/ set, R1: 5x 46,0 ml; R2: 5x 18,3 ml;A1cDil 5x 67,6 ml |  |  |
| ALINITY C ULTRA HDL | 1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL |  |  |
| ALINITY C DIRECT LDL | 580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL |  |  |
| ALINITY C-SERIES ACID WASH | 2x500 ml |  |  |
| ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH | 2x500 ml |  |  |
| ALINITY C-SERIES Cuv Dry Tip | Cuv Dry Tip |  |  |
| 4. Analizator automat VSH CUBE 30 Touch |  |  |  |
| Teste device | Teste compatibile cu analizatorul Cube 30 Touch |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.202 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (Suplimentar). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1. Analizatorul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens. TSH; Bucata; 2000. Free T3; Bucata; 400. FREE T4; Bucata; 800. Total T3; Bucata; 200. Total T4; Bucata; 400. Anti-Hbcor; Bucata; 200. Anti-HBsAg; Bucata; 200. CEA; Bucata; 200. Anti-TG; Set; 200. Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM; Set; 6. Control imunologic Nivelul 1; Flacon; 4. Control imunologic Nivelul 2; Flacon; 4. Control imunologic Nivelul 3; Flacon; 4. Total lot:. 2. Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500. CLINITEK Novus Urinalysis Cassette; Set; 30. CLINITEK Novus Calibrators; Set; 3. CLINITEK Novus Rinse Additive; Bucata; 2. Cuvete sediment; Bucata; 25. Chek-stix Liquid with Sediment QC; Flacon; 1. Total lot:. 3. Analizator biochimic automat Alinity. ALINITY C GLUCOSE; Bucata; 4000. ALINITY C TTL BILIRUBIN; Bucata; 3500. ALINITY C UREA NITROGEN; Bucata; 4000. ALINITY C URIC ACID; Bucata; 6400. ALINITY C HEMOGLOBIN A1C; Bucata; 1300. ALINITY C ULTRA HDL; Bucata; 2800. ALINITY C DIRECT LDL; Bucata; 4640. ALINITY C-SERIES ACID WASH; Set; 6. ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH; Set; 6. ALINITY C-SERIES Cuv Dry Tip; Bucata; 1. Total lot :. 4. Analizator automat VSH CUBE 30 Touch. Teste device; Bucata; 25000. Total lot :. Suma totală :. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |