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	(denumirea obiectivului)
	


CAIET DE SARCINI
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Spalatorie - constructii


	
	

	
	
	1.1. Demontari


	
	

	1
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea sobei)


	m3
	2,5000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000

	2
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc


	m2
	33,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	12,8700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,8700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,6500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,6500

	3
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	33,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,9500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,6500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3200

	4
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	68,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	54,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	54,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2040

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0200

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	112,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	5,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,1200

	6
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat


	m3
	1,1000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0550

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3850

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3850

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2200

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2. Pereti


	
	

	7
	RCsB29K
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 120 mm K=6


	buc
	1,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	2,1840

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,9360

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0420

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2268

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,5000

	8
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	6,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	9
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	6,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,9800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,9800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0360

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0900

	10
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2


	m
	28,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	22,4000

	11
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari


	m
	28,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	47,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0140

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5600

	12
	CD05A
	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare,  cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier  (perete sub cada)


	m3
	0,0150



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0742

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0135

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0009

	
	2020142961000
	Placi BCA
	m3
	0,0148

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1359

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,0526

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0011

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0018

	
	2523156719200
	Dibluri P.V.C
	buc
	0,1500

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	0,1500

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,0003

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0027

	13
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	112,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	156,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 176,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,3600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,7840

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,6880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,8960

	14
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	112,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	44,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,4400

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	2,6880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4480

	15
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	22,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	21,5600

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0220

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1364

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0330

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0220

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0220

	16
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,6000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,8076

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,9800

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	96,4260

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0739

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5214

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1954

	17
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	118,6000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,5580

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,7900

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,9300

	18
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiar)


	m2
	118,6000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	266,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,7200

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	124,5300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	47,4400

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	2 372,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	39,1380

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,9488

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	474,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,3720

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,4232

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Pardoseli


	
	

	19
	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) *betonare canale dupa montare tevi apa/canalizare/incalzire


	m3
	0,7000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,3900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4550

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	203,6160

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5416

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,4843

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2050

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1750

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,2800

	20
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	33,0000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,6200

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	8,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,6500

	21
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	66,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6600

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	66,6600

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,3300

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,6600

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,8000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0462

	22
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	33,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,0890

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	429,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,3860

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9900

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3960

	23
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	33,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	26,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2800

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,4520

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	567,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,8480

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7920

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3960

	24
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	33,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	86,1300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,5700

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	33,9900

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	133,6500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,9000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	660,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	29,7000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4850

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,3960

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. Tavane


	
	

	25
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0120

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0300

	26
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 12mm Hidro


	m2
	33,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	63,0300

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	34,8232

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	30,4786

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	72,9630

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	77,9378

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	25,1225

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	8,9877

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,9019

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	54,7222

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	536,9414

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1518

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,5675

	27
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de tapet fibra de sticla aplicat pe adeziv


	m2
	33,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	36,3000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,9500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0099

	28
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe (local)


	m2
	33,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	14,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	34,8117

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0330

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0330

	29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare tavane


	m2
	33,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9900

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,9500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,6500

	30
	CK18B *aplicativ
	Montarea baghetelor din pvc 70x70


	m
	39,4000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	20,4880

	
	2521106718391
	Baghete din poliuretan 70x70
	m
	41,3700

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0788

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,2364

	31
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	35,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	19,2500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	14,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,1000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	17,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0700

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavane
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. Timplarie


	
	

	32
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi 1buc)


	m2
	2,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4200

	33
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastra)


	m2
	0,9500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1995

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1995

	34
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=500mm)


	m
	2,7000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0270

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre
	m
	2,7000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0270

	35
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2x1m x1buc)


	m2
	2,0000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,0000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	7 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii si asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Total Spalatorie - constructii
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare


	
	

	36
	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm


	m2
	32,0000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	20,4800

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,2560

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,9600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,9600

	37
	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor


	m2
	120,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,4000

	38
	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor


	m2
	40,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8000

	39
	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	24,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	8,6400

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	7,5600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,5544

	40
	RpSA04B
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm


	m
	8,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7200

	41
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm


	m
	18,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0800

	42
	RpID21A
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"


	buc
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3200

	43
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3200

	44
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	45
	RpSC03A
	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,6000

	46
	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	20,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,0000

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare D50
	m
	20,6000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	47
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	12,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1200

	
	252315672103750
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50
	buc
	12,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1440

	48
	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	8,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	2521216720160100
	Teava din material plastic pentru canalizare D110
	m
	8,2400

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	49
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	12,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0800

	
	2523156721037100
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D110
	buc
	12,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1800

	50
	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=600mm)


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0000

	
	2875114202905
	Sifon pentru dus L=600
	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	51
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm


	m
	36,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,1600

	
	252121671705020
	Teava din material plastic d20
	m
	36,7200

	
	252315671943020
	Cot din material plastic d20
	buc
	7,2000

	
	252315671945020
	Teu din material plastic d20
	buc
	7,5600

	
	252315671946020
	Reductie din material plastic d20
	buc
	1,4400

	
	252315671940020
	Mufa din material plastic d20
	buc
	1,4400

	
	252315671953020
	Racord drept M x Fe d20
	buc
	36,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2160

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0720

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,7416

	52
	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm


	m
	16,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,2800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d25
	m
	16,3200

	
	252315671943025
	Cot din material plastic d25
	buc
	1,9200

	
	252315671945025
	Teu din material plastic d25
	buc
	3,0400

	
	252315671946025
	Reductie din material plastic d25
	buc
	0,6400

	
	252315671940025
	Mufa din material plastic d25
	buc
	0,6400

	
	252315671953025
	Racord drept M x Fe d25
	buc
	16,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0960

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,3504

	53
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	17,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	17,2550

	54
	SD20A
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"


	buc
	17,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	2721204122300
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2
	buc
	17,2550

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,3451

	55
	IC50A
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	2875274119000
	Cot racord olandez
	buc
	4,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0280

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0960

	56
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0960

	57
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3000

	
	2822115700000
	Radiator 1200x500
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0160

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,5000

	58
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (* inclusiv tumba model coordonat cu beneficiar)


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d25
	m
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0400

	59
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	60
	SC01B
	Cada de baie 170x70, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	2875114200790
	Cada de baie
	buc
	1,0100

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0100

	
	2521216717052
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	1,4140

	
	1111000000018
	Picior mic din fonta pentru cada de baie
	buc
	4,0400

	61
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	62
	CK30A (aplicativ)
	Usita revizie plastic 50x50 sub cada


	buc
	1,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2840127329600*
	Usita revizie plastic 50x50 
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	63
	RpSF05C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	60,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,6000

	64
	SE59A
	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0400

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Retea electrica interioara


	
	

	
	
	3.1. Demontari


	
	

	65
	RpEG17A
	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6000

	66
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	67
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	12,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200

	68
	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp


	m
	30,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.2. Lucrari de montare


	
	

	69
	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, 12module inclusiv elmentele de echipare


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0100

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,0400

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,0400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4040

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200

	70
	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0200

	
	1111000100024*3p
	Intrerupator manual 3f
	buc
	1,0100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	71
	RpEE01B
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (UZO)


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1400

	
	1111000100024*uzo
	Intrerupator manual tip UZO
	buc
	3,0300

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	6,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	6,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	6,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	6,0000

	72
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6200

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	6,0600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3000

	73
	RpEC01A
	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit


	buc
	16,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	49,9200

	
	2523156704099
	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm
	m
	96,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	17,6000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	17,6000

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	192,0000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,7600

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,1120

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0320

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	80,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,2400

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,5600

	74
	RpEA02B1
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)


	m
	250,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	170,0000

	
	2521216704234
	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit
	m
	269,0625

	75
	RpEB01B
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat VVGng 5x6mm


	m
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,6000

	
	2722103107001*5x6
	Conductor de cupru VVGng 5x6mm
	m
	44,0840

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	1,2840

	76
	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66)


	m
	130,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,1000

	
	2722103107001325
	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66
	m
	147,2900

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	7,1500

	77
	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66)


	m
	90,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,3000

	
	2722103107001315
	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66
	m
	101,9700

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	4,9500

	78
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	10,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,1000

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	10,2000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	10,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	20,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	20,0000

	79
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,6000

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	4,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	8,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	8,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	80
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	9,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,9000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	9,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	18,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	18,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,7200

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,8000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Total Retea electrica interioara
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4. Utilaj


	
	

	81
	pret furnizor
	Boiler electric 50L


	buc
	1,0000



	
	s0005
	Boiler electric 30L
	buc
	1,0000

	82
	pret furnizor
	Ventilator pentru baie D110


	buc
	1,0000



	
	v0001
	Ventilator pentru baie D110
	buc
	1,0000

	83
	pret furnizor
	Uscator de maini


	buc
	1,0000



	
	s0001
	Uscator de maini 
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	1,2 %
	

	
	
	Total Utilaj
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	5. Evacuare deseuri


	
	

	84
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi


	t
	30,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	40,8000

	85
	TsI50B5
	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	30,0000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	7,7400

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total Evacuare deseuri
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	TVA
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


