# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:,, Servicii de dezvoltare a sistemului informațional PACS,,

prin procedura de achiziție:Licitatie deschisă                                             (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:  Instituţie Medico-Sanitară Publică AMT Buiucani

- IDNO: 1003600153131

- Adresa mun. Chişinău str. I.L.Caragiale2

- Numărul de telefon/fax:  022 741-916,022 756-960, 060430038

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: amtbuiucani@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP amtbuiucani.achizitii@gmail.com

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţie Medico-Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72200000-7 SPECIFICAȚIE TEHNICĂ. Solutie PACS in set cu sistem informațional (software) și server harware pentru stocarea și gestionarea imaginilor medicale si fisierelor in format DICOM.. I.; Sistemul informațional trebuie sa îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:. GESTIONAREA PROFILULUI DE UTILIZATOR. 1; Software-ul trebuie să ofere acces la lista de utilizatori, să permită crearea unui utilizator nou, activarea sau dezactivarea utilizatorului, ștergerea utilizatorului. 2; Software-ul trebuie să definească drepturile pentru profilurile de utilizator. MODUL DE RAPORTARE. GESTIONAREA ȘABLOANELOR (TEMPLATE). 3; Software-ul trebuie să permită crearea dosarului pacientului.. 4; Software-ul trebuie să permită crearea unui șablon în următoarele formate: text, sau Microsoft Word. 5; Software-ul trebuie să permită crearea de șabloane per tip de studiu (examinare). 6; Software-ul trebuie să permită crearea conținutului șablonului cu introducerea foii de antet cu logotipul institutiei. 7; Software-ul trebuie să permită introducerea de macro-uri în șablon. 8; Software-ul trebuie să permită crearea și editarea unui șablon pentru modificări. 9; Software-ul trebuie să permită ștergerea șablonului. 10; Software-ul trebuie să permită duplicarea unui șablon și a unui dosar. 11; Software-ul trebuie să permită reorganizarea șablonului și a dosarului. GESTIONAREA RAPOARTELOR. 12; Software- ul trebuie să permită crearea, editarea și ștergerea unui raport. 13; Software-ul trebuie să gestioneze statusul raportului (Ciornă / De verificat / Validat). 14; Software-ul trebuie să permită tipărirea rapoartelor. 15; Software-ul trebuie să permită descărcarea rapoartelor. 16; Software-ul trebuie să permită accesul la o listă de studii (studylist). 17; Software-ul trebuie să permită căutarea facilă folosind filtre. 18; Software-ul trebuie să permită deschiderea studiului în vizualizatorul HTML (zero footprint / fără instalare locală). 19; Software-ul trebuie să permită deschiderea studiului într-o stație de lucru (workstation) atunci când este instalată și disponibilă. 20; Software-ul trebuie să permită descărcarea studiului ca PDF. 21; Software-ul trebuie să permită încărcarea de fișiere suplimentare (rapoarte sau concluzii precedente, anamneza) pentru studiu. 22; Software-ul trebuie să permită afișarea informațiilor despre studiu și pacient, precum și istoricul pacientului. 23; Software-ul trebuie să permită trimiterea (push) imaginilor DICOM prin noduri DICOM. 24; Software-ul trebuie să permită fișiere DICOM, PDF, PNG/JPEG. 25; Software-ul trebuie să permită încărcarea de noi Studii DICOM. 26; Software-ul trebuie să permită încărcarea de Studii non-DICOM. 27; Software-ul trebuie să permită receptionarea notificarilor de catre utilizatorii care au trimis la investigație imagisitcă in cazul in care raportul a fost finalizat si incarcat in PACS.. 28; Software-ul trebuie să permită afisarea statutului unei investigatii (investigatie imagistică finalizată, concluzia medicului incarcată spre validare, concluzia validată, raport expediat la specialist/medicul curant). 29; Software-ul trebuie să permită accesul pacientilor la studiile sale in baza unui numar si parola individuale, oferite de catre prestator.. 30; Software-ul trebuie să permită accesul facile pacientilor la studiile sale prin intermediul retelei internet si fara necesitatea de creare a unui utilizator de tip pacient.. GESTIONAREA PROFILULUI PACIENTULUI. 31; Software-ul trebuie să ofere acces la lista pacienților, să permită crearea și editarea unui pacient nou. 32; Software-ul trebuie să permită editarea informațiilor pacientului. 33; Software-ul trebuie să permită fuzionarea (merging) pacienților în caz de duplicate. 34; Software-ul trebuie să permită ștergerea pacienților și a tuturor studiilor, vizitelor și imaginilor aferente. 35; GESTIONAREA VIZITELOR. 36; Software-ul trebuie să creeze vizite pentru pacienți. 37; Software-ul trebuie să creeze studii în cadrul vizitelor. 38; Software-ul trebuie să permită căutarea vizitelor. 39; Software-ul trebuie să permită afisarea vizitelor intr-un calendar zilnic si saptaminal cu indicarea zile si orei vizitei programate si separat pentru fiecare cabinet imagistic si radiolog.. 40; Software-ul trebuie să permită stabilirea duratei vizitei pentru fiecare tip de investigatie imagistica.. 41; Software-ul trebuie să permită vizualizarea examinărilor planificate în mod global și separate/izolat după fiecare locatie (CMF, cabinet din cadrul CMF, CCD, cabinet din cadrul CCD).. 42; Software-ul trebuie să permită crearea unei vizite de urgență. 43; Software-ul trebuie să permită editarea vizitei. 44; GESTIONAREA LISTEI DE LUCRU (WORKLIST). 45; Software-ul trebuie să ofere acces la o listă de lucru. 46; Software-ul trebuie să permită indicarea statusului studiilor (programat, în așteptare, finalizat, anulat). 47; Software-ul trebuie să permită tiparirea listei de lucru.. 48; GESTIONAREA REȚELEI DICOM. 49; Software-ul trebuie să permită gestionarea configurației nodurilor DICOM conform standardelor DICOM. 50; Software-ul trebuie să permită adăugarea, ștergerea și testarea nodurilor DICOM. 51; ADMINISTRAREA STUDIILOR. 52; Software-ul trebuie să permită ștergerea Studiului. 53; Software-ul trebuie să afișeze etichetele (tag-urile) DICOM. 54; Software-ul trebuie să editeze informațiile studiului. 55; Software-ul trebuie să regenereze identificatorul unic pentru studiu. 56; Software-ul trebuie să re-aloce studiul complet. 57; Software-ul trebuie să re-aloce imaginile selectate unui alt pacient. 58; Software-ul trebuie să trimită (push) imaginile/seriile selectate către noduri DICOM. 59; Software-ul trebuie să șteargă imaginile/seriile selectate. 60; Software-ul trebuie să permita afisarea istoriei/listei a tuturor investigatiilor imagistice efectuate pentru pacientul selectat.. 61; CONFIGURAREA STOCĂRII CACHE. 62; Software-ul de arhivare trebuie să permită configurarea folderului cache. 63; Software-ul de arhivare trebuie să permită importul fișierelor din cache. 64; Software-ul de arhivare trebuie să permită configurarea purjării automate a cache-ului (optimizarea spațiului pe hard disk cu stocării în funcție de data studiului/modalitate/tipul studiului/spațiul pe disc). 65; PARTAJAREA STUDIILOR (SHARING). 66; Software-ul trebuie să permită trimiterea notificărilor automatizate si manuale către medicul trimițător (prescriptor).. 67; Acces la fisa electronica al pacientului de catre prescriptor – sa aiba acces doar la pacientii pe care i-a trimis la investigatie.. 68; Software-ul trebuie să permită partajarea studiului către un invitat: pacient, altă instituție medicală, inclusiv prin e-mail cu date de acces individual și securizat cu parola la fisa electronica al pacientului din PACS.. 69; Software-ul trebuie să permită partajarea studiului către un utilizator existent. 70; Software-ul trebuie să permită afisarea statutului de vizualizare a studiului: vizualizat de radiolog, vizualizat de prescriptor, vizualizat de pacient.. 71; ÎNREGISTRARE ȘI CONECTARE. 72; Portalul web trebuie să permită înregistrarea și conectarea ca profesionist în domeniul sănătății, pacient sau invitat. 73; Portalul web trebuie să gestioneze informațiile personale și preferințele utilizatorului. 74; VIZUALIZATOR HTML (VIEWER). 75; GESTIONAREA ZONEI DE VIZUALIZARE A RAPORTULUI. 76; Vizualizatorul HTML trebuie să permită exportul raportului în format PDF. 77; Vizualizatorul HTML trebuie să permită inversarea culorilor (alb pe negru / negru pe alb). 78; Vizualizatorul HTML trebuie să permită deschiderea ferestrei de gestionare a rapoartelor (disponibil pentru modulul de rapoarte) și crearea unei înregistrări audio.. 79; GESTIONAREA ZONEI DE VIZUALIZARE A IMAGINII. 80; Vizualizatorul HTML este un vizualizator DICOM bazat pe Web, de tip zero footprint (fără instalare). 81; Vizualizatorul HTML trebuie să afișeze informații suprapuse (overlay) despre studiu/imagine/serie și pacient. 82; Vizualizatorul HTML trebuie să afișeze informații suprapuse (overlay) despre vizualizare (indexul cadrului, luminozitate, contrast și zoom). 83; Vizualizatorul HTML trebuie să permită exportul studiului în diferite formate (DICOM, JPEG, PDF), încărcarea unui document, ștergerea documentului încărcat selectat. 84; Vizualizatorul HTML trebuie să permită configurarea parametrilor de compresie (calitatea imaginilor, viteza de descărcare). 85; Vizualizatorul HTML trebuie să permită vizualizarea pe ecran complet (Fullscreen), modificarea aspectului zonelor de vizualizare, sincronizarea zonelor: orice acțiune efectuată într-o zonă este efectuată și în celelalte zone. 86; GESTIONAREA VIDEO. 87; Vizualizatorul HTML trebuie să permită controlul redării video a unei serii (play/pauză), oprirea redării video a unei serii, setarea vitezei de redare video. 88; Vizualizatorul HTML trebuie să permită ieșirea facilă din vizualizator și întoarcerea la portal. 89; AFIȘAREA MINIATURILOR (THUMBNAILS) INSTANȚELOR. 90; Vizualizatorul HTML trebuie să ofere o privire de ansamblu rapidă a tuturor imaginilor/seriilor prin miniaturi. 91; Vizualizatorul HTML trebuie să permită ascunderea sau afișarea studiilor ca listă de miniaturi. 92; ACȚIUNI RAPIDE DISPONIBILE PRIN MOUSE. 93; Vizualizatorul HTML trebuie să permită Zoom, panoramare (panning), acces la Lupa de mărire. 94; Vizualizatorul HTML trebuie să permită accesul la măsurători de lungime și unghi. 95; Vizualizatorul HTML trebuie să permită modificarea Luminozității și a Contrastului. 96; Vizualizatorul HTML trebuie să navigheze prin imaginile din serie (stack). 97; ACȚIUNI DIRECTE PE IMAGINEA ACTIVĂ. 98; Vizualizatorul HTML trebuie să permită încadrarea imaginii în zonă (Fit to area), Zoom 1:1. 99; Vizualizatorul HTML trebuie să permită rotația în sensul acelor de ceasornic, rotația în sens invers acelor de ceasornic, simetrie orizontală, simetrie verticală, inversarea culorilor. 100; Vizualizatorul HTML trebuie să permită resetarea transformărilor. 101; Trebuie să permită rutarea automată a studiilor către alte noduri DICOM pe baza unor reguli predefinite, permițând cel puțin:. 102; a. Aplicarea de filtre (ex: aparataj de imagistica (modality), data studiului, medic, numele instituției etc.) independent sau combinate cu operatori logici (AND, OR, NOR); b. Definirea nodului DICOM către care vor fi rutate studiile; c. Definirea momentului în care se va efectua rutarea; d. Atribuirea unui nivel de prioritate regulii; e. Selectarea tipului de sintaxă de transfer DICOM utilizat pentru transmisie; f. Definirea numelui modalității (AET) utilizat de PACS pentru a comunica cu nodul DICOM de destinație.. 103; Trebuie să fie capabil să ruteze fără stocare. 104; Trebuie să fie capabil să ruteze cu examinare prealabilă bazată pe:a. modalitate;b. vechimea examinării;c. partea corpului examinată. Modul Statistica. 105; Software-ul de arhivare trebuie să permită generarea rapoartelor cu indicatori statistici generati pentru perioade selectate/definite de timp.. 107; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa numarul de trimiteri pentru fiecare medic prescriptor. 108; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa denumirea din nomenclator al investigatiei imagistice care urmeaza a fi efectuata.. 108; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa denumirea din nomenclator al investigatiei imagistice efectuate. 109; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa fiecare tip de investigatie imagisitica (radiografie, mamografie, ultrasonografie, ortopantomografie, etc). 110; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa fiecare cabinet imagistic.. 111; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa statutul investigatiei imagisitice (programata, in asteptare, efectuata, anulata). 112; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu indicatori statistici dupa statutul de vizualizare al investigatiei imagisitice (vizualizat de radiolog, vizualizat de prescriptor, vizualizat de pacient). 113; Software-ul trebuie să permită generare de rapoarte cu afisarea indicatorilor comparativi pe serii de date statistice (minim 4 serii afisate simultan), pentru perioade selectate/definite de timp, si pentru cel putin urmatorii indicatori: dupa numar si tip de investigatii efectuate, dupa radiolog, dupa prescriptor, dupa numarul si tipul de investigatii programate.. Limba de reprezentare al interfaței software (cel puțin următoarele limbi de interfață):. 114; Engleză. 115; Română. Tip licență software PACS. 116; Licență pe viață. Fără abonament.. 117; Numarul de conexiuni individuale la distanta la sistemul PACS (radiologi, prescriptori, pacienti) - nelimitat.. 118; Licenta sa nu limiteze capacitatea de stocare in volum si timp al imaginilor DICOM.. Sistemul harware trebuie să indeplinească cel puțin următoarele cerințe minime:. 119; Tip server: rack, enterprise. 120; Model de referință acceptat: Dell PowerEdge R750xs sau echivalent.. Specificații tehnice minime. 121; Tip/format: server rack, clasă enterprise. 122; Șasiu stocare: minim 12 × LFF 3.5" hot-swap, cu backplane și tăvițe/caddy pentru discurile livrate. 123; Procesoare: platformă 2-socket, cu 2 procesoare instalate. 124; Total minim: 24 nuclee fizice și 48 thread-uri. 125; Frecvență de bază minimă: 2.1 GHz (sau echivalent performanță). 126; Memorie RAM: minim 128 GB DDR4 ECC RDIMM. Stocare:. 127; 2 × SSD enterprise minim 960 GB fiecare, interfață SAS 12Gb/s, format 2.5" + adaptor pentru montare în bay 3.5". 128; 10 × HDD enterprise minim 22 TB fiecare, SAS 12Gb/s, 4Kn, 3.5", 7.2K RPM. Controller RAID :. 129; Controller hardware RAID profesional, SAS 12Gb/s. 130; Suport minim RAID: 0/1/5/6/10/50/60. 131; Cache cu protecție la pierderea alimentării (BBU/supercap) – obligatoriu. 132; Rețea: minim 2 × 1GbE RJ-45 (integrat sau prin placă dedicată). 133; Alimentare: surse redundante hot-swap, minim 750 W. 134; Licență OS: Windows Server (licență legală, corespunzătoare numărului de nuclee). 135; Periferice: monitor minim 21.5", tastatură QWERTY și mouse. 136; UPS: minim 2000 VA / 1800 W. Protocol VPN. 137; Licență VPN pentru noduri de conectare: minim 50 de noduri. 138; Perioada de valabilitate a licenței VPN: minim 12 luni.. Sistem informational pentru conexiune de tip “remote”. 139; Software pentru conexiune la distanță la sistemul de operare al PACS serverului si al stațiilor de vizualizare și achiziționare, pentru deservirea sistemului PACS și al conexiunilor cu acesta. 140; Durata licentei de conexiune de tip "remote" - minim 12 luni. Mentenantă, lucrări și servicii de configurare al serverului PACS și a nodurilor de conexiune cu acesta pentru perioada de garantie. 141; Instalarea sistemului informational (PACS) pe hardware server.. 142; Instalarea protocolului VPN pe toate stațiile de vizualizare si statiile de achizitionare care vor fi conectate la PACS. In total 33 de noduri de conexiune.. 143; Configurarea si testarea a 33 de noduri de conexiune la sistemul PACS compuse din următoarele:. 144; o Stații de lucru a medicului specialist – 30 conexiuni localizate in: CCD, CMF4, CMF5, CMF6. 145; o Aparate de radiografie - 3 unități localizate in CCD și CMF6.. 146; Integrarea și configurarea softului PACS in fluxul de lucru al AMT Buiucani:. 147; o crearea utilizatorilor cu drepturi individuale pentru 33 de noduri de conexiuni,. 148; o crearea locațiilor. 149; o configurarea in comun cu beneficiarul a protocoalelor standardizate de descriere al imaginilor.. 150; Instruirea personalului medical in utilizarea interfaței sistemului informational.. 151; Instruirea personalului tehnic in administrarea de bază al sistemului informational.. 152; Mentenanță și support tehnic pentru toate nodurile de conexiune si pentru software PACS in perioada de garanție - timp de 12 luni, inclusiv update-ri la software. Beneficiarul va asigura conexiune stabilă (1Gbps) și prin fir la internet pe stațiile de lucru a medicilor și pe dispozitivele de radiografie care necesită a fi conectate la PACS prin internet. Pentru conexiunea dispozitivelor de radiografie si a statiilor de lucru, beneficiarul va asigurara accesului la panoul de administrare al echipamentelor de catre personalul autorizat al producatorului pentru configurarea/testarea parametrilor de conexiune cu PACS.. |  |
|  | Valoarea estimativă totală: 1800000,00 |  |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 90 zile lucrătoare de la semnare contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 la Documentafia standard nr.1l5 din 15" 09, 2021, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat ATENȚIE: În oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată. În cazul neconformării si necompletarii corespunzătoare a specificațiilor tehnice atrage după sine respingerea ofertei | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de pret | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din 15" 09.2021, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15" 09, 2021, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 6 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Original, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 8 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 9 | Declaratie privind experienţa similară | Anexa nr. 12 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Cerințe pentru Garanția Declarație privind buna funcționare a software | Declarație privind buna funcționare a software-ului pentru o perioadă de minimum 12 luni de la acceptarea finală (semnarea actului de predare-primire), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei | Obligatoriu |
| 11 | ATENȚIE:Toate documentele vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât indicate în Extrasul Registrului de Stat , se va prezenta documentul prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  | Obligatoriu |
| 12 | „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 3 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați (se va prezenta la momentul semnarii contractului) |  | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă  1% din valoarea ofertei fără TVA

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

- Codul fiscal: 1003600153131

- IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

- Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

- Codul bancii: TREZMD2X

Cu urmatarea  nota “Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publice nr. _____din ______.

- Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei.

- sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP AMT Buiucani  , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei

- Garanția de bună execuție a contractului, 5 % din valoarea contractului atribuit.

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

- Codul fiscal: 1003600153131

- IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

- Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

- Codul bancii: TREZMD2X

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5 % la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  Nu se aplică

- Ofertele se prezintă:   În lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Cel mai mic pret fara TVA,  corespunderea specificatilor tehnice  și tuturor  cerintilor de calificare si selectie solicitate în anuntul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 75  zile de la deschiderea ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP ”MTender”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_____________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ :  a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.01.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______________________________________________________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:   Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:      Lina Baranov  _________________