CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

Privind achiziția Serviciilor de proiectare a reparației capitale a salii de ședințe, in limita incaperilor nr. 74 (sala festiva) și nr. 75 (scena) de la etaj, din cadrul construcției (clădire administrativa) cu numărul Cadastral 0100205.277.01, mun. Chișinău”

Autoritatea contractantă: Ministrului Afacerilor Interne

1 . Descriere generală: În scopul identificării unui operator economic care ar presta „Servicii de proiectare a reparației capitale a salii de ședințe, in limita incăperilor nr. 74 (sala festiva) și nr. 75 (scena) de la etaj, din cadrul construcției (clădire administrativa) cu numărul Cadastral 0100205.277.01, mun. Chișinău”

2. Autoritatea contractantă invită operatorii economici să participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor de proiectare după cum urmează:

| Nr. ord. | Aspectul lucrărilor |
| --- | --- |
| Etapa 1 | Elaborarea schiţei de proiect |
| Etapa 2 | Elaborarea proiectului de execuţie pentru sala de ședințe, in limita incăperilor nr. 74 (sala festiva) si nr. 75 (scena) de la etaj cu suprafața totală S=360 m2. Compartimente: SAC, OLC, EEF. IEI, ÎVC, AIVC, SI, TC, SPA, ME deviz F 3,5,7,1,1 desfășurat. |

3. Informaţii şi proiectare

” Servicii de proiectare a reparației capitale a salii de sedinte, in limita incăperilor nr. 74 (sala festiva) și nr. 75 (scena) de la etaj, din cadrul constructiei (cladire administrativa) cu numărul Cadastral 0100205.277.01, mun. Chișinău”.

|  | Lista datelor și cerințe de bază |
| --- | --- |
| 1 | Temeiul proiectării |
|  | Plan de activitate și dezvoltare al Ministrului Afacerilor Interne al RM |
| 2 | Tipul construcției |
|  | Actualmente, Cladire adminstrativa a Ministerului Afacerilor Interne. Cladirea reprezintă o construcție cu regimul de înălțime Subsol+P+1E, are forma regulată dreptunghiulară în plan. Fundațiile sunt de tip continuu sub pereții portați. Pereții vezi raportul de expertiza tehnica . Finisarea exterioară a fațadelor este realizată din tencuiala cu vopsire. Planșeele vezi raportul de expertiza tehnica. Acoperișul este tip șarpantă din lemn, cu finisaj din materiale tip tabla profilata/țigla metalica. |
| 3 | Fazele de proiectare |
|  | Schiță de proiect |
|  | Proiect de execuție |
|  | Documentația de deviz |
| 4 | Modul de proiectare (licitații, variante) |
|  | Procedură de achiziție publică |
| 5 | Condiții speciale privind construirea, regimul economic şi juridic |
|  | Bunul imobil se află în gestiunea economică al Ministrului Afacerilor Interne , numărul cadastral : 0100205.277.01, amplasat sect. Centru, mun. Chișinău. |
| 6 | Indicatorii tehnico-economici de bază, destinaţia acestora (numărul de nivele, numărul de locuri sau capacitatea) |
|  | Nivelele suprastructurii clădirii – 3 (S+P+1E) Volumul construcțiiei pentru sala (m3) – 2000,0 Suprafața utila existentă (m2) – 360 |
| 7 | Cerinţe de bază privind soluţiile arhitectural-planimetrice ale clădirii, condiţiile de formare a blocurilor, finisarea clădirilor |
|  | Pentru asigurarea exigențelor esențiale stabilite de art. 334, COD Nr. 434 din 28.12.2023, punerea în siguranță a fondului construit și exploatarea clădirii conform destinației funcționale, prelungirea durabilității construcției conform cerințelor normative privind construcțiile în zonele seismice, este necesar de efectuat documentația speciale de proiect cu evidența recomandărilor elaborate și menționate în raport de expertiză tehnică, elaborate, verificate și coordonate în modul stabilit. Plata pentru verificare a documentației de proiect, deviz, întră în atribuțiile proiectantului și va fi inclusă în devizul ofertă. |
| 8 | Cerințe de bază faţă de: - soluțiile constructive şi materialele elementelor de construcție portante şi de închidere; |
|  | Seismicitatea terenului de construcție - 7 grade, Raionul climateric – III Б Categoria clădirii – „С” (normală) Reparația capitală a salii de ședințe, cu schimbarea rețelelor ingineresti. - Conform normativului NCM C.01.12-2018 „Clădirii și construcții publice”. - De prevăzut reconstrucția punctelor de racordare la rețelele electrice, termice, și semnalizare contra incendiilor. |
| 9 | Cerințe privind asigurarea condițiilor de activitate vitală a persoanelor cu mobilitate redusă |
|  | Conform normelor în vigoare: NCM C.01.06-2014 „ Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dezabilități”; CPС.01.02:2018 „Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilităţii pentru persoane cu dezabilități”. |
| 10 | Cerințe privind amenajarea terenului şi formele arhitecturale mici |
|  | De la ofertant se solicită elaborarea documentației de proiect pentru proiectare a reparației capitale a sălii de ședințe, in limita incaperilor nr. 74 (sala festiva) și nr. 75 (scena) de la etaj, din cadrul constructiei (cladire administrativa) cu numărul Cadastral 0100205.277.01, mun. Chișinău. Astfel, nivelul Parter nu este examinat, Etajul 1 va fi dotat cu toate utilitatile necesare pentru funcționare (sala de ședințe cu scena). Totodată, încăperile vor fi dotate cu sistem de încălzire și climatizare, echipament electric și iluminat, sisteme comunicaționale. Lucrările de proiectare vor include demontarea tuturor finisajelor precum și a rețelelor inginerești existente și executarea și montarea tuturor rețelelor inginerești noi, care vor include: trasarea rețelelor de electricitate, rețelelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului, rețelelor de apeduct și canalizare(dupa caz), curenții slabi, automatizare etc.. |
| 11 | Cerințe privind elaborarea soluțiilor de organizare a lucrărilor de construcții |
|  | Conform normativelor în vigoare. |
| 12 | Alte cerințe (speciale) rezultate din specificul obiectivului proiectat (categoria de importantă a clădirilor şi construcțiilor, seismicitate calculată a terenului etc.) |
|  | Se solicită executarea lucrărilor de proiectare cu respectarea normativelor în vigoare, cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism pentru proiectare, verificarea și coordonarea documentației de proiect și înaintarea acesteia pentru obținerea autorizației de construire. |
| 13 | Cerinţe privind calculul costului |
|  | Prețul ofertei va cuprinde prețul serviciilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative. |
| 14 | Criterii de atribuire |
|  | Va fi selectată oferta şi atribuirea contractului se va face ofertantului care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin caiet de sarcini, are cel mai mic preț fără TVA, are experiență în proiectarea reconstrucțiilor de menire social-culturală. |
| 15 | Livrarea și documente însoțitoare |
|  | Serviciile acordate vor fi însoțite de următoarele documente: Etapa 1: Schita de proiect Etapa 2: Proiectul de executie și deviz (elaborată conform normativelor în vigoare, verificată de către verificatori de proiecte atestați),coordonată cu Direcția Arhitectură și Urbanism Chișinău. - Documentația de proiect se va preda pe suport de hârtie in 4 exemplare, iar apoi scanate pe suport electronic (PDF). - Documentația de deviz. (Formular 1,1desfașurată 3, 5, 7, 9) verificată. - Factura fiscală electronică. - Proces verbal de prestare a serviciilor. |
| 16 | Termen de prestare a serviciilor: |
|  | maxim 90 zile de la semnarea contractului și obținerii certificatului de urbanism pentru proiectare |
| 17 | Preț estimativ a serviciilor |
|  | 226 000,00 lei fără TVA |

Autoritatea contractantă  ___________              Data„____"__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare