____

Inspectoratul national de probatiune	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 30-10-2018
 Lucrari de reparatii generale si de renovare a biroului de probatiune Falesti , or. Falesti, str. M. Eminescu,9

Valoarea de deviz  42 224,30 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 01.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de reparatie
					
		1.1. Birou
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,6000	24,217
——————————
24,217
	111,400
——————————
111,400
	
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	35,9000	19,183
——————————
18,451
	688,659
——————————
662,398
	
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	10,7000	84,746
——————————
70,345
	906,781
——————————
752,694
	
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8000	985,849
——————————
46,704
	1 774,529
——————————
84,068
	
5	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	2,8000	750,349
——————————
34,019
	2 100,978
——————————
95,254
	
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	35,9000	2,380
——————————
1,730
	85,435
——————————
62,100
	
7	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	35,9000	71,569
——————————
37,479
	2 569,343
——————————
1 345,496
	
8	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer
	m2	0,6000	52,665
——————————
41,515
	31,599
——————————
24,909
	
9	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	8,1000	193,429
——————————
89,373
	1 566,774
——————————
723,921
	
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	8,1000	318,617
——————————
126,852
	2 580,797
——————————
1 027,501
	
11	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	1,0000	354,145
——————————
16,145
	354,145
——————————
16,145
	
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	1,0000	54,430
——————————
17,875
	54,430
——————————
17,875
	
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,0000	42,893
——————————
15,568
	42,893
——————————
15,568

		Total	 Lei			 12 867,763
	
		Total Birou
Inclusiv salariu				12 867,763
4 939,329	
		1.2. Antreu
					
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	35,2000	19,183
——————————
18,451
	675,231
——————————
649,482
	
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	43,7000	2,380
——————————
1,730
	103,997
——————————
75,592
	
16	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	35,2000	71,569
——————————
37,479
	2 519,244
——————————
1 319,261
	
17	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	1,8000	71,330
——————————
57,660
	128,394
——————————
103,788

		Total	 Lei			 3 426,866
	
		Total Antreu
Inclusiv salariu				3 426,866
2 148,123	
		1.3. Depozit
					
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	28,3000	19,183
——————————
18,451
	542,870
——————————
522,169
	
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,5000	2,380
——————————
1,730
	77,343
——————————
56,218
	
20	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite
	m2	4,2000	9,462
——————————
8,072
	39,739
——————————
33,904
	
21	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	28,3000	71,569
——————————
37,479
	2 025,416
——————————
1 060,656
	
22	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	4,2000	193,429
——————————
89,373
	812,403
——————————
375,366

		Total	 Lei			 3 497,771
	
		Total Depozit
Inclusiv salariu				3 497,771
2 048,313	
		1.4. Coridor
					
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	72,3000	2,380
——————————
1,730
	172,060
——————————
125,065
	
24	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite
	m2	16,3000	9,462
——————————
8,072
	154,225
——————————
131,580
	
25	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi
	m2	24,4000	58,697
——————————
44,975
	1 432,202
——————————
1 097,385
	
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	56,0000	46,078
——————————
39,785
	2 580,382
——————————
2 227,982
	
27	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2	16,3000	44,233
——————————
31,713
	720,998
——————————
516,922

		Total	 Lei			 5 059,867
	
		Total Coridor
Inclusiv salariu				5 059,867
4 098,934	
							
		Total	 Lei			 24 852,267
	
		Total Lucrari de reparatie
Inclusiv salariu				24 852,267
13 234,699	

		Total	 Lei			24 852,23
	
		Asigurari sociale	22,5 %			2 977,81
	
		Transportarea materiale	10 %			1 161,41
	
		Total	 			28 991,45
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			4 203,76
	
		Total	 			33 195,21
	
		Beneficiu	6 %			1 991,71
	
		Total	 			35 186,92
	
		TVA	20 %			7 037,38
	
		Total	 			42 224,30

Total deviz:
Inclisiv salariu				42 224,30
——————
13 234,69

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)