Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.115

din 15.09.2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Achiziționarea lucrărilor de reparație la complexul administativ de Stat Condrita

Autoritatea contractantă I.P. Direcția generala pentru administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Achiziționarea lucrărilor de reparație la complexul administativ de Stat Condrita

Autoritatea contractantă I.P. Direcția generala pentru administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor |  |  |  | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lotul 1 - Lucrări de reparație a acoperișului și a cailor de evacuare # a apelor pluviale |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Lucrari generale. 1.1. Acoperisul, Caile de avacuare a apelor pluviale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. |  |  |  | m2 | 10,000 |
|  | RpCH02C | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele |  |  |  | m2 | 10,000 |
|  | CE04A1 | Invelitori din olane de presa mari din argila arsa la acoperisuri asezate pe un strat de carton bitumat sau de impislitura din fibra de sticla bitumata, batuta in cuie pe astereala cu petrecerile lipite cu mastic de bitum, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt ( apa tare ,carbune, benzina, etc.)=1,010 |  |  |  | m2 | 10,000 |
|  | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 |  |  |  | m | 42,000 |
|  | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 |  |  |  | m | 48,000 |
|  | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  |  |  | m2 | 70,000 |
|  | RpCH08A | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente |  |  |  | m2 | 70,000 |
|  | RpCR16B | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea |  |  |  | m2 | 200,000 |
|  | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  | m2 | 200,000 |
|  | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele |  |  |  | m2 | 50,000 |
|  | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  | m3 | 15,000 |
|  | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului.Uluce din beton. l=0,5m.l. |  |  |  | buc | 140,000 |
|  | RpCS06B1 | Pavaj brut, de 15 cm grosime medie si sub 50 mp la un punct de lucru, executat din piatra bruta de cariera.Pavaj f/folosinta |  |  |  | m2 | 15,000 |
| Total Acoperisul, Caile de avacuare a apelor pluviale. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Scara. Blocul principal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 14,800 |
|  | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi. Plasa VR 100*100 d=3mm |  |  |  | kg | 29,600 |
|  | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015 |  |  |  | m2 | 20,700 |
|  | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta |  |  |  | m | 10,000 |
|  | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime.( Pentru fixarea elementelor verticale ale balustradei).) |  |  |  | buc | 18,000 |
|  | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm |  |  |  | m2 | 14,800 |
| Total Scara. Blocul principal. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Lucrari auxiliare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase. |  |  |  | t | 7,500 |
|  | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  |  |  | t | 7,500 |
|  | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 7,500 |
|  | TsI50C10 | Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km |  |  |  | t | 7,500 |
| Total Lucrari auxiliare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari generale. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 - Lucrări de reparație a pereului și a scarii de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lucrari de reparatii. Pereul, scara. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  |  | m3 | 3,980 |
|  | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip |  |  |  | m3 | 3,980 |
|  | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi |  |  |  | kg | 10,000 |
|  | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului.Uluce -0,5m.l. |  |  |  | buc | 46,000 |
|  | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  |  | m3 | 3,980 |
|  | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele |  |  |  | m2 | 43,000 |
|  | CO02C | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip |  |  |  | m2 | 43,000 |
|  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 12,000 |
|  | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  |  | t | 5,050 |
|  | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  |  |  | t | 6,300 |
|  | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 8,920 |
|  | TsI50C10 | Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km |  |  |  | t | 8,920 |
| Total Lucrari de reparatii. Pereul, scara. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 - Lucrări de reparație a retelelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lucrari de reparatii. 1.1. Retele canalizare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m. Demontarea caminelor de vizitare D=1m |  |  |  | m3 | 1,600 |
|  | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I |  |  |  | 100 m3 | 0,910 |
|  | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  | m3 | 25,000 |
|  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teva diam.160mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 |  |  |  | m | 100,000 |
|  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Основание из песка |  |  |  | m3 | 15,000 |
|  | TsD17B | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv |  |  |  | m3 | 91,000 |
|  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 |  |  |  | m3 | 2,400 |
|  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 3,000 |
| Total Retele canalizare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Rezervuarul existent |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RpIzC05F11 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, constructie pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 la pereti curbi. Pentru executii in spatii inguste (sub 2,5 m) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050 |  |  |  | m2 | 54,000 |
| Total Rezervuarul existent. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Rezervuarul nou |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I |  |  |  | 100 m3 | 0,100 |
|  | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  | m3 | 3,000 |
|  | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,005 |  |  |  | m3 | 2,280 |
|  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | buc | 1,000 |
| Total Rezervuarul nou Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Cai de acces. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  |  |  | m3 | 3,000 |
| Total Cai de acces. # Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de reparatii. # Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz: # Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru                                       Igor MÎNĂSCURTĂ

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).