CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor reparatia capitală bloc ”A” etajul 3 (trei) și 4 (patru) al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chişinău

4 etajul. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Электрооборудование |  |  |
| 1 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "ШРН54"EKF PROxima (1.2АР)-IP31 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель-разьединитель ВН63-3Р-32) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - дифференциальный автомат на 20А, 30мА АВДТ63М) | buc | 14,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - дифференциальный автомат на 25А, 30мА АВДТ63М) | buc | 1,00 |
| 5 |  | DIN рейка-300 | buc | 3,00 |
| 6 |  | Зажимы на DIN рейку-300 Ahdw-211 | buc | 2,00 |
| 7 |  | Нулевая шина в корпусе 2 х11 | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: электросушитель ЕР4 | buc | 15,00 |
| 9 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки REGINA 16A 250B) | 100 buc | 0,20 |
| 10 |  | Розетка с 3К для скрытой установки REGINA 16A 250B | buc | 20,00 |
|  |  | 1.2. Кабельные изделия |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,59 |
| 12 | 590-4003 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3x2.5 | m | 420,00 |
| 13 | 590-4005 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5x4.0 | m | 12,00 |
| 14 | 590-4008 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5x10 | m | 12,00 |
| 15 | 590-4020 | Cablu ВВГнг(АF/R)-FRLSLTx-3x2.5 | m | 15,00 |
|  |  | 1.3. Материалы |  |  |
| 16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,07 |
| 17 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic L=3m 50х50х3000 | 100 m | 0,36 |
| 18 |  | Jgheab metalic L=3m,50x50x3000 | m | 36,00 |
| 19 | 08-02-396-6 | Rotiti tava de 90* (поворот на 90*) 50х50 | 100 m | 0,15 |
| 20 |  | Rotila teava de 90*, 50x50 | m | 15,00 |
| 21 | 08-02-364-2 | Consola pe perete | buc | 12,00 |
| 22 |  | Consola pe perete | buc | 12,00 |
| 23 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 26 mm | 100 m | 3,85 |
| 24 |  | Teava din otel d=26 mm | m | 385,00 |
|  |  | 1.4. Iluminare electrica |  |  |
|  |  | 1.4.1. Оборудование |  |  |
| 25 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "ШРН48"EKF PROxima (1.2АРL)-IP31 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель-разьединитель ВН63-3Р-32) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-63-1-10B) | buc | 20,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - дифференциальный автомат на 20А, 30мА АВДТ63М) | buc | 3,00 |
| 29 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "ШРН18"EKF PROxima (1.2АAРL)-IP31 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель-разьединитель ВН63-3Р-32) | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-63-1-10B) | buc | 6,00 |
| 32 |  | Зажимы на DIN рейку-300 Ahdw-211 | buc | 4,00 |
| 33 |  | Нулевая шина в корпусе 2 х11 | buc | 2,00 |
| 34 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, АОТ.OPL ECOLED600 1x31W | 100 buc | 0,50 |
| 35 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, АОТ.OPL ECOLED600 1x31W с блоком аварийного питания типа ЕМ | 100 buc | 0,05 |
| 36 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL UNI LED600 1x31W | 100 buc | 0,10 |
| 37 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, K LED 12W | 100 buc | 0,36 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SiraxLED2033 1x3 | 100 buc | 0,01 |
| 39 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BH-2х36Вт прикроватный | 100 buc | 0,45 |
| 40 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ELES-SP-03-LED со встроен.3ч батареей | 100 buc | 0,06 |
| 41 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SiraxLED2033 1x3 со встроенной 3ч батареей | 100 buc | 0,01 |
| 42 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Омега 1х11 IP65 | 100 buc | 0,01 |
| 43 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ДС-19 | 100 buc | 0,10 |
| 44 | 507-0110 | Lampa 11ВТ FSQ | buc | 1,00 |
| 45 | 507-0114 | Starter 80C-220 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-01-080-1 | Fotoreleu ФР2 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4.2. Кабельные изделия |  |  |
| 47 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 13,50 |
| 48 | 590-4000 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3x1.5 | m | 200,00 |
| 49 | 590-4003 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3x2.5 | m | 760,00 |
| 50 | 590-4000 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2x1.5 | m | 10,00 |
| 51 | 590-4004 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4x2.5 | m | 200,00 |
| 52 | 590-4000 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4x1.5 | m | 40,00 |
| 53 | 590-4022 | Cablu ВВГнг(АF/R)-FRLSLTx-3x1.5 | m | 240,00 |
|  |  | 1.4.3. Материалы |  |  |
| 54 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic L=3m 50х50х3000 | 100 m | 0,15 |
| 55 |  | Jgheab metalic L=3m,50x50x3000 | m | 15,00 |
| 56 | 08-02-396-6 | Rotiti tava de 90* (поворот на 90*) 50х50 | 100 m | 0,06 |
| 57 |  | Rotila teava de 90*, 50x50 | m | 6,00 |
| 58 | 08-02-364-2 | Consola pe perete | buc | 5,00 |
| 59 |  | Consola pe perete | buc | 5,00 |
| 60 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,07 |
| 61 | 08-02-396-5 | Cablu-canal 100х60мм L=2m "Элекор" | 100 m | 0,40 |
| 62 | Pretul firmei | Cablu canal 100x60 mm,L=2 m | m | 40,00 |
| 63 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, К-108 | 100 buc | 0,10 |
| 64 | Pretul firmei | Profil perforat de montare,K-108 | buc | 10,00 |
| 65 |  | Cutie У995 | buc | 10,00 |
| 66 |  | Cutie У197 | buc | 74,00 |
| 67 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 26 mm | 100 m | 1,40 |
| 68 |  | Teava din otel d=26 mm | m | 140,00 |
| 69 | 2451095 | Cutie КОР74 | buc | 25,00 |
| 70 | 2451090 | Cutie У192 | buc | 90,00 |
|  |  | 1.4.4. Электроустановочные изделия |  |  |
| 71 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clape б/з 16А "POLO" Hermetica, для открытой установки | 100 buc | 0,01 |
| 72 |  | Intreruptor cu o clape б/з 16А "POLO" Hermetica, | buc | 1,00 |
| 73 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clape б/з 16А "POLO" Hermetica, для скрытой установки | 100 buc | 0,16 |
| 74 |  | Intreruptor cu o clape б/з 16А "POLO" Hermetica,перекидной | buc | 16,00 |
| 75 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, двухклавишный | 100 buc | 0,32 |
| 76 |  | Intreruptor cu doua clape POLO Hermetica | buc | 32,00 |
| 77 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa перекидной | 100 buc | 0,04 |
| 78 |  | Intreruptor cu o clapa, перекидной | buc | 4,00 |
| 79 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 80 |  | Priza Barva/Optima "Polo" 16A | buc | 3,00 |
| 81 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, сдвоенная | 100 buc | 0,20 |
| 82 |  | Priza Barva/Optima "Polo" 16A, сдвоенная | buc | 20,00 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 83 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 76,00 |
| 84 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 240,00 |
| 85 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 240,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Dulap "ШРН54"EKF PROxima (1.2АР)-IP31 | buc | 1,00 |
| 87 | Pretul firmei | Intreruptor ВH63-3P-32A | buc | 1,00 |
| 88 | Pretul firmei | Automat AВДT-32B/20А/30мА | buc | 14,00 |
| 89 | Pretul firmei | Automat AВДT-32B/25А/30мА | buc | 1,00 |
| 90 | Pretul firmei | Uscator electric ЕР4 | buc | 15,00 |
| 91 | Pretul firmei | Dulap "ШРН48"EKF PROxima (1.2АРL)-IP31 | buc | 1,00 |
| 92 | Pretul firmei | Intreruptor ВH63-3P-25A | buc | 1,00 |
| 93 | Pretul firmei | Automat BA47-63/1/В10A | buc | 20,00 |
| 94 | Pretul firmei | Automat AВДT-32B/20А/30мА | buc | 3,00 |
| 95 | Pretul firmei | Dulap "ШРН18"EKF PROxima (1.2АAРL)-IP31 | buc | 1,00 |
| 96 | Pretul firmei | Intreruptor ВH63-3P-20A | buc | 1,00 |
| 97 | Pretul firmei | Automat BA47-63/1/В10A | buc | 6,00 |
| 98 | Pretul firmei | Corp de iluminat АОТ.OPL ECOLED600 1x31W | buc | 50,00 |
| 99 | Pretul firmei | Corp de iluminat АОТ.OPL ECOLED600 1x31W с блоком аварийного питания типа ЕМ | buc | 5,00 |
| 100 | Pretul firmei | Corp de iluminat ALS.OPL UNILED600 1x31W | buc | 10,00 |
| 101 | Pretul firmei | Corp BH-2х36Вт прикроватный | buc | 45,00 |
| 102 | Цена поставщика | Fotoreleu ФР2 | buc | 1,00 |