WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Amenajarea terenului ,,Parc Rural" Braviceni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasa estivala |  |  |  |  |
| 1 | TsC02C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  |  | 1 849,602 ————— 0,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 | 450,00 | 1 849,602 |
| 2 | TsA02F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  |  | 191,183 ————— 191,183 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
| 3 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 339,420 ————— 84,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 222,00 | 255,300 |
| 4 | CA03B2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatii, la talpa de beton preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 373,726 ————— 437,595 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 84,97 | 403,607 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 2,20 | 640,871 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 165,00 | 128,271 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 222,00 | 158,863 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,125 |
| 5 | CB02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente | m2 |  |  | 142,993 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,218 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,00 | 2,960 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 60,00 | 6,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 9 166,00 | 32,069 |
| 6 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1 | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 7 | CC02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1 | kg |  |  | 31,118 ————— 4,673 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 8 | IzF50A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii | m2 |  |  | 90,979 ————— 32,289 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,289 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,0310 | 990,00 | 30,690 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,5000 | 56,00 | 28,000 |
| 9 | CA03D2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatiiile monolit, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - FC-1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 498,849 ————— 484,329 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 84,97 | 450,341 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 2,20 | 616,308 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 165,00 | 124,754 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 222,00 | 154,338 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 420,00 | 105,000 |
| 10 | CA03B2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat la peretii subsol preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - la pereti subsol Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 373,737 ————— 437,596 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 84,97 | 403,608 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 2,20 | 640,871 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 165,00 | 128,282 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 222,00 | 158,863 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,125 |
| 11 | CA03D2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatiiile monolit, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - F-1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 498,896 ————— 484,329 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 84,97 | 450,341 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 2,20 | 616,308 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 165,00 | 124,792 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 222,00 | 154,348 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,118 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 420,00 | 105,000 |
| 12 | CB02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in coloanele monolit | m2 |  |  | 144,951 ————— 110,461 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,467 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,50 | 0,450 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,200 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 37,00 | 0,925 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 60,00 | 9,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 9 166,00 | 9,189 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 9 166,00 | 13,726 |
| 13 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit - CSS-1, CSS2, CSS3, CSS4, CSS5 | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 14 | CC02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit | kg |  |  | 31,118 ————— 4,673 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 15 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la stilpii monolit CSS6, CSS7 | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 16 | CC02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit CSS6, CSS7 | kg |  |  | 31,118 ————— 4,673 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 17 | CA04B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la stilpii monolit Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |  | 1 902,112 ————— 458,838 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 84,97 | 420,601 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,674 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 420,00 | 117,600 |
| 18 | CB02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura | m2 |  |  | 142,884 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,218 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,00 | 2,960 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 60,00 | 6,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 9 166,00 | 31,960 |
| 19 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota -0.100 | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 20 | CC02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota -0.100 | kg |  |  | 31,118 ————— 4,673 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 21 | CA04B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la centura cota 0.000 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |  | 1 778,666 ————— 458,838 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 84,97 | 420,601 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,828 |
| 22 | CG32A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile -zasipca pazuh | m3 |  |  | 152,716 ————— 97,716 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,727 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 | 50,00 | 55,000 |
| 23 | CD64A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m -la pereti exteriori | m3 |  |  | 1 275,403 ————— 330,533 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 84,97 | 277,002 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 84,97 | 53,531 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 760,00 | 684,000 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 165,00 | 34,814 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,20 | 69,168 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 420,00 | 155,400 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 25,00 | 1,488 |
| 24 | CD64E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m - pereti interiori | m3 |  |  | 1 562,223 ————— 571,850 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,6000 | 84,97 | 475,832 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 84,97 | 96,018 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9800 | 760,00 | 744,743 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 20,0100 | 2,20 | 44,022 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,1360 | 165,00 | 22,444 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6,5200 | 3,50 | 22,820 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 420,00 | 155,392 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0380 | 25,00 | 0,952 |
| 25 | CL06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - ferma FM-1 | t |  |  | 28 538,251 ————— 2 039,071 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,4000 | 84,97 | 1 733,304 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,2000 | 84,97 | 101,922 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 84,97 | 101,922 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 | 84,97 | 101,922 |
|  | 2811106301150 | Ferme cu zabrele livrate in tronsoane | kg | 1 000,0000 | 26,00 | 26 000,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2000 | 41,00 | 8,180 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,5000 | 0,40 | 3,399 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 8,5000 | 1,50 | 12,747 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 8,5000 | 0,20 | 1,701 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,2500 | 9,00 | 11,255 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,1000 | 420,00 | 461,898 |
| 26 | CB02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la planseu | m2 |  |  | 141,405 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 17,00 | 1,360 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 60,00 | 6,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 9 166,00 | 32,081 |
| 27 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la planseu | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 28 | CA04B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la planseu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |  | 1 778,497 ————— 458,838 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 84,97 | 420,602 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,659 |
| 29 | CB02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la grinzile monolit | m2 |  |  | 144,951 ————— 110,461 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,467 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,50 | 0,450 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,200 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 37,00 | 0,925 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 60,00 | 9,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 9 166,00 | 8,813 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 9 166,00 | 14,102 |
| 30 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la GSG1, CSG2, CSG3 | kg |  |  | 29,248 ————— 2,803 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,803 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 31 | CL18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau partial in beton - marca Pi1, Pi2, Pi3, | kg |  |  | 35,303 ————— 17,844 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,850 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,850 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,240 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 17,00 | 17,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 41,00 | 0,207 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,51 | 0,012 |
| 32 | CA04B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in , grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |  | 1 902,097 ————— 458,838 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 84,97 | 420,601 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,659 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 420,00 | 117,600 |
| 33 | CE41A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea capriorilor , cosoroaba, pana cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 12 972,448 ————— 2 046,928 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 84,97 | 1 842,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 84,97 | 204,778 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 9 166,00 | 1 466,560 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 9 166,00 | 549,960 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 9 166,00 | 7 607,780 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 37,00 | 266,400 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 17,00 | 74,460 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 26,00 | 87,880 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 38,00 | 74,480 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 21,00 | 798,000 |
| 34 | CE30A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 |  |  | 176,627 ————— 25,066 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 84,97 | 19,119 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,948 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 9 166,00 | 146,671 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 37,00 | 4,440 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| 35 | CL18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau partial in beton - elemente de jonctiune la acoperis | kg |  |  | 39,301 ————— 17,844 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,850 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,850 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,240 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 21,00 | 21,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 41,00 | 0,205 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,51 | 0,012 |
| 36 | CN51D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  |  | 79,233 ————— 14,433 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 84,97 | 14,433 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 | 48,00 | 64,800 |
| 37 | CN50A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 447,180 ————— 72,225 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,225 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 39,00 | 66,300 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 46,00 | 308,200 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 38,00 | 0,455 |
| 38 | CE07A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Metalocerepita) Material marunt=1,050 | m2 |  |  | 329,361 ————— 97,716 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,473 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,243 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 158,00 | 190,785 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 28,00 | 14,700 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1,10 | 10,395 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 107,00 | 11,235 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 90,00 | 3,780 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| 39 | CK25A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 1 288,846 ————— 68,836 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 84,97 | 62,033 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,803 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 180,00 | 1 180,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 65,00 | 32,500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,51 | 1,510 |
| 40 | CF02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe blocuri mici de beton - la vestiare | m2 |  |  | 127,019 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,20 | 6,930 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 3,80 | 13,680 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 165,00 | 4,290 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,125 |
| 41 | CF50B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 123,815 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,992 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,160 |
| 42 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,599 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 27,00 | 4,050 |
| 43 | CF17C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca llipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 27,494 ————— 16,994 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din serpeanca | m2 | 1,1000 | 9,00 | 9,900 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,600 |
| 44 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |  | 51,164 ————— 46,733 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,431 |
| 45 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,899 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,350 |
| 46 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti | m2 |  |  | 63,133 ————— 46,733 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,733 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 41,00 | 16,400 |
| 47 | TsD04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv - la scena | m3 |  |  | 73,924 ————— 73,924 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 84,97 | 73,924 |
| 48 | TsC54C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din pietris- la scena si vestiare | m3 |  |  | 339,420 ————— 84,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 222,00 | 255,300 |
| 49 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru pardoseala, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la scena | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 50 | CG22A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - la scena | m2 |  |  | 154,819 ————— 76,473 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 2,20 | 52,800 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 165,00 | 10,726 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 222,00 | 13,320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| 51 | CK50A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - OSB | m2 |  |  | 276,220 ————— 169,940 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 84,97 | 152,946 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,248 |
|  | 2662102700202 | Placi din OSB | buc | 0,3500 | 127,00 | 44,450 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 25,00 | 21,500 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 19,00 | 5,130 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,04 | 1,800 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,08 | 1,600 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 8,00 | 9,600 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,200 |
| 52 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan din OSB - la scena si vestiare | m2 |  |  | 62,334 ————— 46,733 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,733 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,00 | 15,600 |
| 53 | CF10A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 |  |  | 166,362 ————— 135,952 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 84,97 | 118,958 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 2,20 | 12,540 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 3,80 | 11,780 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 165,00 | 5,940 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 25,00 | 0,150 |
| 54 | CN54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 21,816 ————— 10,196 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,00 | 11,620 |
| 55 | CI05B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti soclui la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050 | m2 |  |  | 847,388 ————— 594,790 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,2000 | 84,97 | 356,874 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8000 | 84,97 | 237,916 |
|  | 2670112202150 | Placi de tip Cosauti | m2 | 1,0700 | 190,00 | 213,467 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,2000 | 4,10 | 18,081 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,100 |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,500 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4500 | 40,00 | 18,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| 56 | CF30A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 170,363 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 29,00 | 66,700 |
| 57 | CB14A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 133,386 ————— 63,728 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,728 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 9 166,00 | 2,789 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 9 166,00 | 0,970 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 9 166,00 | 2,789 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 37,00 | 0,111 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 14,00 | 63,000 |
| 58 | TsA02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor - CR1, CR2, CR3 | m3 |  |  | 63,727 ————— 63,727 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,727 |
| 59 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la SC-1,SC-2, SC3 | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 60 | CA04B3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |  | 1 656,507 ————— 560,802 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 84,97 | 522,565 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 2,20 | 686,598 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 165,00 | 126,770 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 222,00 | 156,615 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,123 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 420,00 | 117,600 |
|  |  | 2. Teren sportiv |  |  |  |  |
| 61 | TsE05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  |  | 60,000 ————— 0,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 60,000 |
| 62 | TsA02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, , in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  |  | 63,728 ————— 63,728 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,728 |
| 63 | TsE01B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  | 712,129 ————— 712,129 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 84,97 | 712,129 |
| 64 | DA12A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  |  | 460,146 ————— 67,976 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 | 165,00 | 42,405 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 | 222,00 | 22,644 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 222,00 | 281,940 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 400,00 | 16,801 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 110,00 | 28,380 |
| 65 | TsC54A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din savura | m3 |  |  | 177,673 ————— 76,473 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,473 |
|  | 142110220052 | Nisip - savura | m3 | 1,1000 | 50,00 | 55,000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 110,00 | 46,200 |
| 66 | CC01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv - la centura de beton | kg |  |  | 30,099 ————— 3,654 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 84,97 | 3,654 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 67 | CC01D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in centura de beton | kg |  |  | 31,698 ————— 5,013 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 84,97 | 0,340 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,240 |
| 68 | CB03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului - la centura de beton | m2 |  |  | 129,622 ————— 89,218 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 84,97 | 80,722 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,00 | 2,960 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 60,00 | 5,400 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 9 166,00 | 32,044 |
| 69 | CA03D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatii, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la centura de beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 787,792 ————— 382,365 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 84,97 | 348,377 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 300,427 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 420,00 | 105,000 |
| 70 | CO06B3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m |  |  | 707,259 ————— 114,710 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 84,97 | 78,172 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,295 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din plasa de sirma | m2 | 1,9000 | 194,00 | 378,552 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 17,00 | 8,380 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 | 222,00 | 9,120 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 | 26,00 | 166,887 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 | 165,00 | 7,286 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 | 2,20 | 22,323 |
| 71 | TsH38A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Confectionarea si montarea porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal | buc |  |  | 5 235,532 ————— 2 482,823 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7400 | 84,97 | 232,818 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,5100 | 84,97 | 213,274 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,4300 | 84,97 | 1 141,147 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,2000 | 84,97 | 781,724 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3400 | 84,97 | 113,860 |
|  | 2722103111446 | Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A | m | 2,3270 | 168,00 | 390,936 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,4300 | 1,60 | 248,688 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3630 | 165,00 | 59,895 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2870 | 140,00 | 40,180 |
|  | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,5940 | 3 330,00 | 1 978,020 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,3810 | 17,00 | 6,477 |
|  | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,8910 | 32,00 | 28,512 |
| 72 | TsH43B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001 | m2 |  |  | 194,070 ————— 11,641 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1370 | 84,97 | 11,641 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 1,0300 | 170,00 | 175,275 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 | 45,00 | 4,874 |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0380 | 60,00 | 2,280 |
| 73 | DE18B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |  | 270,290 ————— 88,709 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 84,97 | 86,023 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 84,97 | 2,685 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 126,00 | 127,890 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,20 | 3,520 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,20 | 34,606 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 165,00 | 0,825 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 165,00 | 14,141 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 30,00 | 0,600 |
| 74 | DE11A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |  | 105,615 ————— 25,491 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,295 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,20 | 2,244 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 165,00 | 0,495 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 77,00 | 77,385 |
| 75 | TsI50F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t |  |  | 69,160 ————— 0,000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1820 | 380,00 | 69,160 |
|  |  | 3. Viceu public |  |  |  |  |
| 76 | TsC02C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  |  | 1 849,891 ————— 0,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 | 450,00 | 1 849,891 |
| 77 | TsA02F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  |  | 191,182 ————— 191,182 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
| 78 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 339,420 ————— 84,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 222,00 | 255,300 |
| 79 | CB02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente | m2 |  |  | 143,146 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,218 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,00 | 2,958 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 60,00 | 6,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 9 166,00 | 32,224 |
| 80 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile lente | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 81 | CC02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile lente | kg |  |  | 31,118 ————— 4,673 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 82 | CA03B2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatii, la talpa de beton preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 373,663 ————— 437,596 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 84,97 | 403,608 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 2,20 | 640,871 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 165,00 | 128,256 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 222,00 | 158,815 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,125 |
| 83 | CB02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente | m2 |  |  | 142,994 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,218 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,00 | 2,960 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 60,00 | 6,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 9 166,00 | 32,070 |
| 84 | CA09A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton ciclopian, clasa C5/4 la pereti, preparat cu betoniera pe santier | m3 |  |  | 1 428,357 ————— 314,389 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7000 | 84,97 | 314,389 |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,8160 | 1 250,00 | 1 019,968 |
|  | 1421102200446 | Bolovani de riu | m3 | 0,5000 | 180,00 | 90,000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4000 | 10,00 | 4,000 |
| 85 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 86 | CC02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit | kg |  |  | 31,117 ————— 4,672 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,672 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 87 | CA04B3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la coloanele monolit Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |  | 1 656,413 ————— 560,753 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 84,97 | 522,541 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,212 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 2,20 | 686,598 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 165,00 | 126,754 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 222,00 | 156,683 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,121 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 420,00 | 117,503 |
| 88 | CB02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la planseul monolit cota 0.000 | m2 |  |  | 144,951 ————— 110,461 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,467 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,50 | 0,450 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,200 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 37,00 | 0,925 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 60,00 | 9,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 9 166,00 | 8,967 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 9 166,00 | 13,948 |
| 89 | CC02D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, planseu , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la planseu cota 0.000 | kg |  |  | 29,249 ————— 2,804 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 | 84,97 | 2,804 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
| 90 | CA04B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in planseui, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la planseu cota 0.000 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |  | 1 902,008 ————— 458,838 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 84,97 | 420,602 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,602 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 420,00 | 117,568 |
| 91 | CD64A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  | 1 158,407 ————— 330,531 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 84,97 | 277,001 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 84,97 | 53,530 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 630,00 | 567,000 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 165,00 | 34,817 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,20 | 69,168 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 420,00 | 155,403 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 25,00 | 1,488 |
| 92 | CD64E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  | 1 434,867 ————— 571,848 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,6000 | 84,97 | 475,832 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 84,97 | 96,016 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9800 | 630,00 | 617,400 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 20,0100 | 2,20 | 44,022 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,1360 | 165,00 | 22,428 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6,5200 | 3,50 | 22,820 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 420,00 | 155,400 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0380 | 25,00 | 0,949 |
| 93 | CG32A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile -zasipca pazuh | m3 |  |  | 152,715 ————— 97,715 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,727 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 | 50,00 | 55,000 |
| 94 | CE30A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 |  |  | 176,413 ————— 25,066 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 84,97 | 19,118 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,948 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 9 166,00 | 146,457 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 37,00 | 4,440 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| 95 | CN51D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  |  | 65,743 ————— 14,443 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 84,97 | 14,443 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 | 38,00 | 51,300 |
| 96 | CN50A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 360,143 ————— 72,223 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,223 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 39,00 | 66,300 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 33,00 | 221,100 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 39,00 | 0,520 |
| 97 | CE06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, - profnastil Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 |  |  | 315,470 ————— 101,964 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,467 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata - profnastil | m2 | 1,1500 | 158,00 | 190,785 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 29,00 | 18,270 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,20 | 1,050 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 9,00 | 3,071 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 15,00 | 0,330 |
| 98 | CF02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | 125,939 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,20 | 6,930 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 3,50 | 12,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 165,00 | 4,290 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,125 |
| 99 | CF50B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 123,815 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,992 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,160 |
| 100 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 7,649 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 34,00 | 5,100 |
| 101 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti | m2 |  |  | 62,334 ————— 46,734 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,734 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,00 | 15,600 |
| 102 | SC07A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc |  |  | 2 124,194 ————— 399,359 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 84,97 | 399,359 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 570,00 | 1 664,985 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 31,00 | 32,550 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 26,00 | 27,300 |
| 103 | SC04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc |  |  | 918,250 ————— 157,195 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 84,97 | 157,195 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 670,00 | 690,268 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,620 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 24,00 | 14,688 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 12,00 | 24,480 |
| 104 | SD04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 580,201 ————— 140,201 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,201 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 440,00 | 440,000 |
| 105 | CK25A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate - la vicee | m2 |  |  | 1 460,336 ————— 68,826 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 84,97 | 62,028 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,798 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 340,00 | 1 340,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 88,00 | 44,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,51 | 1,510 |
| 106 | CF10A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 |  |  | 166,400 ————— 135,952 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 84,97 | 118,958 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 2,20 | 12,540 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 3,80 | 11,780 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 165,00 | 5,941 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 25,00 | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 15,00 | 0,038 |
| 107 | CF11A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 |  |  | 186,590 ————— 152,946 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 | 84,97 | 135,952 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 | 2,20 | 13,640 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 | 3,80 | 13,300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 165,00 | 6,434 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 | 25,00 | 0,225 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,045 |
| 108 | RpCH17B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tavanuitul planseelor din lemn de foioase sau stejar - de la cota + 2.700 | m2 |  |  | 379,098 ————— 79,870 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,894 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,1200 | 26,00 | 29,120 |
|  | 2010102909080 | Scind.stejar scurta cls.B tiv., G=25mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0280 | 9 300,00 | 260,359 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1500 | 37,00 | 5,550 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0700 | 60,00 | 4,199 |
|  |  | 4. Havuz, monument |  |  |  |  |
| 109 | TsC02B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 1 976,786 ————— 0,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 450,00 | 1 976,786 |
| 110 | TsA02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  |  | 63,727 ————— 63,727 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,727 |
| 111 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 339,420 ————— 84,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 222,00 | 255,300 |
| 112 | CC01D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii monolit | kg |  |  | 32,073 ————— 5,013 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 84,97 | 0,340 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 2,50 | 0,375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,240 |
| 113 | CB02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile havuz | m2 |  |  | 143,230 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,00 | 2,960 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 60,00 | 6,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 9 166,00 | 32,306 |
| 114 | CA03D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatiiile lente preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 380,127 ————— 382,365 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 84,97 | 348,377 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,20 | 609,609 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 165,00 | 123,930 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 222,00 | 153,224 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 420,00 | 105,000 |
| 115 | CI05B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placaj din placi de Cosauti, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti de sprijin la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050 | m2 |  |  | 842,872 ————— 594,790 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,2000 | 84,97 | 356,874 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8000 | 84,97 | 237,916 |
|  | 2670112202150 | Placi de tip Cosauti | m2 | 1,0700 | 190,00 | 213,460 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,2000 | 4,20 | 18,522 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,100 |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,500 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4500 | 30,00 | 13,500 |
|  |  | 5. Gard, porti |  |  |  |  |
| 116 | TsC02C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  |  | 1 849,219 ————— 0,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 | 450,00 | 1 849,219 |
| 117 | TsA02F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  |  | 191,183 ————— 191,183 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
| 118 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 339,420 ————— 84,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 222,00 | 255,300 |
| 119 | CC01D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii monolit | kg |  |  | 32,073 ————— 5,013 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 84,97 | 0,340 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 2,50 | 0,375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,240 |
| 120 | CC01C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii monolit | kg |  |  | 33,773 ————— 6,713 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 | 84,97 | 6,373 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 84,97 | 0,340 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 2,50 | 0,375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,240 |
| 121 | CA03D2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatiiile monolit, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 498,889 ————— 484,329 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 84,97 | 450,341 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 2,20 | 616,308 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 165,00 | 124,771 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 222,00 | 154,356 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,125 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 420,00 | 105,000 |
| 122 | CP01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv | buc |  |  | 1 397,147 ————— 433,347 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,6000 | 84,97 | 390,862 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,485 |
|  | 2666122800501 | Element partial prefabricat | buc | 1,0100 | 580,00 | 585,800 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 | 420,00 | 378,000 |
| 123 | CL01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  |  | 29 939,295 ————— 1 529,457 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 | 84,97 | 1 223,567 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 | 84,97 | 152,948 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,471 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,471 |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 | 28,30 | 28 300,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 | 46,00 | 43,590 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 1,50 | 6,748 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 | 17,00 | 59,500 |
| 124 | CA09B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, preparat manual pe santier | m3 |  |  | 998,464 ————— 327,134 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 84,97 | 293,147 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6220 | 222,00 | 138,086 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7050 | 165,00 | 116,323 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 148,6000 | 2,20 | 326,920 |
|  | 1421102200446 | Bolovani de riu | m3 | 0,5000 | 180,00 | 90,000 |
| 125 | CB02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile gardului mai de cota 0.000 | m2 |  |  | 142,997 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,218 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,00 | 2,960 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 60,00 | 6,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 9 166,00 | 32,073 |
| 126 | CF10A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 |  |  | 166,400 ————— 135,952 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 84,97 | 118,958 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 2,20 | 12,540 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 3,80 | 11,780 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 165,00 | 5,940 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 25,00 | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 15,00 | 0,037 |
| 127 | CI05B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placaj din placi de Cosauti, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la gard, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050 | m2 |  |  | 832,113 ————— 594,790 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,2000 | 84,97 | 356,874 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8000 | 84,97 | 237,916 |
|  | 2670112202150 | Placi de tip Cosauti | m2 | 1,0700 | 190,00 | 213,465 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,2000 | 3,80 | 16,758 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,100 |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,500 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4500 | 10,00 | 4,500 |
| 128 | CO07B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat | kg |  |  | 35,077 ————— 16,994 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,248 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 | 17,00 | 17,850 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 | 36,00 | 0,036 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 | 1,51 | 0,002 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 | 39,00 | 0,195 |
| 129 | CN22A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri - la gard | m2 |  |  | 210,680 ————— 199,680 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3500 | 84,97 | 199,680 |
|  | 2430116103050 | Email pe baza de derivati celulozici | kg | 0,2500 | 44,00 | 11,000 |
| 130 | CK14A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 |  |  | 1 395,100 ————— 145,299 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,144 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 84,97 | 81,571 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,295 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,289 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 1 220,00 | 1 220,000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,400 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,200 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 39,00 | 3,900 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 36,00 | 4,140 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 1,51 | 0,347 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,20 | 2,750 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 165,00 | 0,664 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 420,00 | 8,400 |
| 131 | CO06A3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprejmuiri din plasa de sirma fixata pe stilpi montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m |  |  | 335,288 ————— 77,323 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 | 84,97 | 52,681 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din plasa de sirma | m2 | 0,9500 | 128,00 | 124,883 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 | 7,50 | 1,849 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 | 222,00 | 9,120 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 4,0000 | 24,00 | 98,592 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 | 165,00 | 7,286 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 | 1,60 | 16,235 |
| 132 | TsC02C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. - la postament | 100 m3 |  |  | 1 852,500 ————— 0,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 | 450,00 | 1 852,500 |
| 133 | TsA02F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare - la postament | m3 |  |  | 191,183 ————— 191,183 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
| 134 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta - la postament | m3 |  |  | 339,420 ————— 84,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 222,00 | 255,300 |
| 135 | CC01D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii monolit - la postament | kg |  |  | 31,953 ————— 5,013 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 84,97 | 4,673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 84,97 | 0,340 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,80 | 26,445 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 2,50 | 0,375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,120 |
| 136 | CA03D2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatiiile monolit, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la postament Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  | 1 498,882 ————— 484,329 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 84,97 | 450,341 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 2,20 | 616,308 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 165,00 | 124,771 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 222,00 | 154,343 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 25,00 | 8,131 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 420,00 | 105,000 |
| 137 | CI05B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placaj din placi de Cosauti, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane - la postament Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050 | m2 |  |  | 828,585 ————— 594,790 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,2000 | 84,97 | 356,874 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8000 | 84,97 | 237,916 |
|  | 2670112202150 | Placi de tip Cosauti | m2 | 1,0700 | 190,00 | 213,465 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,2000 | 3,00 | 13,230 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,100 |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,500 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4500 | 10,00 | 4,500 |
|  |  | 6. Amenajare teritoriu |  |  |  |  |
| 138 | TsE05B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  | 75,598 ————— 0,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 400,00 | 75,598 |
| 139 | TsC54C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 385,620 ————— 84,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 222,00 | 255,300 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 110,00 | 46,200 |
| 140 | DE11A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |  | 105,615 ————— 25,491 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,295 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,20 | 2,244 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 165,00 | 0,495 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 77,00 | 77,385 |
| 141 | DE18B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |  | 269,690 ————— 88,709 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 84,97 | 86,024 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 84,97 | 2,685 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 126,00 | 127,890 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,20 | 3,520 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,20 | 34,606 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 165,00 | 0,825 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 165,00 | 14,141 |
|  |  | 7. Spatii verzi si echipament pentru terenuri de joaca |  |  |  |  |
| 142 | TsH05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |  | 9,347 ————— 9,347 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,347 |
| 143 | TsH09A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  | 932,276 ————— 409,556 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 84,97 | 409,556 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee | kg | 3,9600 | 132,00 | 522,720 |
| 144 | TsH91A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  |  | 2 049,784 ————— 611,784 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 84,97 | 161,443 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 84,97 | 412,104 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 | 1 393,00 | 1 393,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 250,00 | 45,000 |
| 145 | TsH91B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Instalarea urne | buc |  |  | 1 286,323 ————— 501,323 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,982 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 84,97 | 412,104 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 | 680,00 | 680,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 | 1 250,00 | 105,000 |
| 146 | TsH91A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Instalarea topogan | buc |  |  | 6 547,784 ————— 611,784 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 84,97 | 161,443 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 84,97 | 412,104 |
|  | 2513236621460 | Topogan | buc | 1,0000 | 5 891,00 | 5 891,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 250,00 | 45,000 |
| 147 | TsH91A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Instalarea Scrinciob | buc |  |  | 2 839,784 ————— 611,784 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 84,97 | 161,443 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 84,97 | 412,104 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 | 2 183,00 | 2 183,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 250,00 | 45,000 |
| 148 | RpEF13F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu 2 suporti si 2 fasunguri - felinare | buc |  |  | 1 462,055 ————— 128,305 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5100 | 84,97 | 128,305 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 | 1 330,00 | 1 330,000 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 2,0000 | 1,50 | 3,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 3,00 | 0,750 |
| 149 | RpED12A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 2x1.5 mmp - marca VVG Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m |  |  | 46,067 ————— 12,745 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0200 | 28,00 | 29,988 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,678 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 0,2500 | 2,50 | 0,656 |
|  |  | 8. Plantare arbori |  |  |  |  |
| 150 | TsH238B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc |  |  | 52,681 ————— 52,681 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 | 84,97 | 52,681 |
| 151 | TsH24C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Plantari puieti de nuci | buc |  |  | 181,526 ————— 67,126 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,399 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,727 |
|  | 1111001100001 | Puieti arbori de castan | buc | 1,0400 | 110,00 | 114,400 |
| 152 | TsH24C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Plantari puieti de tei | buc |  |  | 217,926 ————— 67,126 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,399 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,727 |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 1,0400 | 145,00 | 150,800 |
| 153 | TsH24C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Plantari puieti de castan | buc |  |  | 160,726 ————— 67,126 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,399 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,728 |
|  | 1111001100001 | Puieti arbori de castan | buc | 1,0400 | 90,00 | 93,600 |

| Intocmit | (Иванов В. В.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Сидоров И. И.) |
| (funcţia, semnătura) |  |