Caiet de sarcini

Cod CPV 4522500-6

- Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de zidărie la un gol tehnologic din cadrul coșului de fum,

Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

| Lot | Denumirea lucrărilor solicitate | UM | Cantit. | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Obturarea conexiunii coșului de fum cu canalul de gaze dinspre cazanele de apă fierbinte (CAF) nr.4, nr.5 | m³ | 3,0 | Anexa 1 | 40 000,00 |
|  | Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  |  | 40 000,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

  - Adresa obiectului: RM, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

  - Perioadă de îndeplinire a lucrărilor:  din data semnării contractului până la data de 31 august 2026.

  - După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu Beneficiarul;

  - Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 5 zile lucrătoare.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

3.1 Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor.

4. Condiții tehnice

4.1 ”TERMOELECTRICA” S.A. își  rezervă  dreptul  de  a  modifica volumul  lucrărilor în limita

prevederilor  legale  astfel  încât   lucrările   să  fie îndeplinite  calitativ și obiectul  să  fie

finalizat.

  - Beneficiarul  este  îndreptăţit  să  reducă volumul lucrărilor, despre care fapt  va  înştiinţa  în

scris   Executantul cu cel puţin 5 zile  lucrătoare de până la începutul executării acestora.

  - Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1 la  Caietul de sarcini.

  - Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Resursele materiale – apa și curent electric vor fi asigurate de Beneficiar.

  - Materialele  vor  fi  livrate  până  la începerea  lucrărilor, fără achitarea în avans.

  - Toate materialele și  echipamentele procurate  trebuie sa fie noi, de  calitate înaltă și  să fi  conforme cu  standardele   în  vigoare pe teritoriul  RM.

4.7  La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de constanță a performanței al tuturor materialelor.

  - La prezentarea devizelor de lucrări în oferta comercială denumirea resurselor materiale trebuie să corespundă cerințelor Caietului de sarcini.

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către Executant.

  - La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

- .  Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

5.1 În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția finală a obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de Sarcini dat, și anume conform cerințelor stipulate în Anexa nr. 1.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 2. | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
| 3. | РД 153-34.0-21.524-98 | ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЫМОВЫХ ТРУБ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ |
| 4.. | CP H.04.02:2016 | Prepararea și aplicare mortarelor în construcții |
| 5.. | CP H.04.04:2018 | Beton. Specificație, performanță și conformitate |
| 6. | NCM A.08.02.:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 7. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
| 8. | CUC nr.434 din 28.12.2023 | ”Codul Urbanismului și Construcțiilor” |

- Cerințe privind calculul costului lucrărilor

  - Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada

de derulare a contractului.

7.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din

contul   Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului intern.

  - Condiții de executare a lucrărilor   sunt  strâmtorate, fapt pentru care se poate include coeficienți de calcul specifici conform normelor de deviz în vigoare:

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea

Beneficiarului, costul acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

8. Documente obligatorii la  depunerea  ofertei

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare, executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

  - Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

  - Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Termenul de garanție a lucrărilor.

- Condiții de recepție a lucrărilor:

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile  lucrătoare  prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Pentru fiecare obiect supus lucrărilor de reparații va fi necesar întocmirea separată a documentației ce ține de legislația achizițiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea  procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, Pârțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Anexa 1  la CS

| Obiect: Sursa nr.1, str. Mesterul Manole, 3 | Formular nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

Obturarea conexiunii coșului de fum cu canalul de gaze dinspre cazanele de apă fierbinte (CAF) nr.4,  nr.5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de zidarie Conditii ce difera de cele normale k=1,2, p.1 (adaptat) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 1 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 33,00 |
| 2 | CD65I | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii cu prepararea manuala a mortarului M-75 | m3 | 3,00 |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 7,00 |
| 4 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate cu greutatea sub 4 kg | kg | 24,00 |
| 5 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 24,00 |