	Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. 
Nr. 320/S/20.01.2025.
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta nr. 2-4-4 
Statia de pompare Izvoare. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mаrcа AEE-D)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) 

	m3
	2,880

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,485

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,346

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) 

	m3
	1,480

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,436

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,148

	
	
	Total
	
	
	

	3
	Цена поставщика


	Nisip 

	m3
	1,400

	
	1158952
	Nisip
	m3
	1,400

	
	
	Total
	
	
	

	4
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava PVC flexibila сorugata d=110mm) 

	km
	0,012

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,596

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,000

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,001

	
	530-0181
	Teava PVC flexibila сorugata d=110mm
	m
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) 

	m3
	5,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,050

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,600

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) 

	m3
	5,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,850

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	
	
	2.1. Cabluri 

	
	
	

	7
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе PVC) 

	100 m
	0,120

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,196

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,001

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,067

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,511

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,511

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,067

	
	
	Total
	
	
	

	8
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х16,0мм2 

	m
	12,000

	
	88815225
	Cablu  NYY-J 5х16,0мм2 
	m
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	0,120

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,796

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,599

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,599

	
	
	Total
	
	
	

	10
	Pret de piata


	Folie de avertizare 

	m
	12,000

	
	88815230-1
	Folie de avertizare
	m
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cabluri 
	            
	

	 
	
	2.2. Materialele pentru impamintare

	
	
	

	11
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm - numai salariu) 

	100 m
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,320

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,180

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,044

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,626

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,044

	
	
	Total
	
	
	

	12
	
	Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm 

	m
	20,000

	
	241448881
	Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm
	m
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Materialele pentru impamintare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Celtueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Lucrari de constructie
	
	

	
	Lucrari de montaji
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


