- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reagenților, consumabile pentru Analizatorul Architect C8000, Abbot și Analizatorul automat Pentra C400 pentru anul 2024

prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

- IDNO: 1003600150716

- Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 51

- Numărul de telefon/fax: 022-26-70-47; 0784 76613.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scms@ms.md, tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1: Reagenti consumabile pentru Analizator Architect C8000, Abbot (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Urea RGT | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare 1500 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 7110 |
| 1.2 | 33696500-0 | Creatinina RGT | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare 1870 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 8355 |
| 1.3 | 33696500-0 | Acid uric RGT | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 1300 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1825 |
| 1.4 | 33696500-0 | Proteina totală RGT | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 3620 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4750 |
| 1.5 | 33696500-0 | Albumina BCP, RGT | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 4250 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5032 |
| 1.6 | 33696500-0 | Glucoza RGT | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare 1500 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 36230 |
| 1.7 | 33696500-0 | Colesterol total RGT | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 3032 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4780 |
| 1.8 | 33696500-0 | LDL Direct RGT | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare 450 teste/setr, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 29220 |
| 1.9 | 33696500-0 | HDL Ultra RGT | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 1440 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 39780 |
| 1.10 | 33696500-0 | Trigliceride RGT | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 3030 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6950 |
| 1.11 | 33696500-0 | LDH RGT | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 1300 teste/sert, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5900 |
| 1.12 | 33696500-0 | ALT RGT | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 3620 teste/setr, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9680 |
| 1.13 | 33696500-0 | AST RGT | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 3620 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 8600 |
| 1.14 | 33696500-0 | GGTP RGT | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 1500 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5420 |
| 1,15 | 33696500-0 | ALP RGT | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 1500 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5080 |
| 1.16 | 33696500-0 | Amilaza totală RGT | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare 500 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 30800 |
| 1.17 | 33696500-0 | Calcium RGT | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 1500 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6050 |
| 1.18 | 33696500-0 | Iron RGT | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare 918 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5480 |
| 1.19 | 33696500-0 | Phosphor RGT | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 2800 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3264 |
| 1.20 | 33696500-0 | Colinesteraza RGT | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 1254 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 14928 |
| 1.21 | 33696500-0 | Bilirubina totală RGT | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare 2750 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 19860 |
| 1.22 | 33696500-0 | Bilirubina conjugată RGT | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare 2000 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 11700 |
| 1.23 | 33696500-0 | Fosfataza acidă RGT | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 623 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6936 |
| 1.24 | 33696500-0 | Alfa-1-antitripsina | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 132 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 25440 |
| 1.25 | 33696500-0 | Alfa-HBDH (LDH 1) | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 274 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 11040 |
| 1.26 | 33696500-0 | Ammonia Ultra | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare 243 teste/set, compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6720 |
| 1.27 | 33696500-0 | Bilirubin Cal | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru calibrarea reagenților pentru determinarea biliruninelor. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2970 |
| 1.28 | 33696500-0 | Multiconstituent Lipid RDX Calibrator | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru calibrarea reagenților pentru determinarea fracțiilor lipidice. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3560 |
| 1.29 | 33696500-0 | Multiconstituent Calibrator | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru calibrarea reagenților pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2970 |
| 1.30 | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level I | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru control intern de calitate a reagenților pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3280 |
| 1.31 | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level II | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru control intern de calitate a reagenților pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3280 |
| 1.32 | 33696500-0 | Multichem S Plus, Level III | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru control intern de calitate a reagenților pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3280 |
| 1.33 | 33696500-0 | AlkalineWash Solution | Set | 10 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Reagent consumabil specific pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 34500 |
| 1.34 | 33696500-0 | Acid Wash Solution | Set | 10 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Reagent consumabil specific pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 49000 |
| 1.35 | 33696500-0 | Water Bath Additive | Set | 10 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Reagent consumabil specific pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 32960 |
| 1.36 | 33696500-0 | Detergent A | Set | 10 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Reagent consumabil specific pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 44000 |
| 1.37 | 33696500-0 | Detergent B | Set | 5 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Reagent consumabil specific pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 14850 |
| 1.38 | 33696500-0 | Sample Caps (4x250 buc) | Set | 5 | Cuve compatibile cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Cuve-consumabile de unică folosință pentru ser/plasmă destinate investigațiilor biochimice. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9000 |
| 1.39 | 33696500-0 | Lapma fotometrică | Buc. | 1 | Lampa fotometrică compatibile cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5000 |
| 1.40 | 33696500-0 | Set de mentenanță la 1 an | Set | 1 | Set de mentenanță la 1 an compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10000 |
| 1.41 | 33696500-0 | Cuvette Wiper AERO/ C8K, 9D4202, Abbot | Set | 2 | Set de mentenanță compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4650 |
| 1.42 | 33696500-0 | Cuvette DRY TIP AERO/C8K, 9D5102, Abbott | Unit | 2 | Set de mentenanță compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9000 |
| 1.43 | 33696500-0 | Tubing, Peristaltic Head, 7-35009685-02, Abbot | Buc. | 2 | Set de mentenanță compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4200 |
| 1.44 | 33696500-0 | QUANTIA Proteins | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru calibrarea reagenților pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3000 |
| 1.45 | 33696500-0 | MULTIGENT Ammonia Cal | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru calibrarea reagenților pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2000 |
| 1.46 | 33696500-0 | MULTIGENT Clin Chem Cal | Set | 1 | Reagent gata de lucru compatibil cu analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Pentru calibrarea reagenților pentru determinarea analiților biochimici. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3000 |
| 1.47 | 33696500-0 | Set de filtre pentru stația de deionizare a apei pentru Architect C8000 | Set | 1 | Set de filtre tip osmoză inversă și rășină compatibil cu stația de deionizare a apei pentru analizator de chimie clinică automat Architect C8000, Abbot. Certificat de conformitate. | 10000 |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  | 575430 |
|  |  | Lotul 2: Analizatorul automat Pentra C400 (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Clean Chem 99 CP 4x99mL, A11A01789 | Set | 8 | Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. IVD. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului automat Pentra C400. Împachetare 4x99mL. Camera de bord/scaner a aparatului trebuie să identifice setul prin citirea barcodului imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 15200 |
| 2.2 | 33696500-0 | Proteina C-reactivă CRP A1101611 | Set | 12 | Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. IVD. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de reagenți original, specific, destinat pentru cuantificarea Proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie la analizator automat Pentra C400. Împachetare 200 teste/set. Camera de bord/scaner a aparatului trebuie să identifice setul prin citirea barcodului imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 19200 |
| 2.3 | 33696500-0 | Multicontrol N | Set | 1 | Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. IVD. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de reagenți original, specific, destinat pentru control de calitate intern de masurare cantitativă a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat Pentra C400. Împachetare 10x5mL. Camera de bord/scaner a aparatului trebuie să identifice setul prin citirea barcodului imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 4000 |
| 2.4 | 33696500-0 | Multicontrol P | Set | 1 | Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. IVD. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de reagenți original, specific, destinat pentru control de calitate intern de masurare cantitativă a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat Pentra C400. Împachetare 10x5mL. Camera de bord/scaner a aparatului trebuie să identifice setul prin citirea barcodului imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 4000 |
| 2.5 | 33696500-0 | Calibrator pentru Proteina C-reactivă, A11A01616 | Set | 3 | Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. IVD. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de calibratori originali, specifici, destinat pentru calibrarea reagentului pentru CRP A1101611 investigat la analizator automat Pentra C400. Împachetare: Cal1 - 1 mL, Cal2 - 1 mL, Cal3 - 1 mL, Cal4 - 1 mL, Cal5 - 1 mL. | 15120 |
| 2.6 | 33696500-0 | Deproteinizer CP, A11A01754 | Set | 6 | Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. Împachetare 30 mL/set. Camera de bord/scaner a aparatului trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 3600 |
| 2.7 | 33696500-0 | Lampa fotometrică 41W66V, REF1300028830 | Buc. | 2 | Lampa fotometrică, originală, specifică, compatibilă, destinată măsurării analiților biochimice/immunoturbidimetrice pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Împachetare specifică de la producător. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. | 4800 |
| 2.8 | 33696500-0 | Kit de mentenanță la 12 luni PC400RETET | Set | 1 | Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, compatibil, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Împachetare specifică de la producător.. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. | 10000 |
| 2.9 | 33696500-0 | Cuve segmente, A11A01891 | Set | 6 | Cuve de unică folosință, specifice după volum și construcție pentru analizatorul automat Pentra C400, destinate pentru reacții de măsurare. Împachetare 5400 celule/set (450 segmente a cîte 12 celule de reacție). Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. IVD. | 45600 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  | 121520 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 696950 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La solicitare, în termen de 20 zile de la comandă.  Termen de achitare: până la 60 zile după livrare. Termen de semnare a contractului pînă la 5 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 .12. 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „ Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x312 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „ Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x312 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

- c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul IV 2024

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.11.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV.