| Muzeul National de Arta al Moldovei str. 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-04/2017 (№2-4-1)

Lucrari de consolidare si restaurare a MNAM, st.31 August 1989  nr.115 or. Chisinau. Blocul " V1". (Compartimente  - R, SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Desfaceri la capitolul SAC (pl.20) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsG32A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Pereti caramida gr.120mm) |  |  | m2 |  | 6,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,67 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 2 | RCsG32C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 13,540 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,49 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,62 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 3 | RCsO56C |  | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Pereti gips carton gr.15mm) |  |  | m2 |  | 203,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 40,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,38 |  |  |
| 4 | RCsG32D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 5,860 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,73 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 5 | RCsJ37A |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti sau tavane - Pereti. |  |  | m2 |  | 277,530 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 41,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 13,88 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,78 |  |  |
| 6 | RCsK41C |  | Pardoseli - cota 0.42m: Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie) |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 13,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,65 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
| 7 | RCsK41A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa mortar de c/n) |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
| 8 | RCsK40C |  | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Mocheta ) |  |  | m2 |  | 94,930 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,83 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,85 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,85 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
| 9 | RCsK40B |  | Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 94,930 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 25,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,63 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,37 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,85 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,80 |  |  |
| 10 | RCsK40A |  | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Podea neagra) |  |  | m2 |  | 94,930 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 10,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,85 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
| 11 | RCsK41A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 130,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,20 |  |  |
| 12 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Prundis - 100mm) |  |  | m3 |  | 13,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,43 |  |  |
| 13 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pamant compactat h=150mm) |  |  | m3 |  | 19,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,20 |  |  |
| 14 | RCsO56C |  | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti si tavane suspendate etc. (gips/carton) - planseu suspendat |  |  | m2 |  | 94,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,28 |  |  |
| 15 | RCsK41C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie) - cota 3.32m |  |  | m2 |  | 22,930 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,94 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 16 | RCsK41A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa mortar de c/n) - cota 3.32m |  |  | m2 |  | 22,930 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 17 | RCsK40A |  | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Dusumele la planseu, cota 5.72m - накат) |  |  | m2 |  | 128,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,08 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,84 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |
| 18 | RCsH33A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 128,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |
| 19 | RCsK40C k=2 |  | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (hidroizolatie carton bitumat - 2 straturi) |  |  | m2 |  | 128,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 58,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 58,88 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 7,68 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,68 |  |  |
| 20 | RCsO56C |  | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti si tavane suspendate etc. (gips/carton) |  |  | m2 |  | 128,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,36 |  |  |
| 21 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 28,280 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,05 |  |  |
| 22 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) |  |  | m2 |  | 28,320 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,06 |  |  |
| 23 | RCsH33B |  | Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 136,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,96 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,52 |  |  |
| 24 | RCsH33C |  | Desfacerea a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 142,720 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,84 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,28 |  |  |
| 25 | RCsI41B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Ardezie) |  |  | m2 |  | 142,720 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 79,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,38 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
| 26 | RCsI41B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Tabla zincata) |  |  | m2 |  | 54,640 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,67 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
| 27 | RCsI41A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, |  |  | m |  | 54,640 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
| 28 | RCsI41A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. |  |  | m |  | 84,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 29 | RCsI41A |  | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri.(la cornise fatade) |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |
| 30 | RCsP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Baustrada metalica scari exterioare- 5.5ml) |  |  | kg |  | 27,500 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 31 | RCsJ37A |  | Desfaceri de tencuieli driscuite la pereti - Fatade (pl. 210) |  |  | m2 |  | 253,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 37,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,95 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,65 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,53 |  |  |
| 32 | RCsN15A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (P22*, P28) - pl.210 |  |  | m |  | 84,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 33 | RCsN15A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (P30) |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri la capitolul SAC (pl.20) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Planseu (pl. 2-4 - R). |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RCsB04D |  | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte , beton B20/M250 - pl.2 |  |  | m3 |  | 49,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 216,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 119,30 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 51,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,06 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 29,70 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,42 |  |  |
| 35 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 187,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,16 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 159,59 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 56,32 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 56,32 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 5,63 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,63 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 24,41 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 22,53 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |  |
| 36 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 260,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 98,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,00 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 170,30 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
| 37 | RCsD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AI ), |  |  | kg |  | 616,480 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 49,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,49 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 631,89 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 6,16 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 92,47 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 21,58 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
| 38 | RCsD01D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AIII ) |  |  | kg |  | 968,430 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 87,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,05 |  |  |
|  | 2710602000470 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 992,64 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 9,68 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 145,26 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 2,71 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 3,39 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 33,90 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |
| 39 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. |  |  | kg |  | 53,640 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 5,63 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 56,34 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 40 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu (pl. 2-4 - R). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CD50J |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m ( Parapet) |  |  | m3 |  | 6,250 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,69 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,25 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 2 500,00 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,88 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
| 42 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 18,36 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 655,20 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 11,70 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 43 | RCsU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in planseu pentru EJ ) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,47 |  |  |
| 44 | RCsU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in pereti de piatra pentru EJ1) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
| 45 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Elemente de jonctiune EJ) - pl. 516 |  |  | kg |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 26,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 46 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 47 | CD50J |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m ( Astuparea golurilor, niselor) |  |  | m3 |  | 0,640 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,14 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 256,00 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 48 | RCsU05I1 k=1.5 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
| 49 | RCsP26A |  | Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2722103305126 |  | Teava inst. neagra filet ui 50 (2) OL 32 1 S 7656 |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 50 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 51 | CP10A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Buiandrugi) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Invelitoare si sarpanta. (pl. 103, 104 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CE01A |  | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. - poz.1 |  |  | m2 |  | 111,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 72,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,55 |  |  |
|  | 2666122300000 |  | Tigle profilate (din argila, ) |  |  | buc |  | 1 829,28 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 44,59 |  |  |
|  | 2010212905981 |  | Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,22 |  |  |
| 53 | CE01B |  | Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.(Tigla de coama) |  |  | m |  | 28,240 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2640122303100 |  | Coame mari (din argila arsa) 38 cm |  |  | buc |  | 99,83 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 28,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 54 | CE02C |  | Invelitori din coame mici (Parazapezi). |  |  | m |  | 42,650 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 17,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,26 |  |  |
|  | 2640122303120 |  | Coame mici (Taetor de zapada metal) |  |  | buc |  | 150,77 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 51,69 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 55 | CE27C1 |  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat (capriori, clesti, cosoroaba, pana etc - pl.103 poz. 4, 8, 13-15, 18, 19) |  |  | m2 |  | 154,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 284,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,90 |  |  |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,77 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 43,12 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 43,12 |  |  |
|  | 2874115850000 |  | Buloane M 20 |  |  | buc |  | 616,00 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  |  | buc |  | 616,00 |  |  |
|  | 2874125881229 |  | Saiba plata M 20 |  |  | kg |  | 23,10 |  |  |
|  | 2874115802561 |  | Surub M 12 |  |  | buc |  | 1 001,00 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 1 001,00 |  |  |
|  | 2874125881265 |  | Saibe uzuale plate M 12 |  |  | kg |  | 26,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,24 |  |  |
| 56 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Distantieri sub tigla 50x50mm - pl.103, poz.2a) |  |  | m2 |  | 111,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 24,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,93 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 13,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,33 |  |  |
| 57 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondes - poz.3) |  |  | m2 |  | 156,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 31,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 2682132600465G |  | Folie suplimentara polimerica (Geotextil Sika-Felt A 300) |  |  | m2 |  | 184,78 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 1 928,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
| 58 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala bazaltica, gr.150 mm) - pl. 103, poz.5. |  |  | m2 |  | 130,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 23,40 |  |  |
|  | 2682162611370G50 |  | Placi vata minerala bazaltica gr 50mm |  |  | m2 |  | 131,30 |  |  |
|  | 2682162611370G100 |  | Placi vata minerala bazaltica gr 100mm |  |  | m2 |  | 131,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
| 59 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA "Sarnavap 500E" (inclusiv banda dubla adeziva pentru pelicila Sarnavap Tape F - pl. 103, poz. 7.) |  |  | m2 |  | 156,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,48 |  |  |
|  | 2682132602070A |  | Bariera de vapori Sarnavap 500E |  |  | m2 |  | 171,60 |  |  |
|  | 2513206621600Sad |  | Banda dubla adeziva "Sarnavap Tape F |  |  | m |  | 87,36 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 60 | CG02B |  | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (podeste de exploatare din scandura poz.10) |  |  | m2 |  | 49,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 36,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,41 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
| 61 | RCsI14B |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane,( tabla de cupru gr.0,6mm;consum - 6.66 kg/m2) - poz.11 |  |  | m2 |  | 105,670 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 66,57 |  |  |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  |  | h-om |  | 157,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,21 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 738,95 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 28,85 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 3,88 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,11 |  |  |
| 62 | CE30B1 |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (poz. 17) |  |  | m2 |  | 156,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 71,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,37 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 29,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,68 |  |  |
| 63 | CE17B |  | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (sub cosoroaba - poz.14) |  |  | m2 |  | 11,150 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 13,21 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 137,81 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 64 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 9,850 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,37 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 2,27 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 16,74 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 66,00 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 9,85 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 65 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 9,850 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,46 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice "Pirilax" |  |  | kg |  | 19,31 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare si sarpanta. (pl. 103, 104 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Bariera de protectie BP-1 (pl.105 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 285,340 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 54,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 285,34 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,43 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,28 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,85 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,71 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,71 |  |  |
| 67 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 73,410 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 80,75 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 7,63 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 8,08 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 3,67 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 12,48 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,68 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,67 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,34 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bariera de protectie BP-1 (pl.105 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Glafuri din tabla de cupru la fatade. (pl. 211 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RCsI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla de cupru gr.0,6 mm; consum - 4,2 kg/ml) - Capac de cupru fronton, parapet (poz.31). |  |  | m |  | 53,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 71,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,25 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 231,50 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 27,56 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 110,24 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 5,30 |  |  |
| 69 | RCsI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla de cupru gr.0,6 mm; consum - 4,2 kg/ml) - Parapet introdos, (poz.31). |  |  | m |  | 51,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 68,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 222,77 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 26,52 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 106,08 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 5,10 |  |  |
| 70 | RCsI22F |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm, consum - 4.2 kg/ml) - Cornise P30 |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 55,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,25 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 161,62 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 38,48 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 3,08 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 76,96 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |  |
| 71 | RCsI22D |  | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Cornise la fatade (P20, 28) |  |  | m |  | 77,900 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 89,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,48 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 199,58 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 26,99 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 163,59 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 7,79 |  |  |
| 72 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime |  |  | m2 |  | 68,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 2020132920527OSB |  | Placi OSB grosime 12 mm |  |  | m2 |  | 71,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri din tabla de cupru la fatade. (pl. 211 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Jgheaburi si burlane (pl. 600 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RMC19A2 |  | Confectionarea si montarea burlanelor simple din tabla de cupru prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm (B-1) |  |  | m |  | 34,200 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 102,60 |  |  |
|  | 2732103665059 |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 107,73 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 2,51 |  |  |
|  | 1019692 |  | Bratara |  |  | buc |  | 28,73 |  |  |
| 74 | RMC18A2 |  | Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de cupru fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotunde cu D=18 (J-1) |  |  | m |  | 6,900 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 26,22 |  |  |
|  | 2732103665059 |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 18,11 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2710602000102 |  | Otel beton cu D=6 mm |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 50091092 |  | Cirlig zincate sau aramite |  |  | buc |  | 10,87 |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi si burlane (pl. 600 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Bloc de ventilare BV8 (pl. 20-22 - D) |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CD69B |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m (Zidarie aparenta) |  |  | m3 |  | 0,870 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,86 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,91 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 366,27 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 42,49 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 10,56 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 76 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 4,350 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 4,39 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 77 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Placi) |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 31,21 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 78 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 1,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,38 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,38 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 79 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) |  |  | kg |  | 5,850 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 80 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Centura, coloane) |  |  | m3 |  | 0,330 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 102,99 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 81 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 11,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,55 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,65 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 82 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16AIII coloane) |  |  | kg |  | 93,730 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 96,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 83 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) |  |  | kg |  | 14,560 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 14,92 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 84 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi simple sau placate cu tabla casarata (5cm x L) "WAKAFLEX" si sigilant "Sikaflex 11 FC (unipack 600ml) |  |  | m |  | 2,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2682132600479STMS |  | "WAKAFLEX" tabla caserata pentru parapet |  |  | m |  | 3,38 |  |  |
|  | 2413337345800Sf11 |  | Sikaflex 11 FC sigilant tabla caserata (unipack 600ml) |  |  | l |  | 0,18 |  |  |
| 85 | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Elastic de etansare) |  |  | m |  | 2,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2812106306005 |  | Profil din polimer expandat |  |  | m |  | 3,23 |  |  |
| 86 | CE17B |  | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 0,95 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 9,89 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 87 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Distantieri, asteriala) |  |  | m3 |  | 0,965 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 20,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 6,95 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm |  |  | kg |  | 4,23 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat |  |  | m2 |  | 3,26 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 36,67 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 88 | RMC13B |  | Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor (tabla de cupru gr. 0,6mm; consum 6.66kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,500 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 19,25 |  |  |
|  | 2732103665059 |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 24,48 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2710403702960 |  | Banda otel zincat |  |  | kg |  | 2,35 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
| 89 | IzA07A |  | Tratamentul superficial al suprafetelor de caramida prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicata in patru straturi (impregnarea zidariei aparente de caramida - tip Baumit) |  |  | m2 |  | 1,430 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2413527345136 |  | Impregnant Baumit Steinlmpragnierung |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
| 90 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala bazaltica, gr. 50 mm) |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2682162611370G50 |  | Placi vata minerala bazaltica gr 50mm |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc de ventilare BV8 (pl. 20-22 - D) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. P-1. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.8-10; 12-15; 17-20; 22; 6a; 12a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 55,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,17 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 25,44 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 100,03 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,41 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 494,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 22,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 92 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 321,10 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 93 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 106,21 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 94 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 26,630 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 26,90 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,99 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 95 | RCsE09B |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,22 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 27,94 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 96 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 54,17 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 97 | RpIzC11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.98 mm) |  |  | m3 |  | 2,420 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 98 | RpIzC04B |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 28,53 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 38,90 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 7,78 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 99 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 2,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |  |
| 100 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 26,630 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 26,90 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,99 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 101 | RpIzC04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 28,01 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 102 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 3,710 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 5,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,74 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,93 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 4,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
| 103 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl. 3, 4, 5) |  |  | m |  | 19,510 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 39,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica Marazzi |  |  | m |  | 19,90 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.8-10; 12-15; 17-20; 22; 6a; 12a) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. P-4. Parchet decorativ (incaperea nr. 29) |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CG05C1 |  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet (cu plinta de stejar) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 195,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,00 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 90,90 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 15,15 |  |  |
|  | 2030122946765st |  | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (plinta stejar h120) |  |  | m |  | 90,90 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 65,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
| 105 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Placaj finlandez gr. 15 mm) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2670112204300F |  | Placi PFL (Placaj finlandez gr. 15 mm) |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 160,00 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 40,00 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 160,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 106 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,40 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal" |  |  | kg |  | 1 530,00 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 107 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -100,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -18,40 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal" |  |  | kg |  | -1 224,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,80 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -3,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,80 |  |  |
| 108 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 109 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 430,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 110 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 107,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 108,88 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 32,34 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 111 | RCsE09B |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (folie de polietilena) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 000000512 |  | Pelicula (folie) PVC |  |  | m2 |  | 113,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 112 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (2 straturi) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 205,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 113 | RpIzC11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Cheramzit gr.78 mm) |  |  | m3 |  | 7,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,05 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 8,11 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
| 114 | RpIzC04B |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere,cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 115,50 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 157,50 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 31,50 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 115 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 68,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 10,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
| 116 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 107,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 108,07 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 32,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 117 | RpIzC04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 113,40 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 118 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 15,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 3,75 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
| 119 | RCsK09C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 |  | 88,560 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 13,28 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 26,57 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 8,86 |  |  |
| 120 | RCsK09B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 11,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 15,18 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 3,45 |  |  |
| 121 | RCsK10C |  | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Pardoseli) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 204,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 5,00 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 35,00 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 122 | RCsK10C |  | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Plinte) |  |  | m2 |  | 5,720 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,29 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 2,86 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-4. Parchet decorativ (incaperea nr. 29) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr. 120*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 8,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 9,17 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 36,05 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 178,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 124 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 8,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal" |  |  | kg |  | 136,17 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 125 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -8,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -1,64 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal" |  |  | kg |  | -108,94 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,07 |  |  |
| 126 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 50 mm) |  |  | m2 |  | 8,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 115,70 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 127 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm. |  |  | m2 |  | 8,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 38,27 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 128 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 9,70 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,88 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 129 | RpIzC04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (LINOCROM) - 2 straturi. |  |  | m2 |  | 8,900 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2682132601626L |  | Carton bitumat (Linocrom) |  |  | m2 |  | 20,56 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,04 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 5,61 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 130 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.70 mm) |  |  | m2 |  | 8,900 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,51 |  |  |
|  | 2521302602901g70 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.70 mm) |  |  | m2 |  | 9,26 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr. 120*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. P-13. Pardoseli mocheta (incaperea nr.120) |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2662106110000 |  | Mocheta |  |  | m2 |  | 14,70 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 11,90 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 9,80 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 3,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,00 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 132 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal" |  |  | kg |  | 214,20 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 133 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -14,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -2,58 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal" |  |  | kg |  | -171,36 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,11 |  |  |
| 134 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 50 mm) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 182,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 135 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm. |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 120,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 136 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 15,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 15,25 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,53 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 137 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.88 mm) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2521302602901g88 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.88 mm) |  |  | m2 |  | 14,56 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 138 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (plinte de lemn) |  |  | m2 |  | 3,920 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,20 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,96 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-13. Pardoseli mocheta (incaperea nr.120) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Protejarea pardoselelor (parchet, mocheta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RCsE09A |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat simplu asezat peste hidroizolatii |  |  | m2 |  | 148,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,80 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 167,42 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,22 |  |  |
| 140 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn - OSB gr. 18mm (Parchet, mocheta) |  |  | m2 |  | 114,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 57,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 2670112204300 |  | Placi OSB gr.18mm |  |  | m2 |  | 119,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  |  | Total Protejarea pardoselelor (parchet, mocheta) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tencuieli, vopsitorii (pl.5). |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | СF60K |  | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (2str. x 12,5mm) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 276,50 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 218,00 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 95,60 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 229,00 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 1 684,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 244,00 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 157,60 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 50,80 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,10 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 172,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 760,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
| 142 | СF60E |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (2str.x12,5mm) |  |  | m2 |  | 48,870 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 122,86 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 102,63 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,91 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 107,51 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 791,21 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 114,84 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 74,04 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 23,85 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,28 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 80,64 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 356,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,13 |  |  |
| 143 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 148,870 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 227,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 062,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,76 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |
| 144 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 148,870 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,47 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 22,33 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,44 |  |  |
| 145 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 148,870 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 66,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,89 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 157,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 146 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 148,870 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,47 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Prier |  |  | kg |  | 22,33 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,44 |  |  |
| 147 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (exclusiv proiectie decor modelat) |  |  | m2 |  | 148,870 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 81,88 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baumit Divina alba |  |  | kg |  | 59,55 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,93 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 74,44 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
| 148 | CN53A |  | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, pilastrilor. |  |  | m2 |  | 342,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,29 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 51,43 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 17,14 |  |  |
| 149 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50 (Strat de nivelare pereti de piatra existenti exteriori). |  |  | m2 |  | 193,920 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 335,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,75 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 4,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,36 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
| 150 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) |  |  | m2 |  | 193,920 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 298,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,39 |  |  |
|  | 2873122004103v3 |  | Plase sudate 3Vr 100x100 |  |  | kg |  | 350,22 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 50,90 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
| 151 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putzt", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 193,920 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 271,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 58,18 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 4,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,36 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
| 152 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" |  |  | m2 |  | 193,920 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 19,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,82 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 153 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50, gr.4cm (Pereti din piatra existenti interiori) |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 103,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,20 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 154 | RCsJ27B |  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaos 2 cm) |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 155 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 92,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2873122004103v3 |  | Plase sudate 3Vr 100x100 |  |  | kg |  | 108,36 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 156 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti noi din caramida interiori - mortar M50) |  |  | m2 |  | 38,320 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 53,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 157 | RCsJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - mortar ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi - drepti) |  |  | m |  | 65,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 40,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,43 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 158 | RCsJ06B1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe, - mortar ciment M50, (Glafuri de fereastra, usi arcate) |  |  | m |  | 12,550 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 10,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 159 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 8,050 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,28 |  |  |
|  | 2661112800700M |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi |  |  | m2 |  | 8,29 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 30,08 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,82 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 162,61 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 160 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, glafuri, pilastri) |  |  | m2 |  | 334,850 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 408,52 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 390,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 26,45 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,36 |  |  |
| 161 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, pilastri |  |  | m2 |  | 334,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 50,23 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,74 |  |  |
| 162 | CF57A2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 334,850 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 150,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,49 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 353,23 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 163 | RCsJ27C |  | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 334,850 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 97,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,74 |  |  |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  |  | m2 |  | 372,02 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 50,73 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 164 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 334,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,05 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Prier |  |  | kg |  | 50,23 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,74 |  |  |
| 165 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 334,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 184,17 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baumit Divina alba |  |  | kg |  | 133,94 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,09 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 167,43 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,74 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
| 166 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare) |  |  | m |  | 233,920 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 233,92 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 403,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |  |
| 167 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl. 100, 101) |  |  | m2 |  | 2,370 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,38 |  |  |
|  | 2662102701000gr12.5 |  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm |  |  | m2 |  | 4,98 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,74 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 5,21 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 2,44 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 30,60 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 5,57 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 3,59 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 3,56 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 13,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 168 | CL20A |  | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2811236306200UV |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tencuieli, vopsitorii (pl.5). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Pervazuri de fereastra din marmora (pl. 14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RCsM15E |  | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, - Gi12. |  |  | m |  | 12,880 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 28,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 2874116312400 |  | Elemente liniare de marmura, (pervazuri) |  |  | m |  | 13,14 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,00 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,02 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 170 | RCsM29F |  | Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc. |  |  | m |  | 12,880 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 2451427308669L |  | Ceara parchet "Lucido" |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,33 |  |  |
|  | 1411112204375 |  | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pervazuri de fereastra din marmora (pl. 14) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisari fatade (pl. 211, pl. 21- SAC). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Desfaceri la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | RCsJ37A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, pilastri, glafuri, soclu, parapet |  |  | m2 |  | 278,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 41,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 13,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,78 |  |  |
| 172 | RCsN15B |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (P30) |  |  | m |  | 37,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 173 | RCsN15A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (P 22, 28) |  |  | m |  | 84,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Lucrari pregatitoare la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | RCsJ34A |  | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor la fatade (dupa desfaceri), inclusiv parapet introdos |  |  | m2 |  | 278,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 152,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,65 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,22 |  |  |
| 175 | RCsJ31C |  | Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - 20% S. |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 62,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 253,07 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2415107300113 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) |  |  | l |  | 1,80 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 176 | RpIzF11A |  | Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula - soclul, zona burlanelor. |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7134050013150 |  | Izolator antiacide |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2430116104847C |  | Vopsea fungicizata CAPATOX |  |  | kg |  | 7,42 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,47 |  |  |
| 177 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund") |  |  | m2 |  | 278,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,34 |  |  |
|  | 2430226101017T |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 41,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,90 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Soclul (poz.1*) - Tencuiala cu rosturi profilate |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | RCsJ23D1 |  | Tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite, pentru refaceri totale de tencuieli . |  |  | m2 |  | 25,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 70,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 166,32 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,91 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2010102905932 |  | Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 179 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 25,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 38,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 45,51 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 6,62 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 180 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 25,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 35,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 181 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare pereti mortar M50). |  |  | m2 |  | 25,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 43,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,32 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclul (poz.1*) - Tencuiala cu rosturi profilate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Pereti, tencuiala rostuita simpla (poz.3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | RCsJ23C1 |  | Tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T, in asize, cu rosturi desenate, pentru refaceri totale de tencuieli |  |  | m2 |  | 39,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 82,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,93 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 262,02 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 183 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 39,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 61,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 71,70 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 10,42 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 184 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz" gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 39,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 55,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,94 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 185 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare pereti mortar M50). |  |  | m2 |  | 39,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 68,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,69 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti, tencuiala rostuita simpla (poz.3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5. Pereti, tencuiala lisa (poz. 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) - strat vizibil |  |  | m2 |  | 159,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 223,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,96 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 187 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 159,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 246,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,98 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 288,60 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 41,95 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
| 188 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare pereti mortar M50). |  |  | m2 |  | 159,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 276,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 59,13 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 3,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti, tencuiala lisa (poz. 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6. Parapet, tencuiala lisa (poz. 4**) |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | RCsJ23A1 |  | Tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in cimp continuu, pentru refaceri totale de tencuieli - (Parapet fatada) |  |  | m2 |  | 28,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 55,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,15 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 188,76 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 190 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 28,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 44,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,86 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 51,65 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 7,51 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 191 | RCsJ21C1 |  | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) - Parapet introdos (sub cupru) |  |  | m2 |  | 24,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 25,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,63 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 225,02 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet, tencuiala lisa (poz. 4**) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7. Glafuri de fereastra, usi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RCsJ06B |  | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - executate cumortar de ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi) |  |  | m |  | 28,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 17,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,34 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 193 | RCsJ06B1 |  | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe, - mortar ciment M50, (Glafuri de fereastra arcate - G3) |  |  | m |  | 14,520 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 12,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,19 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 194 | CF10B |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in fisii pina la 70 cm latime (Strat termoizolant - mortar "STYRONIT", gros. 25 mm) |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 195 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 9,39 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 196 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare, mortar M50). |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 197 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltare la glafuri). |  |  | m |  | 44,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 264,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri de fereastra, usi. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.8. Vopsitorii la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund" ), inclusiv glafuri, parapet introdos. |  |  | m2 |  | 283,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,50 |  |  |
|  | 2430226101017T |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 42,48 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,16 |  |  |
| 199 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "sistem Baumit Putz Spachtel" pe suprafetele peretilor (consum 4.0 kg/m2) |  |  | m2 |  | 283,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 127,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,32 |  |  |
|  | 2653102100833BP |  | Masa de spaclu Baumit Putz Spachtel |  |  | kg |  | 1 132,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 200 | RCsJ27C |  | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 283,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 82,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,16 |  |  |
|  | 2682132601861F |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  |  | m2 |  | 314,64 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 42,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 201 | RCsR24A |  | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (sistem tip Baumit Silicon Color, inclusiv grunduirea 1 strat, vopsea 2 str.) |  |  | m2 |  | 283,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 237,89 |  |  |
|  | 2430161032195B |  | Vopsea (grund) pe baza de silicon dispersie apoasa "Silicon Color" Baumit |  |  | kg |  | 181,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 15,58 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 141,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 14,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,83 |  |  |
|  |  |  |  | Total Vopsitorii la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari fatade (pl. 211, pl. 21- SAC). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Scara metalica Se-1 (pl.412 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | RCsR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 13,740 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |
|  | 2430226109307H |  | Diluant decapant (Hammerite) |  |  | kg |  | 6,87 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |
| 203 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 13,740 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,11 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 1,43 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 1,51 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Se-1 (pl.412 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Balustrada de metal B4 (pl.413 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | RCsP12B |  | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale |  |  | kg |  | 175,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 162,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,50 |  |  |
|  | 2710703520283 |  | Profil normal I 18 OL-37 S 565 |  |  | kg |  | 185,66 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 12,62 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,97 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 21,00 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 12,25 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 12,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 205 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 6,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,82 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,24 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
| 206 | CH08A |  | Mina curenta din lemn de esenta tare cu rotungiri profilate montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea |  |  | m |  | 5,300 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,13 |  |  |
|  | 2812106305700L |  | Profil semirigid din lemn de esenta tare folosit ca mina curenta |  |  | m |  | 5,57 |  |  |
| 207 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Mana curenta) |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,05 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada de metal B4 (pl.413 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Scari exterioare de piatra Se9, Se10. (pl. 418, 419 -SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat |  |  | m2 |  | 9,520 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,86 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 209 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din placi de piatra Cosauti fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, gr.50mm |  |  | m2 |  | 3,220 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,15 |  |  |
|  | 2670112202052PCos50 |  | Placi de piatra Cosauti gr.50mm |  |  | m2 |  | 3,27 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex ,,Class Portelonat" |  |  | kg |  | 13,85 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 210 | CH01A |  | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (blocuri de piatra Cosauti, gr.200mm) pe adeziv |  |  | m |  | 12,280 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 32,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,30 |  |  |
|  | 2670112203200 |  | Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate |  |  | m |  | 12,34 |  |  |
|  | 2462106110554CP |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Porcelanat) |  |  | kg |  | 42,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 211 | RpIzA06A |  | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (impregnant Baumit Steinlmpragnierung) |  |  | m2 |  | 9,520 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 2413527345136 |  | Impregnant Baumit Steinlmpragnierung |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003371 |  | Malaxor de chituri si vopsele 10 l |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 212 | RCsA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,76 |  |  |
| 213 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pietris |  |  | m3 |  | 0,930 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
| 214 | RCsB02B |  | Beton simplu B12.5/M150 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte |  |  | m3 |  | 1,860 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 557,94 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 215 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,36 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
| 216 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 100 x100 mm) |  |  | kg |  | 38,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2873122004100v5100 |  | Plase sudate Vr5 100x100 |  |  | kg |  | 38,48 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,43 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari exterioare de piatra Se9, Se10. (pl. 418, 419 -SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Schele la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RCsH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  |  | m2 |  | 353,600 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 318,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,04 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Schele la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Evacuarea molozului |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | TsH92B |  | Incarcarea in auto moloz |  |  | t |  | 160,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 177,60 |  |  |
| 219 | TsI51A10 |  | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 160,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 9,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea molozului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Masti radiatoare (grilaje decorative din lemn) |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn (fag), inclusiv diblurile (Grila din lemn - 9 buc.) |  |  | m2 |  | 7,900 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 14,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,98 |  |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  |  | m2 |  | 7,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 221 | RCsR13B |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi |  |  | m2 |  | 15,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 24,65 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 1,58 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg |  | 3,16 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,90 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 3,16 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg |  | 2,77 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 3,56 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masti radiatoare (grilaje decorative din lemn) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Copertina CP2 (pl. 609 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | RCsI14B |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane,( tabla de cupru gr.0,6mm;consum - 6.66 kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,450 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  |  | h-om |  | 5,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2732103665059 |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 24,13 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 223 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA "Sarnavap 500E" (inclusiv banda dubla adeziva pentru pelicila Sarnavap Tape F .) |  |  | m2 |  | 3,450 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2682132602070A |  | Bariera de vapori Sarnavap 500E |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 2513206621600Sad |  | Banda dubla adeziva "Sarnavap Tape F |  |  | m |  | 1,93 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 224 | CE30B1 |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite |  |  | m2 |  | 3,450 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 225 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 0,070 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 226 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice "Pirilax" |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 227 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 21,540 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 21,54 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,17 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
| 228 | RCsP12B |  | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale |  |  | kg |  | 13,100 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 12,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 2710703520283B20 |  | Profil normal I (bara de metal 20x20) |  |  | kg |  | 13,90 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,13 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 229 | RCsU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
| 230 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 231 | RCsU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 3,450 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 232 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu |  |  | m |  | 3,450 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2682132600479 |  | Benzi bituminoase (garnitura) |  |  | m |  | 4,17 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,11 |  |  |
| 233 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 2,370 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,47 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
| 234 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (asteriala de jos) |  |  | m2 |  | 3,450 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,45 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,73 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina CP2 (pl. 609 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |