                                                                                                                                  WinСмета 
        Formular Nr.2

	Investitor

Obiect
	(repetat) Reparatie a tronsonului strazii 31 August, cuprins intre str. Chisinau si str. Stefan cel Mare si Sfint, mun. Balti


Borderou de resurse № 2-1

 Etapa 1
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Reparatia strazii  etapa I   PC00+00.00 - PC03+80.00
	
	
	

	
	
	1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	

	1
	000111


	Restabilirea traseului 
	1 km
	
	0,38

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	16,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	32,0000
	

	 2
	000111


	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
	1 km
	
	0,38

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	2,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	3,4000
	

	
	243012610872_1
	Email alb (сжатая)
	kg
	1,1000
	

	 
	
	1.2. Lucrari de demolare. Lucrari terasamente   bord 16.4, 16.5
	
	
	

	3
	DI155F


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm   h=35 cm  k=2.33
	m2
	
	4 424,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0218
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0400
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,0114
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0114
	

	
	3410540000001-1
	Autocamion, 10 t
	h-ut
	0,0114
	

	 4
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	3 638,74

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 5
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	15,48

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta  LA30   SM  EN12285
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 6
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura  (rost de comprimare si dilatare)
	m
	
	815,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 7
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (elemente din beton )  
	m3
	
	30,56

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000
	

	
	4100116202818
	Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3500
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	

	 8
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3
	
	1 238,72

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 9
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material de la demolare)
	100 m3
	
	12,69

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 10
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	2 229,70

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 11
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	
	15,48

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 12
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	2 941,96

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 13
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	15,48

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta  LA30   SM  EN12285
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 14
	DA04A


	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului 
	100 m3
	
	4,42

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,1100
	

	 15
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 
	100m2
	
	44,24

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	

	 16
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	13,27

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier a drumului  
	
	
	

	17
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (piatra sparta de la demolare)
	100 m3
	
	5,62

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 18
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	786,59

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 19
	TsC21B1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(asternerea stratului de piatra sparta)
	100 m3
	
	5,62

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,6100
	

	 20
	DA21A


	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2%    h=20cm (necesarul de ciment conform proiectului - 56 kg/m3, se aplica coeficient la materiale k=2)
	100 m3
	
	8,85

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	

	
	2651122100002
	Ciment 
	t
	2,8000
	

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	0,9000
	


	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,2500
	

	 21
	material


	Apa
	m3
	
	53,09

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,0000
	

	 22
	TsD25С


	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri 
	100 m3
	
	8,85

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0200
	

	
	2952270003309
	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control
	h-ut
	1,4900
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,1600
	

	 23
	Dl110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast, amestec optimal 0-63, GA, conform SM EN 13285  h=20 cm
	m3
	
	884,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500
	

	
	1421102200467
	Balast  GA
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0700
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 24
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm,  SM EN 1328542-A1 strat de fundatie  h=20 cm  
	m3
	
	884,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm   LA30
	m3
	0,2030
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta fr. 40-63 mm   LA30
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 25
	DZ01A


	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta - 50% si asfalt-frezat - 50%, cu 4% ciment - 89.4 kg/m3
	m3
	
	621,22

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3800
	

	
	26511221004401
	Ciment 
	kg
	89,4000
	

	
	123321
	Asfalt-frezat   fara pret
	m3
	0,8000
	

	
	1421102206050
	Piatra sparta pentru drumuri sort 32-63 mm  LA30  SM  EN 13285
	m3
	0,8000
	

	
	4100116202818
	Apa
	m3
	0,1330
	

	
	2952270003302
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw
	h-ut
	0,0770
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270003005
	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h
	h-ut
	0,0770
	

	
	2922170001122
	Transportor cu banda mobila 15 m lungime
	h-ut
	0,1540
	

	
	2952270007200
	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc
	h-ut
	0,0770
	

	 26
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	1 366,68

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 27
	DA10B


	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului C5/6 din amestec de material de la demolare cu piatra sparta LA30  si ciment) H=14 cm 
	m3
	
	619,36

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,7200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1600
	

	
	125435464567521-1
	Amestec C5/6 cu 4% ciment  fara pret
	m3
	1,0030
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,7200
	

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0720
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 28
	DA17B


	Acoperirea cu folie din polietilena minim 0.2 mm
	m2
	
	4 424,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0300
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132601130-55
	Folie din polietilena  minim 0,2 mm
	m2
	1,1000
	

	 29
	Pret


	Scoabe de prindere folie din polietilena
	buc
	
	8 848,00

	
	50090311
	Scoabe de prindere
	buc
	1,0000
	

	 30
	DC05D


	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri C30/37 (XF4,XC4,XD1,XM2) S4.0, F6.5, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 22 cm, k=0.957
	m2
	
	4 424,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0200
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,7000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0200
	

	
	1422102205512-30376
	Beton de ciment rutier C30/37 (XF4,XC4,XD1,XM2) S4.0, F6.5
	m3
	0,0060
	

	
	142210220551-30376
	Beton de ciment rutier C30/37 (XF4,XC4,XD1,XM2) S4.0, F6.5
	m3
	0,2310
	

	
	2710602000224
	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2873122005000
	Plasa sirma neagra (rabit)  19,0 x 0,8 x 1000 
	kg
	0,0020
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0300
	

	
	2682112205680
	Azbest cal. II fulgi
	kg
	0,0680
	

	
	2320322600192
	Bitum pentru drumuri tip D 80/120
	kg
	0,1060
	

	
	2682132601130
	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp
	m2
	0,0670
	

	
	2020212927745
	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848
	m2
	0,00003
	

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0040
	

	
	2875275891619
	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110
	kg
	0,0070
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0170
	

	
	2320156200951
	Motorina motor Disel-ld
	kg
	0,0040
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0710
	

	
	2812106300000
	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile
	kg
	0,0180
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,0110
	

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,0470
	

	
	2952240001000
	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)
	h-ut
	0,0470
	

	
	2952270003608
	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw
	h-ut
	0,0470
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0071
	

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0200
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240000000
	Longrina metalica de  3 m lungime
	h-ut
	2,2000
	

	
	2952160009250
	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri
	h-ut
	0,0470
	

	
	2912340002507
	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0060
	

	 31
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura  (rost de comprimare )
	m
	
	651,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 32
	PD04A


	Montarea gujoanelor metalice  diam.25mm L=0.5m
	kg
	
	4 893,35

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-255
	 Gujoanelor metalice  diam.25mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 33
	PD04A


	Montarea armaturilor  A240 diam. 4 mm L=0,22m
	kg
	
	101,68

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100
	Otel beton A240, A500C
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 34
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura  (rost de dilatare)
	m
	
	157,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 35
	PD04A


	Montarea gujoanelor metalice  diam.25mm L=0.5m
	kg
	
	1 183,88

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-255
	 Gujoanelor metalice  diam.25mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 36
	PD04A


	Montarea armaturilor  A240 diam. 4 mm
	kg
	
	126,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100
	Otel beton A240, A500C
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 37
	PD04A


	Montarea armaturilor  A240 diam. 4 mm L=0,41m
	kg
	
	50,43

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100
	Otel beton A240, A500C
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 38
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura  (rost longitudinal)
	m
	
	760,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 39
	PD04A


	Montarea gujoanelor metalice  diam.20mm L=0.8m
	kg
	
	4 012,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-20
	 Gujoanelor metalice  diam.20mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 40
	PD04A


	Montarea armaturilor  A240 diam. 4 mm L=0,22m
	kg
	
	81,07

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100
	Otel beton A240, A500C
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 41
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos   (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	
	1 568,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,0190
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,0400
	

	 42
	material


	Mastic bituminos
	kg
	
	3 280,00

	
	10119951
	Mastic bituminos
	kg
	1,0000
	

	 43
	RpAr10A


	Etansarea rosturilor  prin umplere cu poliestiren extrudat
	m
	
	157,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1800
	

	 44
	material


	Poliestiren extrudat
	m2
	
	47,25

	
	10119951-332
	Poliestiren extrudat
	m2
	1,0000
	

	 45
	material


	Bitum pentru ungerea elementelor metalice
	t
	
	1,15

	
	10119951-1
	Bitum
	t
	1,0000
	

	 
	
	1.4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale  bord 16.6
	
	
	

	46
	DI155D


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 
	m2
	
	687,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0134
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0250
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,0071
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0071
	

	
	3410540000001-1
	Autocamion, 10 t
	h-ut
	0,0071
	

	 47
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	80,72

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 48
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,343

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta  LA30   SM  EN12285
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 49
	DI155G


	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 2000 мм)  h= 2 cm
	m2
	
	453,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0036
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0250
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,0050
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	3410540000001-1
	Autocamion, 10 t
	h-ut
	0,0050
	

	 50
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	21,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 51
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,09

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta  LA30   SM  EN12285
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 52
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3
	
	85,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 53
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (piatra sparta de la demolare)
	100 m3
	
	0,86

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 54
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	154,44

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 55
	DI110


	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=20cm)
	m3
	
	19,28

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500
	

	
	1421102200467-63
	Amestec de balast optimal 0-63mm    GA
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0700
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 56
	RpAr5A


	Curatirea mecanica a rosturilor
	m
	
	87,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0780
	

	
	2940520007685
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)
	h-ut
	0,0780
	

	
	2932110004421
	Tractor T-25 cu remorca
	h-ut
	0,0100
	

	 57
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	
	87,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,0190
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,0400
	

	 58
	material


	Mastic bituminos (coform proiectului)
	kg
	
	530,00

	
	10119951
	Mastic bituminos
	kg
	1,0000
	

	 59
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2  
	t
	
	0,048

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 60
	DI133


	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice  BA 16 rul
	t
	
	32,28

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2100
	

	
	14221022055070-BA16
	Beton asfaltic  BA 16 rul
	t
	1,0100
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0399
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,1330
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0326
	

	 61
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.1 l/m2  
	t
	
	0,499

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 62
	TsJ05B


	Amenajarea geocompozit analog  PGM G 150/150 kN/m (geocompozit in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0, norma de consum a scoabelor )
	m2
	
	480,48

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0300
	

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	0,0100
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,2660
	

	
	171131525-geocomPGMG
	Geocompozit PGM G 150/150 kN/m
	m2
	1,0000
	

	 63
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  piatra sparta mare fr.4-63,  LA30, h=28 cm
	m3
	
	41,42

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111222016461
	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.4-63   LA30
	m3
	0,2030
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta fr. 40-63 mm   LA30
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 64
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2  
	t
	
	0,101

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 65
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (BAD 22.4 50/70)
	m2
	
	147,94

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001-BAD
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 66
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 03 l/m2  
	t
	
	0,231

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 67
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25,      h=5 cm, MAS 16   50/70)
	m2
	
	834,83

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	1111000101311-MAS16
	Asfalt pe baza de mastic bituminos  м/з MAS 16   50/70
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 68
	material


	Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	4,18

	
	11110001000-MAS16
	Beton asfatic marunt,  MAS16 rul, bitum 50/70
	t
	1,0000
	

	 
	
	1.5. Ajustarea fintinilor  bord 16.7
	
	
	

	69
	RpAcF34A


	Demontarea capacelor la camine
	buc
	
	74,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,2000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200
	

	 70
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 
	m3
	
	14,66

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100116202818
	Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	

	 71
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  incarcarea
	100 m3
	
	0,147

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 72
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	35,18

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 73
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale (fintina din beton C30/37  )
	m3
	
	14,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37 
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 74
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana
	m3
	
	15,19

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	

	
	2663102100957-C16/20
	Beton de ciment  clasa C16/20 XO
	m3
	0,4100
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment  M20
	m3
	0,0770
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600
	

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	0,8000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	

	 75
	
	Inele prefabricat  CTO-1 (0.02 m3)
	buc
	
	71,00

	
	21223-CTO1
	Inele  CTO1 (0.02 m3)
	buc
	1,0000
	

	 76
	
	Placa de acoperire necarosabila CPA 150/62.5/12 (1buc=0.27 m3) 
	buc
	
	51,00

	
	1333-CPA 150/62.5/12
	Placa de acoperire necarosabila CPA 150/62.5/12  (1buc=0.27 m3) 
	buc
	1,0000
	

	 77
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Capac cu rama din fonta diam. 650 mm clasa de rezistenta D400)
	buc
	
	74,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama  Люк тяжелый
	buc
	1,0000
	


	
	26511221004021
	Ciment 
	kg
	13,5000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0520
	

	
	4100116202818
	Apa
	m3
	0,0130
	

	 
	
	1.6. Ajustarea si reparatia gurilor de captare a sistemul pluvial   bord 16.8
	
	
	

	78
	RpAcF34A


	Demontarea gratarilor
	buc
	
	12,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,2000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200
	

	 79
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 
	m3
	
	1,68

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100116202818
	Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	

	 80
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale (fintina din beton C30/37)
	m3
	
	2,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37 
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 81
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  
	m3
	
	2,10

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	

	
	2663102100957-C16/20
	Beton de ciment  clasa C16/20 XO
	m3
	0,4100
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment  M20
	m3
	0,0770
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600
	

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	0,8000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	

	 82
	
	Placa de acoperire  (0.35 m3)
	buc
	
	6,00

	
	21223-placa acoper
	Placa de acoperire  (0.35 m3)
	buc
	1,0000
	

	 83
	AcE06A


	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere  grila fonta DM2 (Gratar cu rama din fonta 1060x570 clasa de rezistenta D400)
	buc
	
	12,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,1300
	

	
	2875274203624
	Gratar cu rama din fonta 1060x570 clasa de rezistenta D400
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.7. Constructia caminelor sistemului de captare si evacuare a apelor pluviala  bord 16.9
	
	
	

	84
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  
	100 m3
	
	0,97

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	

	 85
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3
	
	10,75

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 86
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3
	
	0,69

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	

	 87
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3
	
	0,69

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 88
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3
	
	0,39

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 89
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	72,70

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 90
	TsC54C


	Strat de fundatie din piatra sparta   LA30  SM  EN 13285
	m3
	
	4,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068
	Piatra sparta  LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 91
	DI119


	Fundatii monolite din beton   C25/30
	m3
	
	2,23

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100-C25/30
	Beton  C25/30  
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 92
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)
	m3
	
	7,53

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	

	
	2663102100957-C16/20
	Beton de ciment  clasa C16/20 XO
	m3
	0,4100
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment  M20
	m3
	0,0770
	

	
	1421102200525-1
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm 
	m3
	0,1600
	

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	0,8000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	

	 93
	
	Fundatii pentru inele  CTD 10 (1buc=0.16 m3) 
	buc
	
	6,00

	
	13123123-CTD10
	Fundatii pentru inele  CTD 10  (1buc=0.16 m3) 
	buc
	1,0000
	

	 94
	
	Fundatii pentru inele prefabricat CTD-15 (0.33 m3)
	buc
	
	2,00

	
	261223-CTD15
	Fundatie pentru inele  CTD15 cu fund (0.33 m3)
	buc
	1,0000
	

	 95
	DI119


	Fundatii monolite din beton   C30/37   XF4
	m3
	
	2,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100-C30/37
	Beton  C30/37  XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 96
	
	Inele prefabricat  CT-10-3 (0.092 m3)
	buc
	
	6,00

	
	21223-CT-10-3
	Inele  CT-10-3 (0.092 m3)
	buc
	1,0000
	

	 97
	
	Inele CT10-9 (1buc=0.24 m3)
	buc
	
	6,00

	
	1312312312008-CT10-9
	Inel CT10-9 (1buc=0.24 m3)
	buc
	1,0000
	

	 98
	
	Inele prefabricat  CT15-6 (0.27 m3)
	buc
	
	2,00

	
	21223-CT15-6
	Inele  CT15-6 (0.27 m3)
	buc
	1,0000
	

	 99
	
	Inele prefabricat  CT15-9 (0.396 m3)
	buc
	
	6,00

	
	21223-CT15-9
	Inele  CT15-9 (0.396 m3)
	buc
	1,0000
	

	 100
	
	Inele prefabricat  CTP-1-10-2 (0.10 m3)
	buc
	
	6,00

	
	21223-CTP1-10-2
	Inele  CTP1-10-2 (0.10 m3)
	buc
	1,0000
	

	 101
	
	Inele prefabricat  CTP-1-15-2 (0.27 m3)
	buc
	
	2,00

	
	21223-CTP1-15-2
	Inele  CTP1-15-2 (0.27 m3)
	buc
	1,0000
	

	 102
	
	Inele prefabricat  CTO-1 (0.02 m3)
	buc
	
	10,00

	
	21223-CTO1
	Inele  CTO1 (0.02 m3)
	buc
	1,0000
	

	 103
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	
	71,95

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 104
	Dl119


	Fundatii monolite din mortar de ciment M20
	m3
	
	3,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	26631021000-1
	Mortar de ciment M20
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 105
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Люк тяжелый)
	buc
	
	2,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama  Люк тяжелый
	buc
	1,0000
	

	 106
	AcE06A


	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere  grila fonta DM2
	buc
	
	6,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,1300
	

	
	2875274203624
	Gratar cu rama din fonta 1060x570 clasa de rezistenta D400
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.8. Amenajarea tuburilor sistemului de captare si evacuare a apelor pluviala   bord  16.10
	
	
	

	107
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  
	100 m3
	
	0,525

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	

	 108
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3
	
	13,12

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 109
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3
	
	0,51

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	

	 110
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3
	
	0,51

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 111
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3
	
	0,037

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 112
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	7,11

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 113
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3
	
	10,98

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om.
	0,6100
	

	
	14211022005251
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , 
	m3
	1,0250
	

	 114
	AcA10C


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm   (Tuburi riflate(curogate) din polipropilena de inalta densitate SN 10 kN/m2, diam. ext 315mm, diam. int t 271 mm,)
	m
	
	48,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,1970
	

	
	2521216701001-D315
	Tuburi riflate(curogate) din polipropilena de inalta densitate SN 10 kN/m2, diam. ext 315mm, diam. int t 271 mm
	m
	1,0150
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0300
	

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0135
	

	 115
	pret


	Garnitura O-ring EPDM
	buc
	
	2,00

	
	321321
	Garnitura O-ring EPDM
	buc
	1,0000
	

	 116
	pret


	Mufa dubla
	buc
	
	2,00

	
	654546
	Mufa dubla
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.9. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere
	
	
	

	117
	DF22A


	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera 
	buc
	
	7,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0100
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2100
	

	 118
	DF21A


	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
	buc
	
	8,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1100
	

	 119
	TrI1AF07A4


	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m
	t
	
	0,12

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	

	 120
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	0,12

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 121
	TRI1AA09F1


	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren    
	t
	
	0,12

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4000
	

	 122
	RpDB38B


	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton) 
	m3
	
	0,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2300
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,6000
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,6000
	

	 123
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3
	
	0,01

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 124
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km
	t
	
	1,34

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0458
	

	 125
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) beton C16/20  0.076 m3/unit
	buc
	
	17,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-15
	Beton clasa C12/15
	m3
	0,0760
	

	
	2811106301794-235
	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.35
	buc
	1,0000
	

	 126
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.45)  (16,7 kg/unit) beton C16/20   0,076 m3/unit
	buc
	
	3,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-C16/20
	Beton clasa C16/20  
	m3
	0,0760
	

	
	2811106301794-245
	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.45
	buc
	1,0000
	

	 127
	DF19A


	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma triunghiulara, Dimensiunile  900mm  
	buc
	
	7,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-900
	 Indicator forma triunghiulara, Dimensiunile  900mm  
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 128
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-6060
	Indicatoare 600x600
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 129
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi, de forma circulara, Dimensiuni 900mm
	buc
	
	5,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2607326105-900
	 Indicator de forma circulara, Dimensiuni 900mm 
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 130
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 300x150
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-3015
	Indicatoare 300x150
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 131
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-6060
	Indicatoare 600x600
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 132
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 500x650
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-50065
	Indicatoare 500x650
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 133
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare  850x350
	buc
	
	4,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-8535
	Indicatoare 850x350
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 134
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare  450x200
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-45020
	Indicator 450x200
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 135
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare  850x850
	buc
	
	4,00

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-8585
	Indicatoare 850x850
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 136
	DF58A


	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast alb
	m2
	
	257,07

	
	7141020013302
	Zugrav-muncitor
	h-om
	0,0320
	

	
	1111000100038-3
	Termoplast Alb
	kg
	6,3000
	

	
	1111000100062
	Microbile
	kg
	0,4000
	

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2430126108729-0
	Vopsea PF-115 alba
	kg
	0,0100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0005
	

	
	2940340004201
	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" 
	h-ut
	0,0085
	

	 137
	DF58A


	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast rosu
	m2
	
	150,02

	
	7141020013302
	Zugrav-muncitor
	h-om
	0,0320
	

	
	1111000100038-5
	Termoplast Rosu
	kg
	6,3000
	

	
	1111000100062
	Microbile
	kg
	0,4000
	

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2430126108729-2
	Vopsea PF-115 rosu
	kg
	0,0100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0005
	

	
	2940340004201
	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" 
	h-ut
	0,0085
	

	 138
	RpIzF09A


	Montarea Produse preformate pe suprafata partii carosabile 
	m2
	
	49,53

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,2400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8600
	

	
	2682132600452-22
	Produse preformate pentru marcaj rutier (diferite culori)
	m2
	1,1200
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0800
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400
	

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	0,8000
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,1000
	

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,0400
	

	 139
	DF58A


	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast (covor antiderapant culoare rosie)
	m2
	
	214,89

	
	7141020013302
	Zugrav-muncitor
	h-om
	0,0320
	

	
	1111000100038-4
	Termoplast Rosu cu antiderapant
	kg
	6,3000
	

	
	1111000100062
	Microbile
	kg
	0,4000
	

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2430126108729
	Vopsea PF-115 alba
	kg
	0,0100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0005
	

	
	2940340004201
	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" 
	h-ut
	0,0085
	


