	Servicii de lichidare a neajunsurilor conform prescriptiilor ANRE in institutiile subordonate DETS Riscani pe parcursul anului 2026
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpEQ07A


	Accesul 

	h-om
	35,000

	 2
	
	Elaborarea planului (graficului) de reparatii pentru echipamentele electrice

	buc
	1,000

	 3
	
	Elaborarea si aplicarea schemelor electrice monofilare

	buc
	1,000

	 4
	
	Restabilirea pasaportului instalatiei de legare la pamint

	buc
	1,000

	 5
	
	Instruirea personalului (Grupa I securitate electrica)

	set
	3,000

	 6
	
	Executarea lucrarilor de mentenanta in TDC-0,4 kV 

	set
	1,000

	 7
	
	Restabilirea documentatiei tehnice pentru institutie

	set
	1,000

	 8
	
	Verificarea vizuala, verificarea contactelor sudate, masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamant.

	1 masurare
	9,000

	 9
	
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint

	100 puncte
	3,150

	 10
	
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici

	1 linie
	30,000

	 11
	
	Elaborarea schemelor de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat (elaborare documentatie) cu indicarea destinatiei circuitelor si curentilor nominali a aparatelor de protectie, in panourile de distributie

	1 schema
	22,000

	 12
	1-11-013-1


	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"

	1 recept de cur
	90,000

	 13
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	2,100

	 14
	RpCU05I


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm

	buc
	5,000

	 15
	TsA16D6


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol

	m3
	10,000

	 16
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm

	10 buc
	2,000

	 17
	08-02-472-7


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	0,400

	 18
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm

	100 m
	1,750

	 19
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2

	100 m
	0,400

	 20
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	35,000

	 21
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	28,000

	 22
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A

	buc
	5,000

	 23
	08-03-523-2


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A

	buc
	3,000

	 24
	08-03-593-7


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi

	100 buc
	0,200

	 25
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi Led

	buc
	18,000

	 26
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,040

	 27
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,030

	 28
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	0,080

	 29
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,030

	 30
	08-03-591-10


	Priza de fisa semietansata si etansata

	100 buc
	0,030

	 31
	08-03-574-2


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2

	100 fire
	2,720

	 32
	RpEB10H


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp

	m
	170,000

	 33
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	1,480


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
