CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   АТО Гагаузия

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor:  Строительство котельной на территории ПМСУ РБ мун.Комрат (повторно)

Lista cu cantitaţile de lucrări №1-1

Deviz-oferta №

SAAC. Termomecanica. Demontari.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 13,00 |  |  |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,06 |  |  |
| 3 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,30 |  |  |
| 4 | RpIzD42A | Desfacerea termoizolatiei la piese speciale, realizate cu carcase demontabile, din tabla zincata sau aluminiu de orice suprafata si format | m2 | 37,00 |  |  |
| 5 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare | m2 | 15,36 |  |  |
| 6 | RpIzD41A | Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu pinza bitumata sau impislitura | m2 | 3,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta №

Centrala termica autonoma. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,16 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,50 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,60 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatie |  |  |  |  |
| 5 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,96 |  |  |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 | m3 | 6,90 |  |  |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 31,14 |  |  |
| 8 |  | Пояс монолитный Пм1 (1 шт) |  |  |  |  |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 2,70 |  |  |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 29,92 |  |  |
| 11 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 145,51 |  |  |
| 12 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 90,24 |  |  |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,80 |  |  |
| 14 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 6,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Carcasa |  |  |  |  |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 1,60 |  |  |
| 16 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 1,60 |  |  |
| 17 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,55 |  |  |
| 18 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-021 | t | 1,55 |  |  |
| 19 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 1,55 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Perete |  |  |  |  |
| 20 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (panouri "Sandwich" de perete pentru vata minerala, gr.100 mm) | m2 | 46,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |  |  |
| 21 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (panouri "Sandwich" de acoperis pentru vata minerala, gr.100 mm) | m2 | 18,00 |  |  |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 2,80 |  |  |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 5,60 |  |  |
| 24 |  | Козырек Кз-1 (1 шт) |  |  |  |  |
| 25 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,07 |  |  |
| 26 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-021 | t | 0,07 |  |  |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,07 |  |  |
| 28 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (sipca 100х40(h) - 0,03 m3) | m2 | 2,80 |  |  |
| 29 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 0,02 |  |  |
| 30 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,02 |  |  |
| 31 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 2,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Ferestri si usi |  |  |  |  |
| 32 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 1,50 |  |  |
| 33 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (дверь металлическая теплоизолированная) | m2 | 2,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Pardoseli |  |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,64 |  |  |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C8/10) | m2 | 16,00 |  |  |
| 36 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C16/20, gr.10,5 cm) | m2 | 16,00 |  |  |
| 37 | CG22A5 k=0,5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C16/20) | m2 | 16,00 |  |  |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,00 |  |  |
| 39 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata antiderapanta gr.12 mm, adeziv Ceresit CM-11) | m2 | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Приямок Пр1 (1 шт) |  |  |  |  |
| 40 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,15 |  |  |
| 41 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 | m3 | 1,25 |  |  |
| 42 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,35 |  |  |
| 43 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 0,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Крыльцо КР1 и пандус |  |  |  |  |
| 44 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,90 |  |  |
| 45 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,90 |  |  |
| 46 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,90 |  |  |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,50 |  |  |
| 48 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C10 | m3 | 0,60 |  |  |
| 49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 | m3 | 2,90 |  |  |
| 50 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 8,19 |  |  |
| 51 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 74,04 |  |  |
| 52 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,50 |  |  |
| 53 |  | Металлические ограждения ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 |  |  |  |  |
| 54 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,05 |  |  |
| 55 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-021 | t | 0,05 |  |  |
| 56 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Pereu |  |  |  |  |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,34 |  |  |
| 58 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 19,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta №

SAAC. Termomecanica.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (egalizator hidraulic de presiune dinamic integrat TRIOTHERMSET180/2) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (stingator Тунгус-4) | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=0,55 m3 (rezervor de apa) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=150 l (vas de expansiune) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 15 mm (deaerator automatizat) | buc | 7,00 |  |  |
| 10 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 25 mm (deaerator automatizat) | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 5,00 |  |  |
| 12 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (instalatie de neutralizare a condensului KHG 71412561, BAXI) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (neutralizator a condensului KHG 71413531, BAXI) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 15 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 40 mm (supapa de siguranta) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 32 mm (supapa de siguranta) | buc | 4,00 |  |  |
| 17 |  | Canal de fum dublu Dn=60/100mm in izolatie S=50mm, L=1,0 m, Germania inox. S=0,5 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 18 |  | Canal de fum dublu Dn=60/100mm in izolatie S=50mm, L=0,3 m, Germania inox. S=0,5 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Canal de fum dublu Dn=60/100mm in izolatie S=50mm, L=0,2 m, Germania inox. S=0,5 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 20 |  | Cot a=75 de fum dublu Dn=60/100mm in izolatie S=50mm, L=0,35m, Germania inox. S=0,5 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (suport sub vas-acumelator 0,5m3, lemn 150x150x380mm) | m3 | 0,017 |  |  |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,017 |  |  |
| 23 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (robinet sferic cu flanse) | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic cu mufe) | buc | 5,00 |  |  |
| 25 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet sferic cu mufe) | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet sferic cu mufe) | buc | 14,00 |  |  |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic cu mufe) | buc | 7,00 |  |  |
| 28 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic cu 3-i cai pentru manometru) | buc | 11,00 |  |  |
| 29 | IC48A | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm (compensator elastic pentru instslarea pompelor) | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | IC47B | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 20 mm (compensator elastic pentru instslarea pompelor) | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (supapa de retinere) | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (supapa de retinere) | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (supapa de retinere) | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut pentru termometru din teava VGP galvanizata Dn15x2,8ц) | buc | 6,00 |  |  |
| 35 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut pentru manometru din teava VGP galvanizata Dn15x2,8ц) | buc | 11,00 |  |  |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet сu pluta) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 150/40 mm (clapeta de inchidere) | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  | Izolarea armaturii |  |  |  |  |
| 39 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica, marca 125) | m2 | 36,56 |  |  |
| 40 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (ГФ-21) | m2 | 36,56 |  |  |
| 41 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 36,56 |  |  |
| 42 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 36,56 |  |  |
| 43 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (plastic cu fibre de sticla РСТ-ПА-ВВ) | m2 | 41,09 |  |  |
| 44 |  | Fixajul tavilor a cosului de fum |  |  |  |  |
| 45 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 60,80 |  |  |
| 46 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 4,00 |  |  |
| 47 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 6,00 |  |  |
| 48 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 6,00 |  |  |
| 49 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 8,00 |  |  |
| 50 | IC13F | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 89х3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 22,00 |  |  |
| 51 | IC13F | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 80х3,6 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 2,00 |  |  |
| 52 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 9,00 |  |  |
| 53 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 16,00 |  |  |
| 54 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 9,00 |  |  |
| 55 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40x2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 9,00 |  |  |
| 56 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 50x3,2 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 2,00 |  |  |
| 57 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20x2,8ц mm (teava din otel (ВГП)) | m | 12,00 |  |  |
| 58 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 41,00 |  |  |
| 59 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 32,00 |  |  |
| 60 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 32,00 |  |  |
| 61 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 41,00 |  |  |
| 62 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 32,00 |  |  |
| 63 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 32,00 |  |  |
| 64 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 3,00 |  |  |
| 65 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 28,00 |  |  |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 18,00 |  |  |
| 67 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 14,00 |  |  |
| 68 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 6,00 |  |  |
| 69 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 32,00 |  |  |
| 70 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 12,00 |  |  |
| 71 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 58,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 72 |  | Cazan din otel cu schimbator de caldura pe combustibil gazos, turbo Q=90kW, N=0,280kW echipat arzator incorporat THERM-TRIO 90TF | buc | 3,00 |  |  |
| 73 |  | Pompa de circulatie a sistemului de incalzire G=11-10 m3/h, Н=8-12 m, N=0,75kW (220 V), DAB-KLP 50/1200м | buc | 2,00 |  |  |
| 74 |  | Pompa de alimentare a sistemei de circulatie a cazanelor G=0,3-3 м3/h, Н=18-22 m, N=0,75kW (220 V), DAB ALP 2000M | buc | 2,00 |  |  |
| 75 |  | Egalizator hidraulic de presiune dinamic integrat TRIOTHERMSET180/2 | buc | 1,00 |  |  |
| 76 |  | Stingator Тунгус-4 (-МПП(Н-Т)-4(de planseu)-И-ГЭ-У2 | buc | 2,00 |  |  |
| 77 |  | Rezervor de apa, V=0,55 m3, Dn600x2000mm, Inox S=1mm | buc | 1,00 |  |  |
| 78 |  | Vas de expansiune, V=150L, tip R2 150 273, P=0,6MPa, Italia МAXIVAREM | buc | 1,00 |  |  |
| 79 |  | Contor de apa multiget cu mecanizm umed, G=1,5-1,8 m3/h | buc | 1,00 |  |  |
| 80 |  | Kit anticalcar Q=0,9-1,9m3/h, DOSAPHOS 900 | buc | 1,00 |  |  |
| 81 |  | Deaerator automatizat de aeresire /воздушник/ Dn15, P=1 МПа, Romstal | buc | 7,00 |  |  |
| 82 |  | Deaerator automatizat Dn25, P=0,35 МПа, Romstal | buc | 2,00 |  |  |
| 83 |  | Stingator pe biocsid de carbon V=5л, ОУ-5-СО2 | buc | 1,00 |  |  |
| 84 |  | Filtru Y cu flanse Dn80 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 85 |  | Filtru Y cu flanse Dn25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 86 |  | Filtru Y cu flanse Dn32 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 87 |  | Instalatie de neutralizare a condensului KHG 71412561, BAXI | buc | 1,00 |  |  |
| 88 |  | Neutralizator a condensului KHG 71413531, BAXI | buc | 1,00 |  |  |
| 89 |  | Contor termic MULTICAL 420 cu 2-a sesizoare pe T1 si T2, KAMSTRUP | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta №

SAAC. Lucrari de reparatii si instalarea conductelor noi Dn76х3,0 si Dn25х2,8ц

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (коэффициент к трудозатратам - 0,6; коэффициент к машинам - 0,6) | buc | 10,00 |  |  |
| 2 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 15,00 |  |  |
| 3 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 64,00 |  |  |
| 4 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76х3,0 mm | m | 64,00 |  |  |
| 5 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25х2,8ц mm | m | 32,00 |  |  |
| 6 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 12,40 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,10 |  |  |
| 8 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (без стоимости плит перекрытия) | buc | 10,00 |  |  |
| 9 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 48,00 |  |  |
| 10 |  | Разборка и восстановление асфальтового покрытия |  |  |  |  |
| 11 | DG05A k=2 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (gr.6 cm) | m2 | 1,40 |  |  |
| 12 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 1,40 |  |  |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,21 |  |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,21 |  |  |
| 15 | DB16D k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.6,0 cm) | m2 | 1,40 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta №

SAAC. Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (deflector Dn200mm - de tip DOSPEL ТRN200) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grile reglabile de ventilare MB 200x200, VENTS) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile reglabile de ventilare STD5288, VENTS) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 3,00 |  |  |
| 5 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.1,0mm) | m2 | 2,90 |  |  |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=220 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 4,00 |  |  |
| 7 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=127 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 1,00 |  |  |
| 8 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 5,24 |  |  |
| 9 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 5,24 |  |  |
| 10 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,45 |  |  |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila din otel galvanizat 400x400mm, MB 400x400) | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (robinet termostatic cu mufa) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal (cap termostatic cu lichid) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 6 mm (Deaerator automatizat de aeresire/возвушник/) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,32 |  |  |
| 16 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (suport pentru instalarea radiatorului, VIADRUS, Cehia) | buc | 4,00 |  |  |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator din fonta TERMO 813/130, 17 секций, VIADRUS, Cehia) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IC13B | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,5 mm | m | 8,00 |  |  |
| 19 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 1,00 |  |  |
| 20 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 9,00 |  |  |
| 21 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 9,00 |  |  |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic cu mufe) | buc | 3,00 |  |  |
| 23 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,88 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 24 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 25 |  | Ventilator pentru evacuarea aerului Dn125mm, N=0.09 KW, U=220B, L=480m3/h, Tekno-Point-Air, AIRCAPPA-125 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta №

Centrala termica autonoma. Alimentarea cu gaz. Instalatii interioare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый латунный муфтовый КРШ-50) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый латунный муфтовый КРШ-32) | buc | 3,00 |  |  |
| 4 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый латунный муфтовый КРШ-20) | buc | 7,00 |  |  |
| 5 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый КРШ-15) | buc | 5,00 |  |  |
| 6 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89x3,0 mm (L=0,15 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (L=0,15 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 6,40 |  |  |
| 9 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,25 |  |  |
| 10 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,5 mm | m | 11,00 |  |  |
| 11 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38x2,5 mm | m | 9,00 |  |  |
| 12 | IC21E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57x3,0 mm | m | 3,00 |  |  |
| 13 | IC21G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 89x3,5 mm | m | 6,00 |  |  |
| 14 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 11,00 |  |  |
| 15 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 18,00 |  |  |
| 16 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 11,00 |  |  |
| 17 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 18,00 |  |  |
| 18 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 29,00 |  |  |
| 19 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 80 mm (cot) | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm (cot) | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm | buc | 9,00 |  |  |
| 23 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 24 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (сейсмический сенсор) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (система индивидуального контроля загазованности САОГ-40) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 28 |  | Газовый счетчик Qмin= 0,25м3/ч, Qмах= 40 м3/ч, Рмах=50КРа с корректором G 25Tp | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | Электромагнитный клапан-отсекатель, Dn80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Сейсмический сенсор | buc | 1,00 |  |  |
| 31 |  | Система индивидуального контроля загазованности САОГ-40 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta №

SAAC. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 395х310х220 мм (щит с монтажной панелью ЩМП-1) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (пакетный выключатель ПВ 1-16 М1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | В существующем БЗУМе установить: |
| --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (источник бесперебойного питания ИБП) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (регулятор скорости для вытяжных вентиляторов RVN) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный пылевлагозащищенный, 19 Вт, ДСП44-19-005, Flagman F 840, IP65) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 19 Вт, ДСП44-19-045, Flagman F EM1 840) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, с микроволновым датчиком, 12 Вт, ДБО88-12-031 CDR MW 840 IP54) | 100 buc | 0,01 |  |  |

| 10 |  | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный, 19 Вт, ДСП44-19-005, Flagman F 840, IP65 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 19 Вт, ДСП44-19-045, Flagman F EM1 840 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком, 12Вт, ДБО88-12-031 CDR MW 840 IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Фонарь аккумуляторный IP44 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 2х1,5мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 0,87 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (ВБбШвнг-LS сеч. 5х6 мм2 в траншее) | 100 m | 0,33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВБбШвнг-LS сеч. 5х6 мм2 в трубе ПНД-63) | 100 m | 0,72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВБбШвнг-LS сеч. 5х6 мм2 в стальной трубе 40мм) | 100 m | 0,14 |  |  |

| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 0,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг LS-0,66 сеч. 2х1,5 мм2 | m | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг LS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 87,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 5х1,5мм2 | m | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Кабель с медными жилами, бронированный, ВБбШвнг-LS сеч. 5х6 мм2 | m | 100,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг LSLTx-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 25,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 25х4) | 100 m | 0,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ГЗШ, Ш3-3-30-УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 275А, Э1011) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG) | m | 40,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 16 мм гофрированная) | 100 m | 0,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная Д=40мм) | 100 m | 0,14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный IP44) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой установки 10А, 220В, IP44) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 38 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНD 63 мм в траншее) | 1 km | 0,072 |  |  |

| 39 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-500 | m | 36,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | 1 | Песок | m3 | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) | m3 | 20,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 15,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) | m3 | 15,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 44 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-1 IP54 | buc | 1,00 |  |  |

| 45 |  | Выключатель пакетный ПВ 1-16 М1-пл. 56 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/3/С25 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 |  | Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, 220 В, 900 Вт, IMP-1500AP-1500ВА/900Вт | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 |  | Регулятор скорости для вытяжных вентиляторов RVN | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta №

SAAC. Sistem de control si reglare (sistem de gaze).

Приборы и средства автоматизации.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термоманометр 0...120 С/0...0,4 МПа) | buc | 5,00 |  |  |

| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термоманометр -30...50 С/0...0,6 МПа) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр 0...0,6 бар) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр 0...4,0 бар) | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр 0...6,0 бар) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр сигнализирующий ДМ2010Сr) | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (напорометр НМП-100) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик реле напора ДЕ 57-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик-реле уровня РОС-301 | buc | 1,00 |  |  |

| 10 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 сигнализатор загазованности по метану Страж S10 А3К | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 сигнализатор загазованности по угарному газу Страж S30 А3К | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | GSM-модуль с антенной, с блоком питания Ке-GSM25 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | GSM-реле с антенной, с батарейками 16А, ELANG Power Control Pro V2.2 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Оборудование для управления котлами фирмы "Thermona" |
| --- | --- | --- |

| 16 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (регулятор температуры РТ 59Х) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик наружной температуры Q 01 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 накладной датчик температуры So10001 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | GSM-модуль для управления через мобильный телефон GSM-GST 1 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 |  | Внешний модуль сигнализации неисправности MS 2 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Интерфейс IU 05 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Интерфейс IU 04.10 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | Наконечник BS95/7 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Коннектор TUV | buc | 3,00 |  |  |
| 25 |  | Коннектор 2,54 | buc | 2,00 |  |  |

| 26 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка ОА-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (светозвуковой оповещатель) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран пробковый проходной Д=15 мм) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (кран трехходовой муфтовый Д=15 мм) | buc | 19,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS, КВВГнг-LSLTx, КГВВЭнг-LS) | 100 m | 1,13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель информационный LAPP-LIV-TR 4х2х0,35 мм2) | 100 m | 0,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS сеч. 2х1,0 мм2 | m | 25,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS сеч. 4х1,0 мм2 | m | 59,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS сеч. 5х1,0 мм2 | m | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS сеч. 7х1,0 мм2 | m | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | Кабель контрольный гибкий экранированный КГВВЭнг-LS сеч. 2х0,75 мм2 | m | 11,00 |  |  |
| 37 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx сеч. 4х1,0 мм2 | m | 3,00 |  |  |
| 38 |  | Кабель информационный LAPP-LIV-TR сеч. 4х2х0,35 мм2 | m | 8,00 |  |  |

| 39 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"- 3/4" (труба стальная электросварная Д=10х1,2) | m | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"- 3/4" (труба стальная электросварная Д=18х1,2) | m | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG) | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (лоток проволочный 85х300х3000мм) | m | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (лоток проволочный 85х500х3000мм) | m | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 |  | Разделительная перегородка 2000мм, CLP1F-080-2 | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 16 мм гофрированная) | 100 m | 0,22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 47 |  | Термо-манометр 0...120 С | buc | 5,00 |  |  |

| 48 |  | Термо-манометр -30...50 С | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 |  | Манометр 0...0,06 бар, 0...4,0 бар, 0...6,0 бар | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 |  | Манометр показывающий ДМ2010Сr | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 |  | Напорометр мембранный НПМ-100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 |  | Малогабаритный датчик реле-напора ДЕ-57-6 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 |  | Датчик-реле уровня РОС-301 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 |  | Сигнализатор загазованности по метану Страж S10 А3К | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 |  | Сигнализатор загазованности по угарному газу Страж S30 А3К | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 |  | Сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 |  | Оборудование для управления котлами фирмы "Thermona" |
| --- | --- | --- |

| 58 |  | Регулятор температуры РТ 59 Х | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 |  | Датчик наружной температуры Q 01 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 |  | Накладной датчик температуры с кабелем Sо 10001 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 |  | Ручная кнопка аварийная ОА1-WO1-D-01-230 | buc | 1,00 |  |  |
| 62 |  | Светозвуковой оповещатель | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Deviz-oferta №

SAAC. Sistem de control si reglare (sistem de gaze).

Щиты.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (щит управления и сигнализации ЩУС тип ЩМП-4 разм. 800х650х250 мм IP54) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 79,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc. | 1,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (щит питания реле ЩПР, тип ЩМП-1 разм. 395х310х220 мм IP31) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc. | 0,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 22,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, переключатель нагрузки СОМО-С-3-25 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10910 | buc | 4,00 |  |  |
| 10 |  | Приставка контактная ПКИ-40 | buc | 4,00 |  |  |

| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (реле электротепловой РТИ) | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMG110CRefRS, (Е230), 380В) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 220В, 10А, IP31) | 100 buc. | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Шина нулевая 8/2 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с ПВХ изоляцией ПВ1 сеч. 1х1,5 мм2) | 100 m | 0,53 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с ПВХ изоляцией ПВ-3 сеч. 1х1,5 мм2) | 100 m | 0,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1х1,5 мм2 | m | 53,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Провод с ПВХ изоляцией ПВ3-0,66 сеч. 1х1,5 мм2 | m | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 19 |  | Щит управления и сигнализации тип ЩМП-4 800х650х250 мм IP54 | buc | 1,00 |  |  |

| 20 |  | Щит питания реле тип ЩМП-1 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Подставка под ЩУС | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Переключатель универсальный УП5312-С86 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Переключатель универсальный ALCLR-22 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Кнопка управления SB7 | buc | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Кнопка управления АЕА-22 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Реле промежуточное ПЭ37-44У3 | buc | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Реле промежуточное ПЭ37-62У3 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Реле времени РСВ19-11 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Светосигнальный индикатор АD-22DS | buc | 16,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Диод Д226Б | buc | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5 | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С8 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/В5 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/3/С20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 |  | Независимый расцепитель РН47 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 |  | Переключатель, 380В, 25А, СОМО-С-3-25 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 |  | Контактор 220В, 9А, КМИ-10910 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 |  | Реле электротепловое РТИ-1308 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 |  | Реле электротепловое РТИ-1310 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 |  | Счетчик трехфазный ZMR 110 CrefRS (E230) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Deviz-oferta №

SAAC. Semnalizarea de incendiu si de paza.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 |  | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |

| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта 1/2 GSM) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum (извещатель пожарный тепловой ИПК-9) | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ручной пожарный извещатель ИПР-1-IP54) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (источник бесперебойного питания ИБП-12-3) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (звуковой оповещатель Страж С3У) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Охранная сигнализация |
| --- | --- | --- |

| 9 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze, (контрольная панель на 4 зоны РС 585Н) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель магнитоконтактный НО-03В) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric (извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена с пробл. маяком UT-P6) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (звуковой оповещатель Маяк 220 К) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | GSM-реле с антенной, с батарейками 16А, ELANG Power Control Pro V2.2 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Пожарная сигнализация |
| --- | --- | --- |

| 16 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭСнг(А)-FRLS-2х2х0,2 мм2) | 100 m | 0,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2х1,5 мм2) | 100 m | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3х1,5 мм2) | 100 m | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий КПСЭСнг(А)-FRLS-2х2х0,2 мм2 | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2х1,5 мм2 | m | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3х1,5 мм2 | m | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Охранная сигнализация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭСнг(А)-FRLS-2х2х0,2 мм2) | 100 m | 0,17 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2х1,5 мм2) | 100 m | 0,04 |  |  |

| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3х1,5 мм2) | 100 m | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий КПСЭСнг(А)-FRLS-2х2х0,2 мм2 | m | 17,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2х1,5 мм2 | m | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 3х1,5 мм2 | m | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Пожарная сигнализация |
| --- | --- | --- |

| 30 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная УК-2п ТУ 36-2415-81) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG) | m | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Охранная сигнализация |
| --- | --- | --- |

| 34 | 10-01-039-06 | Acumulator аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная УК-2п ТУ 36-2415-81) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG) | m | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  | Трубка изоляционная из ПВХ пластика, Д=6мм | m | 2,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфов Варта 1/2 GSM (комплект: шлейф пожарный-4шт., GSM коммуникатор встроенный, SIM карта-2шт., USB-порт, резервный аккумулятор встроенный) | buc | 1,00 |  |  |

| 39 |  | Извещатель пожарный тепловой ИПК-9 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-1-IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 |  | Источник бесперебойного питания ИБП-12-3 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 |  | Сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 |  | Звуковой оповещатель Страж С3У | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 |  | Прибор приемно-контрольный охранный РС 585Н (в комплекте: бокс металлический РС5003С, пульт управления РС-1555RKZ, сотовый коммуникатор LINKS1000) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 |  | Извещатель магнитоконтактный НО-03В | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 |  | Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 |  | Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12 В, UT-P6 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 |  | Звуковой оповещатель Маяк 220 К | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta №

Punct termic. Termomecanica.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=100 l (vas de expansiune) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=60 l (vas de expansiune) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet de reglare din alama сu 2 cai cu motor electric) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 15 mm (deaerator automatizat) | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 9 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet sferic din alama cu mufa) | buc | 6,00 |  |  |
| 10 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet sferic din alama cu mufa) | buc | 7,00 |  |  |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic din alama cu mufa) | buc | 6,00 |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic din alama cu mufa) | buc | 8,00 |  |  |
| 13 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 25 mm (supapa de siguranta) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 40 mm (supapa de siguranta) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de Dn 20 mm (supapa de siguranta) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (supapa de retinere) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (supapa de retinere) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru cu gradare) | buc | 3,00 |  |  |
| 19 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru cu gradare P= 0-150'С) | buc | 3,00 |  |  |
| 20 | IC47B | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 20 mm (compensator elastic pentru instslarea pompelor) | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic din alama сu mufa cu 3-i cai) | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut pentru manometru Dn15) | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut pentru termometru Dn15) | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 45 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (carlig de fixare a tavilor) | buc | 10,00 |  |  |
| 25 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (carlig de fixare a tavilor) | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40x2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 10,00 |  |  |
| 27 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20x2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 16,00 |  |  |
| 28 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15x2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 10,00 |  |  |
| 29 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40x2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 2,00 |  |  |
| 30 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 10,00 |  |  |
| 31 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 26,00 |  |  |
| 32 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 22,00 |  |  |
| 33 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 26,00 |  |  |
| 34 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 22,00 |  |  |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=90 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 3,00 |  |  |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 32,00 |  |  |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=29 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=15мм) | m | 26,00 |  |  |
| 38 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=15мм) | m | 10,00 |  |  |
| 39 |  | Izolarea armaturii |  |  |  |  |
| 40 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( Vata termoizolanta in ruloane S=40mm) | m2 | 7,75 |  |  |
| 41 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 7,40 |  |  |
| 42 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 7,40 |  |  |
| 43 |  | Strat de acoperire a tavilor Т1,Т2, Т3,Т4 |  |  |  |  |
| 44 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (plastic cu fibre de sticla РСТ-ПА-ВВ) | m2 | 18,24 |  |  |
| 45 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 73,92 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 46 |  | Pompa de alimentare a sistemei de circulatie ACM cu V=0,3-0,6 m3/h, Н=4-3 m, N=0,078kW (220 V), VEA35/130 | buc | 2,00 |  |  |
| 47 |  | Boiler vertical V=500l, Dn=650mm, H=1650mm cu теn N=9kW cu tеrmоrеgularor cu debit continuu de incalzirea ACM- de 1,2 m3/h, AISI 316 T-500ECO 2F | buc | 1,00 |  |  |
| 48 |  | Vas de expansiune, V=100L, cod 41VE0100, P=0,15MPa, Italia МAXIVAREM | buc | 1,00 |  |  |
| 49 |  | Vas de expansiune, V=60L, cod41VH0040, P=0,2MPa, Italia МAXIVAREM | buc | 1,00 |  |  |
| 50 |  | Contor de apa rece, V=0,05-6m3/h, Dn20 mm, Мagdalena, Italia | buc | 1,00 |  |  |
| 51 |  | Robinen de reglare din alama сu 2 cai cu motor electric Dn25mm | buc | 1,00 |  |  |
| 52 |  | Deaerator automatizat de aeresire /воздушник/ Dn15, P=1 МПа, Romstal | buc | 3,00 |  |  |
| 53 |  | Filtru Y cu flanse Dn40 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Deviz-oferta №

Punct termic. Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm (conducta de aer prefabricata) | m | 4,50 |  |  |
| 2 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,7 mm, Dn100mm -P100P (Заслонка)) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 1,00 |  |  |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic din alama cu mufa) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (unitate de transfer aer tip OVE125 SISTEMAIR, OVE125) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5mm) | m2 | 1,00 |  |  |
| 7 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=102 mm (tuburi termoizolante "ARMAFLEX", S=25мм) | m | 4,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Deviz-oferta №

Punct termic. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | В существующем БЗУМе установить: |  |  |  |  |

| 2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-29М/3/С32) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный пылевлагозащищенный, 19 Вт, ДСП44-19-005, Flagman F 840, IP65) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 19 Вт, ДСП44-19-045, Flagman F EM1 840) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, 12 Вт, ДБО88-12-001 CDR MW 840 IP54) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный, 19 Вт, ДСП44-19-005, Flagman F 840, IP65 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 19 Вт, ДСП44-19-045, Flagman F EM1 840 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Светильник светодиодный, 12Вт, ДБО88-12-001 CDR MW 840 IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Фонарь аккумуляторный IP44 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 0,38 |  |  |

| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х4мм2) | 100 m | 0,14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг LS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 38,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 5х1,5мм2 | m | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 5х2,5мм2 | m | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг LS сеч. 5х4мм2 | m | 14,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 25х4) | 100 m | 0,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (ГЗШ, Ш3-3-30-УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 275А, Э1011) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 5400 014 PG) | m | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини канал из самозатухающего ПВХ ТМК 1720 5400 034 PG) | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 16 мм гофрированная) | 100 m | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм гофрированная) | 100 m | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Трос стальной Д=8,3мм | m | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Муфта натяжная | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Анкер тросовый | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Подвес кабельный | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный IP44) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 33 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/3/С32 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Deviz-oferta №

Punct termic. Sistem de control si reglare (sistem de gaze).

Приборы и средства автоматизации.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 накладной датчик температуры | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термоманометр 0...120 С/0...0,4 МПа) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термоманометр 0...120 С/0...0,6 МПа) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термоманометр -30...50 С/0...0,6 МПа) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр 0...6,0 бар) | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр сигнализирующий ДМ2010Сr) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик реле потока ДР-ПП-10-20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | GSM-модуль с антенной, с блоком питания Ке-GSM25 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (светозвуковой оповещатель) | buc | 1,00 |  |  |

| 10 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (кран трехходовой муфтовый Д=15 мм) | buc | 11,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS) | 100 m | 0,66 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS сеч. 2х1,0 мм2 | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS сеч. 4х1,0 мм2 | m | 54,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"- 3/4" (труба стальная электросварная Д=18х1,2) | m | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (лоток проволочный 60х60х3000мм) | m | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (лоток проволочный 85х300х3000мм) | m | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Разделительная перегородка 2000мм, CLP1F-080-2 | m | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 16 мм гофрированная) | 100 m | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 20 |  | Датчик реле температуры накладной 20...90 С | buc | 1,00 |  |  |

| 21 |  | Термо-манометр 0...120 С | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Термо-манометр -30...50 С | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Манометр 0...6,0 бар | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Манометр показывающий ДМ2010Сr | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Датчик-реле потока лепестковое ДР-ПП-10-20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Светозвуковой оповещатель | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5

Deviz-oferta №

Punct termic. Sistem de control si reglare (sistem de gaze).

Щиты.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (щит теплового пункта ЩУС тип ЩМП-3 разм. 650х500х220 мм IP54) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc. | 0,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, переключатель нагрузки СОМО-С-3-25 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-11810 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Приставка контактная ПКИ-40 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMG110CRefRS, (Е230), 380В) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная 220В, 10А, IP31) | 100 buc. | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Шина нулевая 8/2 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с ПВХ изоляцией ПВ1 сеч. 1х1,5 мм2) | 100 m | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с ПВХ изоляцией ПВ-3 сеч. 1х1,5 мм2) | 100 m | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1х1,5 мм2 | m | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Провод с ПВХ изоляцией ПВ3-0,66 сеч. 1х1,5 мм2 | m | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 |  | Щит теплового пункта тип ЩМП-3 разм. 650х500х220 мм IP54 | buc | 1,00 |  |  |

| 16 |  | Переключатель универсальный УП5312-С86 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Переключатель универсальный ALCLR-22 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Кнопка управления SB7 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Кнопка управления АЕА-22 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 |  | Реле промежуточное ПЭ37-44У3 | buc | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | Реле времени ORT2 | buc | 1,00 |  |  |

| 22 |  | Звонок 220В, ЗД47 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Светосигнальный индикатор АD-22DS | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Диод Д226Б | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С5 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/В5 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29М/3/С25 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 |  | Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4Р/25/30 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | Переключатель, 380В, 25А, СОМО-С-3-25 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Контактор 220В, 18А, КМИ-11810 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Счетчик трехфазный ZMR 110 CrefRS (E230) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Deviz-oferta №

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Trotuar din placa de beton (13,0 m2) |  |  |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,30 |  |  |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,30 |  |  |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 13,00 |  |  |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8) | m | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Gard din metal h=1.65 m, "GARDLINE" (28,0 m) |  |  |  |  |
| 5 | CO06B4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Gard din metal h=1.65 m, "GARDLINE") | m | 28,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Portita din metal h=1.65 m, "GARDLINE" (1 buc) |  |  |  |  |
| 6 | CK14A corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta din metal H=1,65 m, "GARDLINE") | m2 | 1,32 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |