Lotul Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis)

| N d/o | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teste pentru determinarea ,,TT3” | 800 | teste | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – singe. Ambalaj – 25 teste. |
| 2 | Teste pentru determinarea ,,TT4” | 900 | teste | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – singe. Ambalaj – 25 teste. |
| 3 | Teste pentru determinarea ,,TSH” | 1200 | teste | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – singe. Ambalaj – 25 teste. |
| 4 | Teste pentru determinarea ,,PSA” | 400 | teste | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – singe. Ambalaj – 25 teste. |
| 5 | Controlul calității pentru testele – T3, T4, TSH , PSA | 12 | flac. | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – ser de control. |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).