Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 89 din 16.11.2021 și  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr 2021/S 224-588473 din 18.11.2021

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a necesarului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  necesarului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022, prin procedura de achiziție – Licitație deschisă, pentru o durată de 120  zile, (o sută douăzeci zile) , respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: necesarul de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine |  |  | Produ-cătorul |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. |  |  |  |  |  |
| Lot 2 :Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtu pentru aer: max. 0.1mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 3: Ac getabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locala) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23G x 2⅜'' ,Ø 0,60 x 60 mm |  |  |  |  |  |
| Lot 4: Ace atraumatice lungi cu destinatie stomatologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27G, 0,4x35mm, cutie 100buc |  |  |  |  |  |
| Lot 5: Ace chirurgicale BE - 560 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BE - 560 - 10 |  |  |  |  |  |
| Lot 6: Ace chirurgicale BE - 560 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BE - 560 - 16 |  |  |  |  |  |
| Lot 7: Ace chirurgicale BE-560-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BE-560-6 |  |  |  |  |  |
| Lot 8: Ace chirurgicale BE-560-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BE-560-8 |  |  |  |  |  |
| Lot 9: Ace chirurgicale BER - 562-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BER - 562-17 |  |  |  |  |  |
| Lot 10: Ace chirurgicale BER - 562-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BER - 562-22 |  |  |  |  |  |
| Lot 11: Ace chirurgicale BR - 510-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR-510 - 11 |  |  |  |  |  |
| Lot 12: Ace chirurgicale BR - 510-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR - 510 - 12 |  |  |  |  |  |
| Lot 13: Ace chirurgicale BR-510-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR-510-10 |  |  |  |  |  |
| Lot 14: Ace chirurgicale BR-510-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR-510-15 |  |  |  |  |  |
| Lot 15: Ace chirurgicale BR-510-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR-510-7 |  |  |  |  |  |
| Lot 16: Ace chirurgicale BR-510-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR-510-8 |  |  |  |  |  |
| Lot 17: Ace chirurgicale BT-512-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BT-512-15 |  |  |  |  |  |
| Lot 18: Ace chirurgicale BT-512-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BT-512-4 |  |  |  |  |  |
| Lot 19: Ace chirurgicale BT-512-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BT-512-8 |  |  |  |  |  |
| Lot 20: Ace chirurgicale E-530-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E - 530-00 |  |  |  |  |  |
| Lot 21: Ace chirurgicale E-530-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-530-1 |  |  |  |  |  |
| Lot 22: Ace chirurgicale G-504-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-504-12 |  |  |  |  |  |
| Lot 23: Ace chirurgicale GAR-498-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GAR-498-6 |  |  |  |  |  |
| Lot 24: Ace chirurgicale GAR-498-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GAR-498-7 |  |  |  |  |  |
| Lot 25: Ace chirurgicale GE-548-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GE-548-10 |  |  |  |  |  |
| Lot 26: Ace chirurgicale GE-548-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GE-548-12 |  |  |  |  |  |
| Lot 27: Ace chirurgicale GR-514-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR-514-10 |  |  |  |  |  |
| Lot 28: Ace chirurgicale GR-514-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR-514-11 |  |  |  |  |  |
| Lot 29: Ace chirurgicale GR-514-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR - 514-3 |  |  |  |  |  |
| Lot 30: Ace chirurgicale GR-514-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR - 514-4 |  |  |  |  |  |
| Lot 31: Ace chirurgicale GR-514-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR-514-5 |  |  |  |  |  |
| Lot 32: Ace chirurgicale GR-514-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR-514-7 |  |  |  |  |  |
| Lot 33: Ace chirurgicale GR-514-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR-514-8 |  |  |  |  |  |
| Lot 34: Ace chirurgicale GR-514-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR-514-9 |  |  |  |  |  |
| Lot 35: Ace chirurgicale GT-516-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT-516-10 |  |  |  |  |  |
| Lot 36: Ace chirurgicale GT-516-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT-516-12 |  |  |  |  |  |
| Lot 37: Ace chirurgicale GT-516-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT-516-13 |  |  |  |  |  |
| Lot 38: Ace chirurgicale GT-516-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT-516-9 |  |  |  |  |  |
| Lot 39: Ace chirurgicale PB-538-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB-538-0 |  |  |  |  |  |
| Lot 40: Ace chirurgicale PB-538-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB-538-1 |  |  |  |  |  |
| Lot 41: Ace chirurgicale PB-538-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB-538-2 |  |  |  |  |  |
| Lot 42: Ace chirurgicale PB-538-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB-538-4 |  |  |  |  |  |
| Lot 43: Ace chirurgicale PB-538-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB-538-6 |  |  |  |  |  |
| Lot 44: Ace chirurgicale PB-538-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB-538-8 |  |  |  |  |  |
| Lot 45: Ace chirurgicale PB-538-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PB-538-9 |  |  |  |  |  |
| Lot 46: Ace chirurgicale PD-534-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PD-534-2 |  |  |  |  |  |
| Lot 47:Ace chirurgicale PD-534-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PD-534-4 |  |  |  |  |  |
| Lot 48: Ace de unică folosință pentru seringi 21G 1 ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x40mm |  |  |  |  |  |
| Lot 49: Ace de unică folosință pentru seringi 22G 1 ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x30mm |  |  |  |  |  |
| Lot 50: Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G11/150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiune ac: 11G/150mm, Lungimea acului: fixă 150mm, mîner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, stilet pentru introducerea acului, stilet pentru curăţarea acului, steril, de unică folosinţă |  |  |  |  |  |
| Lot 51: Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 pînă la 40mm, mîner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea şi curăţarea acului, Steril, de unică folosinţă |  |  |  |  |  |
| Lot 52: Ace Spinale 90 mm tip Atraucan G18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G18 să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. |  |  |  |  |  |
| Lot 53: Ace Spinale tip Quincke G25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G25 ( 0,70 x 120 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. |  |  |  |  |  |
| Lot 54: Ace Spinale tip Quincke G25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G25 ( 0,70 x 90 mm), ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. |  |  |  |  |  |
| Lot 55: Ace Spinale tip Quincke G26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G26 (0,47*88mm), cu introduser d-0,9*35mm 20G, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. |  |  |  |  |  |
| Lot 56: Ace Spinale tip Quincke; G22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G22 ( 1,20mm x 90 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. |  |  |  |  |  |
| Lot 57: Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml |  |  |  |  |  |
| Lot 58: Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ambalaj:Capsule 10 ml H2O2 - 50%. |  |  |  |  |  |
| Lot 59: Aleze 60x90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60x90cm O parte impermiabilă, cealălaltă parte absorbantă. |  |  |  |  |  |
| Lot 60: Ansă pentru tonsilotomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiune standard, diametru 0.5mm, lungimea 10cm. Oţel inoxidabil. 25buc/ambalaj |  |  |  |  |  |
| Lot 61: Aparat de ras de unica folosință |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cu 2 lame, de unică folosință |  |  |  |  |  |
| Lot 62: Azopiram pentru probă la instrumentariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set de reactivi pentru detectarea urmelor ascunse de sânge pe instrumentele medicale, pregătite pentru sterilizare. 1 flacon cu Soluţie amidopirină în stabilizatpr alcool izopropilic - 90ml. 1 flacon cu soluţie clorhidrat de anilină în stabilizatorul alcool izopropilic - 10ml. Termenul de valabilitate a soluţiei de lucru cel puţin 2 luni la temperatura de +4 grade C. Azopiram pentru probă la instrumentariu. |  |  |  |  |  |
| Lot 63: Balon hemostatic (epistaxis anterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din silicon, cu balon gonflabil la proximal pina la 30cc |  |  |  |  |  |
| Lot 64: Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din silicon, lungime 16 cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 goflabil pina la 10 cc; cu tub de aeratie. |  |  |  |  |  |
| Lot 65: Balon hemostatic (epistaxis posterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din silicon, cu balon gonflabil la caputul distal pina la 10cc |  |  |  |  |  |
| Lot 66: Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neţesut |  |  |  |  |  |  |  |  |  | steril, hipoalergic, material neţesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncţie, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lăţime 5cm-6cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 67: Bande elastice 1metru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din cauciuc, lungimea 1m |  |  |  |  |  |
| Lot 68: Bonetă chirurgicală bărbaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. |  |  |  |  |  |
| Lot 69: Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafaţa laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. |  |  |  |  |  |
| Lot 70: Bonetă chirurgicală femei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial. |  |  |  |  |  |
| Lot 71: Burete hemostatic tip Merocel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm |  |  |  |  |  |
| Lot 72: Canula nazala pentru oxygen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. |  |  |  |  |  |
| Lot 73: Canula pentru arteriotomie pentru artera mamara |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Canulă metalică din oțel inoxidabil pentru artereotomie diametru 1mm, cu capăt distal în formă de olivă şi proximal cu conector "female-luer" |  |  |  |  |  |
| Lot 74: Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Virf oblic(beveled tip) Lungimea-5cm Diametrul-3mm. |  |  |  |  |  |
| Lot 75: Canula Traheala Montgomery StandardTD-13mm/69/24/34/55/11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel |  |  |  |  |  |
| Lot 76: Canula Traheala Montgomery StandardTD-14mm/71/25/35/59/11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel |  |  |  |  |  |
| Lot 77: Canula Traheala Montgomery StandardTD-15mm/73/26/36/56/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel |  |  |  |  |  |
| Lot 78: Căpăcele pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | steril, ambalaj individual, male, female. |  |  |  |  |  |
| Lot 79: Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic. |  |  |  |  |  |
| Lot 80: Cateter de aspiratie CH 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; |  |  |  |  |  |
| Lot 81: Cateter de aspiratie CH 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Marimea: CH 12; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; |  |  |  |  |  |
| Lot 82: Cateter de aspiratie CH 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; |  |  |  |  |  |
| Lot 83: Cateter de aspiratie CH 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; |  |  |  |  |  |
| Lot 84: Cateter Foley 18 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 85: Cateter Foley 20 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 86: Cateter Foley 22 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 87: Cateter i/v periferic 14G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 88: Cateter i/v periferic 16G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 89: Cateter i/v periferic 18G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 90: Cateter i/v periferic 20G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 91: Cateter i/v periferic 22G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 92: Cateter i/v periferic 24G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 93: Cateter i/v periferic 26G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 94: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fr 10, L-60cm, sterill;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. |  |  |  |  |  |
| Lot 95: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fr 12, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. |  |  |  |  |  |
| Lot 96: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. |  |  |  |  |  |
| Lot 97: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-16, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. |  |  |  |  |  |
| Lot 98: Cateter Pizzer Fr -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale.Latex |  |  |  |  |  |
| Lot 99: Cateter Pizzer Fr -32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale.Latex |  |  |  |  |  |
| Lot 100: Cateter toracic cu trocar 14FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 14 Fr. |  |  |  |  |  |
| Lot 101: Cateter toracic cu trocar 16FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 16 Fr. |  |  |  |  |  |
| Lot 102: Cateter toracic cu trocar 18FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 18Fr. |  |  |  |  |  |
| Lot 103: Cateter toracic cu trocar 20FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 20 Fr. |  |  |  |  |  |
| Lot 104: Cateter toracic cu trocar 24FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 24 Fr. |  |  |  |  |  |
| Lot 105: Cateter toracic cu trocar 26FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 26 Fr. |  |  |  |  |  |
| Lot 106: Cateter ureteral,steril Fr5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nr.5F, lungimea 70cm, steril, de unica folosința. Material - poliamida. Cu mandren metalic din oțel inoxidabil. Cu ac in portiunea proximala. |  |  |  |  |  |
| Lot 107: Cateter ureteral,steril Fr6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nr.6F, lungimea 70cm, steril, de unica folosința. Material - poliamida. Cu mandren metalic din oțel inoxidabil. Cu ac in portiunea proximala. |  |  |  |  |  |
| Lot 108: Cateter ureteral,steril Fr7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nr.7F, lungimea 70 cm, steril, de unica folosința. Material - poliamida. Cu mandren metalic din oțel inoxidabil. Cu ac in portiunea proximala. |  |  |  |  |  |
| Lot 109: Cearşaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. |  |  |  |  |  |
| Lot 110: Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х70 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. |  |  |  |  |  |
| Lot 111: Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv75 x 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ǿ 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. |  |  |  |  |  |
| Lot 112: Cîmp operații cerebrale neurochirugie adulti steril jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparenta 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material nețesut absorbant, nu mai puţin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material nețesut absorbant, nu mai puţin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, ranforsat in zona critica. 6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7. Cateter de aspiraţie 12CH, minim 3 m – 1 buc. 8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc. 11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc. 13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiraţie – 1 buc. 15. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 16. Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900 – 1 buc. 17. Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar -1 buc. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. |  |  |  |  |  |
| Lot 113: Cîmp operații spinale neurochirugie adulti steril jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set spinal, componentele 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x79 cm (+/-2 cm) – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90х75 cm (+/-2 cm) – 2 buc., Material nețesut absorbant, nu mai puţin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 4 buc. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operației. 5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6. Cearșaf steril cu apertură adezivă şi câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm) – 1 buc., material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p.,polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixarea tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, întărit in zona critica. 8. Cateter de aspiraţie 12CH – 1 buc. 9. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 10. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 11. Mânere sterile pentru lampa de operație – 2 buc. 12. Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm – 1 buc. 13. Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 14. Bisturiu jetabil N11 – 1 buc. 15. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 16. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiraţie – 2 buc. 17. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 18. Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 19. Husa microscop cu trei porturi – 1 buc. 20. Forceps jetabil pentru coagulare bipolară -1 buc. Design drept, compatibil la aparatul de coagulare Erbe 200. |  |  |  |  |  |
| Lot 114: Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240x200 cm (+/-10cm ) – 1 buc., din material neţesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.Ambalare per unitate cu plisare transversală. |  |  |  |  |  |
| Lot 115: Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru absorbţie şi aplicarea în cutia toracică deschică. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafaţa, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafaţa, absorbţie nu mai puţin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – minim 75 g/m2 • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu faţa dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. |  |  |  |  |  |
| Lot 116: Clame Michel, 11x 2 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Michel, 11x 2 cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 117: Clipătoare pentru clipse LT-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru clipse LT-100 Mîner ,lungimea 200mm. |  |  |  |  |  |
| Lot 118: Clipătoare pentru clipse LT-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru clipse LT-200 Mîner ,lungimea 200mm. |  |  |  |  |  |
| Lot 119: Clipse LT-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LT-100 În bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit. |  |  |  |  |  |
| Lot 120: Clipse LT-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LT-200 În bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit. |  |  |  |  |  |
| Lot 121: Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune . Aplicator cu şanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimţi de fixare. |  |  |  |  |  |
| Lot 122: Clipuri plastice tip HEMOLOK-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port |  |  |  |  |  |
| Lot 123: Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port |  |  |  |  |  |
| Lot 124: Colac antiescare din cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pernă gonflabilă, utilizare pre si postoperatorie în leziuni, escare,hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, inalțimea 10-15 cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 125: Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspiraţie)1000-2000ml, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului. |  |  |  |  |  |
| Lot 126: Electrod neutral monoutilizabil copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pentru copii, suprafaţa pînă la 200 cm2, cu cablu 3m. |  |  |  |  |  |
| Lot 127: Electrod neutral monoutilizabil maturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. |  |  |  |  |  |
| Lot 128: Electrod sterizabil tip lama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pentru coagulare monopolara in adincime. Lunjimea 15cm |  |  |  |  |  |
| Lot 129: Electrozi ECG copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC. |  |  |  |  |  |
| Lot 130: Electrozi ECG (adulți) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. |  |  |  |  |  |
| Lot 131: Emplastru ~ 2.5x500cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 132: Emplastru ~ 5x500cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~5x500cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 133: Emplastru 1x500cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 134: Emplastru special pentru protecţia ochilor în timpul anesteziei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | menţine ochiul umed , non-latex şi hipoalergic. |  |  |  |  |  |
| Lot 135: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. |  |  |  |  |  |
| Lot 136: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. |  |  |  |  |  |
| Lot 137: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. |  |  |  |  |  |
| Lot 138: Filtru antibacterial |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtru antibacterial de unica folosinta. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring) |  |  |  |  |  |
| Lot 139: Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). |  |  |  |  |  |
| Lot 140: Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). |  |  |  |  |  |
| Lot 141: Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000ml câte un flacon) 2.PH - 6.1-7.9 3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele 4.Fără efect asupra sondelor 5.Transparent, incolor, inodor (fără miros) 6.Fără bule și microbule de aer 7.Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 8.Hidrosolubil 9.Vâscozitate înaltă. |  |  |  |  |  |
| Lot 142: Glucometru, Lancete, Teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 142.1: Glucometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu titlu gratuit Componenţa setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile şi consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsurare: 1mmol/l - 30mmol/l; g.Indicatorul nivelulului de baterie şi alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria ≥ 500 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înţepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru şi accesorii (ace, dispozitiv de înţepare, teste) |  |  |  |  |  |
| Lot 142.2: Lancete pentru glucometre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit |  |  |  |  |  |
| Lot 142.3: Teste pentru glucometre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit |  |  |  |  |  |
| Lot 143: Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Din material neţesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide,se va exclude mâneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puţin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; |  |  |  |  |  |
| Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Din material neţesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării -film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mîinicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puţin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; |  |  |  |  |  |
| Lot 145: Hîrtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hîrtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000 |  |  |  |  |  |
| Lot 146: Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gradata, carte, 210 mm x 140mm , compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K |  |  |  |  |  |
| Lot 147: Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gradata, carte, 110 mm x 140mm , compatibilă cu CardiMaxFX7202 |  |  |  |  |  |
| Lot 148: Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rulou; Hartie EKG 90 x 90 mm x 400 coli, termosensibila, pentru Schiller AT-102 Plus, caroiaj rosu |  |  |  |  |  |
| Lot 149: Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m |  |  |  |  |  |
| Lot 150: Husă pt tub camera video sterile |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă. |  |  |  |  |  |
| Lot 151: Husa sterila pentru cateter transvenos central |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 cm în extensie,gofrat, compatibil cu introducer 8-8,5fr, (pentru Cateter Swan-Ganz, electrod transvenos pentru pacing) |  |  |  |  |  |
| Lot 152: Lama 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unica folosinta pentru pensa bipolara laparascopica 10 mm compatibila cu THERMOCUT LAMIDEY NOURY aflata in dotare Compatibil cu pensa bipolara laparascopica 10 mm la aparatul MCB (LAMIDEY NOURY) |  |  |  |  |  |
| Lot 153: Lama 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unica folosinta pentru pensa bipolara laparascopica 5mm compatibila cu THERMOCUT LAMIDEY NOURY aflata in dotare Compatibil cu pensa bipolara laparascopica 10 mm la aparatul MCB (LAMIDEY NOURY) |  |  |  |  |  |
| Lot 154: Lame microchirurgicale pentru arterele coronare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare |  |  |  |  |  |
| Lot 155: Lame microchirurgicale pentru arterele coronare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare |  |  |  |  |  |
| Lot 156: Lame pentru bisturiu nr.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 157: Lame pentru bisturiu nr.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc |  |  |  |  |  |
| Lot 158: Lame pentru bisturiu nr.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 159: Lame pentru bisturiu nr.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 160: Lame pentru bisturiu nr. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 161: Lame pentru bisturiu nr. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 162: Lentă pentru turnichet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda suspendabilă pentru vase din poliamid ,lungimea – 75 cm; latimea – 3 mm; |  |  |  |  |  |
| Lot 163: Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Din material elastic, reutilizabil, posibilitate de prelucrare cu substante antiseptice, sterilizare. Lungimea 90-120cm |  |  |  |  |  |
| Lot 164: Mâner Yankauer fin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 165: Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mănuşă de unică folosinţă, dotată cu peliculă internă de protecţie, preumezită, impregnată cu o loţiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienţii imobilizaţi la pat. Material neţesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenţa loţiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de muşeţel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loţiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosinţă |  |  |  |  |  |
| Lot 166: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). |  |  |  |  |  |
| Lot 167: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N 7,5,din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). |  |  |  |  |  |
| Lot 168: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N 8,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). |  |  |  |  |  |
| Lot 169: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). |  |  |  |  |  |
| Lot 170: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafaţa exterioară : microtexturâ ,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare |  |  |  |  |  |
| Lot 171: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare |  |  |  |  |  |
| Lot 172: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare |  |  |  |  |  |
| Lot 173: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare |  |  |  |  |  |
| Lot 174: Mănuşi din polietilenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosintă, nesterile. Pentru protejarea mîinilor de microbi, detergenţi, substanţe chimice, destinate pentru activităţi miniminvazive. Cu margini bine sigilate. |  |  |  |  |  |
| Lot 175: Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafaţă internă specială pentru a evita formarea condensatului şi reflecţiei în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Ne steril |  |  |  |  |  |
| Lot 176: Masca chirurgicala simpla, 3 straturi cu legatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare: legare cu cordon 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Ne steril |  |  |  |  |  |
| Lot 177: Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru adulţi, Material: Cu valvă de inspir şi expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanşă a măştii de cap, transparent |  |  |  |  |  |
| Lot 178: Mască inhalare oxigen cu prelungitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex. |  |  |  |  |  |
| Lot 179: Masca Nebulizer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm |  |  |  |  |  |
| Lot 180: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nr.5; nr.4;nr.6;Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva |  |  |  |  |  |
| Lot 181: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nr.3, nr.2. nr.1 Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva |  |  |  |  |  |
| Lot 182: Matras chirurgical magnitic . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marimea nu mai putin de 25,4cm x 40,6cm (10" x 16" ). Autoclavabil pentru fixarea instrumentelor in timpul operatiei tip ref.cod 31140588 COVIDIEN sau echivalentul. |  |  |  |  |  |
| Lot 183: Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marimea 10x20 cm, absorbabil |  |  |  |  |  |
| Lot 184: Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marimea 5x7 cm, absorbabil |  |  |  |  |  |
| Lot 185: Muşama medicală |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tip A, fabricată din cauciuc pe bază de ţesătură din bumbac |  |  |  |  |  |
| Lot 186: Ozocherită medicală |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj cite 250g |  |  |  |  |  |
| Lot 187: Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. |  |  |  |  |  |
| Lot 188: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 10x10 cm (-/+ 1cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. |  |  |  |  |  |
| Lot 189: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 5x7 cm (-/+ 1cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. |  |  |  |  |  |
| Lot 190: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. |  |  |  |  |  |
| Lot 191: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. |  |  |  |  |  |
| Lot 192: Parafină Medicală |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parafina pură, cu temperatura de topire 52-55 grade C. |  |  |  |  |  |
| Lot 193: Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Confecționate din plastic,capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat,diametrul-4,0mm |  |  |  |  |  |
| Lot 194: Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortăa scendentăre alizândcontur précis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Confecționat din plastic, capătmetalic cu două piese tăietoare capabilesăderondeze o rondelă chiarși din țesut aortic calcificat, diametrul 5,0 mm |  |  |  |  |  |
| Lot 195: Perii pentru prelucrarea mîinilor preoperator |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Îmbibate cu betadina, Lăţimea 5-6cm; Lungimea8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permane pe altă parte - perie |  |  |  |  |  |
| Lot 196: Piesă bucală de uz unic diametru 33mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piesă bucală,de uz unic, diametru 33mm, din carton, lungimea minimală 30 mm compatibilă cu aparatul BTL - 08 Spiro Pro |  |  |  |  |  |
| Lot 197: Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă / IPOM). Dacă plasa intră în contact direct cu instestinele (plasare intraperitoneală) o astfel de proteză este obligatorie. - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0,12 mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: ⋄ film transparent - neaderent ⋄ grosime: 0,05 mm ⋄ conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0,6 mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - valabilitatea sterilizării plasei - 5 ani de la fabricație - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20 cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 198: Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infectii locale |  |  |  |  |  |
| Lot 199: Ploșcă pentru femei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; |  |  |  |  |  |
| Lot 200: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” |  |  |  |  |  |
| Lot 201: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Steril, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” |  |  |  |  |  |
| Lot 202: Prelungitor pentru cateter intravenous |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conexiune” Luer-lock male/Luer-lock female” Diametru intern 1,5 mm Lungimea 80 mm Material PE/PVC Transparent, Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 203: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotaţie biaxială p/u tubul de intubare şi orificiu dublu securizat pentru aplicaţii 7,6/9,5mm |  |  |  |  |  |
| Lot 204: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-180mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru adulţi, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotaţie biaxială p/u tubul de intubare şi orificiu dublu securizat pentru aplicaţii 7,6/9,5mm |  |  |  |  |  |
| Lot 205: Prezervativ pentru USG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prezarvativ pentru USG |  |  |  |  |  |
| Lot 206: Proteza tip"Teflon-Piston" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proteza tip"Teflon-Piston" p-u stapedoplastie, diametru piston 0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau teflon. |  |  |  |  |  |
| Lot 207: Pungă igienică pentru vomă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanizm ce permite ermitizarea ulterioară a conţinutului. Nesteril. |  |  |  |  |  |
| Lot 208: Punga Sterilă pentru transportatrea organelor la prelevare transplant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietelen 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hîrtie pentru inscriptia informaţiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert. |  |  |  |  |  |
| Lot 209: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 250mmx200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. |  |  |  |  |  |
| Lot 210: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 300mmx200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rulou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. |  |  |  |  |  |
| Lot 211: Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rulou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plazmă la 54 grade C |  |  |  |  |  |
| Lot 212: Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 1,5 mm |  |  |  |  |  |
| Lot 213: Retractor chirurgical din silicon radiopac |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flexibil. Rezistent,suprafata neteda,fara tesut aderantial, diferite culori , dimensiuni - 2,5mm Albastru; Rosu; Galben; Alb alb-1095544:albastru-1095528:rosu-1095510:galben-1095536 |  |  |  |  |  |
| Lot 214: Robinete 3-directionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril |  |  |  |  |  |
| Lot 215: Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolă lăţimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară |  |  |  |  |  |
| Lot 216: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Volumul ~ 100 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius |  |  |  |  |  |
| Lot 217: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Volumul ~ 120 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius |  |  |  |  |  |
| Lot 218: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Volumul ~ 240 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius |  |  |  |  |  |
| Lot 219: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Volumul ~ 50 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius |  |  |  |  |  |
| Lot 220: Saltea pentru încălzire pacientului |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming |  |  |  |  |  |
| Lot 221: Saltea pentru încălzire pacientului |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (220-240cm X 110-130cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming |  |  |  |  |  |
| Lot 222: Sare pastile (25x12mm) pentru dedurizarea apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mărimea pastilei 25x12mm, ambalaj: 1 sac 25kg |  |  |  |  |  |
| Lot 223: Sârma “GIGLI” nesterilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Sîrmă ""GIGLI"", cu eficiență de tăiere superioară, cu înalțimea zimților mai puțin de 1mm , cu 2 fire răsucite ce asigură realiabilitatea și duritatea, lațurule de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea perforării mănușilor, lungimea părţii de lucru cca 50 cm, material inox medical, nesterilă |  |  |  |  |  |
| Lot 224: Sărma pentru ansa amigdalectomia ORL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | diametru 0,5mm x 10m,mosorel |  |  |  |  |  |
| Lot 225: Scutece-adulți L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >75 kg 100cm-150cm |  |  |  |  |  |
| Lot 226: Scutece-adulți M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-80kg 55cm-110cm |  |  |  |  |  |
| Lot 227: Scutece-adulți XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 95kg 130cm-170cm |  |  |  |  |  |
| Lot 228: Scutece-copii 2-5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-5kg cu benzi flexibile laterale |  |  |  |  |  |
| Lot 229: Scutece-copii 4-9kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pentru copii, 4-9kg, cu benzi flexibile laterale |  |  |  |  |  |
| Lot 230: Scutece-copii 7-14kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pentru copii, 7-14kg, cu benzi flexibile laterale |  |  |  |  |  |
| Lot 231: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta. |  |  |  |  |  |
| Lot 232: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. |  |  |  |  |  |
| Lot 233: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) pediatrice, p/u Nihon Kohden |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. |  |  |  |  |  |
| Lot 234: Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml,unică folosință,sterilă,f/ac,cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradație clară -0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic,fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani. |  |  |  |  |  |
| Lot 235: Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ml opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc, pentru infuzia nitraţilor, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo |  |  |  |  |  |
| Lot 236: Seringă pentru irigare cu para din cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seringa din material PVC cu volum 60ml conectată cu pară din cauciuc 50 ml. |  |  |  |  |  |
| Lot 237: Seringă transparenta pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ml transparent pentru infuzomat cu piston de cauciuc, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo |  |  |  |  |  |
| Lot 238: Servețele umede pentru igienă personală |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea. |  |  |  |  |  |
| Lot 239: Set canule pentru irigatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril |  |  |  |  |  |
| Lot 240: Set cardiovascular adulţi steril jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.:Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5. 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9. 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză,; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal 2-straturi atașat. 13. 1 buc.: Cearşaf toracic – dimensiuni 200/300x330cm(±5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(±3 cm). Cearşaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică 50x140cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafaţa; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă in zona critica. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearşaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14. 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 15. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 16. 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 17. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19. 2 buc.:Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. |  |  |  |  |  |
| Lot 241: Set cardiovascular By-pass steril jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 8 buc.:Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: Câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5. 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9. 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din polietilena, transparente, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 3 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13. 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie - 200x280cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x280cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant, nu mai puţin de 20 g/m2. 14. 1 buc.: Cearşaf toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie: 30x40 cm (±5 cm) şi două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearşaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafaţa; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă in zona critica. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearşaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 15. 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant. 16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 17. 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20. 1 buc. Absorbant perineal – minim 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil; b) strat absorbant. 21. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. |  |  |  |  |  |
| Lot 242: Set cardiovascular copii steril jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5. 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9. 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal atașat. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză,; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. 13. 1 buc.: Cearşaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat impermeabil pe toată suprafaţa; b) strat confort din celuloza pe toată suprafaţa; c) strat absorbant in zona critica 50x80cm(±5 cm); 14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm). 15. 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 17. 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20. 2 buc.:Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 21. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. |  |  |  |  |  |
| Lot 243: Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearşaf cu bord adeziv și cămp absorbant 90х75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona cămpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operaţie minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 5.Cearşaf cu bord adeziv și cămp absorbant 175x175 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearşaf steril cu bord adeziv şi cămp absorbant 240x150 cm (+/-10cm ) – 1 buc.,Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearşaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm ) – 1 buc., zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm ). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; |  |  |  |  |  |
| Lot 244: Set chirurgical standard steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearşaf steril cu bord adeziv şi cămp absorbant 240x150 cm (+/-10cm ) – 1 buc.,Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearşaf cu bord adeziv şi cămp absorbant 175x175 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearşaf cu bord adeziv şi cămp absorbant 90х75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona cămpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operaţie minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 7.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8.Marcaj CE,certificat EN13795; |  |  |  |  |  |
| Lot 245: Set de aspirație Yankauer (ORL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set aspirație Yankauer: 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 5,5-6 mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, transparent, steril, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal cu orificii laterale, tip tubular cu diametrul extern 6,5-7,0mm. 3. Un set per ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 246: Set de aspiraţie cu mîner Yankauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 247: Set de irigare/aspiratie pentru endourologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set dublu pentru perfuzii,pentru soluţii de irigare,3M-steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 248: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bilumen drept nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril |  |  |  |  |  |
| Lot 249: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bilumen drept nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril |  |  |  |  |  |
| Lot 250: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bilumen drept nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril |  |  |  |  |  |
| Lot 251: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bilumen sting nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril |  |  |  |  |  |
| Lot 252: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bilumen sting nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril |  |  |  |  |  |
| Lot 253: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bilumen sting nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril |  |  |  |  |  |
| Lot 254: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip”inspir-expir”; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 255: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali |  |  |  |  |  |  |  |  |  | neonatali, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 256: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 257: Set electrocauter |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil,conector tip monoolar 3 pin cu diametru 4 mm. |  |  |  |  |  |
| Lot 258: Set introducer 9Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9Fr, valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie |  |  |  |  |  |
| Lot 259: Set introducer 8Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8Fr ; valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie |  |  |  |  |  |
| Lot 260: Set Level 1 pentru infuzie rapidă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set incalzire si administare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută |  |  |  |  |  |
| Lot 261: Set ORL pentru 5 operaţii, jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. cîmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm ), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm ) (Mayo) - 1 buc.- impermiabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare. |  |  |  |  |  |
| Lot 262: Set pentru drenarea vezicii urinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diametrul acului 5,6 mm , L – 12 cm , diametrul cateterului CH 12, Lungimea cateterului 65 cm , steril |  |  |  |  |  |
| Lot 263: Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pentru copii |  |  |  |  |  |
| Lot 264: Set pentru nefrostoma percutanata 10FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx20cm,seringa Iuerlok,bisturiu,Flansa de fixare,patch-uri de fixare steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 265: Set pentru operaţii proctologice mici,jetabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm ) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm ) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearşaf steril cu bord adeziv 100х75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 266: Set pentru punctia si drenarea cavitatii peritoneale 14Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 Fr Lungime ajustabila gradata, troacar de metal, canula de plastic 3*3,5*115mm,. Ctateter 2,2*2,9*450mm. |  |  |  |  |  |
| Lot 267: Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 268: Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 269: Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilenpropilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Ghid (conductor) din oţel inoxidabi drept, cu un capăt flexibil Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 270: Set pentru traheostomie transcutana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului.• Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare) |  |  |  |  |  |
| Lot 271: Set PICCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cateter PICCO Diametru 5 Fr, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid si ghid nitinol (PV 2015L20-A)+set de monitorizare (PV8215); transducer cu presiune cu linia arteriala la 150cm; sensor de injectare (PV4046) |  |  |  |  |  |
| Lot 272: Set steril jetabil pentru intervenţii diagnostice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. Husă ecran circular 140 cm; 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 100- 120ml transparent 8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare 10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm) 11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic 12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. minim 2 X halate sterile chirurgicale XL, lungimea minicilor nu mai putin de 16 cm (+/- 3cm), lungimea halatului numai putin de 130 cm (+/- 3cm) din umeri pina la poale, latimea halatului in zona axilara minim 75 cm (+/- 3cm) 12. Seringă luerlock 20 ml rezistent[ la proceduri sub presiune alunecarea glisant[ a pistonului, se va exclue setringile cu miscare sacadata. *Certificat CE și declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia |  |  |  |  |  |
| Lot 273: Set steril jetabil pentru intervenţii endovasculare majore |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. minim 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 pereche; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviţă 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900 mm; c) tub din poliuretan, minim 1500 mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036“. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac seringa 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatută - 100 x 150 cm (+/-3cm). |  |  |  |  |  |
| Lot 274: Set TUR steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Cearşaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearşaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearşaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearşaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc |  |  |  |  |  |
| Lot 275: Seturi drenaj toracic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr |  |  |  |  |  |
| Lot 276: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Bilumen G-13-12 (7Fr-8Fr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-13-12 (7Fr-8Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei |  |  |  |  |  |
| Lot 277: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-11 (9Fr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" |  |  |  |  |  |
| Lot 278: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-12 (8Fr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-12 (8Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" |  |  |  |  |  |
| Lot 279: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G14 (7Fr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G14 (7Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" |  |  |  |  |  |
| Lot 280: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Bilumen G11-11 (9Fr-9Fr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G11-11 (9Fr-9Fr), L- 20cm, Pentru dializa, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) -obligator |  |  |  |  |  |
| Lot 281: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Monolumen G-14 (7Fr), |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-14 (7Fr), L=20 cm, , Material: a.Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuzie |  |  |  |  |  |
| Lot 282: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Quatrolumen G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=15 cm, G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr)Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast,. c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) -obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei |  |  |  |  |  |
| Lot 283: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr), L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei |  |  |  |  |  |
| Lot 284: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-18-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-16-18-18 , L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei |  |  |  |  |  |
| Lot 285: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr), L=8 cm, Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei |  |  |  |  |  |
| Lot 286: Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Confecționate din tuburi regide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei,cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de nyilon,lungimea 13-14cm |  |  |  |  |  |
| Lot 287: Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație. Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve |  |  |  |  |  |
| Lot 288: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 14Fr/4.6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14Fr/4,6mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie. |  |  |  |  |  |
| Lot 289: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 14Fr/4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12Fr /4mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie. |  |  |  |  |  |
| Lot 290: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16Fr./5,3mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie. |  |  |  |  |  |
| Lot 291: Sistem de aspiraţie traheală pentru luare de probe din trahee |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml. |  |  |  |  |  |
| Lot 292: Sistem de drenaj 12CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 293: Sistem de drenaj 16CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 294: Sistem de drenaj 18CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 295: Sistem de drenaj 20CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 296: Sistem de drenaj 22CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 297: Sistem de drenaj 24CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 298: Sistem de drenaj 26CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 299: Sistem de drenaj 28CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 300: Sistem de drenaj 30CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 301: Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie de unica folosinta lungimea 5m. Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring) cod de referință 700S0316, sau echivalent. |  |  |  |  |  |
| Lot 302: Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie de unica folosinta lungimea 5m. Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring) cod de referință 700S0316, sau echivalent. |  |  |  |  |  |
| Lot 303: Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune joasă “low-vacuum”. Tub de conexiune la sitema de vacuum. Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 304: Sistem Recipient p/u acumularea eliminarilor biologice, V-1200ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”Tub de conexiune la sitema de vacuumTun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparentGradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare oraCu fixatoare metaliceSterilCapacitatea colectorului de acumulare 1200 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 305: Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 500ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum 500ml |  |  |  |  |  |
| Lot 306: Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 800ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum 800ml |  |  |  |  |  |
| Lot 307: Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu reglator al vitezei de perfuzie de la0 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm |  |  |  |  |  |
| Lot 308: Sistema pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml |  |  |  |  |  |
| Lot 309: Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800 |  |  |  |  |  |
| Lot 310: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). |  |  |  |  |  |
| Lot 311: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). |  |  |  |  |  |
| Lot 312: Sisteme stomice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. |  |  |  |  |  |
| Lot 313: Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 314: Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 315: Sondă (cateter) urinară Foley CH 16 (F) trei canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 316: Sondă (cateter) urinară Foley CH 18 (F) trei canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 317: Sondă (cateter) urinară Foley CH 20 (F) trei canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 318: Sondă (cateter) urinară Foley CH 22 (F) trei canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 22 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 319: Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 320: Sondă (cateter) urinară Foley CH 26 (F) trei canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 321: Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală |  |  |  |  |  |
| Lot 322: Sonda Blakmore din cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din cauciuc |  |  |  |  |  |
| Lot 323: Sonda pentru alimentatie 4F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control |  |  |  |  |  |
| Lot 324: Sonda pentru alimentatie 5F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control |  |  |  |  |  |
| Lot 325: Sonde pentru alimentare 10Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 326: Sonde pentru alimentare 12Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 327: Sonde pentru alimentare 8Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 328: Sonde gastro-duodenale 16Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 329: Sonde gastro-duodenale 14Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 330: Sonde tip Fogarty 3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tip Fogarty 3F / 80 cm verde diametru balonului 6 mm volum de balonas implut cu solutie 0.20 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 331: Sonde tip Fogarty 4F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tip Fogarty 4F / 80 cm rosu, diametru balonului 8 mm volum de balonas implut cu solutie 0.70 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 332: Sonde tip Fogarty 5F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tip Fogarty 5F / 80 cm alb, diametru balonului 10 mm volum de balonas implut cu solutie 1.5 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 333: Sonde tip Fogarty 6F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tip Fogarty 6F / 80 cm albastru, diametru balonului 12 mm volum de balonas implut cu solutie 2 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 334: Sonde tip Fogarty 7F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tip Fogarty 7F / 80 cm galben, diametru balonului 14 mm volum de balonas implut cu solutie 2.5 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 335: Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura. |  |  |  |  |  |
| Lot 336: Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus. |  |  |  |  |  |
| Lot 337: Stent traheal TD-13mm/8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. |  |  |  |  |  |
| Lot 338: Stent traheal TD-14mm/8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. |  |  |  |  |  |
| Lot 339: Stent traheal TD-15mm/8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. |  |  |  |  |  |
| Lot 340: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi |  |  |  |  |  |
| Lot 341: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari |  |  |  |  |  |
| Lot 342: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari |  |  |  |  |  |
| Lot 343: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari |  |  |  |  |  |
| Lot 344: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari |  |  |  |  |  |
| Lot 345: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Adulţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil |  |  |  |  |  |
| Lot 346: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Neonatal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil |  |  |  |  |  |
| Lot 347: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Pediatric |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil |  |  |  |  |  |
| Lot 348: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 10Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 349: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 12Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 350: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 14Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 FR Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 351: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual. |  |  |  |  |  |
| Lot 352: Termofor combinat 2500ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 353: Termomentru medical electronic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip: electronic Sfera de aplicare: axilar, rectal, oral Interval temperatura masurata: 36-43 °C Eroare admisibila: 0.1 °C |  |  |  |  |  |
| Lot 354: Test fluorescein |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secţiune colorată cu margine rotungite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conţine 1mg fluorescină sodică, porţiunea colorată produsă din hîrtie absorbantă, impregnată cu colorant. |  |  |  |  |  |
| Lot 355: Test Schirmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzi de testare Schirmer: confecţionate din hîrtie filtru special, cu laţimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual steril. Gradaţie milimetrică. |  |  |  |  |  |
| Lot 356: Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132+-2 C, expozitia 20min.,presiunea 0,21+-0,02 MPa, extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidenţă a sterilizării, cu pretaiere |  |  |  |  |  |
| Lot 357: Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132+-2 C, expozitia 20min.,presiunea 0,21+-0,02 MPa, extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidenţă a sterilizării, cu pretaiere |  |  |  |  |  |
| Lot 358: Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caractenstici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 |  |  |  |  |  |
| Lot 359: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |
| Lot 360: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |
| Lot 361: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |
| Lot 362: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |
| Lot 363: Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |
| Lot 364: Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |
| Lot 365: Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |
| Lot 366: Tub Kher nr.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. 14,silicon,radiopac |  |  |  |  |  |
| Lot 367: Tub Kher nr.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. 16,silicon,radiopac |  |  |  |  |  |
| Lot 368: Tub Kher nr.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. 18,silicon,radiopac |  |  |  |  |  |
| Lot 369: Tub pentru drenaj pleural. CH 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH 16 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 370: Tub pentru drenaj pleural. CH 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH 20 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopac, conector, tub drept, lungimea 520 mm,ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 371: Tub pentru drenaj pleural. CH 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH 24 ,apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 372: Tub pentru drenaj pleural. CH 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH 28 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm,ambalaj steril. |  |  |  |  |  |
| Lot 373: Tub pentru drenaj pleural. CH 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH 30, apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopac,conector, tub drept,,lungimea 520 mm,ambalaj steril |  |  |  |  |  |
| Lot 374: Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid |  |  |  |  |  |
| Lot 375: Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid |  |  |  |  |  |
| Lot 376: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid |  |  |  |  |  |
| Lot 377: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid |  |  |  |  |  |
| Lot 378: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid |  |  |  |  |  |
| Lot 379: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 380: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 381: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 382: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 383: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 384: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 385: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 386: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 387: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 388: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 389: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |
| Lot 390: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid |  |  |  |  |  |
| Lot 391: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid |  |  |  |  |  |
| Lot 392: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid |  |  |  |  |  |
| Lot 393: Tub pentru timpanostomie,tip Mini-Tef |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiune pentru aplicatii pediatrice,canalul auditiv extern mic si canalul urechii intortocheate.Tuburile mini-tef sunt consfectionate din fluoroplastic alb si prezinta o flanta interioara cu diametru mai mare.Diametrul intern a fetii externe 0,89 mm,diametrul tot al circumferintii fetii externe 2,0 mm.Diametrul circumferintei fetii interne 1,6 mm.Lungimea bratului 1,0 mm.Lungimea totala a tubului 1,5 mm.Steril.De unica folosinta. |  |  |  |  |  |
| Lot 394: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. |  |  |  |  |  |
| Lot 395: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. |  |  |  |  |  |
| Lot 396: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. |  |  |  |  |  |
| Lot 397: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. |  |  |  |  |  |
| Lot 398: Tub polimer 10mm/8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm |  |  |  |  |  |
| Lot 399: Tub polimer 8mm/6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm |  |  |  |  |  |
| Lot 400: Tub traheeostomic cu manjetă nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O |  |  |  |  |  |
| Lot 401: Tub traheeostomic cu manjetă nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr.8 ; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O |  |  |  |  |  |
| Lot 402: Tub traheeostomic cu manjetă nr.8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr.8,5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O |  |  |  |  |  |
| Lot 403: Tub traheeostomic cu manjetă tip Portex nr.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr.3,5 – material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O |  |  |  |  |  |
| Lot 404: Ulei pentru masaj 1 litru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ulei pentru masaj, ambalaj 1l. Hipoalergic, testat dermatologic. |  |  |  |  |  |
| Lot 405: Urinar pentru barbate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | volum 1200ml, material plastic |  |  |  |  |  |
| Lot 406: introducer pentru electrolizi endocardiali 8FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | introducer pentru electrolizi endocardiali 8FR |  |  |  |  |  |
| Lot 407: Cartridj cu set de tuburi pentru irigatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Silicon ,transparent, de unica folosinta compatibil cu aparatajul in dotare cu codul 031524-01 |  |  |  |  |  |
| Lot 408: Saci cadaverici |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sac pentru cadaver, impermeabil, format din două straturi, de culoare neagră, închidere ermetică cu fermoar, cel puțin 4 mînere de prindere. Cu capacitate de cel puțin 130 kg. Densitate 190-210 mkm. Dimensiuni: de la 750x2100 la 800x2300 mm. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________

|  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: necesarul de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 1: Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | canistre | 130 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 2 :Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor | Bucată | 24000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 3: Ac getabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locala) | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 4: Ace atraumatice lungi cu destinatie stomatologica | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 5: Ace chirurgicale BE - 560 - 10 | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 6: Ace chirurgicale BE - 560 - 16 | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 7: Ace chirurgicale BE-560-6 | Bucată | 684 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 8: Ace chirurgicale BE-560-8 | Bucată | 576 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 9: Ace chirurgicale BER - 562-17 | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 10: Ace chirurgicale BER - 562-22 | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 11: Ace chirurgicale BR - 510-11 | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 12: Ace chirurgicale BR - 510-12 | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 13: Ace chirurgicale BR-510-10 | Bucată | 292 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 14: Ace chirurgicale BR-510-15 | Bucată | 432 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 15: Ace chirurgicale BR-510-7 | Bucată | 48 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 16: Ace chirurgicale BR-510-8 | Bucată | 98 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 17: Ace chirurgicale BT-512-15 | Bucată | 256 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 18: Ace chirurgicale BT-512-4 | Bucată | 86 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 19: Ace chirurgicale BT-512-8 | Bucată | 36 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 20: Ace chirurgicale E-530-00 | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 21: Ace chirurgicale E-530-1 | Bucată | 414 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 22: Ace chirurgicale G-504-12 | Bucată | 394 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 23: Ace chirurgicale GAR-498-6 | Bucată | 572 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 24: Ace chirurgicale GAR-498-7 | Bucată | 442 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 25: Ace chirurgicale GE-548-10 | Bucată | 278 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 26: Ace chirurgicale GE-548-12 | Bucată | 532 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 27: Ace chirurgicale GR-514-10 | Bucată | 438 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 28: Ace chirurgicale GR-514-11 | Bucată | 722 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 29: Ace chirurgicale GR-514-3 | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 30: Ace chirurgicale GR-514-4 | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 31: Ace chirurgicale GR-514-5 | Bucată | 678 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 32: Ace chirurgicale GR-514-7 | Bucată | 328 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 33: Ace chirurgicale GR-514-8 | Bucată | 388 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 34: Ace chirurgicale GR-514-9 | Bucată | 86 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 35: Ace chirurgicale GT-516-10 | Bucată | 444 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 36: Ace chirurgicale GT-516-12 | Bucată | 394 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 37: Ace chirurgicale GT-516-13 | Bucată | 294 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 38: Ace chirurgicale GT-516-9 | Bucată | 44 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 39: Ace chirurgicale PB-538-0 | Bucată | 292 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 40: Ace chirurgicale PB-538-1 | Bucată | 472 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 41: Ace chirurgicale PB-538-2 | Bucată | 98 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 42: Ace chirurgicale PB-538-4 | Bucată | 658 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 43: Ace chirurgicale PB-538-6 | Bucată | 498 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 44: Ace chirurgicale PB-538-8 | Bucată | 428 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 45: Ace chirurgicale PB-538-9 | Bucată | 298 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 46: Ace chirurgicale PD-534-2 | Bucată | 248 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 47:Ace chirurgicale PD-534-4 | Bucată | 708 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 48: Ace de unică folosință pentru seringi 21G 1 ½ | Bucată | 2400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 49: Ace de unică folosință pentru seringi 22G 1 ½ | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 50: Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G11/150mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 51: Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G16 | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 52: Ace Spinale 90 mm tip Atraucan G18 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 53: Ace Spinale tip Quincke G25 | Bucată | 230 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 54: Ace Spinale tip Quincke G25 | Bucată | 1500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 55: Ace Spinale tip Quincke G26 | Bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 56: Ace Spinale tip Quincke; G22 | Bucată | 1800 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 57: Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden | Bucată | 90 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 58: Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) | Bucată | 1400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 59: Aleze 60x90cm | Bucată | 44000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 60: Ansă pentru tonsilotomie | set | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 61: Aparat de ras de unica folosință | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 62: Azopiram pentru probă la instrumentariu | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 63: Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 64: Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 65: Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 66: Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neţesut | Bucată | 70000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 67: Bande elastice 1metru | metru | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 68: Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bucată | 16000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 69: Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bucată | 26000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 70: Bonetă chirurgicală femei | Bucată | 80000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 71: Burete hemostatic tip Merocel | Bucată | 110 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 72: Canula nazala pentru oxygen | Bucată | 10000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 73: Canula pentru arteriotomie pentru artera mamara | Bucată | 165 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 74: Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian | Bucată | 75 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 75: Canula Traheala Montgomery StandardTD-13mm/69/24/34/55/11. | Bucată | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 76: Canula Traheala Montgomery StandardTD-14mm/71/25/35/59/11. | Bucată | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 77: Canula Traheala Montgomery StandardTD-15mm/73/26/36/56/11 | Bucată | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 78: Căpăcele pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare | Bucată | 15000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 79: Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr | Bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 80: Cateter de aspiratie CH 10 | Bucată | 2500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 81: Cateter de aspiratie CH 12 | Bucată | 2500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 82: Cateter de aspiratie CH 6 | Bucată | 1200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 83: Cateter de aspiratie CH 8 | Bucată | 3200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 84: Cateter Foley 18 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 85: Cateter Foley 20 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 86: Cateter Foley 22 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 87: Cateter i/v periferic 14G | Bucată | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 88: Cateter i/v periferic 16G | Bucată | 7000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 89: Cateter i/v periferic 18G | Bucată | 13000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 90: Cateter i/v periferic 20G | Bucată | 20000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 91: Cateter i/v periferic 22G | Bucată | 9000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 92: Cateter i/v periferic 24G | Bucată | 1700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 93: Cateter i/v periferic 26G | Bucată | 380 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 94: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 10 | Bucată | 700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 95: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 12 | Bucată | 1700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 96: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr14 | Bucată | 1500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 97: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr16 | Bucată | 1900 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 98: Cateter Pizzer Fr -30 | Bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 99: Cateter Pizzer Fr -32 | Bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 100: Cateter toracic cu trocar 14FR | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 101: Cateter toracic cu trocar 16FR | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 102: Cateter toracic cu trocar 18FR | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 103: Cateter toracic cu trocar 20FR | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 104: Cateter toracic cu trocar 24FR | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 105: Cateter toracic cu trocar 26FR | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 106: Cateter ureteral,steril Fr5 | Bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 107: Cateter ureteral,steril Fr6 | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 108: Cateter ureteral,steril Fr7 | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 109: Cearşaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil | Bucată | 1400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 110: Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х70 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | Bucată | 3300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 111: Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv75 x 90 cm | Bucată | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 112: Cîmp operații cerebrale neurochirugie adulti steril jetabil | Set | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 113: Cîmp operații spinale neurochirugie adulti steril jetabil | Set | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 114: Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril | Bucată | 3800 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 115: Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) | Bucată | 375 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 116: Clame Michel, 11x 2 cm | Bucată | 1500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 117: Clipătoare pentru clipse LT-100 | Bucată | 3 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 118: Clipătoare pentru clipse LT-200 | Bucată | 4 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 119: Clipse LT-100 | Bucată | 11000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 120: Clipse LT-200 | Bucată | 8000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 121: Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Bucată | 9000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 122: Clipuri plastice tip HEMOLOK-L | Bucată | 180 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 123: Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL | Bucată | 90 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 124: Colac antiescare din cauciuc | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 125: Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspiraţie)1000-2000ml, | Bucată | 54 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 126: Electrod neutral monoutilizabil copii | Bucată | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 127: Electrod neutral monoutilizabil maturi | Bucată | 1850 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 128: Electrod sterizabil tip lama | Bucată | 150 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 129: Electrozi ECG copii | Bucată | 2600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 130: Electrozi ECG (adulți) | Bucată | 60000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 131: Emplastru ~ 2.5x500cm | Bucată | 22000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 132: Emplastru ~ 5x500cm | Bucată | 8000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 133: Emplastru 1x500cm | Bucată | 7000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 134: Emplastru special pentru protecţia ochilor în timpul anesteziei | Bucată | 5000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 135: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Bucată | 20000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 136: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 137: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 138: Filtru antibacterial | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 139: Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 140: Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. | Bucată | 900 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 141: Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml | Flacon | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Lot 142: Glucometru, Lancete, Teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot 142.1: Glucometru | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 142.2: Lancete pentru glucometre | Bucată | 100000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 142.3: Teste pentru glucometre | Bucată | 100000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 143: Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat | Bucată | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | Bucată | 2300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 145: Hîrtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000 | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 146: Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Bucată | 180 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 147: Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Bucată | 600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 148: Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus | Bucată | 60 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 149: Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Bucată | 650 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 150: Husă pt tub camera video sterile | Bucată | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 151: Husa sterila pentru cateter transvenos central | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 152: Lama 10mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 153: Lama 5 mm | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 154: Lame microchirurgicale pentru arterele coronare | Bucată | 150 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 155: Lame microchirurgicale pentru arterele coronare | Bucată | 150 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 156: Lame pentru bisturiu nr.10 | Bucată | 1700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 157: Lame pentru bisturiu nr.20 | Bucată | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 158: Lame pentru bisturiu nr.22 | Bucată | 7000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 159: Lame pentru bisturiu nr.23 | Bucată | 6000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 160: Lame pentru bisturiu nr. 11 | Bucată | 4600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 161: Lame pentru bisturiu nr. 15 | Bucată | 4600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 162: Lentă pentru turnichet | Bucată | 760 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 163: Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 164: Mâner Yankauer fin | Bucată | 145 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 165: Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 166: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 | Pereche | 5000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 167: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 | Pereche | 6000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 168: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 | Pereche | 6500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 169: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 | Pereche | 3500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 170: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0 | Pereche | 8000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 171: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5 | Pereche | 10000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 172: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0 | Pereche | 14000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 173: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5 | Pereche | 5000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 174: Mănuşi din polietilenă | Bucată | 200000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 175: Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă | Bucată | 14000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 176: Masca chirurgicala simpla, 3 straturi cu legatori | Bucată | 100000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 177: Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti | Bucată | 800 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 178: Mască inhalare oxigen cu prelungitor | Bucată | 2700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 179: Masca Nebulizer | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 180: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 181: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 182: Matras chirurgical magnitic . | Bucată | 8 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 183: Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm | Bucată | 125 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 184: Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm | Bucată | 350 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 185: Muşama medicală | Metru | 600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 186: Ozocherită medicală | kg | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 187: Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi | Bucată | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 188: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 10x10 cm (-/+ 1cm) | Bucată | 3700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 189: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 5x7 cm (-/+ 1cm) | Bucată | 1400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 190: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm) | Bucată | 22000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 191: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm) | Bucată | 28000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 192: Parafină Medicală | kg | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 193: Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 194: Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortăa scendentăre alizândcontur précis | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 195: Perii pentru prelucrarea mîinilor preoperator | Bucată | 30000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 196: Piesă bucală de uz unic diametru 33mm | Bucată | 2500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 197: Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | Bucată | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 198: Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm | Bucată | 145 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 199: Ploșcă pentru femei | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 200: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 201: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente | Bucată | 38000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 202: Prelungitor pentru cateter intravenous | Bucată | 2100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 203: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 204: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-180mm | Bucată | 15000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 205: Prezervativ pentru USG | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 206: Proteza tip"Teflon-Piston" | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 207: Pungă igienică pentru vomă | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 208: Punga Sterilă pentru transportatrea organelor la prelevare transplant | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 209: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 250mmx200m | Bucată | 120 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 210: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 300mmx200m | Bucată | 120 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 211: Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m | Bucată | 120 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 212: Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 213: Retractor chirurgical din silicon radiopac | Bucată | 160 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 214: Robinete 3-directionale | Bucată | 38000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 215: Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 216: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri | Bucată | 30000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 217: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri | Bucată | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 218: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri | Bucată | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 219: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri | Bucată | 30000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 220: Saltea pentru încălzire pacientului | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 221: Saltea pentru încălzire pacientului | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 222: Sare pastile (25x12mm) pentru dedurizarea apei | Kilogram | 2500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 223: Sârma “GIGLI” nesterilă | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 224: Sărma pentru ansa amigdalectomia ORL | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 225: Scutece-adulți L | Bucată | 8000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 226: Scutece-adulți M | Bucată | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 227: Scutece-adulți XL | Bucată | 11000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 228: Scutece-copii 2-5kg | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 229: Scutece-copii 4-9kg | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 230: Scutece-copii 7-14kg | Bucată | 4000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 231: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 232: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Bucată | 700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 233: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) pediatrice, p/u Nihon Kohden | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 234: Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 235: Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml | Bucată | 350 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 236: Seringă pentru irigare cu para din cauciuc | Bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 237: Seringă transparenta pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml | Bucată | 38000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 238: Servețele umede pentru igienă personală | Set | 5000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 239: Set canule pentru irigatii | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 240: Set cardiovascular adulţi steril jetabil | Bucată | 415 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 241: Set cardiovascular By-pass steril jetabil | Bucată | 170 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 242: Set cardiovascular copii steril jetabil | Bucată | 75 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 243: Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil | Bucată | 1500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 244: Set chirurgical standard steril | Bucată | 4700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 245: Set de aspirație Yankauer (ORL) | Bucată | 800 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 246: Set de aspiraţie cu mîner Yankauer | Bucată | 6150 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 247: Set de irigare/aspiratie pentru endourologie | Bucată | 1300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 248: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 249: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 250: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 251: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 252: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 253: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 254: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti | Bucată | 6000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 255: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 256: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice | Bucată | 370 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 257: Set electrocauter | Bucată | 120 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 258: Set introducer 9Fr | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 259: Set introducer 8Fr | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 260: Set Level 1 pentru infuzie rapidă | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 261: Set ORL pentru 5 operaţii, jetabil | Bucată | 600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 262: Set pentru drenarea vezicii urinare | Bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 263: Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 264: Set pentru nefrostoma percutanata 10FR | Bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 265: Set pentru operaţii proctologice mici,jetabil | Bucată | 800 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 266: Set pentru punctia si drenarea cavitatii peritoneale 14Fr | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 267: Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20 | Bucată | 800 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 268: Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22 | Bucată | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 269: Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 270: Set pentru traheostomie transcutana | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 271: Set PICCO | Bucată | 80 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 272: Set steril jetabil pentru intervenţii diagnostice | Bucată | 600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 273: Set steril jetabil pentru intervenţii endovasculare majore | Bucată | 850 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 274: Set TUR steril | Bucată | 1300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 275: Seturi drenaj toracic | Bucată | 60 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 276: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Bilumen G-13-12 (7Fr-8Fr) | Bucată | 1700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 277: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-11 (9Fr) | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 278: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-12 (8Fr) | Bucată | 130 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 279: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G14 (7Fr) | Bucată | 130 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 280: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Bilumen G11-11 (9Fr-9Fr) | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 281: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Monolumen G-14 (7Fr), | Bucată | 230 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 282: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Quatrolumen G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr) | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 283: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr) | Bucată | 700 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 284: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-18-18 | Bucată | 550 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 285: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr) | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 286: Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave | Bucată | 90 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 287: Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 288: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 14Fr/4.6mm | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 289: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 14Fr/4mm | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 290: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 291: Sistem de aspiraţie traheală pentru luare de probe din trahee | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 292: Sistem de drenaj 12CH | Bucată | 115 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 293: Sistem de drenaj 16CH | Bucată | 250 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 294: Sistem de drenaj 18CH | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 295: Sistem de drenaj 20CH | Bucată | 2500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 296: Sistem de drenaj 22CH | Bucată | 1400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 297: Sistem de drenaj 24CH | Bucată | 2800 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 298: Sistem de drenaj 26CH | Bucată | 3300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 299: Sistem de drenaj 28CH | Bucată | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 300: Sistem de drenaj 30CH | Bucată | 800 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 301: Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie | Bucată | 24 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 302: Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii | Bucată | 600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 303: Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent) | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 304: Sistem Recipient p/u acumularea eliminarilor biologice, V-1200ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 305: Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 500ml | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 306: Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 800ml | Bucată | 80 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 307: Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix | Bucată | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 308: Sistema pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 309: Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Bucată | 7000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 310: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 311: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 312: Sisteme stomice | Bucată | 2000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 313: Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale | Bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 314: Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale | Bucată | 180 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 315: Sondă (cateter) urinară Foley CH 16 (F) trei canale | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 316: Sondă (cateter) urinară Foley CH 18 (F) trei canale | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 317: Sondă (cateter) urinară Foley CH 20 (F) trei canale | Bucată | 1200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 318: Sondă (cateter) urinară Foley CH 22 (F) trei canale | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 319: Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale | Bucată | 80 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 320: Sondă (cateter) urinară Foley CH 26 (F) trei canale | Bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 321: Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale | Bucată | 150 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 322: Sonda Blakmore din cauciuc | Bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 323: Sonda pentru alimentatie 4F | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 324: Sonda pentru alimentatie 5F | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 325: Sonde pentru alimentare 10Fr | Bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 326: Sonde pentru alimentare 12Fr | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 327: Sonde pentru alimentare 8Fr | Bucată | 170 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 328: Sonde gastro-duodenale 16Fr | Bucată | 140 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 329: Sonde gastro-duodenale 14Fr | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 330: Sonde tip Fogarty 3F | Bucată | 70 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 331: Sonde tip Fogarty 4F | Bucată | 80 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 332: Sonde tip Fogarty 5F | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 333: Sonde tip Fogarty 6F | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 334: Sonde tip Fogarty 7F | Bucată | 80 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 335: Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3 | Bucată | 600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 336: Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 337: Stent traheal TD-13mm/8cm | Bucată | 2 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 338: Stent traheal TD-14mm/8cm | Bucată | 3 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 339: Stent traheal TD-15mm/8cm | Bucată | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 340: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr | Bucată | 55 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 341: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Bucată | 190 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 342: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Bucată | 150 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 343: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Bucată | 65 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 344: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Bucată | 60 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 345: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Adulţi | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 346: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Neonatal | Bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 347: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Pediatric | Bucată | 5 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 348: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 10Fr | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 349: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 12Fr | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 350: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 14Fr | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 351: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 352: Termofor combinat 2500ml | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 353: Termomentru medical electronic | Bucată | 1500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 354: Test fluorescein | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 355: Test Schirmer | Bucată | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 356: Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern | Bucată | 20000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 357: Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern | Bucată | 200000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 358: Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 | Bucată | 20000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 359: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 360: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 361: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 362: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 363: Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 364: Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | Bucată | 90 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 365: Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 | Bucată | 40 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 366: Tub Kher nr.14 | Bucată | 35 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 367: Tub Kher nr.16 | Bucată | 45 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 368: Tub Kher nr.18 | Bucată | 55 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 369: Tub pentru drenaj pleural. CH 16 | Bucată | 200 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 370: Tub pentru drenaj pleural. CH 20 | Bucată | 75 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 371: Tub pentru drenaj pleural. CH 24 | Bucată | 75 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 372: Tub pentru drenaj pleural. CH 28 | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 373: Tub pentru drenaj pleural. CH 30 | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 374: Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5 | Bucată | 35 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 375: Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0 | Bucată | 60 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 376: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 3.5 | Bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 377: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2.5 | Bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 378: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 5.5 | Bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 379: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 10.0 | Bucată | 150 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 380: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5 | Bucată | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 381: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.0 | Bucată | 65 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 382: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5 | Bucată | 65 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 383: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0 | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 384: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5 | Bucată | 50 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 385: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0 | Bucată | 400 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 386: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5 | Bucată | 1500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 387: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0 | Bucată | 3000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 388: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5 | Bucată | 2300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 389: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.0 | Bucată | 750 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 390: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0 | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 391: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.5 | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 392: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 5.0 | Bucată | 25 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 393: Tub pentru timpanostomie,tip Mini-Tef | Bucată | 100 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 394: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 | Bucată | 3 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 395: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 396: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 | Bucată | 3 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 397: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 398: Tub polimer 10mm/8mm | Metru | 600 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 399: Tub polimer 8mm/6mm | Metru | 500 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 400: Tub traheeostomic cu manjetă nr.7 | Bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 401: Tub traheeostomic cu manjetă nr.8 | Bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 402: Tub traheeostomic cu manjetă nr.8.5 | Bucată | 30 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 403: Tub traheeostomic cu manjetă tip Portex nr.3.5 | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 404: Ulei pentru masaj 1 litru | litru | 20 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 405: Urinar pentru barbate | Bucată | 300 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 406: introducer pentru electrolizi endocardiali 8FR | Bucată | 15 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 407: Cartridj cu set de tuburi pentru irigatie | Bucată | 10 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33140000-3 | Lot 408: Saci cadaverici | Bucată | 1000 |  |  |  |  | în termen de 30 zile din data comenzii | MD38TRPCCC518430A00076AA |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia necesarului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022, I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției necesarului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022, Cod CPV: 33140000-3 “___”_________2021 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea necesarului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022,, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin avizele sanitare pentru apă și butelie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.