# Specificarea tehnică deplină, standarde de referinţă

# pentru

# lucrări de repartii generale şi renovare a  încaperilor, reţelelor electrice şi corpuri de iluminat,

# reţelelor  interioare de apă si canalizare

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de reparaţia a încaperilor

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cota |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 1 211,8000 |  |  |  |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 3,3000 |  |  |  |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( tavane suspendate din gips-carton ) | m2 |  | 461,5000 |  |  |  |
| 4 | RpIB12A apl | Demontari convectoare cu masca ( demontarea radiatoarelor ) | buc |  | 38,0000 |  |  |  |
| 5 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 501,6000 |  |  |  |
|  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CD72A | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 87,7500 |  |  |  |
|  |  | 3. Usi |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  | 53,1600 |  |  |  |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 16,2000 |  |  |  |
| 9 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,9600 |  |  |  |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Sticla bronata | m2 |  | 3,1500 |  |  |  |
| 11 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  | 7,5040 |  |  |  |
| 12 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Glasvanduri din sticla securizata transparenta cu profil perimetral din aluminiu de culoare alba) | m2 |  | 20,5000 |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Podele |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CR09A apl | Podea peste grinzi in podul magaziilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase ( instalarea plitei OSB 3 ) | m2 |  | 461,5000 |  |  |  |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 461,5000 |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 461,5000 |  |  |  |
|  |  | 4.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 1 080,6000 |  |  |  |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 1 080,6000 |  |  |  |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 1 080,6000 |  |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1 080,6000 |  |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 1 080,6000 |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1 080,6000 |  |  |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1 080,6000 |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 223,7000 |  |  |  |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 223,7000 |  |  |  |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 223,7000 |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 223,7000 |  |  |  |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 223,7000 |  |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 223,7000 |  |  |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 223,7000 |  |  |  |
| 30 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 175,5000 |  |  |  |
|  |  | 4.2.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 109,1000 |  |  |  |
| 32 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 26,1000 |  |  |  |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 26,1000 |  |  |  |
| 34 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 |  | -26,1000 |  |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 26,1000 |  |  |  |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 26,1000 |  |  |  |
|  |  | 4.2.3. Podele |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.3.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CR09A apl | Podea peste grinzi in podul magaziilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase ( instalarea plitei OSB 3 ) | m2 |  | 109,1000 |  |  |  |
| 38 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  | 109,1000 |  |  |  |
|  |  | 4.2.3.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( K=2, in 2 straturi ) | m2 |  | 26,1000 |  |  |  |
| 40 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice ( устройство стяжки из полистиролбетона ) | m3 |  | 1,3100 |  |  |  |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 26,1000 |  |  |  |
| 42 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 26,1000 |  |  |  |

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de reparaţie şi renovare a reţelelor electrice

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 2 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc |  | 130,0000 |  |  |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 35,0000 |  |  |  |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 120,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Echipament de forta ВРУ (existent) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Sigurante fuzibile, IP 00, I nom - 100A ППН-33 | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 7 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 8 | Pret furnizor | Sigurante fuzibile, IP 00, I nom - 125A ППН-33 | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Panou BZUM DDE-3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Panou BZUM DDE 3 tip 6.2 250A 380V ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 50A, 3P, C ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 14 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ( demaror magnetic KMИ-34012 ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 40A, 3P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Panou de distributie PD9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-24 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 32A, 3P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B ) | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Panou de distributie PD10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-24 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 1P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 32A, 3P, C ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 16A, 1P, C ) | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. Panou de distributie PDP1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Panou ЩРВ-П-72 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 100A, 3P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/10A/30mA ) | buc |  | 13,0000 |  |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc |  | 13,0000 |  |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 10A, 1P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 40A, 3P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 12,0000 |  |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.7. Panou de distributie PD12 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-12 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 40A, 1P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.8. Panou de distributie PDP 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-48 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/10A/30mA ) | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-34/2Р/С/16A/30mA ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 10A, 1P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 32A, 3P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.9. Panou de distributie PDI4 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-12 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B ) | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.10. Panou de deistributie PDP 5 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-48 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina Schaider IP20, Inom - 160A, 3P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/10A/30mA ) | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.11. Panou de distributie PDI 6 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-12 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.12. Panou de distributie PDP 7 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-48 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 71 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina Schaider IP20, Inom - 160A, 3P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/10A/30mA ) | buc |  | 11,0000 |  |  |  |
| 73 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 10A, 1P, B ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 75 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.13. Panou de distributie PDI 8 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-24 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 80 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 81 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.14. Panou de distributie PDV 11 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-24 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 83 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK С63N IP20, Inom - 63A, 3P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 84 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( declantator ELMAR МХ ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, C ) | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 86 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 16A, 1P, C ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 20A, 1P, C ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 89 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.15. Panou de distributie PDV12 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРВ-П-24 complet ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK С63N IP20, Inom - 63A, 3P, C ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( declantator ELMAR МХ ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 93 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, C ) | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 94 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 16A, 1P, C ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 95 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 20A, 1P, C ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 96 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Complect ( sina N + sina PE ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.16. Cabluri |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 39,1000 |  |  |  |
| 99 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m |  | 1 500,0000 |  |  |  |
| 100 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-LS 3x1 mm2 | m |  | 200,0000 |  |  |  |
| 101 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 | m |  | 1 800,0000 |  |  |  |
| 102 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5 mm2 | m |  | 30,0000 |  |  |  |
| 103 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 5x4,0 mm2 | m |  | 180,0000 |  |  |  |
| 104 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 5x6,0 mm2 | m |  | 50,0000 |  |  |  |
| 105 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 5x10,0 mm2 | m |  | 80,0000 |  |  |  |
| 106 | Pret de piata | Fir electric 1x6 mm2 ПВ 1 | m |  | 70,0000 |  |  |  |
| 107 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,3000 |  |  |  |
| 108 | Pret de piata | Cablu BBГнг-LS 5x16 mm2 | m |  | 30,0000 |  |  |  |
| 109 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m |  | 1,8000 |  |  |  |
| 110 | Pret de piata | Cablu BBГнг-LS 5x35 mm2 | m |  | 180,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.17. Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 47,1000 |  |  |  |
| 112 | Pret de piata | Teava PVC diam. 16 mm | m |  | 2 700,0000 |  |  |  |
| 113 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m |  | 1 800,0000 |  |  |  |
| 114 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm | m |  | 210,0000 |  |  |  |
| 115 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 1,6000 |  |  |  |
| 116 | Pret de piata | Teava PVC diam. 32 mm | m |  | 50,0000 |  |  |  |
| 117 | Pret de piata | Teava PVC diam. 40 mm | m |  | 110,0000 |  |  |  |
| 118 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m |  | 1,8000 |  |  |  |
| 119 | Pret de piata | Teava PVC diam. 63 mm | m |  | 180,0000 |  |  |  |
| 120 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m |  | 0,3500 |  |  |  |
| 121 | Pret de piata | Teava din metal zincat diam. 32 mm | m |  | 35,0000 |  |  |  |
| 122 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  | 0,2500 |  |  |  |
| 123 | Pret de piata | Teava din metal zincat diam. 75 mm | m |  | 25,0000 |  |  |  |
| 124 | Pret furnizor | Colier metalic D32 | buc |  | 70,0000 |  |  |  |
| 125 | Pret furnizor | Colier metalic D75 | buc |  | 50,0000 |  |  |  |
| 126 | Pret furnizor | Diblu cu surub 6x40 mm | buc |  | 6 600,0000 |  |  |  |
| 127 | Pret furnizor | Sirma arsa | kg |  | 6,0000 |  |  |  |
| 128 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc |  | 0,3500 |  |  |  |
| 129 | Pret de piata | Profil perforat ЛП 100х50х2500 | m |  | 70,0000 |  |  |  |
| 130 | Pret furnizor | Ответвитель горизонтальный плавный 100х100 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 131 | Pret furnizor | Профиль монтажный ПП-Пн | m |  | 30,0000 |  |  |  |
| 132 | Pret furnizor | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУгц-50 | buc |  | 30,0000 |  |  |  |
| 133 | Pret furnizor | Анкер забивной стальной М8х30 | buc |  | 300,0000 |  |  |  |
| 134 | Pret furnizor | Винт с полуцилиндрической головкой М6х12 | buc |  | 140,0000 |  |  |  |
| 135 | Pret furnizor | Гайка со стопорным буртиком ГМ8СБн | buc |  | 300,0000 |  |  |  |
| 136 | Pret furnizor | Шпилька резьбовая М8х2000 ШП8-2н | buc |  | 140,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.18. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,2500 |  |  |  |
| 138 | Pret de piata | Intrerupator monopolar BC10-1, 10A, 250V | buc |  | 19,0000 |  |  |  |
| 139 | Pret de piata | Intrerupator cap-scara IP20, 10A, 250V | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 140 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |  |
| 141 | Pret de piata | Intrerupator monopolar BC20-1, 10A, 250V | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 142 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,0500 |  |  |  |
| 143 | Pret de piata | Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
| 144 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |  |
| 145 | Pret de piata | Intrerupator bipolar BC20-2, 10A, 250V | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 146 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 1,4500 |  |  |  |
| 147 | Pret furnizor | Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20 | buc |  | 142,0000 |  |  |  |
| 148 | Pret furnizor | Priza trifazata cu contact de protectie 32A, 400V, IP20 | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 149 | Pret furnizor | Cutie ( doze ) pentru prize si intrerupatoare D65 | buc |  | 175,0000 |  |  |  |
| 150 | Pret furnizor | Cutie ( doze ) pentru destributie, montare incorporata in tencuiala | buc |  | 50,0000 |  |  |  |
| 151 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 152 |  | Comutator cu came 63 A ПКП 63-13 | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 153 |  | Buton de incendiu | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Panou BZUM DDE 3 tip 6.2 250A 380V | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 155 |  | Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310 CR | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 156 |  | Intrerupatoor de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom-63A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 157 |  | Intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 50A, 3P, C | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 158 |  | Intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 40A, 3P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 159 |  | Demaror electromagnetic 400 V, КМИ-34012 | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Panou de distributie PD 9 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | Panou ЩРВ-П-24 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 161 |  | Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 162 |  | Intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 32A, 3P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 163 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Panou de distributie PD 10 |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | Panou ЩРВ-П-24 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 165 |  | Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 166 |  | Intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 32A, 3P, C | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 167 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 16A, 1P, C | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Panou de distributie PDP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | Panou ЩРВ-П-72 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 169 |  | Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 100A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 170 |  | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/10А/С/30mA | buc |  | 13,0000 |  |  |  |
| 171 |  | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc |  | 13,0000 |  |  |  |
| 172 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 10A, 1P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 173 |  | Intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 40A, 3P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Panou de distributie PDI2 |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Panou ЩРн-П-12 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 175 |  | Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 40A, 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 176 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.6. Panou de distributie PDP 3 |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | Panou ЩРВ-П-48 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 178 |  | Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 179 |  | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/10А/С/30mA | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 180 |  | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
| 181 |  | Intrerupator automat АВДТ-34 2Р/16А/С/30mA | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 182 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 10A, 1P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 183 |  | Intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 32A, 3P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.7. Panou de distributie PDI4 |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | Panou ЩРн-П-12 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 185 |  | Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 186 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.8. Panou de distributie PDP 5 |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | Panou ЩРВ-П-48 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 188 |  | Intrerupator de sarcina Schnaider IP20, Inom - 160A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 189 |  | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/10А/С/30mA | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
| 190 |  | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc |  | 9,0000 |  |  |  |
| 191 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.9. Panou de distributie PDI6 |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Panou ЩРн-П-12 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 193 |  | Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 194 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.10. Panou de distributie PDP 7 |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | Panou ЩРВ-П-48 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 196 |  | Intrerupator de sarcina Schnaider IP20, Inom - 160A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 197 |  | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/10А/С/30mA | buc |  | 11,0000 |  |  |  |
| 198 |  | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 199 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 10A, 1P, B | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.11. Panou de distributie PDI8 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | Panou ЩРн-П-24 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 201 |  | Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 202 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, B | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.12. Panou de distributie PDV 11 |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Panou ЩРн-П-24 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 204 |  | Intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 63A, 3P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 205 |  | Declantator independent ELMARK МХ | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 206 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, C | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 207 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 16A, 1P, C | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 208 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 20A, 1P, C | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.13. Panou de distributie PDV 12 |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Panou ЩРн-П-24 complet | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 210 |  | Intrerupator automat ELMARK С63N IP20, Inom - 63A, 3P, C | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 211 |  | Declantator independent ELMARK МХ | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 212 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 6A, 1P, C | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 213 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 16A, 1P, C | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 214 |  | Intrerupator automat ELMARK С61N IP20, Inom - 20A, 1P, C | buc |  | 2,0000 |  |  |  |

- Specificaţie tehnică pentru corpuri deiluminat.

|  |  | 1. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Iluminare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 1,2600 |  |  |
| 2 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ДПО 4004 IP54 | buc | 23,0000 |  |  |
| 3 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ДBО 6560 IP20 | buc | 100,0000 |  |  |
| 4 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ДПА 2104 | buc | 3,0000 |  |  |
| 5 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0300 |  |  |
| 6 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat EXIT CCA 1003 | buc | 3,0000 |  |  |

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de reparaţie şi renovare a reţelelor interioare de apă şi canalizare.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retea B1 |  |  |  |  |
| 1 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15) | buc | 8,0000 |  |  |
| 2 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20) | buc | 2,0000 |  |  |
| 3 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20х2,8) | m | 4,0000 |  |  |
| 4 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 25х3,2) | m | 14,0000 |  |  |
| 5 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф20мм) | m | 4,0000 |  |  |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф25мм) | m | 14,0000 |  |  |
| 7 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 5,0000 |  |  |
| 8 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,8000 |  |  |
| 9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 18,0000 |  |  |
|  |  | 2. Retea T3 |  |  |  |  |
| 10 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15) | buc | 4,0000 |  |  |
| 11 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20) | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20х2,8) | m | 4,0000 |  |  |
| 13 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 25х3,2) | m | 8,0000 |  |  |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф20мм) | m | 4,0000 |  |  |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф25мм) | m | 8,0000 |  |  |
| 16 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,2000 |  |  |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 12,0000 |  |  |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 4,0000 |  |  |
| 19 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 3. Retea K1 |  |  |  |  |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU | m | 9,0000 |  |  |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU | m | 4,0000 |  |  |
| 22 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком) | buc | 4,0000 |  |  |
| 23 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) | buc | 2,0000 |  |  |
| 24 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 2,0000 |  |  |
| 25 | SB24A | Sifon pentru dus | buc | 2,0000 |  |  |
| 26 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,4000 |  |  |
| 27 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 0,9000 |  |  |