APROBATĂ

prin Ordinul

nr.69 din 07 mai 2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație  a acoperișurilor la Casa Radio, str. Miorița 1 și la Blocul administrativ TV, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău

Cod CPV: 45261910-6

Autoritatea Contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

Procedura achiziției:           Cererea Ofertelor de preț

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind

Obiectul: Lucrărilor de reparație a acoperișurilor la Casa Radio, str. Miorița 1 și la Blocul administrativ TV, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

1. Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua Lucrările de reparație a acoperișurilor la Casa Radio, str. Miorița 1 și la Blocul administrativ TV, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău

| Tip | Preț estimativ |
| --- | --- |
| Lotul nr. 1 Lucrări de reparație a acoperișului la Casa Radio, str. Miorița 1, mun. Chișinău | 767 123,84 lei (fără TVA) |
| Lotul nr. 2 Lucrări de reparație a acoperișului la Blocul administrativ TV șos. Hâncești 64, mun. Chișinău | 195 661,55 (fără TVA) |
| Total | 962 785, 39 lei (fără TVA) |

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3.Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

4. Mostre: nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: La  momentul semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform normelor  și cerințelor tehologice

8.  Cerinţe privind calculul costului: Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 07.05.2021.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

11. Livrarea și documente însoțitoare

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor

- Garanția lucrărilor (de 5 ani).

12. Termen de executare a lucrărilor: Lucrările vor fi executate după cum urmează:

- Lotul nr. 1 Lucrări de reparație a acoperișului la Casa Radio, str. Miorița 1, mun. Chișinău în termen de până la 60 (șaizeci) zile din data semnării contractului de achiziții publice;

- Lotul nr. 2 Lucrări de reparație  a acoperișului la  Blocul administrativ TV șos. Hâncești 64, mun. Chișinău în termen de până la 30 (treizeci) zile din data semnării contractului de achiziții publice.

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul nr. 1 Lucrări de reparație a acoperișului la Casa Radio, str. Miorița 1, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Acoperis bloc 2 nivele |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  | m2 |  | 845,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 397,150 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 169,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 50,700 |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  |  | m |  | 45,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 4,050 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,250 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,450 |
| 3 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 |  | 4,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |
| 4 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  | m2 |  | 800,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 280,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 33,600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 8,000 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  | 10.400,000 |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  | 24,000 |
|  | 29221400067031 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 16,800 |
| 5 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  | m2 |  | 845,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 33,800 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  | 253,500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,845 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,254 |
| 6 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Линокром ТКП+Линокром ХПП |  |  |  | m2 |  | 800,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 360,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 184,000 |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Линокром ТКП+Линокром ХПП |  |  |  | m2 |  | 1.932,000 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  | 504,000 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 160,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 48,000 |
| 7 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Линокром ТКП+Линокром ХПП |  |  |  | m2 |  | 45,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 23,850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 9,000 |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Линокром ТКП+Линокром ХПП |  |  |  | m2 |  | 113,400 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  | 28,350 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 15,300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 2,700 |
| 8 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Линокром ТКП |  |  |  | m2 |  | 275,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 82,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 49,500 |
|  | 268213260047025 |  | Membrane bituminoase Линокром ТКП |  |  |  | m2 |  | 332,062 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  | 86,625 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 27,500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 11,000 |
| 9 | RpCE26A aplicativ |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) K salariu= 0,5 |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 10,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,250 |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  |  | m2 |  | 5,150 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  | kg |  | 11,330 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  | 0,515 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,150 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  | 0,250 |
| 10 | pret de piata |  | Aerator ULTRA M |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 0155 |  | Aerator ULTRA M |  |  |  | buc |  | 10,000 |
| 11 | RpCE27A aplicativ |  | Parafrunzar (,), la acoperisuri si terase se exclude (sirma banda ,inpletetura sirma,transformator sudura) K salariu= 4 |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 2,240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,960 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  | 0,216 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,080 |
| 12 | pret de piata |  | Gura de scurgere verticala D.110 cos conic Art. 3302 ZMM MAXPOL |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 01552345 |  | Gura de scurgere verticala D.110 cos conic Art. 3302 ZMM MAXPOL |  |  |  | buc |  | 4,000 |
| 13 | CE23C2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm |  |  |  | m |  | 48,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 31,680 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 19,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,200 |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 0,300 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  | 92,352 |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  | 7,488 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  | 24,960 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  | 2,496 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 109,824 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,349 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,100 |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  |  | buc |  | 299,520 |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  |  | buc |  | 299,520 |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  |  | buc |  | 299,520 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,720 |
| 14 | RpCE29A k sal 0,8 |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii( modf. u.m pelicula ml-m2) K salariu = 0,8 |  |  |  | m2 |  | 300,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 24,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,000 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m2 |  | 337,050 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,630 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 9,000 |
| 15 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 20,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 5,600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 13,400 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  | m3 |  | 0,060 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  | kg |  | 0,500 |
| 16 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri constructie |  |  |  | t |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 27,750 |
| 17 | TrB22C1A3 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m |  |  |  | t |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 14,750 |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  | 7,500 |
| 18 | TsI50C9 |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km |  |  |  | t |  | 25,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 10,555 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis bloc 2 nivele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acoperis studiou stiri |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 14,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 6,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 1,800 |
| 20 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  |  | m |  | 2,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 0,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,100 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |
| 21 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 |  | 4,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |
| 22 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 10,500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,260 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,300 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  | 390,000 |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  | 0,900 |
|  | 29221400067031 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,630 |
| 23 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  | 9,000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,030 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,009 |
| 24 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Линокром ТКП+Линокром ХПП |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 13,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 6,900 |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Линокром ТКП+Линокром ХПП |  |  |  | m2 |  | 72,450 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  | 18,900 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 6,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,800 |
| 25 | RpCE28A |  | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 3,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,840 |
|  | 2682122600713 |  | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m |  |  |  | m2 |  | 1,030 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  | kg |  | 3,502 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  | 0,124 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  | kg |  | 0,824 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  | 0,165 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  | 0,721 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
| 26 | CE24B |  | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 3,600 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  | 0,840 |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  |  | kg |  | 2,100 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  | 1,785 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 2,100 |
| 27 | RpCI18A |  | Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 12,5 cm |  |  |  | m |  | 2,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 1,480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,360 |
|  | 2710403642022 |  | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 |  |  |  | kg |  | 2,575 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  | 0,103 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  | 0,474 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  | 3,090 |
|  | 2710403700405 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  | 0,505 |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |
| 28 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 1,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 0,280 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,670 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  | m3 |  | 0,003 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  | kg |  | 0,025 |
| 29 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri constructie |  |  |  | t |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,110 |
| 30 | TsI50C9 |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km |  |  |  | t |  | 1,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 0,422 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis studiou stiri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Acoperis studiou 450 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  | m2 |  | 190,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 89,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 38,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 11,400 |
| 32 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  | 4,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 4,500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 1,500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 1,200 |
| 33 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 10,500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,260 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,300 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  | 390,000 |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  | 0,900 |
|  | 29221400067031 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,630 |
| 34 | RpCI04A |  | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  |  |  | m2 |  | 190,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 20,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 20,900 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  | kg |  | 219,450 |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  |  | kg |  | 99,750 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  | kg |  | 79,800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,200 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  | 6,840 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 4,370 |
| 35 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  | m2 |  | 870,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 34,800 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  | 261,000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,870 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,261 |
| 36 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Линокром ТКП |  |  |  | m2 |  | 870,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 261,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 156,600 |
|  | 268213260047025 |  | Membrane bituminoase Линокром ТКП |  |  |  | m2 |  | 1.050,525 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  | 274,050 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 87,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 34,800 |
| 37 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 15,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 4,200 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 10,050 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  | m3 |  | 0,045 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  | kg |  | 0,375 |
| 38 | RpCE29A k sal 0,8 |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii( modf. u.m pelicula ml-m2) k salariu = 0,8 |  |  |  | m2 |  | 200,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 16,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 8,000 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m2 |  | 224,700 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,420 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 6,000 |
| 39 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri constructie |  |  |  | t |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 16,650 |
| 40 | TrB22C1A3 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m |  |  |  | t |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 8,850 |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  | 4,500 |
| 41 | TsI50C9 |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km |  |  |  | t |  | 10,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 4,222 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis studiou 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie acoperis |  |  |  |  |  |

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul nr. 2 Lucrări de reparație a acoperișului la  Blocul administrativ TV șos. Hâncești 64, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Acoperis bloc 4 -bloc administrav |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi( decuparea , reparatia umflaturilor , reparatii la aieratore ) |  |  |  |  | m2 | 25,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 11,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,500 |
| 2 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (parapet , sectoare verticale) |  |  |  |  | m2 | 60,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 28,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 3,600 |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari ) |  |  |  |  | m | 110,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 9,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,100 |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 65,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 7,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 9,750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 3,250 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,650 |
| 5 | RpCJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 | 65,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 86,450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 24,050 |
|  | 92664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 1,560 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 622,050 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,755 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,455 |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,520 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,260 |
| 6 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(acoperis la canale de ventilare ) |  |  |  |  | m2 | 4,50 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 1,620 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,620 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,090 |
| 7 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer(se aplica pe mortar ) |  |  |  |  | m2 | 65,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 2,600 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg | 19,500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,065 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,019 |
| 8 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Линокром ТКП |  |  |  |  | m2 | 500,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 150,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 90,000 |
|  | 268213260047025 |  | Membrane bituminoase Линокром ТКП |  |  |  |  | m2 | 603,750 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg | 157,500 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut | 50,000 |
|  | 29521600072001 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 20,000 |
| 9 | RpCI04A |  | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  |  |  |  | m2 | 25,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 2,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,750 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg | 28,875 |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  |  |  | kg | 13,125 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,026 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut | 0,900 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,575 |
| 10 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Линокром ТКП+Линокром ХПП |  |  |  |  | m2 | 60,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 31,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,000 |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Линокром ТКП+Линокром ХПП |  |  |  |  | m2 | 151,200 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg | 37,800 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut | 20,400 |
|  | 29521600072001 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,600 |
| 11 | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Линокром ТКП |  |  |  |  | m2 | 70,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 23,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 10,500 |
|  | 268213260047025 |  | Membrane bituminoase linocrom Линокром ТКП |  |  |  |  | m2 | 88,200 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg | 22,050 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut | 11,900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,800 |
| 12 | RpIzC08E |  | Hidroizolarea gurilor , la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita cu mastic de bitum tip H 80/90 |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 3,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,500 |
|  | 2682132602081 |  | Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita |  |  |  |  | m2 | 5,250 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  |  | kg | 11,550 |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  |  |  | kg | 2,310 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg | 7,665 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | kg | 3,885 |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  |  |  |  | h-ut | 0,500 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,100 |
| 13 | CE23B2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  |  |  |  | m | 100,40 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 60,240 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 35,140 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 10,040 |
|  | 92664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 0,522 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 130,520 |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 10,442 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 | 34,457 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg | 3,132 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 198,390 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,626 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,031 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,209 |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  |  |  | buc | 417,664 |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  |  |  | buc | 417,664 |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  |  |  | buc | 417,664 |
|  | 29521600072001 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,004 |
| 14 | CE23C2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm |  |  |  |  | m | 20,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 13,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 8,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,000 |
|  | 92664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 0,125 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 38,480 |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 3,120 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 | 10,400 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg | 1,040 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 45,760 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,146 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,042 |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  |  |  | buc | 124,800 |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  |  |  | buc | 124,800 |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  |  |  | buc | 124,800 |
|  | 29521600072001 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |
| 15 | CK26B |  | Benzi din tabla zincata lat 10 cm |  |  |  |  | m | 110,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 35,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 8,800 |
|  | 2743123549026 |  | Benzi din tabla zincata lat 10 cm |  |  |  |  | m | 110,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 440,000 |
|  | 29521600072001 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,100 |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg | 35,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 6,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,350 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,350 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,350 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 35,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,175 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,280 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,525 |
| 17 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,250 |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  |  | m2 | 6,037 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  |  | kg | 2,625 |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  |  | buc | 47,250 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  |  | buc | 0,525 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | buc | 0,210 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  |  | m | 0,263 |
|  | 29521600072001 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,250 |
| 18 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri constructie |  |  |  |  | t | 6,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 6,660 |
| 19 | TrB22C1A3 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m |  |  |  |  | t | 6,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 3,540 |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  |  | h-ut | 1,800 |
| 20 | TsI50C9 |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km |  |  |  |  | t | 6,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 2,533 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis bloc 4 -bloc administrav |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia lucrărilor prin procedura de achiziții publice de tip cererea ofertelor de prețuri Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a acoperișurilor la Casa Radio, str. Miorița 1 și la Blocul administrativ TV, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău Cod CPV: 45261910-6 „___”_________20__ mun. Chișinău - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de tip – Cererea ofertelor de prețuri nr. ________________ din data___________________, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. _________ din _________________, între: IP Compania „Teleradio-Moldova”, cu sediul în mun.Chișinău str. Miorița nr.1, telefon:022721047, fax: 022723352, IDNO 1004600050558 reprezentată prin Vladimir Țurcanu, director general, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a acoperișurilor la Casa Radio, str. Miorița 1 și la Blocul administrativ TV, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău, (în continuare - ,,Lucrări”), în conformitate cu normativele, standardele, prescripţiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract. 1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include: a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor) b. Factura fiscală 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 60 (șaizeci) de de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare. 2.2. Graficul de execuție a Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - a. generate de Beneficiar; - b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - c. influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor; - d. calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva Lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea Lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea Lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. - 2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă: a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract; - b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea Lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract, constituie suma de inclusiv ________________________________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale și a Proceselor–verbale de recepţie a Lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar fără obiecții. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului. 3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea Lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în Contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - a. un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar b. altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a Lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea Lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea Lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate Lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12. Antreprenorul trebuie să prezinte garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în Contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în Contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate Lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite în Contract (inclusiv Anexele la acesta) şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare, prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor de specialitate. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 6.5. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevet, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Lucrările achiziționate; b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare și prezentul Contract, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea Lucrărilor. 8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani. 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei finale a Lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Antreprenorul răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. - 10.10. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalitatea de întârziere calculată va fi reținută (dedusă) de la Antreprenor, prin compensare, din contul plăților contractuale datorate de beneficiar pentru lucrările executate. - 10.11. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul va achita o penalitate în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, dar nu mai mult de 5% din suma neachitată. - 10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora. - 10.13. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.5. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2024. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; IP Compania „Teleradio-Moldova”. Telefon:; Adresa poştală: str. Miorița 1, mun. Chișinău MD-2028. Cod fiscal:; Telefon: 022721047, 022723352. Banca:; IBAN: MD54TRPCCC518430A00044AA. Cod:; Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat. IBAN; Cod: TREZMD2X. Cod fiscal: 1004600050558. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.