| 1 | Reductie fontă cu flanțe D300x250mm | m | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Piesa de brensare PE D-250mm cu flanșă D-100mm | buc | 6,000 |  |  |
| 3 | Teava din polietilena D-110mm PN 10 | m | 60,000 |  |  |
| 4 | Piesa de bransare PE D-110 mm la D-50mm | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | Teava PE D-250mm, PN 10 | m | 310,000 |  |  |
| 6 | Cot PE D-250mm, 90 grade, PN 10 sudură “cap-cap” | buc | 4,000 |  |  |
| 7 | Racord compresiune PE D-110mm cu flanșa D100mm | buc | 6,000 |  |  |
| 8 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | Electrozi pentru sudura 4mm | kg | 33,174 |  |  |
| 10 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x120 – 74 buc; M-22x120-60 buc | buc | 134,000 |  |  |
| 11 | Vana fontă D-50mm, PN 10 | buc | 4,000 |  |  |
| 12 | Vana fontă D-100mm, PN 10 | buc | 6,000 |  |  |
| 13 | Vana fontă D-250mm, PN 10 | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | Cuie de constructii | kg | 0,974 |  |  |
| 15 | Flansa libera oțel D-50mm, PN 10 | buc | 8,000 |  |  |
| 16 | Flansa oțel D-250mm, PN 10, electrosudabil | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | Flansa libera oțel D-100mm, PN 10 | buc | 6,000 |  |  |
| 18 | Flansa liberă oțel D-250mm, PN 10 | buc | 4,000 |  |  |
| 19 | Capac fonta D-400 | buc | 6,000 |  |  |
| 20 | Hidrant de incediu D-100mm, H-1000mm | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | Adaptor fonta cu flanse D300 PN 10 | buc | 2,000 |  |  |
| 22 | Mufa D-250mm PE, PN 10 (electrofuziune) | buc | 4,000 |  |  |
| 23 | Adaptor PE D-100mm, PN-10 | buc | 18,000 |  |  |
| 24 | Mufa PE egală compresiune D-110mm, PN-10 | buc | 8,000 |  |  |
| 25 | Adaptor PE D-250mm, PN-10, sudură “cap-cap” | buc | 2,000 |  |  |