|  |  |  | Lot 13. Anexa – 13.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reconstrucția căminului termic CT-47/4 la intersecția str. M. Costin și bd. Moscova, proiectul - 39/23-RT |  |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN400/560 | m.l. | 17 799,96 |
| 2 | Set de izolare îmbinărilor DN400/560 | buc. | 1 193,84 |