	Reparatia cu replanificarea incaperilor interioare si constructia anexei P+E la Centrul cultural multifunctional din s. Geamana, teren cad. 1028207.263, str. Stafan cel Mare si Sfant nr.46, Anenii Noi
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Semnalizare incendiu (010-2026-SI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	56,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	11,20

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	1,50

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	56,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	16,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	95,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,028

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,56

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,84

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	1,12

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	1,35

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	6,75

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,09

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	79,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	1,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	10,27

	6
	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	25,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,100
	2,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	16,25

	7
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	104,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	7,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	8,32

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	22,88

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,104

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,52

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	1,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	1,56

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	8
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: centrala 24 zone

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,000
	24,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400
	0,40

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,056
	0,056

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160
	0,16

	9
	10-04-100-06
	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / GSM emitator

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,000
	7,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,006
	0,006

	10
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060
	8,24

	11
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sirena

	buc
	
	22,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	22,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,088

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,002
	0,044

	12
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala

	buc
	
	220,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	440,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,11

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,250
	55,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,005
	1,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160
	35,20

	13
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sirena

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,002
	0,002

	14
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Declansator manual

	buc
	
	30,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	30,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,12

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,002
	0,06

	15
	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala

	buc
	
	10,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	10,00

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,005
	0,05

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,002

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,100
	1,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,002
	0,02

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	0,60

	16
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala

	buc
	
	30,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	60,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,015

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,250
	7,50

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,005
	0,15

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160
	4,80

	17
	10-08-002-06
	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului

	buc
	
	260,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,350
	91,00

	
	1010142
	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm
	t
	0,00002
	0,005

	
	3009247
	Capacele, tip "К-440"
	1000 buc
	0,0015
	0,39

	18
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	4,00

	19
	10-08-003-03
	Dispozitive: bloc de alimentare si control / sursa de alimentare

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,000
	10,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0016
	0,003

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,60

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,016
	0,032

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,130
	0,26

	20
	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare / Modul extensie

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,000
	4,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,001
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,008
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	21
	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare / Panou repetitor

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,000
	4,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,001
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,008
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	22
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	34,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,400
	421,60

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,001

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,283

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,139

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,326

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	17,00

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	102,00

	23
	
	Кабель пожарный JE-H(St) FE180 E30 PH120 2x0.8 mm

	m
	
	3 350,000



	
	600-2x0.8-FE180
	Кабель пожарный JE-H(St) FE180 E30 PH120 2x0.8 mm
	m
	1,000
	3 350,00

	24
	
	Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2

	m
	
	50,000



	
	600-VVGng-FRLS-3x1.5
	Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	50,00

	25
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.

	100 m
	
	4,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,290
	73,305

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,000
	4,50

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,000
	900,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,080
	27,36

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,080
	27,36

	26
	
	Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm

	m
	
	450,000



	
	60017
	Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm
	m
	1,000
	450,00

	27
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	30,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	357,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,063

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	402,00

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	30,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	201,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	540,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	54,00

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	145,20

	28
	
	Труба нераспростроняющей горение ф16mm с зондом

	m
	
	3 000,000



	
	600-g-16
	Труба нераспростроняющей горение ф16mm с зондом
	m
	1,000
	3 000,00

	29
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	17,35

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,002

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	10,90

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	5,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	12,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	5,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,50

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	2,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	2,22

	30
	
	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3

	m
	
	50,000



	
	600-FM22
	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3
	m
	1,000
	50,00

	31
	08-03-575-1
	Dispozitiv Rezistor

	buc
	
	22,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	24,64

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,44

	32
	
	Rezistor

	buc
	
	22,000



	
	60013
	Rezistor
	buc
	1,000
	22,00

	33
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	19,64

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,816

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,042

	34
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,400
	3,44

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	1,34

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,400
	0,04

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	0,67

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	1,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,18

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,500
	2,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,960
	0,696

	35
	
	Труба стоячая PVC ф40mm

	m
	
	10,000



	
	600-pvc-40
	Труба стоячая PVC ф40mm
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	36
	
	Контрольная панель EN54 FP9000/24 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-FP9000/24
	Контрольная панель EN54 FP9000/24 
	buc
	1,000
	1,00

	37
	
	Передатчик 1-канальный  ATS-100 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-ATS-100
	Передатчик 1-канальный  ATS-100 
	buc
	1,000
	1,00

	38
	
	Аккумулятор  12B,18А/ч

	buc
	
	4,000



	
	700-AC-12/18
	Аккумулятор  12B,18А/ч
	buc
	1,000
	4,00

	39
	
	Сирена  EN 54 S9000 sau analog

	buc
	
	22,000



	
	700-S9000
	Сирена  EN 54 S9000 
	buc
	1,000
	22,00

	40
	
	Датчик дымовой EN54 D9000SR sau analog

	buc
	
	242,000



	
	700-D9000SR
	Датчик дымовой EN54 D9000SR 
	buc
	1,000
	242,00

	41
	
	Сирена  EN 54 SB112F sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-SB112F
	Сирена  EN 54 SB112F 
	buc
	1,000
	1,00

	42
	
	Извещатель пожарный ручной EN54 D9000 MCP sau analog

	buc
	
	30,000



	
	700-D9000MCP
	Извещатель пожарный ручной EN54 D9000 MCP 
	buc
	1,000
	30,00

	43
	
	Датчик тепловой EN54 D9000TA1S sau analog

	buc
	
	11,000



	
	700-D9000TA1S
	Датчик тепловой EN54 D9000TA1S 
	buc
	1,000
	11,00

	44
	
	Датчик дымовой с индикатором EN54-7

	buc
	
	33,000



	
	700-30
	Датчик дымовой с индикатором EN54-7
	buc
	1,000
	33,00

	45
	
	База для датчика

	buc
	
	286,000



	
	700-31
	База для датчика
	buc
	1,000
	286,00

	46
	
	Промежуточное реле РЭК 78/4.24V sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700-REK-78/4.24
	Промежуточное реле РЭК 78/4.24V
	buc
	1,000
	2,00

	47
	
	Резервный источник питания 24B, 5A/4 HD PBB2405 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700-HD-PBB2405
	Резервный источник питания 24B, 5A/4 HD PBB2405 
	buc
	1,000
	2,00

	48
	
	Модуль связи RS485 (M9000485) sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-RS485
	Модуль связи RS485 (M9000485) 
	buc
	1,000
	1,00

	49
	
	Панель ретранслятор FP9000R sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-FP9000R
	Панель ретрансдятор FP9000R 
	buc
	1,000
	1,00

	50
	
	Информационное табло Led EXIT

	buc
	
	20,000



	
	700-exit
	Информационное табло Led EXIT
	buc
	1,000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


