Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor/lucrărilor de reparație curente a unor încăperi/birouri din sediu Curții de Conturi.

1. Denumirea autorității contractante: Curtea de Conturi a Republicii Moldova.

2. IDNO: 1007601001330.

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 69.

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)266-034 / 0(22)266-004.

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ccrm@ccrm.md; www.ccrm.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: conform SIARSAP.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nrd/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul: Servicii/lucrări de reparație curente a unor încăperi/birouri din sediu Curții de Conturi |  |  |  |  |
| 1.1 | 45453000-7 | Servicii/lucrări de reparație curente a unor încăperi/birouri din sediu Curții de Conturi | lucr. | 1 | Conform caietului de sarcini anexat. |
| Valoarea estimativă fără TVA: 218500,00 lei |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

10. Termenele și condițiile de prestare solicitate: 20 zile după înregistrarea contractului, la solicitarea Autorității Contractante.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cererea de participare | Conform Anexei Nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3. | Propunerea tehnică | Documentația de deviz în original (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform caietului dec sarcini anexat, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4. | Propunerea de preț | Original confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5. | Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova. | Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor fată de Bugetul Public National eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau din tara de rezidență a ofertantului. Originalul semnat electronic, sau varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării persoanei Juridice | Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului/copia buletinului de identitate (după caz), Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Informația despre ofertant | Rechizite bancare adresa juridică ect, original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 8. | Dovada lipsei antecedentelor penale | Certificatul de cazier judiciar sau Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse a personalului de conducere a Operatorului economic și a personalului cu funcție de control antrenat la executarea lucrărilor. Originalul semnat electronic sau varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Dovada cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă | Operatorul economic va prezenta un certificat privind instruirea și examinarea cunoștințelor a persoanei desemnate responsabile de securitatea și sănătatea în muncă din cadrul întreprinderii. Studii în domeniul securității și sănătății în muncă sau cursuri de instruire, după caz. Originalul sau varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10. | Dispunerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară | Disponibilități financiare pe contul bancar pentru demararea lucrărilor contractate, în sumă de minim – 300 000,00 lei. Operatorul economic va prezenta extrasul de cont bancar, eliberat de bancă, care confirmă existența mijloacelor financiare disponibile pe contul curent al ofertantului. | Obligatoriu |
| 11. | Aviz pentru participare la concursuri în domeniul reparațiilor/construcțiilor | Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Anexa nr.22 ord. MF nr.69/2021(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții | Obligatoriu |
| 12. | Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  |  | Operatorul Economic va da dovadă de existența experienței similare de minim 3 ani. |  |
| 13. | Certificări | Certificatele ISO 9001 (managementul calității), 14001 (managementul ecologic), Copii certificate cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. | Obligatoriu |

13. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Folosirea exclusivă a materialelor conforme cu standardele tehnice și certificate de calitate, culoarea, calitatea vopselei este la alegerea AC.

- Asigurarea unei garanții minime de 12 luni pentru lucrările executate.

- Operatorul Economic trebuie să mute mobilierul dintr-o parte în alta a aceluiași birou, pentru a elibera spațiul („frontul de lucru”) necesar reparației, urmând ca apoi să îl așeze înapoi.

- Protecția bunurilor existente, obligația de a proteja mobilierul, echipamentele IT și documentele din birouri pe durata lucrărilor.

- Curățenie și predare finală, spațiile trebuie predate curate și funcționale, fără resturi de materiale sau praf.

- Corelarea termenelor cu dreptul echipei de a intra în spațiu sau de a prelua bunul.

- Izolarea etanșă a zonei de lucru (folii de protecție, ventilatoare) pentru a nu afecta celelalte birouri din clădire.

14. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  prețul cel mai scăzut.

16. Termenul-limită de prezentare a ofertei: conform SIARSAP.

17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIARSAP.

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

19. Locul deschiderii ofertelor: conform SIARSAP.

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat.

21. Alte informații: Vizita la obiect pentru operatorii economici în perioada de clarificări, va fi organizată la solicitare, prin contactarea persoanei responsabile la nr de tel: 079414946.

Componența grupului de lucru:

| Nr. | Nume, Prenume | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Munteanu Victor | Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții |  |
|  | Goriuc Teodorina | Membrul grupului de lucru pentru achiziții |  |
|  | Paduca Natalia | Membrul grupului de lucru pentru achiziții |  |
|  | Babără Vitalie | Membrul grupului de lucru pentru achiziții |  |
|  | Rotaru Ludmila | Membrul grupului de lucru pentru achiziții |  |
|  | Balan Violeta | Membrul grupului de lucru pentru achiziții |  |
|  | Bandac-Guțu Ludmila | Membrul grupului de lucru pentru achiziții |  |
|  | Cigoreanu Marcel | Membrul grupului de lucru pentru achiziții |  |
|  | Oleinic Ion | Secretarul grupului de lucru pentru achiziții |  |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Curtea de Conturi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Curtea de Conturi

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a birourilor din incinta CCRM

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Etaj 2 |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinet 201 |  |  |
| 1 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului ) | t | 0,100 |
| 2 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 8,000 |
| 3 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 30,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 8,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,000 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,000 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,000 |
| 8 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 8,000 |
| 9 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 2,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 1,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 60,000 |
| 14 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 8,000 |
|  |  | 1.2. Cabinet 215 |  |  |
| 15 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 2,000 |
| 16 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 5,000 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,000 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,000 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,000 |
| 21 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 2,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 14,000 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 14,000 |
| 24 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.3. Cabinet 216 |  |  |
| 25 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului ) | t | 0,100 |
| 26 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 3,000 |
| 27 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 20,000 |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,000 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000 |
| 32 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 3,000 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 34 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 8,000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,000 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,000 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 50,000 |
| 39 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 3,000 |
|  |  | 2. Etaj 3 |  |  |
|  |  | 2.1. Cabinet 307 |  |  |
| 40 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului ) | t | 0,100 |
| 41 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 8,000 |
| 42 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 22,000 |
| 43 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 3,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,000 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 54,000 |
| 48 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 8,000 |
|  |  | 2.2. Cabinet 317 |  |  |
| 49 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului ) | t | 0,100 |
| 50 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 3,000 |
| 51 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 20,000 |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,000 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,000 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000 |
| 56 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 3,000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 58 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 8,000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,000 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 50,000 |
| 63 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 3,000 |
|  |  | 3. Etaj 4 |  |  |
|  |  | 3.1. Cabinet 412 |  |  |
| 64 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului ) | t | 0,100 |
| 65 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 3,000 |
| 66 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 18,000 |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,000 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 69 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,000 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000 |
| 71 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 3,000 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 73 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 2,000 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,000 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 1,000 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,600 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 48,600 |
| 78 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 3,000 |
|  |  | 3.2. Cabinet 414 |  |  |
| 79 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului ) | t | 0,100 |
| 80 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 3,000 |
| 81 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 20,000 |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,000 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 84 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,000 |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000 |
| 86 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 3,000 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 88 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 2,000 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,000 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 1,000 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,000 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 49,000 |
| 93 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 3,000 |
|  |  | 3.3. Cabinet 417 |  |  |
| 94 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului ) | t | 0,100 |
| 95 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 3,000 |
| 96 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 20,000 |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,000 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 99 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,000 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000 |
| 101 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 3,000 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,000 |
| 103 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 8,000 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,000 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 5,000 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,000 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 50,000 |
| 108 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 3,000 |
|  |  | 4. Coridor et. 4 |  |  |
| 109 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 2,000 |
| 110 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 68,500 |
| 111 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,000 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,000 |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 |
| 115 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 10,000 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
| 117 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 13,000 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 7,000 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,000 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 89,000 |
| 121 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 2,000 |
|  |  | 5. Casa scarii et 2-4 |  |  |
| 122 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare | buc | 2,000 |
| 123 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 56,000 |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 12,000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,000 |
| 126 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,000 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,000 |
| 128 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 12,000 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,000 |
| 130 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,000 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 3,000 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 160,000 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 160,000 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 62,000 |
| 135 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului) | buc | 2,000 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare a tavanului cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 62,000 |
|  |  | 6. reparatia tavan |  |  |
|  |  | 6.1. Cabinet 408 |  |  |
| 137 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment | m2 | 16,400 |
| 138 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,400 |
| 139 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastra, Manele de rasinoase. | m2 | 21,000 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 16,400 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,400 |
| 142 | TrB05B2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului ) | t | 0,200 |