

«Manometre»
(denumirea concursului)
LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA
	Nr
	Denumire
	Marca, tip, echivalent
	Un. de măsură
	Cantitatea

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Manometru
	RM 50- 18 NPT, (-1 – 18) bar, (oțel inoxidabil)
	buc
	22

	2
	Manometru
	RM 50- 25 NPT, (-1 –25) bar, (oțel inoxidabil)
	buc
	16

	3
	Manometru
	RM 50- 315 NPT, (0 –315) bar, (oțel inoxidabil)
	buc
	42

	4
	Manometru
	RM 50- 5 NPT, (-1 – 5) bar, (oțel inoxidabil)
	buc
	20

	5
	Manometru
	MTPSd -100-OM2 (0-10 kgf/cm² clasa de precizie 1,5) M20×1.5
	buc
	26

	6
	Manometru
	ТМ-320P.00 (0-10 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63 mm G1/4
	buc
	9

	7
	Manometru
	digital 0-700bar 80mm 1/4" Bsp Ip 65 Granit
	buc
	3

	8
	Manometru
	ТМ-320P.00 (0-25 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63mm G1/4
	buc
	2

	9
	Manometru
	ТМ-320Р.00 (0-1 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63mm G1/4
	buc
	6

	10
	Manometru
	ДМ 05100 (0-10 MPa) clasa de precizie 1,5 D=100mm М20х1,5
	buc
	4

	11
	Manometru
	tehnic (0 - 16 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G 1/2 axial
	buc
	18

	12
	Manometru
	tehnic (0-16bar) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm G ½ 
	buc
	13

	13
	Manometru
	tehnic (0 - 100 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½
	buc
	40

	14
	Manometru
	tehnic (0 - 2,5 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½
	buc
	10

	15
	Manometru
	tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½
	buc
	16

	16
	Manometru
	tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½  axial
	buc
	3

	17
	Manometru
	 (0 - 10 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm  M14×1,5
	buc
	11

	18
	Manometru
	tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 50mm  M14×1,5
	buc
	8

	19
	Manometru
	tehnic (0 - 10 kgf/cm²) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm  M20×1,5
	buc
	10



Notă:  
Coloana nr. 3 „Marcă, tip, echivalent” - sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.
* Manometrele menționate mai sus trebuie să fie conforme cu HOTĂRÂRE GUVERNUL Nr. 408 din 16-06-2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare
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