## costul reagenților
Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei:
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură | Costul dispozitivului fără TVA | Costul dispozitivului cu TVA | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Total
1 | Prețul ofertei fără TVA pentru poziția 1.1
2 | Prețul ofertei fără TVApentru poziția 1.2
Notă | Costul reagenților (pentru realizarea examinărilor imunohematologice în sângele donatorului/pacientului recipient) pentru dispozitivul medical de la poziția 1.1 și poziția 1.2, inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de donări calculat pe un termen de 36 luni, conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul de donări aproximativ 72000 anual. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica costul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 3 ani, în perioada de garanție a dispozitivului medical. de divizat pe investigatii
3 | ABO- 72000,00 bucati-28 lei per bucataa) 24338 examinări prin metoda reversă (examinarea Ag A, Ag B eritrocitari și Ac anti-A și anti-B naturali) la donatori primari și secundari (34% din cifra 72000 de donări per an); b) 47662 examinări (72000 donări – 24338 donatori/donari primari și secundari) examinarea directă/confirmare (examinarea numai Ag eritrocitari AgA, AgB ) | 1 donare=1 examinare
4 | examinarea după sistemele AB0 (metoda încrucișată/reversă), Rh (variantele antigenului D), Kell - pentru 2400 probe; Examinarea sistemului Rh, 72000 donări, inclusiv: a) 24338 examinări (34% din cifra 72000 de donări per an) a Ag D cu două (2) serii diferite de ser monoclonal cu Ac clasa IgM la donatori primari și secundari; pentru rezultate *negative*/certe (Ag D slab) continuăm cu testul antiglobulinic inderect unde se folosește Ac clasa IgG și serul antiglobulinic uman polispecific ce corespunde cu 3651 donari (constituie 15% din 24338 donări de la 1 și a 2 donare) b) 3651 donări examinarea Ag C și Ag E cu una (1) serie de ser monoclonal cu Ac clasa IgM c) 47662 donări (72000 donări – 24338 donatori/donari primari și secundari) examinarea Ag D/confirmare cu una (1) serie de ser monoclonal cu Ac clasa IgM | 1 donare=1 examinare
5 | examinarea după sistemele AB0 (metoda directă, test de confirmare), Rh (variantele antigenului D), Kell - pentru 3600 probe; Examinarea sistemului Kell (Ag K) a) 72000 examinări (la fiecare donare) | 1 donare=1 examinare
6 | screeningul anticorpilor antieritrocitari imuni (pool de eritrocite standarde) pentru 2400 probe Examinarea anticorpi antieritrocitari imuni a) screening anticorpi anti-eritrocitari imuni (16594 donatori primari sunt supuși screeningului anticorpilor antieritrocitari imuni ce corespunde 23% din număr total (72000) de donări per an) | 1 donare=1 examinare
7 | detectarea anticorpilor anti eritrocitari imuni – 1 set pentru 60 zile; b) detectarea anticorpi anti-eritrocitari imuni (12 donatori detectați pozitivi la etape de screening) | 1 donare=1 examinare
8 | identificarea anticorpilor anti eritrocitari imuni – 1 set pentru 60 zile; c) identificarea anticorpi anti-eritrocitari imuni (12 donatori detectați pozitivi la etape de detectarea) | 1 donare=1 examinare
9 | consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 72000 donări anual.
10 | Consumul de energie electrică al dispozitivului medical de la poziția 1.1 pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (*2,81 lei kWh ) | kw/an
11 | Consumul de energie electrică al dispozitivului medical de la poziția 1.2 pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (*2,81 lei kWh ) | kw/an
Total